Dokument składany wraz z ofertą

Formularz parametrów techniczno – użytkowych

UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola w kolorze szarym

Część 2 pn. „Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Jasionna”

| Lp. | Projektowane parametry klimatyzatorów naściennych: | Proponowane parametry klimatyzatorów naściennych [Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić] |
| --- | --- | --- |
| Ks1 | model (nazwa urządzenia) |  |
|  | minimalna moc nominalna 5,3 kW |  |
|  | klimatyzatory nawiewne inverterowe |  |
|  | typ czynnika chłodniczego – R-32 |  |
|  | maksymalna waga: - jednostka zewnętrzna: 35 kg - jednostka wewnętrzna: 12 kg |  |
|  | Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: 44 dB |  |
| Ks2 | model (nazwa urządzenia) |  |
|  | minimalna moc nominalna 3,6 kW |  |
|  | klimatyzatory nawiewne inverterowe |  |
|  | typ czynnika chłodniczego – R-32 |  |
|  | maksymalna waga: - jednostka zewnętrzna: 25 kg - jednostka wewnętrzna: 8 kg |  |
|  | Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: 42 dB |  |