Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Oferty

# FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy: Z- 072/D/RZ/2018

Dot. zamówienia pn. „Dostawa komory laminarnej”

1.	ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

85-817 Bydgoszcz   ul. Toruńska 103

2.	WYKONAWCA

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  | Dane firmy | Wykonawca (y) |
| --- | --- | --- |
|  | Pełna nazwa firmy |  |
|  | Adres siedziby |  |
|  | NIP firmy |  |
|  | Telefon, email i osoba do kontaktu |  |

- Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus

- Oświadczam, że:

  - cena mojej oferty za realizację zamówienia wynosi .............................................. zł,

(słownie: .....................................................................................................zł), w tym:

podatek VAT: ………..% w kwocie ............. zł,

wartość bez podatku VAT: ……………. zł,

  - akceptuję bez zastrzeżeń przedstawione przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert i umowie warunki,

  - oświadczam, iż jestem związany niniejszą ofertą do terminu realizacji zamówienia,

  - wykonam zamówienie w wymaganym przez Zamawiającego terminie:  1 miesiąca od dnia zawarcia umowy,

  - akceptuję 36 miesięczny okres gwarancji na komorę laminarną oraz 24 miesięczny  okres gwarancji na palnik

  - akceptuje treść umowy wraz z załącznikami zaproszenia do składania ofert opatrzonych numerem Z-072/D/RZ/2018

- */Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

- Tryb postępowania: przetarg ograniczony zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 Euro obowiązującym w MWIK sp. z o.o. 
w Bydgoszczy.

- Załączniki:

7.1 Karta charakterystyki urządzenia

................................................

(imię i nazwisko oraz podpisy osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2 - Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz

- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych, Pana Przemysława Wojciechowskiego z którym można skontaktować się poprzez e-mail wojciechowski@mwik.bydgoszcz.pl lub pod numerem telefonu 693-168-329 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgodnym z podpisaną umową na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy z którymi  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. ma podpisane umowy o współpracy.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

- Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

- Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator Danych Osobowych Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

- Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych  może skutkować odmową zawarcia umowy lub wykonania usługi.

- Pani/Pana dane będą przetwarzane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

Załącznik nr 3 – Wzór  Protokołu zdawczo-odbiorczego

# Protokół zdawczo- odbiorczy

Nr sprawy: Z- 072/D/RZ/2018

Dot. zamówienia pn. „Dostawa komory laminarnej”

- Dostawa urządzenia w ilości 1 szt.

- TYP/ Marka /MODEL /PRODUCENT ……….........................................................................

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

- URZADZENIE ZAMONTOWANO W DNIU…………………………………………………

- PRZESZKOLONO PRACOWNIKÓW ZAMNAWIAJACEGO W LICZBIE:………………..… w dniu/dniach…………………..…………………………………………………………….….

- Uwagi / dokumenty przekazane Zamawiającemu w dniu odbioru (wymienić jakie)……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

- Bez uwag - dostawę, montaż, szkolenie pracowników wykonano w całości w dniu…………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………..

- Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

Wykonawca                                                                                 Zamawiający

………………………..                                                             …………………………….

*Podpisy czytelne lub podpis i pieczątka, osoby uprawnionej do przekazania przedmiotu zamówienia przeprowadzenia szkolenia u Zamawiającego.

Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

Komora laminarna:

- Spełniająca  II klasę bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodnie z normą PN EN 12469:2002

- Posiadająca atesty tj.:

-Certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego TUV PN EN 12469:2002

-Certyfikat Bezpieczeństwa elektrycznego TUV 61000226.001 zgodnie z normą

PN EN 61010-1:2011, PN EN 61326-1:2013-06

- Deklaracja zgodności CE zgodnie z Dyrektywą 2006/95/WE, 2004/108/WE

- Protokół z badań fabrycznych m.in. prędkość przepływu powietrza, integralność filtrów

3.  Z  pionowy laminarnym przepływem  powietrza ,posiadająca filtry Hepa o wydajności min. 99,995% dla MPPS.

4.  O wymiarach:

-szerokość wewnętrzna komory min. 940 mm wysokość wewnętrzna komory min. 650 mm, głębokość wewnętrzna komory min. 640 mm

-szerokość zewnętrzna komory maks. 1050 mm wysokość zewnętrzna komory maks. 2070 mm, głębokość zewnętrzna komory maks. 800 mm

5. Elementy budowy:

- blat roboczy pełny oraz strefa pod blatem roboczym  wykonane z niemalowanej stali nierdzewnej,

- szyba frontowa- wykonana z podwójnego hartowanego szkła, nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca szczelne zamknięcie komory od frontu w pozycji całkowitego opuszczenia, przesuwana góra-dół

- panel sterowania dotykowy w języku polskim ze wskaźnikiem: prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego; trybu pracy; temperatury wewnątrz przestrzeni roboczej i na zewnątrz komory; łącznego czasu pracy filtrów i lampy UV; zużycia filtrów określone w %.

- oświetlenie obszaru pracy energooszczędnymi lampami typu LED

- lampa UV zamocowana na stałe,

- minimum dwa gniazda do prądu

- podłokietnik demontowany

- podstawa pod komorę na blokowanych kółkach

- dedykowana podstawa do pracy w pozycji siedzącej

- zasilanie 230V/50 Hz

- przenośny palnik gazowy na naboje z funkcją uruchamiania przyciskiem, z pokrętłami funkcyjnymi, z systemem wykrywającym zatkanie głowicy palnika; w zestawie naboje gazowe (6 szt.), zasilacz

- Serwis na terenie Polski, reakcja w ciągu 48h od zaistniałej awarii.

- Transport, szkolenie montaż systemu w cenie zakupu.

- Gwarancja: minimum 24 m-ce dla palnika, min 36 m-cy dla komory laminarnej.

# Footnotes

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).