## Arkusz1
	Numer referencyjny sprawy: NZ.280.13.2022 / Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.13.2.2022 / Załącznik nr 3 do SWZ / Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 2 / 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy masek w klasie ochrony kategorii III dla Pracowni Cytostatyków, zwanych dalej wyrobami. / 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem dotyczącym spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. / 3. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: / 1) poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ….. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………………………………………… Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. / 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. / 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim na podstawie art. 14 ust.1 Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107, poz.679) zawierająca, co najmniej następujące dane: / - nazwa wyrobu, nazwa producenta, / - kod partii lub serii wyrobu, / - wyraźne oznakowany rozmiar, / - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, / - oznakowanie CE, / - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. / Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. / 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. / 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją :
L.p.	Przedmiot zamówienia – zadanie nr 2	Jednostka miary	Ilość	Cena jed. netto/zł	Wartość netto / 6=4x5	Stawka podatku VAT %	Cena jed. Brutto/zł / 8=9/4	Wartość brutto / 9=6+7	Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny np. nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Półmaska filtrująca w klasie filtracji FFP3, NR (jednorazowego użytku – przeznaczona na 8 godzin pracy), D - (przebadana na zatkanie pyłem dolomitowym). Półmaska trójpanelowa z zaworem umieszczonym centralnie na panelu środkowym. Czasza wykonana z materiału wielowarstwowego antyalergicznego (LATEX-FREE) non-woven. Zacisk nosowy ułatwiający dopasowanie półmaski do nosa użytkownika; pianka nosowa stwarzająca większy komfort użytkowania; taśmy mocowane do półmaski za pomocą wysokoodpornych na zerwanie zszywaczy (brak ryzyka uszkodzenia mocowania taśmy); brak efektu parowania okularów; skuteczność filtracji 99% - stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności dla których NDS<0,05mg/m3 o ile maksymalne stężenie wynosi do 50xNDS; brak podatności na zapadanie się oraz tracenie kształtu dzięki wysokiej odporności na wysokie oraz niskie temperatury; indywidualnie pakowana; pakowana indywidualnie w pojedyncze folie z nadrukowaną instrukcją użytkowania w postaci piktogramów; wysokowydajny zawór oddechowy zapewniający niskie opory wydechu i efektywne odprowadzanie wilgoci i ciepła z półmaski Posiada certyfikat na zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN 149:2001 + A1:2009 (obowiązujaca w UE norma mówiąca o wymaganiach formalnych oraz technicznych dot. półmasek filtrujących na rynek europejski) . ISO 9001: 2015 (Znormalizowany System Zarządzania Jakością producenta). ISO 13485: 2016 (Znormalizowany System Zarządzania Jakośćią dla Wyrobów Medycznych Producenta) . Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. / • skuteczność filtracji bakteryjnej dla cząstek (BFE) – >99,9% / • skuteczność filtracji dla cząstek (0,1 μm) – >99,9% / • przebadane w zakresie penetracji chlorkiem sodu (skuteczność filtracji >99,9%) / • opór powietrza (w mbar) przy wdechu < 1,5 / • opór powietrza (w mbar) przy wydechu < 2,5	szt.	1 000
2	Półmaska filtrująca w klasie filtracji FFP3 zgodna z EN 149:2001 + A1:2009 (obowiązujaca w UE norma mówiąca o wymaganiach formalnych oraz technicznych dot. półmasek filtrujących na rynek europejski) z dodatkową warstwą filtrującą węgla aktywnego. / Półmaska o konstrukcji trójpanelowej z wysokowydajnym zaworem umieszczonym centralnie na środku półmaski. / Wymagane oznakowanie: / - NR - jednorazowego użytku / - D - została przebadana na zatkanie pyłem dolomitowym. / Czasza wykonana z materiału wielowarstwowego antyalergicznego. Regulowany zacisk nosowy ułatwiający dopasowanie półmaski do nosa użytkownika; pianka nosowa stwarzająca większy komfort użytkowania; taśmy mocowane do półmaski za pomocą wysokoodpornych na zerwanie zszywaczy (brak ryzyka uszkodzenia mocowania taśmy); brak efektu parowania okularów; skuteczność filtracji 99% - stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności dla których NDS<0,05mg/m3 o ile maksymalne stężenie wynosi do 50xNDS; ; brak podatności na zapadanie się oraz tracenie kształtu dzięki wysokiej odporności na wysokie oraz niskie temperatury; pakowana indywidualnie w pojedyncze folie z nadrukowaną instrukcją użytkowania w postaci piktogramów; wykonane bez użycia lateksu; możliwość przechowywania przez 5 lat od daty produkcji; dodatkowa warstwa węgla aktywnego na całej powierzchni filtrującej półmaski. / skuteczność filtracji bakteryjnej dla cząstek (BFE) – >99,9%,skuteczność filtracji dla cząstek (0,1 μm) – >99,9%, przebadane w zakresie penetracji chlorkiem sodu (skuteczność filtracji >99,9%) (wymagane potwierdzone przez producenta spełniania niniejszych wymagań) / Posiada certyfikat na zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN 149:2001 + A1:2009 (obowiązujaca w UE norma mówiąca o wymaganiach formalnych oraz technicznych dot. półmasek filtrujących na rynek europejski) . ISO 9001: 2015 (Znormalizowany System Zarządzania Jakością Producenta). ISO 13485: 2016 (Znormalizowany System Zarządzania Jakośćią dla Wyrobów Medycznych Producenta) Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III.	szt.	2 700
			Razem: