**Załącznik 2 A** PAKIET NR 2 : DOSTAWA MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH DO POBIERANIA KRWI – MIKROMETODA NA OKRES 36 MIESIĘCY. **CPV:33141300.-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość na 36 m-cy | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto wg.j.m | Stawka  VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Probówki do badań hematologicznych , mikrometoda , z antykoagulantem K2EDTA,  o poj.100 ul z kapilarą. | szt. | 21 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki do oznaczania bilirubiny w surowicy,  z kapilarą na 200 µl krwi. | szt. | 5 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki do oznaczania glukozy, z fluorkiem sodowym i K2EDTA, z kapilarą na 200 µl krwi. | szt. | 5 400 |  |  |  |  |  |  |

**Parametry oceniane: JAKOŚĆ**

1. materiał: probówki wykonane z polipropylenu – **tak – 10 pkt/nie -0 pkt**
2. cała wewnętrzna powierzchnia probówki pokryta równomiernie antykoagulantem, co umożliwi szybkie wymieszanie krwi – probówki do badań morfologii **tak 20 pkt/ nie 0 pkt**
3. probówki do oznaczania bilirubiny z aktywatorem wykrzepiania, probówka brązowa **– tak 10 pkt / nie 0 pkt**