UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

al. Papieża Jana Pawła II 22a

70-453 Szczecin

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DP/371/120/20

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Obsługę i konserwację w zakresie stacji transformatorowych i rozdzielni, central wentylacji i klimatyzacji, urządzeń i dźwigów, sprzętu i systemów ppoż., systemów sygnalizacji ppoż., kotłowni i węzłów cieplnych, przewodów kominowych oraz instalacji telefonicznych

| CPV | 50.70.00.00-2 50.71.10.00-2 50.73.00.00-1 50.75.00.00-7 50.41.32.00-5 |
| --- | --- |

Rozdział  1: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami

Rozdział  2: Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział  3: Projekt umowy

## ROZDZIAŁ 1

# ROZDZIAŁ 1

# INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

# UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

al. Papieża Jana Pawła II 22a   70-453 SZCZECIN

Reprezentowany przez Rektora US prof. dra hab. Waldemara Tarczyńskiego działając 
w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

Obsługę i konserwację w zakresie stacji transformatorowych i rozdzielni, central wentylacji i klimatyzacji, urządzeń i dźwigów, sprzętu i systemów ppoż., systemów sygnalizacji ppoż., kotłowni i węzłów cieplnych, przewodów kominowych oraz instalacji telefonicznych

# Zakres zadań Wykonawcy opisany został w Rozdziale 2 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

# Opis sposobu przygotowania ofert

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym koszty poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/usz

- Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

- Celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zamieścił na stronie platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/usz plik pn. Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem zdania 2. Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w pkt. 8) powyżej następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- W przypadku załączania do oferty dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w języku obcym należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki czy konsorcjum. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.

- Oferty będą oceniane według kryteriów określonych w pkt. VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, według zasad określonych w pkt. VII SIWZ. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Ilekroć w treści SIWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, europejskie oceny techniczne, aprobaty, certyfikaty, normy i inne wymienione w ustawie PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne i zastrzega sobie prawo do weryfikacji oferowanych rozwiązań równoważnych na etapie badania i oceny ofert. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (zgodnie z treścią art. 30a i 30b PZP), że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty, lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 6 PZP. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza;

- Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/usz w terminie najpóźniej do dnia 02.11.2020 r. do godziny 11:30.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają jeden lub kilka dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków podmiotowych, brak podstaw do wykluczenia oraz dotyczących przedmiotu zamówienia. Wymagane oświadczenia należy złożyć w sposób wyraźnie wskazujący, iż oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. Nadto, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo musi opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na platformie zakupowej zgodnie z instrukcją składania oferty dla Wykonawcy.

  - Protokół wraz załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

  - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018 poz. 419 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującymi się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy zachowaniu należytej  staranności, działania w celu utrzymania ich poufności, tzn. składając ofertę zastrzegł, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Ujawnienie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad:

- osoba zainteresowana zobowiązana jest wystąpić do Zamawiającego o udostępnienie treści protokołu lub/i załączników do protokołu,

- Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione,

- po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający niezwłocznie udostępni wnioskodawcy protokół lub/i załączniki do protokołu..

II.     Odrzucanie ofert

1. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

- będzie niezgodna z ustawą,

- jej treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 PZP,

- Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2  pkt 3 PZP,

- jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- będzie zawierała rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

- będzie zawierała błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,

- wystąpią przesłanki wymienione w art. 89 ust. 1 pkt 7a-7d,

- będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

2. Oferty odrzucone nie będą poddane ocenie.

III.    Dokumenty wymagane w ofercie

Dokumenty wymagane w celu wykazania spełniania warunków oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- Dokumenty wymagane na etapie składania ofert:

- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem:  https://espd.uzp.gov.pl/ . W tym celu przygotowany przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza ESPD, z zastrzeżeniem poniższych uwag:

- w Części II Sekcji D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III;

- w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;

- Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną.

Jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów na formularzu JEDZ, który musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.  W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty, lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 6 PZP. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.

- Formularz ofertowy - załącznik nr 1.

- Dowód wpłacenia / wniesienia wadium:

- W przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu – zaleca się dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu

- W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna – wymaga się złożenia oryginału gwarancji/poręczenia

- Dokumenty wymagane po zamieszczeniu przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP:

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie zakupowej informacji z otwarcia ofert informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik;

- Dokumenty wymagane przed udzieleniem zamówienia:

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 PZP:

-   wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (załącznik nr 5)

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę wykazał, że dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia:

dla części 1 obsługa i konserwacja stacji transformatorowych i rozdzielni

osobą posiadającą uprawnienia SEP w kat. E i D powyżej 1 Kv

dla części 2 obsługa i konserwacja central wentylacji i klimatyzacji

osobą posiadającą uprawnienia SEP w kat. E i D do 1 Kv

dla części 3 obsługa i konserwacja  urządzeń  i dźwigów

osobą posiadającą uprawnienia SEP w kat. E i D do 1 Kv

dla części 4 obsługa i konserwacja sprzętu i systemów ppoź.

osobą posiadającą uprawnienia SEP w kat. E i D do 1 Kv

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 PZP:

  - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Wykluczenie wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 PZP, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia, zaś w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 PZP, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, PZP, lub jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

  - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

  - oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wykluczenie wykonawcy następuje w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

  - aktualnego na dzień złożenia oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; Wykluczenie wykonawcy następuje, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. b ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 3 lit. b ppkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA:

Zgodnie z treścią art. 22a ust. 3 PZP, Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 PZP. W związku z powyższym, Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) – dalej r.r.d., tj.:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

- oświadczenia podmiotu o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

- oświadczenia podmiotu o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9 r.r.d., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.

Uwaga:

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.).

Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

warunki będą oceniane wg zasady : „spełnia”/ „nie spełnia”.

- Wykluczenie z postępowania

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

- w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP;

- w art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4 ustawy PZP, tj.:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.);

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt. 1,2 i 4 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione przez Wykonawcę dowody, o których mowa w ust. 3.

- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

V.     Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2022.

Kryteria oceny ofert

Kryterium oceny oferty.

- Cena brutto          - 60%

- Termin płatności - 40 %

### Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów

Kryterium cena będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:

##### C  = [(Cn : Cb) x 60 %] x 100

gdzie:

Cn   -   cena najniższa (brutto)

Cb   -   cena badana    (brutto)

Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.

Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania.

Kryterium termin płatności będzie obliczone za pomocą następującego wzoru

[(Gb : Gn) x 40%] x 100,

gdzie:

Gb   -   termin płatności w ofercie badanej

Gn   -    najdłuższy oferowany termin płatności

Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium uzyska oferta z najdłuższym oferowanym terminem płatności.

UWAGA:

Maksymalna liczba 1 punktów, zostanie przyznana za udzielenie najdłuższego termin płatności na wykonany przedmiot zamówienia. W przypadku zaoferowania płatności dłuższego niż 30 dni, do oceny kryterium będzie brany okres 30-dniowy. Minimalny termin płatności – 14 dni. Zaoferowanie krótszego terminu płatności spowoduje odrzucenie oferty.

Suma punktów otrzymanych przez ofertę w kryterium 1 - 2 będzie wynikiem otrzymanym przez daną ofertę. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania.

- W wyniku komisyjnej analizy i oceny otrzymanych ofert, stosując kryteria ustawowe i określone w SIWZ dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- Wykonawca poda wartość netto oferty, podatek VAT i wartość brutto oferty - dla każdej części odrębnie, wykorzystując do tego celu formularz oferty – załącznik nr 1.

- Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są wiążące i zostaną wprowadzone do umowy.

- Wszystkie elementy oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty stosowane przez  Wykonawcę, tzn. muszą być one wkalkulowane w cenę oferty.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Wszystkie ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

###### UWAGA:

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą  prowadzone będą w walucie PLN.

- Wymagania dotyczące wadium

- Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości

część 1 		 4 0000,00 PLN  (słownie złotych: cztery tysiące 00/100 złotych).

część 2                   8 000,00  PLN   (słownie złotych: osiem tysięcy  00/100 złotych).

część 3 		 7 000,00  PLN   (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100 złotych).

część 4 		 7 000,00  PLN   (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100 złotych).

część  5 	              1 000,00  PLN  (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100 złotych).

część  6 		  3 000,00  PLN  (słownie złotych: trzy tysiące 00/100 złotych).

część  7 		  1 000,00  PLN   (słownie złotych: : jeden tysiąc 00/100 złotych).

część  8 		  2 000,00  PLN    (słownie złotych: dwa tysiące 00/100 złotych).

Wadium może być  wniesione w :

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub SKOK z tym, że poręczenie SKOK jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 , 2000 r. z późniejszymi zmianami).

  - W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota oznaczona w punkcie 1 powinna zostać  przelana na konto Zamawiającego:

w banku:	    Bank Pekao S.A II/O Szczecin

nr konta:     86 1240 3927 1111 0000 4099 0732,

zaleca się, by Wykonawca  dołączył do oferty kserokopię polecenia przelewu.

2. Wadium będzie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert).

2.1  W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, za pośrednictwem platformy zakupowej – Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej na zasadach określonych w SIWZ – z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

- Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Termin związania ofertą

Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

- Składanie i otwarcie ofert

- Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/usz w terminie najpóźniej do dnia 
02.11.2020 r. do godz. 11:30.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2020 r. o godz. 12:00 i realizowane będzie przy użyciu narzędzi informatycznych. Zamawiający korzystać będzie z aplikacji TEAMS oraz ZOOM. W dniu wyznaczonym jako dzień składania i otwarcia ofert Zamawiający w publicznej wiadomości poda link do odpowiedniej strony, na której będzie się odbywało otwarcie ofert. Korzystanie z systemu nie wymaga od Wykonawcy pobierania jakichkolwiek aplikacji.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/usz informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

- Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa.

- Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone informacje dotyczące:

- imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawców,

- ceny ofert,

- termin wykonania zamówienia,

- warunki płatności zawarte w ofercie.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.).

- W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert jak również dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie.

- Zamawiający dokona badania ofert. Jeżeli okaże się, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i niniejszej specyfikacji oraz została uznana za najkorzystniejszą.

- Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o decyzji Zamawiającego oraz określony będzie termin zawarcia umowy.

- O wyborze oferty najkorzystniejszej zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

- Wyniki przetargu zostaną niezwłocznie wywieszone w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczone na jego stronie internetowej.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji

- Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/usz)

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Krystyna Obecna, adres e-mail: przetargi@usz.edu.pl

- W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/usz Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej

- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/usz

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 PZP, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania określonego w SIWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 1.

- Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

- Treść wyjaśnień zostanie udzielona przez Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 2 PZP.

Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.

_____________________________________________________________________________

XIV.    Środki odwoławcze

W prowadzonym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 – 198 ustawy PZP.

_____________________________________________________________________________

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, który wygra postępowanie wniesie do Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę odpowiadającą 5% wartości brutto oferty najpóźniej na 1 dzień przed terminem wyznaczonym przez Zamawiającego do podpisania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub udzielanych przez SKOK z tym, że zobowiązanie kasy jest  zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

- gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. II/O Szczecin nr 86 1240 3927 1111 0000 4099 0732 lub w innej formie niż pieniężna w Dziale Finansowo-Księgowym w siedzibie Zamawiającego przy 
al. Papieża Jana Pawła II nr 31). Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej lub kilku wymienionych formach.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca wyraża zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie służące do pokrywania roszczeń z tytułu gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zapisy w gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej nie mogą uniemożliwiać Zamawiającemu prawidłowego skorzystania (zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych art. 147 ust. 1 i 2) z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W związku z tym zabezpieczenia muszą spełniać następujące warunki:

- płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego,

- płatne bezwarunkowo (niedopuszczalne jest stawianie dodatkowych warunków  np. załączenie potwierdzenia Wykonawcy o zasadności roszczenia albo opinii rzeczoznawców, czy weryfikacja gwaranta co do wysokości odszkodowania),

- pokrywające wszystkie roszczenia Zamawiającego wynikające z zawartej umowy                 (odszkodowania i kary umowne) do wysokości kwoty wynikającej z zapisów umowy,

- muszą mieć zapis, że są nieodwołalne w okresie na który zostały wystawione,

- wystawione na okres od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia umowy + 30 dni,

- sprawy sporne rozstrzygane zgodnie z siedzibą Zamawiającego,

- wszelkie zmiany w treści gwarancji są niedopuszczalne bez zgody Beneficjenta wyrażonej na piśmie.

- Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia.

- Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie będzie spełniało wszystkich warunków określonych w SIWZ, uznane zostanie za nie wniesione, a następnie Zamawiający zatrzyma wadium na podstawie art. 46 ust. 5. pkt 2.

Jeżeli Wykonawca będzie się uchylał od wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, zgodnie art. 94 ust. 3.

- Ustalenia końcowe

- Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

- Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane Wykonawcom.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w przypadkach wskazanych we wzorze umowy.

- Sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu poboru energii lub dla punktu poboru energii, w którym nastąpił znaczący przyrost mocy w związku z dokonaną rozbudową, będzie dokonywana bez konieczności renegocjonowania warunków Umowy.

- Możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej dla wybranych punktów poboru energii i nie stanowi to rozwiązania całej Umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty poboru energii.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. W sprawach nie ujętych w niniejszej specyfikacji będzie stosowana Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych.

______________________________________________________________________________

###### ROZDZIAŁ 2

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Obsługa i konserwacja w zakresie stacji transformatorowych i rozdzielni, central wentylacji i klimatyzacji, urządzeń i dźwigów, sprzętu i systemów ppoż., systemów sygnalizacji ppoż., kotłowni i węzłów cieplnych, przewodów kominowych oraz instalacji telefonicznych

Części 1

obsługa i konserwacja stacji transformatorowych i rozdzielni elektrycznych  i  agregatów   prądotwórczych

Zamawiający  zleca, a Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania:

- obsługi i konserwacji stacji transformatorowej 15/04 kV oraz rozdzielni SN oraz rozdzielni NN SO1 na terenie US przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie,

- obsługi i konserwacji stacji transformatorowej 15/04kV oraz rozdzielni NN i części SN  znajdującej się na terenie US, DS. 3 przy ul. Kordeckiego 15 w Szczecinie, oraz rozdzielni RG w budynku DS. 3,

- obsługi i konserwacji stacji transformatorowej 15/04kV oraz rozdzielni NN i części SN  znajdującej się na terenie US,  DS. 2 przy ul. Bohaterów Warszawy 74 w  Szczecinie,

- obsługi i konserwacji  stacji transformatorowej 15/04 kV i  rozdzielni NN i części SN znajdującej  się na terenie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych US przy                          ul. Wielkopolskiej 15  w Szczecinie,  oraz rozdzielni CG-1 i RG-2 w budynku Wydziału,

- obsługi i konserwacji  stacji transformatorowej 15/04 kV  na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania US przy ul. Mickiewicza 64/66  w Szczecinie, wraz z rozdzielnią NN i częścią  SN,

- obsługi i konserwacji stacji transformatorowej 15/04kV  znajdującej się na terenie US, „Kampus Piastów”, al. Piastów 40b w Szczecinie,

- obsługi i konserwacji stacji transformatorowej ul. Cukrowa 12,

- obsługi i konserwacji stacji transformatorowej ul. Mickiewicza 16,

- obsługi i konserwacji agregatu prądotwórczego znajdującego się na terenie US, DS. 3                             przy ul. Kordeckiego 15 w Szczecinie,

- obsługa i konserwacja agregatu prądotwórczego znajdującego się na terenie US, DS. 4                  przy ul. Podgórnej 26 w Szczecinie.

- obsługa i konserwacja agregatu prądotwórczego w stacji „trafo” nr 918, obok budynku Rektoratu US przy al. Papieża Jana Pawła II nr 22a,

- obsługa i konserwacja agregatu prądotwórczego znajdującego się na terenie US, Wydział nauk Ścisłych i Przyrodniczych  przy ul. Wąska 13,

- obsługa i konserwacja agregatu prądotwórczego znajdującego się na terenie US, przy                     al. Piastów 40b bud nr 3.,

- obsługa i konserwacja agregatu prądotwórczego znajdującego się na terenie US, przy                     ul. Mickiewicza 16a.

Zakres  obowiązków  wykonawcy obejmuje:

- Oględziny stacji i RG w skróconym zakresie wykonywanie co miesiąc  po  samoczynnym wyłączeniu  urządzeń  przez zabezpieczenia. Wyniki  oględzin  należy  odnotować w dzienniku  operacyjnym  stacji.  Kolejne  oględziny następować  będą 1  raz  w  miesiącu.

- oględziny  obejmują  sprawdzenie  stacji  i RG:

  - działania oświetlenia elektrycznego,

  - stan zewnętrzny transformatora, przekładników, łączników, izolatorów i głowic,

  - stan bezpieczników przekładników napięciowych,

  - stan i gotowość ruchową  aparatury i napędów łączników.

- Oględziny    stacji  i    RG   w   pełnym   zakresie   wykonane  raz na rok oraz podczas

wykonywania czynności  ruchowych i po samoczynnym  wyłączeniu urządzeń przez zabezpieczenia.

- oględziny  obejmują  sprawdzanie:

  - zgodność układu  stacji i RG z  ustalonym programem pracy,

  - stan napisów i oznaczeń informacyjno – ostrzegawczych,

  - działanie przyrządów kontrolno – pomiarowych,

  - stan zewnętrzny aparatury,

  - stan sprzętu ochronnego i przeciwporażeniowego,

  - stan napędów, łączników, izolatorów i głowic kablowych,

  - stan transformatora,

  - funkcjonowanie oświetlenia,

  - stan ochrony przeciwpożarowej i odgromowej,

  - stan zamknięcia,

  - stan wentylacji,

  - stan fundamentów stacji transformatorowej, kanałów kablowych, kabli, konstrukcji wsporczych.

- przeglądów powiązanych z konserwacją, drobnymi naprawami oraz z wymianą elementów uszkodzonych, obejmujących:

- szczegółowe oględziny,

- pomiary skuteczności przeciwporażeniowej,

- pomiary rezystancji i izolacji przewodów i kabli, ograniczników przepięć,

- sprawdzanie rezystancji uziemień ochronnych,

- sprawdzanie działania łączników,

- sprawdzanie stanu połączeń w torach prądowych,

- czynności konserwacyjne i naprawy zapewniające poprawną pracę urządzeń

- sprawdzanie stanu osłon, blokad, urządzeń ostrzegawczych zapewniających bezpieczeństwo pracy.

- przeglądów  transformatora, obejmujących:

- szczegółowe  oględziny,

- czyszczenie izolatorów,

- konserwacja styków i połączeń śrubowych,

- sprawdzanie i konserwacja instalacji uziemiającej,

- sprawdzanie kabli 15kV przy transformatorze,

- sprawdzanie i konserwacja urządzeń zabezpieczających, pomiarowych                         i sygnalizacyjnych,

- stan wentylacji

- usunięcie zauważonych usterek.

- Prowadzenie książki eksploatacji stacji i RG.

- Zabezpieczenia we własnym zakresie legalizowanego sprzętu BHP niezbędnego do konserwacji i eksploatacji.

- Prowadzić eksploatację i obsługę ruchową stacji transformatorowej 15/04/kV.

- Przystąpienia – w przypadku awarii, do jej usunięcia najdalej w ciągu czterech godzin od zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego. Zgłoszenie to będzie odnotowane w Książce obsługo stacji transformatorowej.

- Każdorazowego wpisu rodzaju robót konserwacyjno – naprawczych oraz zamontowanych części w Książce eksploatacji stacji i RG oraz sporządzenia odpowiedniego protokołu dołączonego do faktury, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Utrzymanie trafostacji w ciągu ruchu przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia.

- Współpracy w imieniu Zamawiającego z operatorem systemu rozdzielczego energii elektrycznej.

- Dysponowania całodobowym Pogotowiem Energetycznym – czas dojazdu do                        2 godzin.

- Konserwacji i utrzymania w ciągłej sprawności agregatów prądotwórczych.

części 2 prowadzenie eksploatacji i konserwacji urządzeń wentylacyjnych i            klimatyzacyjnych

Prowadzenie  eksploatacji  oraz  wykonywanie stałej kompleksowej konserwacji central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych instalacji automatycznego sterowania w obiektach US.

Wykaz obiektów i urządzeń załącznik do siwz.

Prowadzenie  eksploatacji i konserwacji  urządzeń  i  instalacji  zgodnie  z  dokumentacją  techniczno – ruchową,  warunkami  określonymi  w  kartach  gwarancyjnych  urządzeń.

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Skierowania do eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji wykwalifikowanego personelu posiadającego doświadczenie w nadzorze i eksploatacji urządzeń i instalacji legitymującego się wszelkimi wymaganymi uprawnieniami , w tym:

- eksploatacyjnymi i dozorowymi w zakresie eksploatacji urządzeń ciepłowniczych E+D,

- elektroenergetycznymi eksploatacyjnymi i dozorowymi do 1kV, E+D,

- dysponowania całodobowym i całotygodniowym pogotowiem technicznym,

- niezwłocznego usuwania zgłoszonych przez zamawiającego awarii,

- wykonywania bieżącej konserwacji i drobnych napraw urządzeń i instalacji  z materiałów własnych oraz wykonania przeglądów serwisowych:

- wykaz czynności serwisowych dla central wentylacyjnych ;

  - oględziny i ocena stanu technicznego urządzeń,

  - przebieg kanałów i przewodów  wentylacyjnych i ich stan,

  - szczelność i drożność kanałów oraz przewodów wentylacyjnych,

  - dezynfekcja i  czyszczenie kanałów  i przewodów klimakonwektorów,

  - ciąg w kanałach i przewodach wentylacyjnych,

  - badanie wydajności systemu wentylacji,

  - czyszczenie, wymiana działkowych filtrów powietrza nawiewanego                              i wywiewanego,

  - sprawdzanie stanu filtrów kieszeniowych, wymiana,

  - kontrola, czyszczenie lamel wymienników nagrzewnic wodnych, wymienników obrotowych i krzyżowych, dezynfekcja,

  - kontrola zespołów wentylatorowych nawiew, wywiew – sprawdzanie łożysk , kontrola stanu i naciągu pasków klinowych,

- kontrola odkraplaczy i czyszczenie syfonów odpływowych,

- dezynfekcja i czyszczenie kanałów i przewodów wentylacyjnych,

- sprawdzanie działania przepustnic powietrza – nawiew, wywiew, wymiennik krzyżowy, wymiennik obrotowy.

- wykaz czynności serwisowych urządzeń chłodniczych:

  - serwisowe uruchomienie agregatu chłodniczego  - sprawdzanie w działaniu sprężarek, kontrola parametrów pracy urządzeń, czyszczenie lamel wymienników,

  - kontrola i konserwacja urządzeń i instalacji wody lodowej,

  - sprawdzanie automatyki sterującej.

- wykaz czynności  serwisowych  dla  klimatyzatorów:

Jednostki wewnętrzne klimatyzatorów

  - czyszczenie filtrów powietrza,

  - czyszczenie zespołu wentylatora wraz z kierownicami, dezynfekcja,

  - sprawdzanie drożności instalacji odprowadzania kondensatu, czyszczenie,

  - sprawdzanie pewności połączeń elektrycznych,

Jednostki zewnętrzne

  - sprawdzanie mocowania konstrukcji wsporczej,

  - sprawdzanie pewności połączeń elektrycznych,

  - ocena stanu, czyszczenie wymiennika ciepła,

  - sprawdzanie instalacji freonowej,

  - ocena stanu zespołu sprężarki,

  - ocena stanu, konserwacji zespołu wentylatora,

  - pomiary parametrów pracy ( ciśnienie po stronie gazowej).

- wykaz czynności serwisowych dla  systemu  zasilania i sterowania:

  - sprawdzanie stanu technicznego aparatury łącznej,

  - sprawdzanie stanu urządzeń zabezpieczających,

  - kontrola czujników pomiarowych – temperatury, ciśnienia,

  - sprawdzanie działania siłowników przepustnic i zaworów regulacyjnych,

  - sprawdzanie działania termostatów przeciwzamrożeniowych,

  - kontrola pracy i przetestowanie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń,

  - dostosowanie programów czasowych, nastaw temperatur do potrzeb użytkownika.

- regulacji urządzeń  zgodnie z potrzebami zamawiającego w celu optymalizacji gospodarki energią cieplną

- informowania zamawiającego o przyczynach zakłóceń w pracy urządzeń i instalacji oraz   o terminie ich usunięcia

- zapewnienie fachowego nadzoru techniczno-eksploatacyjnego

- wykonania remontów i usuwanie awarii na pozostałych elementach instalacji wentylacji mechanicznej ( kanały, anemostaty, zasilanie wodą i energią ) po otrzymaniu odrębnego zlecenia za dodatkową zapłata, po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności ich wykonania

- przedstawienia po zakończeniu każdego sezonu propozycji prac remontowych oraz modernizacyjnych w układzie wentylacji mechanicznej

- przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

części 3 obsługa i konserwacja  urządzeń  i dźwigów

- Prowadzenie konserwacji oraz pogotowia dźwigowego urządzeń dźwigowych znajdujących  się  w  obiektach US.

- Konserwacja  wykonywana  będzie  zgodnie  z  DTR urządzenia i instrukcją  konserwacji , przepisami Dozoru Technicznego  o  budowie  i  eksploatacji,  konserwacji  i  hydraulicznych dźwigów  pionowych.

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Dokonania kompleksowej konserwacji z materiałów własnych , co najmniej 1 raz w miesiącu

- Utrzymywania dźwigów w stałym ruchu, z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych i naprawczych

- Prowadzenia drobnych napraw,

- Współpracy w imieniu zamawiającego z Urzędem Dozoru Technicznego

- Powiadamiania zamawiającego o awariach wykraczających poza zakres zwykłej konserwacji czy drobnych napraw , uszkodzeniach , skutkach kradzieży i dewastacji – sporządzenia w obecności kierownika obiektu protokołu konieczności ich usunięcia

- Niezwłocznego przystąpienia do robót związanych z usunięciem awarii, uszkodzeń, skutków kradzieży  i dewastacji, o których mowa w ust.5, bez dodatkowego zlecenia, jeżeli wartość robót nie przekracza 2.000,00 zł. netto. Zapłata za te roboty nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez wykonawcę na podstawie średniej stawki określonej w  SEKO – CENBUD za ostatni kwartał dla województwa zachodniopomorskiego i sprawdzonego przez zamawiającego.

- Przystąpienie do robót związanych z usunięciem awarii, uszkodzeń , skutków kradzieży i dewastacji , o których mowa w ust.5 , na podstawie dodatkowego zlecenia wystawionego przez zamawiającego, jeżeli wartość robót przekracza 2.000,00 zł netto. Zapłata za te roboty nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę    na podstawie średniej stawki określonej w  SEKO – CENBUD za ostatni kwartał dla województwa zachodniopomorskiego i sprawdzonego przez zamawiającego,

- Dysponowania całodobowym i całotygodniowym Pogotowiem Dźwigowym.

- Niezwłocznego usuwania zgłoszonych przez zamawiającego awarii

- Zapewnienia fachowego nadzoru technicznego,

- Ewidencjonowania czynności konserwacji w Dzienniku Konserwacji dźwigu .

- Przestrzegania przepisów bhp i ppoż. przy wykonywanych pracach.

- Wykonywania okresowych pomiarów rezystancji izolacji i pomiarów zabezpieczeń ochrony ppoż., w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

- Uczestnictwo i przygotowanie urządzeń dźwigowych do corocznego dopuszczania ich do ruchu przez Dozór Techniczny.

Wykaz urządzeń

| Lp. | Lokalizacja urządzenia | Typ urządzenia | Nr fabryczny | Ilość/szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ACKJ ul. Wawrzyniaka 15 | Dźwig platformowy | 73459 | 1 |
|  |  | HIRO 350 |  |  |
|  |  | Dźwig towarowy | 64.343 | 1 |
| 2. | WEFiZ ul Mickiewicza 64-66 | BKG 300 |  |  |
|  |  | Dźwig osobowy |  |  |
|  |  | E 1000 AA | NAM 047 E | 1 |
|  |  | Dźwig platformowy | 60765 | 1 |
|  |  | HIRO 350 |  |  |
|  |  | Dźwig towarowy |  |  |
| 3. | Biblioteka, ul. Tarczyńskiego 1 | BKG 100 | 60595 | 1 |
|  |  | Dźwig towarowy |  |  |
|  |  | BKG 100 | 60596 | 1 |
|  |  | Dźwig osobowy |  |  |
|  |  | H 600AA | P 0717 | 1 |
| 4. | Biblioteka, ul. Tarczyńskiego 1a | Dźwig towarowy |  |  |
|  |  | BKG 100 | 76852 | 1 |
|  |  | Dźwig platformowy |  |  |
| 5. | WEFiZ ul. Cukrowa 8 | KALEA | 90590 | 1 |
|  |  | Dźwig osobowy |  |  |
|  |  | E 900AA | P 0386 | 1 |
|  |  | Dźwig osobowy |  |  |
|  |  | ORONA | EXPL04812OY/2011 | 1 |
|  |  | Dźwig osobowy |  |  |
|  |  | E 900AA | P 0385 | 1 |
|  |  | Dźwig osobowy |  |  |
| 6. | WNS, ul. Krakowska 71-79 | H 1000 AA | P 0402 | 1 |
|  |  | Dźwig osobowy |  |  |
|  |  | H 1000 AA | P 0856 | 1 |
|  |  | Dźwig osobowy |  |  |
|  |  | H 1000 AA | P 0857 | 1 |
| 7. | WNŚiP, ul. Wielkopolska 15 | Dźwig osobowy | NAM 053 E | 1 |
|  |  | E 1000 AA |  |  |
| 8. | DS. 4 , ul. Podgórna 26 | Dźwig osobowy | NAM 046 E | 1 |
|  |  | E 480 AA |  |  |
| 10. | Administracja, | Dźwig platformowy |  |  |
|  | al. Papieża Jana Pawła II 31 | HIRO 450 | 105253 | 1 |
|  |  | Dźwig osobowy |  |  |
| 12. | WEFiZ, ul. Mickiewicza 64/66 | KONE | 40045008 | 1 |
|  |  | Dźwig osobowy |  |  |
|  |  | KONE | 4004509 | 1 |
| 13. | DS.1 ul. Boh. W-wy 75 | Dźwig osobowy | EXPL848220Y | 1 |
|  |  | Dźwig towarowy | 92.416 | 1 |
| 14. | Piastów 40b bud. 3 | Dźwig osobowy |  |  |
|  |  | NAM LIFT | NAM 180E | 1 |
|  |  | Platforma dla |  |  |
|  |  | niepełnosprawnych |  | 1 |
| 15. | DS. 3 Kordeckiego 15 | Dźwig osobowy | P 09E0965 | 1 |
|  |  | Dźwig osobowy | P 09E0966 | 1 |
| 16. | WKFiZ | Platforma dla | P0918114 |  |
|  | Piastów 40b, bud. 7 | niepełnosprawnych | P0918014 | 2 |
| 17. | WNŚiP Wąska 13 | Dźwig osobowy |  |  |
|  |  | NAM LIFT | 108E | 1 |
| 18. | WEFiZ Cukrowa 12 | Dźwig platformowy | 1106 |  |
|  |  | pionowy VIMEC | 1108 |  |
|  |  |  | 3549 | 3 |
|  |  | Dźwig osobowy | 40276400 |  |
|  |  | KONE | 40276398 |  |
|  |  |  | 40276396 |  |
|  |  |  | 40276397 |  |
|  |  |  | 40276395 |  |
|  |  |  | 40276399 | 6 |
| 19. | WNŚiP Mickiewicza 16a | Dźwig osobowy | 94527 |  |
|  |  |  | 94528 |  |
|  |  |  | 94529 |  |
|  |  |  | P 1824 | 4 |
| 20. | WNŚiP Mickiewicza 16 | Platforma dla | SP 7472/2020 | 1 |
|  |  | niepełnosprawnych |  |  |
| 21. | Wydział Humanistyczny | Dźwig osobowy | P1828 | 1 |
|  | Piastów 40b bud nr 4 |  | P1829 | 1 |
|  |  | Platforma dla |  |  |
|  |  | niepełnosprawnych |  |  |
|  |  | DELTA od marca 2021r. | SP5192 | 1 |
| 22. | WKFiZ | Dźwig osobowy | NAM 224E | 1 |
|  | Piastów 40b bud. 6 | Dźwig osobowy | NAM 225E | 1 |
|  |  | Platforma dla |  |  |
|  |  | niepełnosprawnych |  |  |
|  |  | DELTA | SP6620 | 1 |

części 4 obsługa i konserwacja sprzętu i systemów ppoż.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy pn: obsługi i konserwacja  sprzętu i systemów  ppoż.  w  obiektach  Uniwersytetu  Szczecińskiego  w  Szczecinie, w  zakresie  gaśnic  i  hydrantów,  systemów SAP,  klap  dymnych,   oświetlenia bezpieczeństwa, systemów DSO stałych i półstałych, instalacji gaśniczych (tryskaczy, zraszaczy gazowych i proszkowych) hydroforni, przeciwpożarowych wyłączników ppoż., drzwi z dźwignią  antypaniczną.  Szczegółowy wykaz stanowi załącznik do siwz

- W zakres  prac  wchodzić będą czynności wymienione w dokumentacjach projektowych oraz DTR-ach urządzeń , takie jak:

- Konserwacja gaśnic oraz w razie potrzeby wynikającej z ich normalnej eksploatacji

wymiana środków gaśniczych zgodnie  z   obowiązującymi  przepisami,

- Konserwacja i aktualizacja zewnętrznych i wewnętrznych  hydrantów  wraz                              z wężami tłoczonymi  w  zakresie zgodnym  z  obowiązującymi  przepisami,

- Sprawdzanie działania i konserwacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego,

- Konserwacja i sprawdzanie działania tryskaczy i zraszaczy zainstalowanych w budynkach US w  obecności Kierownika Obiektu,

- Sprawdzanie działania central oddymiających ppoż. , układu zasilania podstawowego i rezerwowego wraz  z  wymianą bezpieczników, rezystorów oraz papieru  do  drukarek w centralkach,

- Sprawdzanie linii dozorowych, sprawdzanie izolacji przewodów , oględziny                  i sprawdzanie urządzeń wraz z ich mocowaniem , sprawdzanie stanu przełącznic, puszek rozgałęźnych , sprawdzanie i uzupełnianie opisów,

- Sprawdzanie czujek , siłowników i sygnalizatorów, czyszczenie   komór  optycznych  zgłaszających alarm ,

- Sprawdzanie klap oddymiających , czyszczenie, sprawdzanie szczelności klap oddymiających, oświetlenia ewakuacyjnego,  znaków ppoż.,

- Prowadzenie wpisów w książce przeglądów i napraw obejmujących dokonane czynności naprawy , stan techniczny instalacji, ewentualne usterki itp. a także wnioski eliminujące istniejący stan,

- Utrzymanie  w  pełnej   gotowości  ruchowej wszystkich  mechanicznych  układów wchodzących  w  skład   systemu  sygnalizacji  pożaru  czy  ochrony  pożarowej  obiektów  w  tym  wentylatorów,  systemu  oddymiania  korytarzy i  klatek  schodowych,  drożności  i  czystości  kanałów  wentylacyjnych  jeżeli  takie  występują  w  obiekcie.

- I inne pozostałe czynności  konserwacyjne ujęte w dokumentacjach projektowo technicznych  i DTR-ach urządzeń  oraz instrukcjach  obsługi lub eksploatacji,

- Konserwacja hydroforni  oraz  instalacji  w  zakresie:

  - Dokonanie oględzin w czasie ruchu urządzenia nie rzadziej jak raz na pół roku obejmuje:

- sprawdzanie warunków chłodzenia elementów,

- sprawdzanie  ustawienia zabezpieczeń,

- sprawdzenie stopnia nagrzewania obudowy łożysk,

- sprawdzanie stanu osłon części wirujących,

- sprawdzanie stanu przewodów ochronnych i  ich połączenia,

- sprawdzania poziomu drgań,

- sprawdzanie działania układów chłodzenia.

  - Dokonanie oględzin w czasie postoju urządzenia nie rzadziej jak raz na kwartał roku obejmuje:

- usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas ruchu urządzenia (czynności p.a),

- wykonanie czynności konserwacyjnych w szczególności ze zwróceniem uwagi na stan:

- czystości urządzeń,

- układu zasilającego,

- urządzeń rozruchowych i regulacyjnych,

- urządzeń zabezpieczających,

- układów sterowania i sygnalizacji oraz urządzeń pomiarowych,

- urządzeń elektronicznych,

- połączeń elementów urządzenia.

  - Sprawdzanie poprawności działania sterownika MRP, SMC (regulacja, korekta).

  - Sprawdzanie czujników ciśnienia.

  - Czyszczenie sond obecności wody w kolektorze.

  - Kontrolowanie pracy pomp (regulacja, korekta).

  - Sprawdzanie głośności pracy pomp (regulacja, korekta).

  - Dokręcanie styków.

  - Pomiar prądów silników.

  - Pomiar napięcia zasilania szafy sterowniczej.

  - Sprawdzanie ciśnienia gazu w zbiorniku przeponowym, w przypadku spadku, dokonanie uzupełnienia gazu w zbiorniku do wartości określonej przez producenta.

  - Sprawdzanie szczelności połączeń elementów wyposażenia zbiornika do wypełnienia i pomiaru ciśnienia gazu.

  - Naprawy uszkodzeń przepony separującej.

  - Sprawdzanie parametrów pracy pomp i temperatury silników.

  - Czyszczenie pomp.

  - Usuwanie zgłoszonych uszkodzeń i stanów awaryjnych zestawu.

  - Wymiana uszkodzonych elementów i materiałów.

  - Opisywanie rejestru zdarzeń, wykonywanie czynności konserwacyjnych oraz wyników przeglądów, pomiarów i badań, remontów i napraw, w „książce eksploatacji”  zestawu hydroforowego nie rzadziej jak raz na kwartału roku.

  - Sporządzanie raportu na temat stanu technicznego zestawu hydroforowego wraz ze sugestiami w zakresie planowanych remontów i modernizacji jeden raz w roku.

  - Znajomość i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie instalacji elektrycznej i urządzeń napędowych zestawu hydroforowego.

  - Znajomość i przestrzeganie procedur regulaminowych i organizacyjnych               w obiekcie,

  - Konserwacja zestawu hydroforowego na wodzie pitnej.

- Przeszkolenie nieodpłatne wskazanych przez zamawiającego pracowników w zakresie prawidłowej eksploatacji urządzeń sygnalizacji pożaru i oddymiania korytarzy  i  klatek  schodowych,  monitoringu  pożarowego.

- Nieodpłatne wystawianie zaświadczeń o posiadaniu i sprawności instalacji sygnalizacji pożaru ( objętych konserwacją ) w celu uzyskania z tego tytułu przez zamawiającego zniżek w składkach ubezpieczeniowych.

- Niezwłoczne usuwanie występujących awarii i utrzymywania całodobowego i całotygodniowego pogotowia technicznego.

- Niezwłoczne wykonanie  za dodatkową  opłatą  napraw zleconych na podstawie odrębnych zleceń, wystawionych przez zamawiającego.

- Wykonawca  w  terminie  14  dni  roboczych  od  dnia  podpisania  umowy  sporządzi  i  przedstawi zamawiającemu  szczegółowy  harmonogram  realizacji  przedmiotu  umowy  w  oparciu  o  informacje uzyskane  od  Kierowników  poszczególnych  obiektów.

- Do każdej faktury za wykonane  czynności  konserwacyjne Wykonawca dołączy załącznik określający zakres prac na poszczególnym obiekcie jak również kwotę do zapłaty z tego wynikającą.

część 5 obsługa i konserwacja systemów sygnalizacji ppoż.

      - Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do monitorowania systemów sygnalizacji pożaru zainstalowanych w obiektach Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie:

Adresy obiektów:

- Szczecin, ul. Cukrowa 8  bud. A

- Szczecin, Dom Studenta nr 1 ul. Boh. Warszawy 75,

- Szczecin, Dom Studenta nr 2 ul. Boh. Warszawy 74,

- Szczecin, Dom Studenta nr 3 ul. Kordeckiego 15,

- Szczecin, WNE i Z  ul. Mickiewicza 64-66

- Szczecin, ul. Krakowska 71-79 Sala Audytoryjno-Kongresowa

- Szczecin, ul. Tarczyńskiego 1 – Biblioteka Główna

- Szczecin, ul. Podgórna 26 – Dom Studenta nr 4

      - Usługa będzie wykonana drogą telefoniczną lub radiową

      - Usługa, o której mowa wyżej polega na:

- stałym dozorze sygnałów alarmu:

- głównego pożarowego ,

- uszkodzenia lub wyłączenia centrali sygnalizacji pożaru,

- zaniku zasilania 230V,

- włamania do urządzenia transmisji alarmu UTA I przerwania połączenia pomiędzy  UTA a centralą sygnalizacji pożaru.

- Powiadomieniu w sytuacjach alarmowych:

- w przypadku alarmu głównego pożarowego , Komendy PSP w sposób automatyczny, za pomocą terminala umieszczonego w w/w Komendzie ,

- w przypadku alarmu uszkodzenia lub wyłączenia centrali sygnalizacji pożaru, telefonicznie osób i/lub instytucji wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy,

- w przypadku alarmu zaniku zasilania 230V, telefonicznie osób i/lub instytucji wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy,

- w przypadku alarmu włamania do urządzenia transmisji alarmu UTA i przerwania połączenia pomiędzy UTA a centralą sygnalizacji pożaru, telefonicznie Komendy PSP oraz osób i/lub instytucji wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy,

- Wykonanie raz na kwartał  konserwacji lokalnego systemu alarmowego,

- Wykonanie okresowych wydruków historii zdarzeń na prośbę Zamawiającego.

      - Monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu alarmowego prowadzone będzie w systemie całodobowym z ciągłą rejestracją zdarzeń.

5. Po otrzymaniu  sygnału alarmu o zdarzeniu  Wykonawca powiadomi:

  - Komendę PSP,

  - Kierownika obiektu

6.  Informacje o zdarzeniach w obiekcie będą przechowywane przez Wykonawcę w formie komputerowego wydruku przez okres 1 roku od zdarzenia.

część 6 obsługa i konserwacja kotłowni i węzłów cieplnych

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenie eksploatacji oraz wykonanie kompleksowej konserwacji  w kotłowniach  i  węzłach cieplnych należących do Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Skierowania do eksploatacji kotłowni i węzła cieplnego wykwalifikowanego personelu posiadającego doświadczenie w nadzorze i eksploatacji kotłowni gazowych i olejowych legitymującego się wszelkimi wymaganymi uprawnieniami ,    w tym:

- eksploatacyjnymi i dozorowymi w zakresie kotłowni gazowych i olejowych E+D

- elektroenergetycznymi eksploatacyjnymi i dozorowymi do 1kV,

- dysponowania całodobowym i całotygodniowym pogotowiem cieplnym. Czas dojazdu do 6 godzin od momentu powiadomienia,

- niezwłocznego usuwania zgłoszonych przez zamawiającego awarii,

- wykonywania bieżącej konserwacji i drobnych napraw urządzeń kotłowni i węzłów cieplnych   z materiałów własnych – przynajmniej raz w miesiącu,

- regulacji urządzeń  kotłowni zgodnie z potrzebami zamawiającego w celu optymalizacji gospodarki energią cieplną ,

- informowania zamawiającego o przyczynach zakłóceń w pracy kotłowni  oraz o terminie ich usunięcia ,

- zapewnienie fachowego nadzoru techniczno-eksploatacyjnego,

- prowadzenia całości prac związanych ze współpracą z Urzędem Dozoru Technicznego przy eksploatacji urządzeń kotłowni i węzłów cieplnych,

- wykonania remontów kotłowni i usuwanie awarii na instalacji wewnętrznej co. i c.w. po otrzymaniu odrębnego zlecenia za dodatkową zapłata  po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności ich wykonania,

- przedstawienia po zakończeniu każdego sezonu grzewczego pisemnej analizy gospodarki energią cieplną oraz wskazania propozycji działań  optymalizujących,

- przedstawienia po zakończeniu każdego sezonu propozycji prac remontowych oraz modernizacyjnych w kotłowniach i węzłach cieplnych,

- dokonywania raz w roku sprawdzenia szczelności instalacji gazowych                                w kotłowniach  i sporządzenie protokołów z tej czynności ,

- przegląd instalacji CO przed sezonem grzewczym i sporządzenie protokołów z tej czynności,

- dokonywanie raz w roku sprawdzenia stanu technicznego oraz szczelności kotłów znajdujących się w kotłowniach wymienionych w § 1,

- załącznik nr 1 określa okres wykonywania konserwacji kotłowni. Okres grzewczy ustala się od początku października do ostatniego dnia kwietnia,

- podstawą dokonania zapłaty za czynności konserwatorskie jest faktura VAT wraz                    z załączonym protokołem podpisanym przez Kierownika Obiektu.

Wykaz kotłowni

| Lp. | Obiekt | Moc | Okres konserwacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczecin, Al. Wojska Polskiego 107/109 (2 kotły) | 162,80 kW | Okres grzewczy |
| 2 | Pobierowo , ul. Grunwaldzka OWS | 116,00 kW | Cały rok |
| 3 | Szczecin, Al. Wojska Polskiego 65 | 160,00 kW | Cały rok |
| 4 | Kulice Zespół Dworsko-Parkowy | 160,00 kW | Cały rok |
| 5 | Małkocin, Zespół Pałacowo-Parkowy | 360,00 kW | Cały rok |
| 6 | Szczecin, ul. Cukrowa 12 |  | Cały rok |

Wykaz węzłów cieplnych

| Lp. | Obiekty w Szczecinie | Węzeł o mocy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ogińskiego 16/17 | 0,261990 MW |
| 2 | Piastów 40b bud. 3 | 0,225000 MW |
| 3 | Piastów 40b bud. 1 |  |
| 4 | Piastów 40b bud. 4 |  |
| 5 | Piastów 40b bud. 5 |  |
| 6 | Piastów 40b bud. 6 | 0,407800 MW |
| 7 | Piastów 40b bud. 7 |  |
| 8 | Narutowicza 17a | 0,361540 MW |
| 9 | Wąska 13 | 0,451940 MW |
| 10 | Felczaka 3c | 0,496500 MW |
| 11 | Wielkopolska 15 | 0,459000 MW |
| 12 | Kordeckiego 15 | 0,779324 MW |
| 13 | Szwoleżerów 18 | 0,435000 MW |
| 14 | Podgórna 26 | 0,320000 MW |
| 15 | Cukrowa 8 bud. A, B, C | 0,460000 MW |
| 16 | Krakowska 71-79 bud. H | 0,080000 MW |
| 17 | Krakowska 71-79 bud. D, E, F, G | 1,011000 MW |
| 18 | Papieża Jana Pawła II nr 22a | 0,135000 MW |
| 19 | Tarczyńskiego 1, 1a | 0,254000 MW |
| 20 | Mickiewicza 16, 18 | 0,389000 MW |
| 21 | Mickiewicza 16a |  |
| 22 | Wawrzyniaka 15 | 0,109000MW |
| 23 | Narutowicza 17c |  |

część 7 obsługa i konserwacja przewodów kominowych

Prace kominiarskie   obejmują:

      - okresowe czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych \ zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra Spraw  Wewnętrznych i  Administracji  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 07.06.2010 roku  \ Dz. U. z 2010  r.  Nr  109  poz. 719  \ ,  oraz badania roczne \  zgodnie  z Ustawą  z dnia 07 lipca  1994 roku – Prawo Budowlane – Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami  \  w budynkach Uczelni wg załączonego wykazu  budynków wraz z częstotliwością  wykonania prac kominiarskich.

      - okresową  kontrolę  przewodów kominowych  i wentylacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca  1994 roku – Prawo Budowlane oraz czyszczenie przewodów kominowych zgodnie z  Rozporządzeniem  MSW i A z dnia 16 czerwca 2003 roku .

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług przez osobę posiadającą kwalifikacje Mistrza w rzemiośle kominiarskim zrzeszonym w Korporacji Kominiarzy Polskich.

Wykonawca wykonana zgodnie ze sztuką kominiarską oraz warunkami technicznymi prace zawarte w  niniejszej Umowie.

Po zakończeniu robót kontrolnych Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia protokołu z kontroli stanu technicznej  sprawności przewodów kominowych z danego obiektu .

|  | WYKAZ BUDYNKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Adres budynków | Jednostka organizacyjna US | Ilość przeglądów |
| 1 | al. Papieża Jana Pawła II 22a | Rektorat US | 1 |
| 2 | al. Papieża Jana Pawła II 31 | Administracja US | 1 |
| 3 | Wielkopolska 15 | Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych | 1 |
| 4 | Ogińskiego 16/17 | Wydział Nauk Społecznych | 1 |
| 5 | Wawrzyniaka 15 | ACKJ | 1 |
| 6 | Felczaka 3a | Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych | 1 |
| 7 | Wąska 13 | Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych | 1 |
| 8 | Tarczyńskiego 1, 1a | Biblioteka Główna | 1 |
| 9 | Cukrowa 12 | Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania | 2 |
| 10 | Mickiewicza 16a | Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych | 1 |
| 11 | Mickiewicza 16, 18 | Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych | 1 |
| 12 | Wojska Polskiego 65 | Budynek dydaktyczny | 2 |
| 13 | Narutowicza 17c | Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia | 1 |
| 14 | Piastów 40b bud. 1 | Wydz. Prawa i Administracji | 1 |
| 15 | Piastów 40b bud. 3 | Biblioteka Główna | 1 |
| 16 | Piastów 40b bud. 4 | Wydział Humanistyczny | 1 |
| 17 | Piastów 40b bud 5 | Wydział Humanistyczny | 1 |
| 18 | Piastów 40b bud. 6 | Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia | 1 |
| 19 | Piastów 40b bud. 7 | Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia | 1 |
| 20 | Narutowicza 17a | Wydz. Prawa i Administracji | 1 |
| 21 | Cukrowa 8 | Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania | 2 |
| 22 | Krakowska 69 | Wydział Nauk Społecznych | 1 |
| 23 | Krakowska 71-79 | Wydział Nauk Społecznych | 2 |
| 24 | Mickiewicza 64-66-69 | Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania | 2 |
| 25 | Szwoleżerów 18, 18a | ADM MSKP | 1 |
| 26 | Żołnierska 51, 51a | mieszkania zakładowe | 1 |
| 27 | Boh. Warszawy 74 | DS. nr 1 Belferek | 1 |
| 28 | Boh. Warszawy 75 | DS. 2 Bakałarz | 1 |
| 29 | Kordeckiego 15 | DS. 3 | 1 |
| 30 | Podgórna 26 | DS. 4 | 1 |
| 31 | Żubrów 6 (BERLIN) | Administracja | 1 |
| 32 | Małkocin gm. Stargard | Zespół Pałacowo-Parkowy | 2 |
| 33 | Kulice | Zespół Dworsko-Parkowy | 2 |
| 34 | Pobierowo | Oś. Szkoleniowo - Wypoczynkowy | 2 |

część 8 obsługa i konserwacja instalacji telefonicznych

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do stałej kompleksowej konserwacja instalacji telefonicznych należących do Uniwersytetu Szczecińskiego w obiektach na terenie Szczecina. Wykaz budynków - załącznik nr 1.

Ilość aparatów telefonicznych:  1400 sztuk.

- Zakres rzeczowy:

- konserwacja :

- linii telefonicznych,

- aparatów telefonicznych,

- przełącznic.

- zapewnienie następujących parametrów sieciowych:

- impedancja od 80W do 115W przy sygnale 700 kHz

- tłumienność max 25 dB przy sygnale 340 kHz do 680 kHz

- czas propagacji sygnału 9 ms  w obu kierunkach

- tłumienność pomiędzy parami przynajmniej 44 dB przy sygnale 700kHz

Wykonawca zobowiązuje się do:

- dokonania kompleksowej konserwacji co najmniej 1 raz w miesiącu,

- sprawdzania poprawności działania sieci i urządzeń,

- prowadzenie drobnych napraw sieci i urządzeń,

- wykonanie przełączeń telefonów przy przeprowadzkach abonentów,

- prowadzenie konserwacji, drobnych napraw i dezynfekcji z materiałów własnych,

- instalacja i programowanie nowego sprzętu telefonicznego,

- wykonania korekt położenia gniazd telefonicznych w obrębie jednego pomieszczenia ,

- konserwacji, w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego ,  następnych gniazd                  i aparatów telefonicznych po ewentualnym uruchomieniu nowych numerów wewnętrznych,

- powiadomienia zamawiającego o usterkach ( sporządzenia protokołu konieczności ich usunięcia )   wykraczających  poza  zakres  zwykłej  konserwacji  czy  drobnych   napraw                (np.  wymiana  urządzenia,  aparatu  czy  położenie  nowej  linii  telefonicznej) wymagających  decyzji zamawiającego  o  sposobie  ich  usunięcia,

- przyjęcia  do  realizacji  wykonanie  robót  związanych  z  usunięciem  awarii                                    o  której  mowa  w  ust.  9,  zleconych  przez  zamawiającego  na  podstawie   odrębnego  zlecenia  za  dodatkową  zapłatą,

- dysponowania  całodobowym  i  całotygodniowym   Pogotowiem  Telekomunikacyjnym.

Telefon  kontaktowy  0603 740 319,     091 484 34 47,

- niezwłocznego usuwania zgłoszonych przez zamawiającego awarii. W przypadku całkowitej awarii systemu łączności pogotowie przystąpi do usunięcia awarii  w ciągu jednej godziny, w pozostałych przypadkach w ciągu 24 godzin,

- zapewnienia fachowego nadzoru technicznego,

- przestrzegania przepisów BHP i ppoż. przy wykonywanych pracach.

|  | WYKAZ BUDYNKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO |
| --- | --- |
| LP. | Adres budynków | Jednostka organizacyjna US |
| 1 | al. Papieża Jana Pawła II 22a | Rektorat US |
| 2 | al. Papieża Jana Pawła II 31 | Administracja US |
| 3 | Wielkopolska 15 | Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych |
| 4 | Ogińskiego 16/17 | Wydział Nauk Społecznych |
| 5 | Wawrzyniaka 15 | ACKJ |
| 6 | Felczaka 3a | Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych |
| 7 | Wąska 13 | Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych |
| 8 | Tarczyńskiego 1, 1a | Biblioteka Główna |
| 9 | Cukrowa 12 | Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania |
| 10 | Mickiewicza 16, 16a | Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych |
| 11 | Mickiewicza 18 | Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych |
| 12 | Wojska Polskiego 65 | Budynek dydaktyczny |
| 13 | Piastów 40b bud. 1 | Wydz. Prawa i Administracji |
| 14 | Piastów 40b bud. 3 | Biblioteka Główna |
| 15 | Narutowicza 17c | Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia |
| 16 | Piastów 40b bud. 4 | Wydział Humanistyczny |
| 17 | Piastów 40b bud 5 | Wydział Humanistyczny |
| 18 | Piastów 40b bud. 6 | Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia |
| 19 | Piastów 40b bud. 7 | Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia |
| 20 | Narutowicza 17a | Wydz. Prawa i Administracji |
| 21 | Cukrowa 8 | Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania |
| 22 | Krakowska 69 | Wydział Nauk Społecznych |
| 23 | Krakowska 71-79 | Wydział Nauk Społecznych |
| 24 | Mickiewicza 64-66 | Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania |
| 25 | Szwoleżerów 18, 18a | ADM SKS |
| 26 | Boh. Warszawy 74 | DS. nr 1 Belferek |
| 27 | Boh. Warszawy 75 | DS. 2 Bakałarz |
| 28 | Kordeckiego 15 | DS. 3 |
| 29 | Podgórna 26 | DS. 4 |
| 30 | Żubrów 6 (BERLIN) | Administracja |
| 31 | Małkocin gm. Stargard | Zespół Dworsko-Parkowy |
| 32 | Kulice | Zespół Dworsko-Parkowy |
| 33 | Pobierowo | Oś. Szkoleniowo - Wypoczynkowy |

# PROJEKT UMOWY DP/374/…/20 - część 1

zawarta w dniu ………………….. w Szczecinie pomiędzy:

Uniwersytetem Szczecińskim z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, NIP 851-020-80-05, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………….......……..

.............................................................................................................................................................

zwanym dalej Zamawiającym,

a………………………………………………………………………………......………………….

zwanym dalej Wykonawcą.

w wyniku przeprowadzonego postępowania DP/371/120/20dla części nr 1 w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j.  Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  została zawarta umowa następującej treści.

§ 1

  - Przedmiotem umowy jest:

- obsługa i konserwacja stacji transformatorowej 15 kV oraz rozdzielni SN oraz rozdzielni NN SO1 na terenie US przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie,

- obsługa i konserwacja stacji transformatorowej 15/04kV oraz rozdzielni NN i części SN  znajdującej się na terenie US, DS. 3 przy ul. Kordeckiego 15 w Szczecinie, oraz rozdzielni RG w budynku DS. 3,

- obsługa i konserwacja stacji transformatorowej 15/04kV oraz rozdzielni NN i części SN  znajdującej się na terenie US,  DS. 2 przy ul. Bohaterów Warszawy 74 w  Szczecinie,

- obsługa i konserwacja  stacji transformatorowej 15 kV i  rozdzielni NN i części SN znajdującej  się na terenie Wydz. Mat. – Fiz. US przy ul. Wielkopolskiej 15 w Szczecinie,  oraz rozdzielni RG-1 i RG-2 w budynku Wydziału,

- obsługa i konserwacja stacji transformatorowej 15/04 kV  na WNE i Z US przy 
ul. Mickiewicza 64/66  w Szczecinie, wraz z rozdzielnią NN i  częścią  SN,

- obsługa i konserwacja stacji transformatorowej 15kV znajdującej się na terenie US, „Kampus Piastów”, al. Piastów 40b w Szczecinie,

- obsługa i konserwacja stacji transformatorowej ul. Cukrowa 12,

- obsługa i konserwacja stacji transformatorowej ul. Mickiewicza 16,

- obsługa i konserwacja agregatu prądotwórczego znajdującego się na terenie US, DS. 3 przy ul. Kordeckiego 15 w Szczecinie,

- obsługa i konserwacja agregatu prądotwórczego znajdującego się na terenie US, DS. 4 przy ul. Podgórnej 26 w Szczecinie,

- obsługa i konserwacja agregatu prądotwórczego w stacji „trafo” nr 918, obok budynku Rektoratu US przy al. Papieża Jana Pawła II nr 22a,

- obsługa i konserwacja agregatu prądotwórczego znajdującego się na terenie US, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych przy ul. Wąska 13,

- obsługa i konserwacja agregatu prądotwórczego znajdującego się na terenie US, przy 
al. Piastów 40b bud nr 3,

- obsługa i konserwacja agregatu prądotwórczego znajdującego się na terenie US, przy 
ul. Mickiewicza 16a.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa „Instrukcja ruchu i eksploatacji stacji      transformatorowej”, SIWZ (OPZ) oraz oferta Wykonawcy, stanowiące integralną część niniejszej umowy i kolejne załączniki do umowy.

§ 2

W celu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust.1, Wykonawca zobowiązany jest do :

1. Oględziny stacji i RG w skróconym zakresie wykonywanie co miesiąc i po samoczynnym wyłączeniu urządzeń przez zabezpieczenia. Wyniki oględzin należy odnotować w dzienniku  operacyjnym stacji. Kolejne oględziny następować będą 1  raz w  miesiącu.

a) oględziny  obejmują  sprawdzenie  stacji  i RG:

  - działania oświetlenia elektrycznego,

  - stan zewnętrzny transformatora, przekładników, łączników, izolatorów i głowic,

  - stan bezpieczników przekładników napięciowych,

  - stan i gotowość ruchową  aparatury i napędów łączników.

2. Oględziny stacji i RG w pełnym zakresie wykonane  raz na rok oraz podczas

wykonywania czynności  ruchowych i po samoczynnym  wyłączeniu urządzeń przez zabezpieczenia.

a) oględziny  obejmują  sprawdzanie:

- zgodność układu  stacji i RG z  ustalonym programem pracy,

- stan napisów i oznaczeń informacyjno – ostrzegawczych,

- działanie przyrządów kontrolno – pomiarowych,

- stan zewnętrzny aparatury,

- stan sprzętu ochronnego i przeciwporażeniowego,

- stan napędów, łączników, izolatorów i głowic kablowych,

- stan transformatora,

- funkcjonowanie oświetlenia,

- stan ochrony przeciwpożarowej i odgromowej,

- stan zamknięcia,

- stan wentylacji,

- stan fundamentów stacji transformatorowej, kanałów kablowych, kabli, konstrukcji wsporczych.

3. Przeglądy

a) Przegląd powiązany z konserwacją, drobnymi naprawami oraz z  wymianą   elementów uszkodzonych powinien obejmować:

- szczegółowe  oględziny,

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli, ograniczników przepięć,

- sprawdzanie rezystancji uziemień ochronnych,

- sprawdzanie działania łączników,

- sprawdzanie stanu połączeń w torach prądowych,

- czynności konserwacyjne i naprawy zapewniające poprawną pracę urządzeń,

- sprawdzanie stanu  osłon,  blokad,  urządzeń  ostrzegawczych zapewniających bezpieczeństwo  pracy.

b)  Przegląd  transformatora  obejmuje

- szczegółowe  oględziny,

- czyszczenie  izolatorów,

- konserwacja styków i połączeń  śrubowych,

- sprawdzanie i konserwacja  instalacji uziemiającej,

- sprawdzanie kabli 15 kV przy transformatorze,

- sprawdzanie i konserwacja urządzeń zabezpieczających, pomiarowych i sygnalizacyjnych,

- stan wentylacji,

- usunięcie zauważonych usterek.

4. Wykonawca musi prowadzić  książkę eksploatacji stacji i RG.

5. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy legalizowany sprzęt BHP niezbędny do konserwacji i eksploatacji.

6. Wykonawca zobowiązany  jest  prowadzić eksploatację i obsługę ruchową stacji transformatorowej 15/04/kV.

7. W przypadku awarii  Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia najdalej w ciągu czterech godzin od zgłoszenia telefonicznego przez Zleceniodawcę. Zgłoszenie to będzie odnotowane w książce obsługi stacji transformatorowej.

8. Wykonawca obowiązany jest do każdorazowego wpisu rodzaju robót konserwacyjno-naprawczych oraz zamontowanych części w książce eksploatacji stacji i RG oraz  sporządzenia odpowiedniego protokołu dołączanego do faktury (wzór protokołu załącznik nr 1 ).

9. Utrzymanie trafostacji w ciągłym ruchu przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia.

10.Współpraca w imieniu Zamawiającego z operatorem systemu rozdzielczego energii  elektrycznej.

11. Dysponowanie całodobowym Pogotowiem Energetycznym, czas dojazdu do 2godz.

12. Konserwacja i utrzymanie w ciągłej sprawności agregatów prądotwórczych wymienionych w przedmiocie umowy.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się do:

  - zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do trafostacji i agregatów prądotwórczych,

  - zabezpieczenia  trafostacji przed dostępem osób nieupoważnionych,

  - powiadomienia Wykonawcy o każdej awarii lub nieprawidłowościach  w pracy trafostacji,

  - poniesienia kosztów związanych z naprawą uszkodzonych urządzeń, jeżeli uszkodzenie powstało   z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a usunięcie uszkodzenia zostało zlecone odrębną umową,

  - wyznaczenia, w każdym obiekcie wskazanym w § 1 niniejszej umowy, osoby do bezpośredniej  współpracy z Wykonawcą,

  - utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych w okolicy trafostacji,

  - terminowego regulowania należności za usługi świadczone przez Wykonawcę.

§ 4

1.	Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego standardu wykonywanych usług i uwzględnienia ewentualnych uwag zgłaszanych w tej sprawie przez upoważnionych do nadzoru prac przedstawicieli Zamawiającego.

2.	Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej.

§ 5

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 6 ust. 1, co stanowi kwotę ................ złotych, słownie złotych: ..........................................................................................................................................

- Zabezpieczenie gwarantujące zgodnie z umową wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty wygaśnięcia umowy i uznania jej za należycie wykonaną.

- Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia.

§ 5a

  - Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843) – dalej p.z.p., zostaną zatrudnione przez Wykonawcę oraz podwykonawcę na podstawie o umowę o pracę osoby do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

  - Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób (zanonimizowaną kopię umów o pracę), a także oświadczenia ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

  - Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS.

  - Wykonawca, może zastąpić ww. osobę lub osoby pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia.

  - W przypadku zmiany osoby lub osób o której mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego przedłożenia w terminie 2 dni listy nowych pracowników. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że przekazanie Zamawiającemu informacji, o których mowa w zapisach poprzedzających, służące zamawiającemu do realizacji kontroli, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a p.z.p. nie narusza przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000), w szczególności oświadcza, że pozyskał od osób wykonujących czynności w ramach zamówienia w oparciu o umowę o pracę w imieniu swoim oraz zamawiającego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienia w/w zgód na przetwarzanie danych osobowych pracowników.

§ 6

- Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 i 2, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie............................ PLN brutto, (słownie złotych brutto:.......................................................................................................... /100).

- Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia dokonywana będą kwartalnie, proporcjonalnie

do wartości oferty.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności przelewem, na konto Wykonawcy w

banku: 		…………………………………….

numer konta:  	…………………………………….

w terminie …… dni od daty otrzymania faktury VAT za dany kwartał.

4.	Wynagrodzenie kwartalne będzie obliczone w oparciu o załączony do faktury protokół wykonania przedmiotu umowy w danym kwartale, potwierdzony przez Kierowników obiektów.

§ 7

W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy

Zamawiającego reprezentować będzie:

- …………………………                  - ………………..     tel.  ……………………

Wykonawcę reprezentować będzie: ...................................................     tel. .............................

§ 8

Umowa zostaje zawarta na okres: od 01.01.2021 roku do 31.12.2022 roku.

§ 9

###### 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w przypadku:

1)	niewykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w danym kwartale na poszczególnych trafostacjach i agregatach prądotwórczych wskazanych w § 1 niniejszej umowy, w wysokości 3,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdą trafostację i agregat, w którym nie wykonano obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

2)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1,

3)	za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1,

4) za niewykonanie obowiązku wskazanego w § 5a Umowy – 50,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek.

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, w przypadku   gdy wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość  kary umownej.

§ 10

- Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie, jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę. W takiej sytuacji Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wzywa Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji umowy, wyznaczając mu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

Strony wyłączają prawo Wykonawcy do przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności istniejących oraz przyszłych służących mu w stosunku do Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy.

§ 12

1.	Strony ustalają, że adresami stron dla doręczeń są adresy wskazane w umowie, a wysyłanie  pisma poleconego ma pomiędzy stronami skutek doręczenia.

2.	Strony mogą wskazać na piśmie inne adresy dla doręczeń.

§ 13

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w następujących przypadkach:

  - gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;

  - gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia;

  - gdy nastąpi ustawowa zmiana stawek od podatku od towarów i usług VAT;

  - gdy nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jednokrotnie w trakcie roku kalendarzowego, w którym realizowana jest umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, w tym przedstawi dowody, iż zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez niego przedmiotowego zamówienia;

  - gdy nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych -  jednokrotnie w trakcie roku kalendarzowego, w którym realizowana jest umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, przy czym pierwsza zmiana nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od zawarcia umowy pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, w tym przedstawi dowody, iż zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez niego przedmiotowego zamówienia..

§ 14

1.	Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie  właściwy sąd powszechny  w Szczecinie.

2.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową  stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

3.	Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- protokół - karta oględzin stacji transformatorowej – załącznik nr 1,

- oferta Wykonawcy,

- opis przedmiotu zamówienia,

# PROJEKT UMOWY  DP/374/…/20 – część 2

zawarta w dniu ………………….. w Szczecinie pomiędzy:

Uniwersytetem Szczecińskim z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, NIP 851-020-80-05, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………….......………..

.............................................................................................................................................................

zwanym dalej Zamawiającym,

a………………………………………………………………………………………......………….

zwanym dalej Wykonawcą.

w wyniku przeprowadzonego postępowania DP/371/120/20  dla części nr 2 w trybie przetargu nieograniczonego,  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  została zawarta umowa następującej treści.

§ 1

1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest: prowadzenie  eksploatacji  oraz  wykonywanie stałej kompleksowej konserwacji central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych instalacji automatycznego sterowania w obiektach US.

      - Wykaz obiektów i urządzeń stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Prowadzenie eksploatacji i konserwacja urządzeń i instalacji zgodne będą z dokumentacją techniczno – ruchową, warunkami określonymi w kartach gwarancyjnych urządzeń oraz warunkami niniejszej umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do:

1) skierowania do eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji, o których mowa w § 1 ust. 1 powyżej, wykwalifikowanego personelu

posiadającego doświadczenie w nadzorze i eksploatacji urządzeń i instalacji, legitymującego

się wszelkimi wymaganymi uprawnieniami, w tym:

a)	eksploatacyjnymi i dozorowymi w zakresie eksploatacji urządzeń ciepłowniczych E+D,

b)	elektroenergetycznymi eksploatacyjnymi i dozorowymi do 1kV, E+D,

2) dysponowania całodobowym i całotygodniowym pogotowiem technicznym,

3) niezwłocznego usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego awarii,

4) wykonywania bieżącej konserwacji i drobnych napraw urządzeń i instalacji  z materiałów

własnych oraz wykonania przeglądów serwisowych:

1.   Wykaz czynności serwisowych dla central wentylacyjnych:

a) oględziny i ocena stanu technicznego urządzeń,

b) czyszczenie, wymiana działkowych filtrów powietrza nawiewanego i wywiewanego,

c) sprawdzanie stanu filtrów kieszeniowych, wymiana,

d) kontrola, czyszczenie lamel wymienników nagrzewnic wodnych, wymienników obrotowych i krzyżowych, dezynfekcja,

e) kontrola zespołów wentylatorowych nawiew, wywiew – sprawdzanie łożysk,  kontrola stanu i naciągu pasków klinowych,

f) kontrola odkraplaczy i czyszczenie syfonów odpływowych,

g) sprawdzanie działania przepustnic powietrza – nawiew, wywiew, wymiennik krzyżowy, wymiennik obrotowy.

2. Wykaz czynności serwisowych urządzeń chłodniczych:

a) serwisowe uruchomienie agregatu chłodniczego - sprawdzanie w działaniu sprężarek, kontrola parametrów pracy urządzeń, czyszczenie lamel  wymienników,

b) kontrola i konserwacja urządzeń i instalacji wody lodowej,

c) sprawdzanie automatyki sterującej.

3.   Wykaz czynności  serwisowych  dla  klimatyzatorów:

Jednostki wewnętrzne klimatyzatorów

a) czyszczenie filtrów powietrza,

b) czyszczenie zespołu wentylatora wraz z kierownicami, dezynfekcja,

c) sprawdzanie drożności instalacji odprowadzania kondensatu, czyszczenie,

d) sprawdzanie pewności połączeń elektrycznych,

Jednostki zewnętrzne

a) sprawdzanie mocowania konstrukcji wsporczej,

b) sprawdzanie pewności połączeń elektrycznych,

c) ocena stanu, czyszczenie wymiennika ciepła,

d) sprawdzanie instalacji freonowej,

e) ocena stanu zespołu sprężarki,

f) ocena stanu, konserwacji zespołu wentylatora,

g) pomiary parametrów pracy ( ciśnienie po stronie gazowej).

4) Wykaz czynności serwisowych dla  systemu  zasilania i sterowania:

a) sprawdzanie stanu technicznego aparatury łącznej,

b) sprawdzanie stanu urządzeń zabezpieczających,

c) kontrola czujników pomiarowych – temperatury, ciśnienia,

d) sprawdzanie działania siłowników przepustnic i zaworów regulacyjnych,

e) sprawdzanie działania termostatów przeciwzamrożeniowych,

f) kontrola pracy i przetestowanie poprawności działania zainstalowanych  zabezpieczeń,

g) dostosowanie programów czasowych, nastaw temperatur do potrzeb  użytkownika.

5) regulacji urządzeń zgodnie z potrzebami Zamawiającego w celu optymalizacji gospodarki energią cieplną,

6) informowania Zamawiającego o przyczynach zakłóceń w pracy urządzeń i instalacji oraz   o terminie ich usunięcia,

7) zapewnienia fachowego nadzoru techniczno-eksploatacyjnego,

8) wykonania remontów i usuwanie awarii na pozostałych elementach instalacji wentylacji mechanicznej (kanały, anemostaty, zasilanie wodą i energią) po otrzymaniu odrębnego zlecenia za dodatkową zapłatą - po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności ich wykonania,

9) przedstawienia po zakończeniu każdego sezonu propozycji prac remontowych oraz  modernizacyjnych w układzie wentylacji mechanicznej,

10) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się do:

1)	utrzymania elementów instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzatorów w stanie  sprawnym technicznie,

2)	udostępnienia Wykonawcy posiadanej dokumentacji techniczno – ruchowej,

3)	wykonania remontów, napraw i wymiany urządzeń  - w zależności od potrzeb sygnalizowanych przez Wykonawcę, na podstawie odrębnego zlecenia, po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności ich wykonania,

4)	informowania z odpowiednim wyprzedzeniem Wykonawcy o mających nastąpić wyłączeniach całości lub części obiektu z eksploatacji,

5)	terminowego regulowania należności za usługi świadczone przez Wykonawcę.

§ 4

1.	Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego standardu wykonywanych usług i uwzględnienia ewentualnych uwag zgłaszanych w tej sprawie przez upoważnionych do nadzoru prac przedstawicieli Zamawiającego.

2.	Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej.

§ 5

1.	Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 i 2, Zamawiający zapłaci   Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie............................PLN brutto, (słownie złotych brutto:             ......................................................................................./100).

2.	Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia dokonywana będą kwartalnie, proporcjonalnie do wartości oferty.

3.	Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności przelewem, na konto Wykonawcy w  banku: 		…………………………………….

numer konta:  	…………………………………….

w terminie ………. dni od daty otrzymania faktury VAT za dany kwartał.

4.	Wynagrodzenie kwartalne będzie obliczone w oparciu o załączony do faktury protokół wykonania przedmiotu umowy w danym kwartale, potwierdzony przez Kierowników obiektów.

§ 5a

- Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 t.j. ze zm.) – dalej p.z.p., zostaną zatrudnione przez Wykonawcę oraz podwykonawcę na podstawie o umowę o pracę osoby do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób (zanonimizowaną kopię umów o pracę), a także oświadczenia ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

- Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS.

- Wykonawca, może zastąpić ww. osobę lub osoby pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia.

- W przypadku zmiany osoby lub osób o której mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego przedłożenia w terminie 2 dni listy nowych pracowników. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przekazanie Zamawiającemu informacji, o których mowa w zapisach poprzedzających, służące zamawiającemu do realizacji kontroli, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a p.z.p. nie narusza przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000), w szczególności oświadcza, że pozyskał od osób wykonujących czynności w ramach zamówienia w oparciu o umowę o pracę w imieniu swoim oraz zamawiającego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienia w/w zgód na przetwarzanie danych osobowych pracowników.

§ 6

W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy

Zamawiającego reprezentować będzie:

- …………………..                    - …………………………. –  tel………………….

Wykonawcę reprezentować będzie

.........................................................................                            tel. .............................

§ 7

Umowa zostaje zawarta na okres: od 01.01.2021 roku do 31.12.2022 roku.

§ 8

1.	Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w przypadku:

1)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

-  w wysokości 25% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,

2)	za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 25% wynagrodzenia brutto

określonego w § 5 ust.1,

3) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy - w wysokości 0,5% za  każdy stwierdzony przypadek, wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1.

4) za niewykonanie obowiązku wskazanego w § 5a Umowy – 50,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek.

2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość  kary umownej.

§ 9

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, co stanowi kwotę ................ złotych, słownie złotych: ...............................................................................................................

- Zabezpieczenie gwarantujące zgodnie z umową wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty wygaśnięcia umowy i uznania jej za należycie wykonaną.

- Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia.

§ 10

- Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie, jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę. W takiej sytuacji Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wzywa Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji umowy, wyznaczając mu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

1.	Strony ustalają, że adresami stron dla doręczeń są adresy wskazane w umowie, a wysyłanie     pisma poleconego ma pomiędzy stronami skutek doręczenia.

2.	Strony mogą wskazać na piśmie inne adresy dla doręczeń.

§ 12

Strony wyłączają prawo Wykonawcy do przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności istniejących oraz przyszłych służących mu w stosunku do Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy.

§ 13

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w następujących przypadkach:

- gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;

- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia;

- gdy nastąpi ustawowa zmiana stawek od podatku od towarów i usług VAT;

- gdy nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jednokrotnie w trakcie roku kalendarzowego, w którym realizowana jest umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego - pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, w tym przedstawi dowody, iż zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez niego przedmiotowego zamówienia;

- gdy nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jednokrotnie w trakcie roku kalendarzowego, w którym realizowana jest umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego - pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, w tym przedstawi dowody, iż zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez niego przedmiotowego zamówienia.

§ 14

1.	Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie  właściwy sąd powszechny  w Szczecinie.

2.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową  stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz Kodeksu cywilnego.

3.	Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

# PROJEKT UMOWY  DP/374/…/20

zawarta w dniu ………………….. w Szczecinie pomiędzy:

Uniwersytetem Szczecińskim z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, NIP 851-020-80-05, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………….......………..

.............................................................................................................................................................

zwanym dalej Zamawiającym,

a………………………………………………………………………………………......………….

zwanym dalej Wykonawcą.

# W wyniku przeprowadzonego postępowania DP/371/120/20 dla części nr 3 w trybie przetargu nieograniczonego,  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  została zawarta umowa następującej treści

§ 1

1.	Przedmiotem niniejszej umowy jest: prowadzenie konserwacji oraz pogotowia dźwigowego urządzeń dźwigowych znajdujących  się  w  obiektach US.

2.	Wykaz obiektów i urządzeń dźwigowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3.	Konserwacja wykonywana będzie zgodnie z DTR urządzenia i instrukcją konserwacji, przepisami Dozoru Technicznego o budowie i eksploatacji,  konserwacji elektrycznych i hydraulicznych dźwigów  pionowych.

4.	Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ (OPZ) oraz oferta Wykonawcy stanowiące kolejne załączniki do niniejszej umowy.

§ 2

W celu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do:

- dokonania kompleksowej konserwacji z materiałów własnych, co najmniej 1 (jeden) raz  w miesiącu  kalendarzowym,

- utrzymywania dźwigów w stałym ruchu, z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych i naprawczych,

- prowadzenia drobnych napraw,

- współpracy w imieniu zamawiającego z Urzędem Dozoru Technicznego,

- powiadamiania Zamawiającego o awariach wykraczających poza zakres zwykłej konserwacji czy drobnych napraw, uszkodzeniach, skutkach kradzieży i dewastacji – sporządzenia w obecności Kierownika obiektu protokołu konieczności ich usunięcia,

- przystąpienia do robót związanych z usunięciem awarii, uszkodzeń, skutków kradzieży i dewastacji, o których mowa w ust. 5, na podstawie dodatkowego zlecenia wystawionego przez Zamawiającego. Zapłata za te roboty nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę  na podstawie średniej stawki określonej w SEKOCENBUD za ostatni kwartał dla województwa zachodniopomorskiego i sprawdzonego przez Zamawiającego,

- dysponowania całodobowym i całotygodniowym Pogotowiem Dźwigowym,

- niezwłocznego usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego awarii,

- zapewnienia fachowego nadzoru technicznego,

- ewidencjonowania czynności konserwacji w Dzienniku Konserwacji dźwigu,

- przestrzegania przepisów bhp i ppoż. przy wykonywanych pracach,

- wykonywania okresowych pomiarów rezystancji izolacji i pomiarów zabezpieczeń ochrony ppoż., w ramach wynagrodzenia ryczałtowego,

- uczestnictwa i przygotowania urządzeń dźwigowych do corocznego dopuszczania ich do ruchu przez Dozór Techniczny.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się do:

- zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do dźwigów i maszynowni,

- zabezpieczenia  maszynowni przed dostępem osób nieupoważnionych,

- powiadomienia Wykonawcy o każdej awarii dźwigu, unieruchomienia dźwigu i zabezpieczenia  przed dostępem osób nieupoważnionych,

- niezwłocznego informowania Wykonawcy o dostrzeżonych brakach w wyposażeniu lub     nieprawidłowościach w pracy i przestojach urządzeń,

- poniesienia kosztów związanych z naprawą uszkodzonych urządzeń, jeżeli uszkodzenie  powstało z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w przypadku zlecenia ich mocą odrębnej umowy do realizacji przez Wykonawcę,

- wyznaczenia w każdym obiekcie wskazanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, osoby do  bezpośredniej współpracy z Wykonawcą,

- poniesienia kosztów związanych z badaniami i nadzorem nad dźwigami wykonywanymi przez Urząd Nadzoru Technicznego,

- utrzymywania w czystości kabin, drzwi kabinowych, szybowych i ciągów komunikacyjnych w okolicach dźwigów,

- niewykonywania jakichkolwiek czynności związanych z przedmiotem umowy, z wyłączeniem  czynności wynikających z codziennego użytkowania urządzeń oraz czynności w zakresie, których Zamawiający został przeszkolony przez Wykonawcę,

- zapłaty wynagrodzenia ryczałtowego oraz  wynagrodzenia dodatkowego wynikającego z    kosztorysów wykonawczych, o których mowa w § 2 pkt 6) i 7),

- terminowego regulowania należności za usługi świadczone przez Wykonawcę.

§ 4

1.	Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego standardu wykonywanych usług i uwzględnienia ewentualnych uwag zgłaszanych w tej sprawie przez upoważnionych do nadzoru prac przedstawicieli Zamawiającego.

2.	Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej.

§ 5

1.	Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 i 2, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie............................PLN brutto, (słownie złotych brutto: ............................................................................................................................................../100)

2.	Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia dokonywana będzie kwartalnie, proporcjonalnie do wartości oferty.

3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności przelewem, na konto Wykonawcy w

banku: 		…………………………………….

numer konta:  	…………………………………….

w terminie ……… dni od daty otrzymania faktury VAT za dany kwartał.

4.	Wynagrodzenie kwartalne będzie obliczone w oparciu o załączony do faktury protokół wykonania przedmiotu umowy w danym kwartale, potwierdzony przez Kierowników obiektów.

5.	Zapłata dodatkowego wynagrodzenia, wynikającego z kosztorysów powykonawczych, o których mowa  w § 2 ust. 6) i 7) nastąpi na podstawie faktury VAT w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Podstawa wystawienia faktury będzie protokół końcowy odbioru robót.

§ 5a

- Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r., poz. 1843 t.j. ze zm.) – dalej p.z.p., zostaną zatrudnione przez Wykonawcę oraz podwykonawcę na podstawie o umowę o pracę osoby do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób (zanonimizowaną kopię umów o pracę), a także oświadczenia ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

- Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS.

- Wykonawca, może zastąpić ww. osobę lub osoby pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia.

- W przypadku zmiany osoby lub osób o której mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego przedłożenia w terminie 2 dni listy nowych pracowników. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przekazanie Zamawiającemu informacji, o których mowa w zapisach poprzedzających, służące zamawiającemu do realizacji kontroli, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a p.z.p. nie narusza przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000), w szczególności oświadcza, że pozyskał od osób wykonujących czynności w ramach zamówienia w oparciu o umowę o pracę w imieniu swoim oraz zamawiającego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienia w/w zgód na przetwarzanie danych osobowych pracowników.

§ 6

W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy

Zamawiającego reprezentować będzie:

- ………………………                        - …………………….   –  tel.  ……………….

Wykonawcę reprezentować będzie

- ...................................................    e-mail: ……………………..tel. .............................

§ 7

Umowa zostaje zawarta na okres: od 01.01.2021 roku do 31.12.2022 roku.

§ 8

1.	Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w przypadku:

1)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  - w wysokości 25% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,

2)	za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 25% wynagrodzenia brutto określonego w§ 5 ust. 1.

3) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy - w wysokości 0,5% za  każdy stwierdzony przypadek, wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1.

4) za niewykonanie obowiązku wskazanego w § 5a Umowy – 50,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek.

2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość  kary umownej.

§ 9

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, co stanowi kwotę ................ złotych, słownie złotych: ...........................................................................................................................................

- Zabezpieczenie gwarantujące zgodnie z umową wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty wygaśnięcia umowy i uznania jej za należycie wykonaną.

- Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia.

§ 10

- Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie, jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę. W takiej sytuacji Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wzywa Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji umowy, wyznaczając mu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży     w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- § 11

1.	Strony ustalają, że adresami stron dla doręczeń są adresy wskazane w umowie, a wysyłanie     pisma poleconego ma pomiędzy stronami skutek doręczenia.

2.	Strony mogą wskazać na piśmie inne adresy dla doręczeń.

§ 12

Strony wyłączają  prawo Wykonawcy do przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności istniejących oraz przyszłych służących mu w stosunku do Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy.

§ 13

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w następujących przypadkach:

- gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;

- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia;

- gdy nastąpi ustawowa zmiana stawek od podatku od towarów i usług VAT;

- gdy nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jednokrotnie w trakcie roku kalendarzowego, w którym realizowana jest umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, w tym przedstawi dowody, iż zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez niego przedmiotowego zamówienia.

- gdy nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych -  jednokrotnie w trakcie roku kalendarzowego, w którym realizowana jest umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, w tym przedstawi dowody, iż zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez niego przedmiotowego zamówienia.

§ 14

1.	Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie  właściwy sąd powszechny  w Szczecinie.

2.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową  stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

3.	Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- oferta Wykonawcy,

- opis przedmiotu zamówienia (OPZ),

- wykaz urządzeń i ich lokalizacje – załącznik nr 1

# PROJEKT UMOWY  DP/374/…/20

zawarta w dniu ………………….. w Szczecinie pomiędzy:

Uniwersytetem Szczecińskim z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin,   NIP 851-020-80-05, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………….......………..

.............................................................................................................................................................

zwanym dalej Zamawiającym,

a………………………………………………………………………………………......………….

zwanym dalej Wykonawcą.

# W wyniku przeprowadzonego postępowania DP/371/120/20 dla części nr 4 w trybie przetargu nieograniczonego,  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  została zawarta umowa następującej treści

§ 1

1.	Przedmiotem niniejszej umowy jest: konserwacja sprzętu i  systemów  ppoż.  w  obiektach  Uniwersytetu  Szczecińskiego w  Szczecinie, w   zakresie  gaśnic  i  hydrantów,  systemów SAP,  klap  dymnych,   oświetlenia bezpieczeństwa, systemów DSO stałych i półstałych, instalacji gaśniczych (tryskaczy, zraszaczy gazowych i proszkowych) hydroforni, przeciwpożarowych wyłączników ppoż., drzwi z dźwignią  antypaniczną.

2.  Wykaz  obiektów  wraz  z urządzeniami  podlegającymi  konserwacji,   a  także  częstotliwość  jej  wykonania  w  roku określa załącznik nr 1.

3.	Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ (OPZ) oraz oferta Wykonawcy stanowiące integralną część niniejszej umowy i kolejne załączniki do umowy.

§ 2

- W zakres  prac  o których mowa w § 1 ust. 1  wchodzić będą czynności wymienione                        w dokumentacjach projektowych oraz DTR-ach urządzeń, takie jak:

- Konserwacja gaśnic oraz w razie potrzeby wynikającej z ich normalnej eksploatacji   wymiana środków gaśniczych zgodnie  z   obowiązującymi  przepisami,

- Konserwacja i aktualizacja zewnętrznych i wewnętrznych  hydrantów wraz                              z wężami tłoczonymi  w  zakresie zgodnym  z  obowiązującymi  przepisami,

- Sprawdzanie działania i konserwacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego,

- Konserwacja i sprawdzanie działania tryskaczy i zraszaczy zainstalowanych w budynkach US w  obecności Kierownika Obiektu,

- Sprawdzanie działania central oddymiających ppoż. , układu zasilania podstawowego i rezerwowego wraz  z  wymianą bezpieczników, rezystorów oraz papieru  do  drukarek w centralkach,

- Sprawdzanie linii dozorowych, sprawdzanie izolacji przewodów , oględziny i sprawdzanie urządzeń wraz z ich mocowaniem , sprawdzanie stanu przełącznic, puszek rozgałęźnych, sprawdzanie i uzupełnianie opisów,

- Sprawdzanie czujek, siłowników i sygnalizatorów, czyszczenie komór optycznych zgłaszających alarm,

- Sprawdzanie klap oddymiających, czyszczenie, sprawdzanie szczelności klap oddymiających, oświetlenia ewakuacyjnego,  znaków ppoż.,

- Prowadzenie wpisów w książce przeglądów i napraw obejmujących dokonane czynności naprawy , stan techniczny instalacji, ewentualne usterki itp. a także wnioski eliminujące istniejący stan,

- Utrzymanie  w  pełnej   gotowości  ruchowej wszystkich  mechanicznych  układów wchodzących  w  skład   systemu  sygnalizacji  pożaru  czy  ochrony  pożarowej  obiektów  w  tym  wentylatorów,  systemu  oddymiania  korytarzy i  klatek  schodowych,  drożności  i  czystości  kanałów  wentylacyjnych  jeżeli  takie  występują  w  obiekcie.

- I inne pozostałe czynności  konserwacyjne ujęte w dokumentacjach projektowo technicznych  i DTR-ach urządzeń  oraz instrukcjach  obsługi lub eksploatacji,

- Konserwacja hydroforni  oraz  instalacji  w  zakresie:

- Dokonanie oględzin w czasie ruchu urządzenia nie rzadziej jak raz na pół roku obejmuje:

- sprawdzanie warunków chłodzenia elementów,

- sprawdzanie  ustawienia zabezpieczeń,

- sprawdzenie stopnia nagrzewania obudowy łożysk,

- sprawdzanie stanu osłon części wirujących,

- sprawdzanie stanu przewodów ochronnych i  ich połączenia,

- sprawdzania poziomu drgań,

- sprawdzanie działania układów chłodzenia.

- Dokonanie oględzin w czasie postoju urządzenia nie rzadziej jak raz na kwartał roku obejmuje:

- usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas ruchu urządzenia (czynności p.a),

- wykonanie czynności konserwacyjnych w szczególności ze zwróceniem uwagi na stan:

- czystości urządzeń,

- układu zasilającego,

- urządzeń rozruchowych i regulacyjnych,

- urządzeń zabezpieczających,

- układów sterowania i sygnalizacji oraz urządzeń pomiarowych,

- urządzeń elektronicznych,

- połączeń elementów urządzenia.

- Sprawdzanie poprawności działania sterownika MRP, SMC (regulacja, korekta).

- Sprawdzanie czujników ciśnienia.

- Czyszczenie sond obecności wody w kolektorze.

- Kontrolowanie pracy pomp (regulacja, korekta).

- Sprawdzanie głośności pracy pomp (regulacja, korekta).

- Dokręcanie styków.

- Pomiar prądów silników.

- Pomiar napięcia zasilania szafy sterowniczej.

- Sprawdzanie ciśnienia gazu w zbiorniku przeponowym, w przypadku spadku, dokonanie uzupełnienia gazu w zbiorniku do wartości określonej przez producenta.

- Sprawdzanie szczelności połączeń elementów wyposażenia zbiornika do wypełnienia i pomiaru ciśnienia gazu.

- Naprawy uszkodzeń przepony separującej.

- Sprawdzanie parametrów pracy pomp i temperatury silników.

- Czyszczenie pomp.

- Usuwanie zgłoszonych uszkodzeń i stanów awaryjnych zestawu.

- Wymiana uszkodzonych elementów i materiałów.

- Opisywanie rejestru zdarzeń, wykonywanie czynności konserwacyjnych oraz wyników przeglądów, pomiarów i badań, remontów i napraw, w „książce eksploatacji”  zestawu hydroforowego nie rzadziej jak raz na kwartału roku.

- Sporządzanie raportu na temat stanu technicznego zestawu hydroforowego wraz ze sugestiami w zakresie planowanych remontów i modernizacji jeden raz w roku.

- Znajomość i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie instalacji elektrycznej i urządzeń napędowych zestawu hydroforowego.

- Znajomość i przestrzeganie procedur regulaminowych i organizacyjnych  w obiekcie,

- Konserwacja zestawu hydroforowego na wodzie pitnej.

- Przeszkolenie nieodpłatne wskazanych przez zamawiającego pracowników w zakresie prawidłowej eksploatacji urządzeń sygnalizacji pożaru i oddymiania korytarzy i klatek  schodowych,  monitoringu  pożarowego.

- Nieodpłatne wystawianie zaświadczeń o posiadaniu i sprawności instalacji sygnalizacji pożaru (objętych konserwacją) w celu uzyskania z tego tytułu przez zamawiającego zniżek w składkach ubezpieczeniowych.

- Niezwłoczne usuwanie występujących awarii i utrzymywania całodobowego i całotygodniowego pogotowia technicznego.

- Niezwłoczne wykonanie  za dodatkową  opłatą  napraw zleconych na podstawie odrębnych zleceń, wystawionych przez zamawiającego.

§ 3

- Wykonawca  w  terminie  14  dni  roboczych  od  dnia  podpisania  umowy  sporządzi i    przedstawi  Zamawiającemu   szczegółowy   harmonogram  realizacji  przedmiotu  umowy  w  oparciu  o  informacje uzyskane  od  kierowników  poszczególnych  obiektów.

- Do każdej faktury za wykonane czynności konserwacyjne, Wykonawca dołączy załącznik określający zakres prac na poszczególnym obiekcie, jak również kwotę do zapłaty z tego tytułu wynikającą.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się do:

- udostępniania Wykonawcy  swoich pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia podlegające  konserwacji,

- powiadamiania  Wykonawcy o mających nastąpić remontach w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia podlegające konserwacji, celem umożliwienia ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

- wykonania remontów, napraw i wymiany urządzeń  - w zależności od potrzeb sygnalizowanych przez Wykonawcę, na podstawie odrębnego zlecenia, po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności ich wykonania,

- powiadamiania Wykonawcy o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach systemów,

- terminowego regulowania należności za usługi świadczone przez Wykonawcę.

§ 5

1.	Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego standardu wykonywanych usług i uwzględnienia ewentualnych uwag zgłaszanych w tej sprawie przez upoważnionych do nadzoru prac przedstawicieli  Zamawiającego.

2.	Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej.

§ 5a

- Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 t.j. ze zm.) – dalej p.z.p., zostaną zatrudnione przez Wykonawcę oraz podwykonawcę na podstawie o umowę o pracę osoby do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób (zanonimizowaną kopię umów o pracę), a także oświadczenia ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

- Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS.

- Wykonawca, może zastąpić ww. osobę lub osoby pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia.

- W przypadku zmiany osoby lub osób o której mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego przedłożenia w terminie 2 dni listy nowych pracowników. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przekazanie Zamawiającemu informacji, o których mowa w zapisach poprzedzających, służące zamawiającemu do realizacji kontroli, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a p.z.p. nie narusza przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. Dz.U. 2018, poz. 1000), w szczególności oświadcza, że pozyskał od osób wykonujących czynności w ramach zamówienia w oparciu o umowę o pracę w imieniu swoim oraz zamawiającego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienia w/w zgód na przetwarzanie danych osobowych pracowników.

§ 6

- Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 i 2, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej  kwocie............................PLN brutto, (słownie złotych brutto: ................................................................................................................................................/100).

2.	Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia dokonywana będą kwartalnie, proporcjonalnie do wartości oferty.

3.	Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności przelewem, na konto Wykonawcy w

banku: 		…………………………………….

numer konta:  	…………………………………….

w terminie ………. dni od daty otrzymania faktury VAT za dany kwartał.

4.	Wynagrodzenie kwartalne będzie obliczone w oparciu o załączony do faktury protokół wykonania przedmiotu umowy w danym kwartale, potwierdzony przez Kierowników obiektów.

§ 7

W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy

Zamawiającego reprezentować będzie:

- mgr ………………….                        - ………………………  –  tel.  ……………….

Wykonawcę reprezentować będzie ...............................................................    tel. .............................

§ 8

Umowa zostaje zawarta na okres: od 01.01.2021 roku do 31.12.2022 roku.

§ 9

1.	Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w przypadku:

1)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.1,

2)	za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1.

3) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy - w wysokości 0,5% za  każdy stwierdzony przypadek, wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1.

4) za niewykonanie obowiązku wskazanego w § 5a Umowy – 50,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek.

2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość  kary umownej.

§ 10

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 6 ust. 1co stanowi kwotę ................ złotych, słownie złotych: .....................................................................................................................

- Zabezpieczenie gwarantujące zgodnie z umową wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty wygaśnięcia umowy i uznania jej za należycie wykonaną.

- Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia.

§ 11

- Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie, jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę. W takiej sytuacji Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wzywa Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji umowy, wyznaczając mu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

1.	Strony ustalają, że adresami stron dla doręczeń są adresy wskazane w umowie, a wysyłanie pisma poleconego ma pomiędzy stronami skutek doręczenia.

2.	Strony mogą wskazać na piśmie inne adresy dla doręczeń.

§ 13

Strony wyłączają  prawo Wykonawcy do przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności istniejących oraz przyszłych służących mu w stosunku do Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy.

§ 14

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w następujących przypadkach:

- gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;

- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia;

- gdy nastąpi ustawowa zmiana stawek od podatku od towarów i usług VAT;

- gdy nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jednokrotnie w trakcie roku kalendarzowego, w którym realizowana jest umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, w tym przedstawi dowody, iż zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez niego przedmiotowego zamówienia;

- gdy nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych -jednokrotnie w trakcie roku kalendarzowego, w którym realizowana jest umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, w tym przedstawi dowody, iż zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez niego przedmiotowego zamówienia.

§ 15

1.	Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie  właściwy sąd powszechny  w Szczecinie.

2.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową  stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

3.	Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

Załączniki do umowy:

- oferta Wykonawcy,

- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),

- wykaz  obiektów  wraz  z urządzeniami  podlegającymi  konserwacji,   a  także  częstotliwości

jej  wykonania  - załącznik nr 1

# PROJEKT UMOWY  DP/374/…/20

zawarta w dniu ………………….. w Szczecinie pomiędzy:

Uniwersytetem Szczecińskim z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, NIP 851-020-80-05, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………….......………..

.............................................................................................................................................................

zwanym dalej Zamawiającym,

a………………………………………………………………………………………......………….

zwanym dalej Wykonawcą.

# W wyniku przeprowadzonego postępowania DP/371/120/20 dla części nr 5 w trybie przetargu nieograniczonego,  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  została zawarta umowa następującej treści

§ 1

1.	Przedmiotem niniejszej umowy jest: monitorowanie systemów sygnalizacji pożaru zainstalowanych w obiektach Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.

2.  Wykaz  obiektów  wraz  z urządzeniami  podlegającymi konserwacji raz na kwartał:

- Szczecin, ul. Cukrowa 8  bud. A

- Szczecin, Dom Studenta nr 1 ul. Boh. Warszawy 75,

- Szczecin, Dom Studenta nr 2 ul. Boh. Warszawy 74,

- Szczecin, Dom Studenta nr 3 ul. Kordeckiego 15,

- Szczecin, WNE i Z  ul. Mickiewicza 64-66

- Szczecin, ul. Krakowska 71-79 Sala Audytoryjno-Kongresowa

- Szczecin, ul. Tarczyńskiego 1 – Biblioteka Główna

- Szczecin, ul. Podgórna 26 – Dom Studenta nr 4

3.  Usługa będzie wykonana drogą telefoniczną lub radiową.

4.  Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa opis przedmiotu zamówienia  oraz oferta Wykonawcy, stanowiące integralną część niniejszej umowy.

§ 2

      - Usługa, o której mowa §1 ust. 1 polega na:

- stałym dozorze sygnałów alarmu:

- głównego pożarowego ,

- uszkodzenia lub wyłączenia centrali sygnalizacji pożaru,

- zaniku zasilania 230V,

- włamania do urządzenia transmisji alarmu UTA I przerwania połączenia pomiędzy  UTA a centralą sygnalizacji pożaru.

- Powiadomieniu w sytuacjach alarmowych:

- w przypadku alarmu głównego pożarowego, Komendy PSP w sposób automatyczny, za pomocą terminala umieszczonego w w/w Komendzie ,

- w przypadku alarmu uszkodzenia lub wyłączenia centrali sygnalizacji pożaru, telefonicznie osób i/lub instytucji wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy,

- w przypadku alarmu zaniku zasilania 230V, telefonicznie osób i/lub instytucji wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy,

- w przypadku alarmu włamania do urządzenia transmisji alarmu UTA i przerwania połączenia pomiędzy UTA a centralą sygnalizacji pożaru, telefonicznie Komendy PSP oraz osób i/lub instytucji wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy,

- Wykonanie raz na kwartał  konserwacji lokalnego systemu alarmowego,

- Wykonanie okresowych wydruków historii zdarzeń na prośbę Zamawiającego.

      - Monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu alarmowego prowadzone będzie w systemie całodobowym z ciągłą rejestracją zdarzeń.

      - Po otrzymaniu  sygnału alarmu o zdarzeniu  Wykonawca powiadomi:

  - Komendę PSP,

  - Kierownika obiektu

- Informacje o zdarzeniach w obiekcie będą przechowywane przez Wykonawcę w formie komputerowego wydruku przez okres 1 roku od zdarzenia

§ 3

- Wykonawca  w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania  umowy  sporządzi i przedstawi  Zamawiającemu   szczegółowy   harmonogram  realizacji  przedmiotu  umowy  w  oparciu  o informacje uzyskane  od  kierowników  poszczególnych  obiektów.

- Do każdej faktury za wykonane czynności konserwacyjne, Wykonawca dołączy załącznik określający zakres prac na poszczególnym obiekcie, jak również kwotę do zapłaty z tego tytułu wynikającą.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się do:

      - udostępniania Wykonawcy swoich pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia podlegające  konserwacji,

      - powiadamiania  Wykonawcy o mających nastąpić remontach w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia podlegające konserwacji, celem umożliwienia ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

      - wykonania remontów, napraw i wymiany urządzeń - w zależności od potrzeb sygnalizowanych przez Wykonawcę, na podstawie odrębnego zlecenia, po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności ich wykonania,

      - powiadamiania Wykonawcy o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach systemów,

      - terminowego regulowania należności za usługi świadczone przez Wykonawcę.

§ 5

1.	Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego standardu wykonywanych usług i uwzględnienia ewentualnych uwag zgłaszanych w tej sprawie przez upoważnionych do nadzoru prac przedstawicieli  Zamawiającego.

2.	Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej.

§ 5a

- Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r., poz. 1843 t.j. ze zm.) – dalej p.z.p., zostaną zatrudnione przez Wykonawcę oraz podwykonawcę na podstawie o umowę o pracę osoby do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób (zanonimizowaną kopię umów o pracę), a także oświadczenia ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

- Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS.

- Wykonawca, może zastąpić ww. osobę lub osoby pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia.

- W przypadku zmiany osoby lub osób o której mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego przedłożenia w terminie 2 dni listy nowych pracowników. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przekazanie Zamawiającemu informacji, o których mowa w zapisach poprzedzających, służące zamawiającemu do realizacji kontroli, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a p.z.p. nie narusza przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000), w szczególności oświadcza, że pozyskał od osób wykonujących czynności w ramach zamówienia w oparciu o umowę o pracę w imieniu swoim oraz zamawiającego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienia w/w zgód na przetwarzanie danych osobowych pracowników.

§ 6

- Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 i 2, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie............................PLN brutto, (słownie złotych brutto:.............................................................................................................../100).

2.	Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia dokonywana będą kwartalnie, proporcjonalnie do wartości oferty.

3.	Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności przelewem, na konto Wykonawcy w

banku: 		…………………………………….

numer konta:  	…………………………………….

w terminie ……… dni od daty otrzymania faktury VAT za dany kwartał.

4.	Wynagrodzenie kwartalne będzie obliczone w oparciu o załączony do faktury protokół wykonania przedmiotu umowy w danym kwartale, potwierdzony przez Kierowników obiektów.

§ 7

W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy

1. Zamawiającego reprezentować będzie:

- ………………………………..                        - ……………………..  –  tel…………………..

2. Wykonawcę reprezentować będzie.                     -   ..................................    tel. .............................

§ 8

Umowa zostaje zawarta na okres: od 01.01.2020  roku do 31.12.2022  roku.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w przypadku:

1)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.1,

2)	za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1,

3) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy - w wysokości 0,5% za  każdy stwierdzony przypadek, wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1,

4) za niewykonanie obowiązku wskazanego w § 5a Umowy – 50,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek.

2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość  kary umownej.

§ 10

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 6 ust. 1co stanowi kwotę ................ złotych, słownie złotych: ...........................................................................................................................................

- Zabezpieczenie gwarantujące zgodnie z umową wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty wygaśnięcia umowy i uznania jej za należycie wykonaną.

- Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia.

§ 11

- Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie, jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę. W takiej sytuacji Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wzywa Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji umowy, wyznaczając mu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

1.	Strony ustalają, że adresami stron dla doręczeń są adresy wskazane w umowie, a wysyłanie pisma poleconego ma pomiędzy stronami skutek doręczenia.

2.	Strony mogą wskazać na piśmie inne adresy dla doręczeń.

§ 13

Strony wyłączają  prawo Wykonawcy do przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności istniejących oraz przyszłych służących mu w stosunku do Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy.

§ 14

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w następujących przypadkach:

- gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;

- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia;

- gdy nastąpi ustawowa zmiana stawek od podatku od towarów i usług VAT;

- gdy nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jednokrotnie w trakcie roku kalendarzowego, w którym realizowana jest umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, w tym przedstawi dowody, iż zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez niego przedmiotowego zamówienia.

- gdy nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jednokrotnie w trakcie roku kalendarzowego, w którym realizowana jest umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, w tym przedstawi dowody, iż zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez niego przedmiotowego zamówienia..

§ 15

1.	Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie  właściwy sąd powszechny  w Szczecinie.

2.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową  stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

3.	Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

Załączniki do umowy:

- oferta Wykonawcy

# PROJEKT UMOWY  DP/374/…/20

zawarta w dniu ………………….. w Szczecinie pomiędzy:

Uniwersytetem Szczecińskim z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin,         NIP 851-020-80-05, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………….......………..

.............................................................................................................................................................

zwanym dalej Zamawiającym,

a………………………………………………………………………………………......………….

zwanym dalej Wykonawcą.

# W wyniku przeprowadzonego postępowania DP/371/120/20 dla części nr 6 w trybie przetargu nieograniczonego,  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych                    (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  została zawarta umowa następującej treści

§ 1

1.	Przedmiotem niniejszej umowy jest: Prowadzenie eksploatacji oraz wykonanie kompleksowej konserwacji w kotłowniach  i  węzłach cieplnych należących do Uniwersytetu Szczecińskiego.

2.  Wykaz  obiektów  wraz  z urządzeniami  podlegającymi  konserwacji,   a  także  częstotliwości    jej  wykonania  w  roku określa załącznik nr 1 oraz 2.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ (OPZ) oraz oferta Wykonawcy stanowiące kolejne załączniki do niniejszej umowy.

§ 2

W celu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do:

- Skierowania do eksploatacji kotłowni i węzła cieplnego wykwalifikowanego personelu posiadającego doświadczenie w nadzorze i eksploatacji kotłowni gazowych i olejowych legitymującego się wszelkimi wymaganymi uprawnieniami , w tym:

- eksploatacyjnymi i dozorowymi w zakresie kotłowni gazowych i olejowych E+D

- elektroenergetycznymi eksploatacyjnymi i dozorowymi do 1kV,

- dysponowania całodobowym i całotygodniowym pogotowiem cieplnym. Czas dojazdu do 6 godzin od momentu powiadomienia,

- niezwłocznego usuwania zgłoszonych przez zamawiającego awarii,

- wykonywania bieżącej konserwacji i drobnych napraw urządzeń kotłowni i węzłów cieplnych z materiałów własnych – przynajmniej raz w miesiącu,

- regulacji urządzeń  kotłowni zgodnie z potrzebami zamawiającego w celu optymalizacji gospodarki energią cieplną,

- informowania zamawiającego o przyczynach zakłóceń w pracy kotłowni oraz o terminie ich usunięcia,

- zapewnienie fachowego nadzoru techniczno-eksploatacyjnego,

- prowadzenia całości prac związanych ze współpracą z Urzędem Dozoru Technicznego przy eksploatacji urządzeń kotłowni i węzłów cieplnych,

- wykonania remontów kotłowni i usuwanie awarii na instalacji wewnętrznej co. i c.w. po otrzymaniu odrębnego zlecenia za dodatkową zapłatą po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności ich wykonania,

- przedstawienia po zakończeniu każdego sezonu grzewczego pisemnej analizy gospodarki energią cieplną oraz wskazania propozycji działań  optymalizujących,

- przedstawienia po zakończeniu każdego sezonu propozycji prac remontowych oraz modernizacyjnych w kotłowniach i węzłach cieplnych,

- dokonywania raz w roku sprawdzenia szczelności instalacji gazowych w kotłowniach i sporządzenie protokołów z tej czynności ,

- dokonywanie raz w roku sprawdzenia stanu technicznego oraz szczelności kotłów znajdujących się w kotłowniach wymienionych w § 1,

- przeglądu instalacji CO przed sezonem grzewczym i sporządzenie protokołów z tej czynności,

- załącznik nr 1 określa okres wykonywania konserwacji kotłowni. Okres grzewczy ustala się od początku października do ostatniego dnia kwietnia,

§ 3

- Wykonawca  w terminie  14 dni  roboczych  od  dnia  podpisania  umowy  sporządzi i    przedstawi  Zamawiającemu   szczegółowy   harmonogram  realizacji  przedmiotu  umowy  w  oparciu  o  informacje uzyskane  od  kierowników  poszczególnych  obiektów.

- Do każdej faktury za wykonane czynności konserwacyjne, Wykonawca dołączy załącznik określający zakres prac na poszczególnym obiekcie, jak również kwotę do zapłaty z tego tytułu wynikającą.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się do:

- udostępniania Wykonawcy  swoich pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia podlegające  konserwacji,

- powiadamiania  Wykonawcy o mających nastąpić remontach w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia podlegające konserwacji, celem umożliwienia ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

- wykonania remontów, napraw i wymiany urządzeń w zależności od potrzeb sygnalizowanych przez Wykonawcę, na podstawie odrębnego zlecenia, po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności ich wykonania

- powiadamiania Wykonawcy o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach systemów,

- terminowego regulowania należności za usługi świadczone przez Wykonawcę.

§ 5

1.	Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego standardu wykonywanych usług i uwzględnienia ewentualnych uwag zgłaszanych w tej sprawie przez upoważnionych do nadzoru prac przedstawicieli  Zamawiającego.

2.	Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej.

§ 5a

- Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 t.j. ze zm.) – dalej p.z.p., zostaną zatrudnione przez Wykonawcę oraz podwykonawcę na podstawie o umowę o pracę osoby do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób (zanonimizowaną kopię umów o pracę), a także oświadczenia ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

- Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS.

- Wykonawca, może zastąpić ww. osobę lub osoby pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia.

- W przypadku zmiany osoby lub osób o której mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego przedłożenia w terminie 2 dni listy nowych pracowników. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przekazanie Zamawiającemu informacji, o których mowa w zapisach poprzedzających, służące zamawiającemu do realizacji kontroli, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a p.z.p. nie narusza przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000), w szczególności oświadcza, że pozyskał od osób wykonujących czynności w ramach zamówienia w oparciu o umowę o pracę w imieniu swoim oraz zamawiającego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienia w/w zgód na przetwarzanie danych osobowych pracowników.

§ 6

- Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 i 2, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie............................PLN brutto, (słownie złotych brutto: ............................................................................................................................../100).

2.	Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia dokonywana będą kwartalnie, proporcjonalnie do wartości oferty.

3.	Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności przelewem, na konto Wykonawcy w

banku: 		…………………………………….

numer konta:  	…………………………………….

w terminie ……. dni od daty otrzymania faktury VAT za dany kwartał.

4.	Wynagrodzenie kwartalne będzie obliczone w oparciu o załączony do faktury protokół wykonania przedmiotu umowy w danym kwartale, potwierdzony przez Kierowników obiektów.

§ 7

W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy

Zamawiającego reprezentować będzie:

- mgr …………………..                        - ……………….   –  tel. ……………..…..

Wykonawcę reprezentować będzie

...........................................................   -  …………………… tel. .............................

§ 8

Umowa zostaje zawarta na okres: od 01.01.2021 roku do 31.12.2022 roku.

§ 9

1.	Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w przypadku:

1)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.1,

2)	za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1,

3) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy - w wysokości 0,5% za  każdy stwierdzony przypadek, wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1,

4) za niewykonanie obowiązku wskazanego w § 5a Umowy – 50,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek.

2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość  kary umownej.

§ 10

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 6 ust. 1, co stanowi kwotę ................ złotych, słownie złotych: ...........................................................................................................................................

- Zabezpieczenie gwarantujące zgodnie z umową wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty wygaśnięcia umowy i uznania jej za należycie wykonaną.

- Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia.

§ 11

- Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie, jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę. W takiej sytuacji Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wzywa Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji umowy, wyznaczając mu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

1.	Strony ustalają, że adresami stron dla doręczeń są adresy wskazane w umowie, a wysyłanie pisma poleconego ma pomiędzy stronami skutek doręczenia.

2.	Strony mogą wskazać na piśmie inne adresy dla doręczeń.

§ 13

Strony wyłączają  prawo Wykonawcy do przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności istniejących oraz przyszłych służących mu w stosunku do Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy.

§ 14

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w następujących przypadkach:

- gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;

- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia;

- gdy nastąpi ustawowa zmiana stawek od podatku od towarów i usług VAT;

- gdy nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jednokrotnie w trakcie roku kalendarzowego, w którym realizowana jest umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, w tym przedstawi dowody, iż zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez niego przedmiotowego zamówienia;

- gdy nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych -  jednokrotnie w trakcie roku kalendarzowego, w którym realizowana jest umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, w tym przedstawi dowody, iż zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez niego przedmiotowego zamówienia.

§ 15

1.	Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie  właściwy sąd powszechny  w Szczecinie.

2.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową  stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

3.	Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

Załączniki do umowy:

- zał. 1 – wykaz obiektów 1,

- zał. 2 – wykaz obiektów 2,,

- oferta Wykonawcy,

- opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

# PROJEKT UMOWY  DP/374/…/20

zawarta w dniu ………………….. w Szczecinie pomiędzy:

Uniwersytetem Szczecińskim z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, NIP 851-020-80-05, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………….......………..

.............................................................................................................................................................

zwanym dalej Zamawiającym,

a………………………………………………………………………………………......………….

zwanym dalej Wykonawcą.

# W wyniku przeprowadzonego postępowania DP/371/120/20 dla części nr 7 w trybie przetargu nieograniczonego,  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych                      (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  została zawarta umowa następującej treści

§ 1

1.	Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania   prace kominiarskie tj. okresowe czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych\ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 07.06.2010 roku (Dz. U. z 2010  r.  Nr  109 poz. 719) ,  oraz badania roczne \ zgodnie z Ustawą  z dnia 07 lipca  1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333 t.j. ze zm.))  w budynkach Uczelni wg załączonego wykazu  budynków wraz z częstotliwością  wykonania prac kominiarskich.

2.    Wykaz  obiektów  wraz  z urządzeniami  podlegającymi  konserwacji,   a  także  częstotliwości  jej  wykonania  w  roku określa załącznik nr 1.

3.	Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa opis przedmiotu zamówienia  oraz oferta Wykonawcy, stanowiące integralną część niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług okresowej  kontroli  przewodów kominowych  i wentylacyjnych,  wymienionych w § 1 zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca  1994 roku – Prawo Budowlane oraz czyszczenie przewodów kominowych zgodnie z  Rozporządzeniem  MSW i A z dnia 16 czerwca 2003 roku .

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług przez osobę posiadającą kwalifikacje Mistrza w rzemiośle kominiarskim zrzeszonym w Korporacji Kominiarzy Polskich.

- Wykonawca wykonana zgodnie ze sztuką kominiarską oraz warunkami technicznymi prace zawarte w  niniejszej Umowie.

- Po zakończeniu robót kontrolnych „Wykonawca” zobowiązany jest do wystawienia protokołu z kontroli stanu technicznej  sprawności przewodów kominowych   z danego obiektu

§ 3

- Wykonawca w terminie  14 dni roboczych od dnia podpisania umowy  sporządzi i przedstawi  Zamawiającemu szczegółowy harmonogram  realizacji przedmiotu umowy w oparciu o informacje uzyskane od kierowników  poszczególnych obiektów.

- Do każdej faktury za wykonane czynności konserwacyjne, Wykonawca dołączy załącznik określający zakres prac na poszczególnym obiekcie, jak również kwotę do zapłaty z tego tytułu wynikającą.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się do:

- udostępniania Wykonawcy swoich pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia podlegające  konserwacji,

- powiadamiania  Wykonawcy o mających nastąpić remontach w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia podlegające konserwacji, celem umożliwienia ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

- wykonania remontów, napraw i wymiany urządzeń - w zależności od potrzeb sygnalizowanych przez Wykonawcę, na podstawie odrębnego zlecenia, po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności ich wykonania,

- powiadamiania Wykonawcy o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach systemów,

- terminowego regulowania należności za usługi świadczone przez Wykonawcę.

§ 5

1.	Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego standardu wykonywanych usług i uwzględnienia ewentualnych uwag zgłaszanych w tej sprawie przez upoważnionych do nadzoru prac przedstawicieli  Zamawiającego.

2.	Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej.

§ 5a

- Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 t.j. ze zm.) – dalej p.z.p., zostaną zatrudnione przez Wykonawcę oraz podwykonawcę na podstawie o umowę o pracę osoby do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób (zanonimizowaną kopię umów o pracę), a także oświadczenia ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

- Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS.

- Wykonawca, może zastąpić ww. osobę lub osoby pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia.

- W przypadku zmiany osoby lub osób o której mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego przedłożenia w terminie 2 dni listy nowych pracowników. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przekazanie Zamawiającemu informacji, o których mowa w zapisach poprzedzających, służące zamawiającemu do realizacji kontroli, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a p.z.p. nie narusza przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000), w szczególności oświadcza, że pozyskał od osób wykonujących czynności w ramach zamówienia w oparciu o umowę o pracę w imieniu swoim oraz zamawiającego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienia w/w zgód na przetwarzanie danych osobowych pracowników.

§ 6

- Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 i 2, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie............................PLN brutto, (słownie złotych brutto: ........................................................................................................................./100).

2.	Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia dokonywana będą kwartalnie, proporcjonalnie do wartości oferty.

3.	Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności przelewem, na konto Wykonawcy w

banku: 		…………………………………….

numer konta:  	…………………………………….

w terminie ……. dni od daty otrzymania faktury VAT za dany kwartał.

4.	Wynagrodzenie kwartalne będzie obliczone w oparciu o załączony do faktury protokół wykonania przedmiotu umowy w danym kwartale, potwierdzony przez Kierowników obiektów.

§ 7

W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy

Zamawiającego reprezentować będzie:

- …………………………….                        - …………………….   –  tel.  ………………….

Wykonawcę reprezentować będzie .................................................    tel. .............................

§ 8

Umowa zostaje zawarta na okres: od 01.01.2021 roku do 31.12.2022 roku.

§ 9

1.	Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w przypadku:

1)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.1,

2)	za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1.

3) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy - w wysokości 0,5% za  każdy stwierdzony przypadek, wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1.

4) za niewykonanie obowiązku wskazanego w § 5a Umowy – 50,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek.

2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość  kary umownej.

§ 10

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 6 ust. 1co stanowi kwotę ................ złotych, słownie złotych:...................................................................................................

- Zabezpieczenie gwarantujące zgodnie z umową wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty wygaśnięcia umowy i uznania jej za należycie wykonaną.

- Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia.

§ 11

- Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie, jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę. W takiej sytuacji Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wzywa Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji umowy, wyznaczając mu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

1.	Strony ustalają, że adresami stron dla doręczeń są adresy wskazane w umowie, a wysyłanie pisma poleconego ma pomiędzy stronami skutek doręczenia.

2.	Strony mogą wskazać na piśmie inne adresy dla doręczeń.

§ 13

Strony wyłączają  prawo Wykonawcy do przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności istniejących oraz przyszłych służących mu w stosunku do Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy.

§ 14

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w następujących przypadkach:

- gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;

- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.

- gdy nastąpi ustawowa zmiana stawek od podatku od towarów i usług VAT;

- gdy nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jednokrotnie w trakcie roku kalendarzowego, w którym realizowana jest umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, w tym przedstawi dowody, iż zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez niego przedmiotowego zamówienia.

- gdy nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

-  jednokrotnie w trakcie roku kalendarzowego, w którym realizowana jest umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, w tym przedstawi dowody, iż zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez niego przedmiotowego zamówienia..

§ 15

1.	Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie  właściwy sąd powszechny  w Szczecinie.

2.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową  stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

3.	Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

Załączniki do umowy:

- oferta Wykonawcy

# PROJEKT UMOWY  DP/374/…/20

zawarta w dniu ………………….. w Szczecinie pomiędzy:

Uniwersytetem Szczecińskim z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, NIP 851-020-80-05, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………….......………..

.............................................................................................................................................................

zwanym dalej Zamawiającym,

a………………………………………………………………………………………......………….

zwanym dalej Wykonawcą.

# W wyniku przeprowadzonego postępowania DP/371/120/20 dla części nr 8 w trybie przetargu nieograniczonego,  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. )  została zawarta umowa następującej treści

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy pn: Stała kompleksowa konserwacja instalacji telefonicznych należących do Uniwersytetu Szczecińskiego w obiektach na terenie Szczecina. Ilość aparatów telefonicznych:  1400 sztuk.

- Zakres rzeczowy:

- konserwacja :

- linii telefonicznych,

- aparatów telefonicznych,

- przełącznic.

- zapewnienie następujących parametrów sieciowych:

- impedancja od 80W do 115W przy sygnale 700 kHz

- tłumienność max 25 dB przy sygnale 340 kHz do 680 kHz

- czas propagacji sygnału 9 ms  w obu kierunkach

- tłumienność pomiędzy parami przynajmniej 44 dB przy sygnale 700kHz

3.	Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ (OPZ) oraz oferta Wykonawcy stanowiące kolejne załączniki do niniejszej umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług okresowej  kontroli  instalacji telefonicznych,  wymienionych w § 1, w szczególności do:

- sprawdzania poprawności działania sieci i urządzeń,

- prowadzenie drobnych napraw sieci i urządzeń,

- wykonanie przełączeń telefonów przy przeprowadzkach abonentów,

- prowadzenie konserwacji, drobnych napraw i dezynfekcji z materiałów własnych,

- instalacja i programowanie nowego sprzętu telefonicznego,

- wykonania korekt położenia gniazd telefonicznych w obrębie jednego pomieszczenia,

- konserwacji, w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego  następnych gniazd i aparatów telefonicznych po ewentualnym uruchomieniu nowych numerów wewnętrznych,

- powiadomienia zamawiającego o usterkach (sporządzenia protokołu konieczności ich usunięcia) wykraczających poza zakres zwykłej konserwacji  czy drobnych napraw  (np.  wymiana urządzenia, aparatu czy położenie nowej linii telefonicznej) wymagających decyzji zamawiającego o sposobie ich usunięcia,

- przyjęcia do realizacji wykonanie robót związanych z usunięciem awarii, o której mowa w pkt 8), zleconych  przez  zamawiającego na podstawie odrębnego zlecenia za  dodatkową zapłatą,

- dysponowania  całodobowym  i całotygodniowym   Pogotowiem  Telekomunikacyjnym,

- Telefon  kontaktowy 0603 740 319, 091 484 34 47,

- niezwłocznego usuwania zgłoszonych przez zamawiającego awarii. W przypadku całkowitej awarii systemu łączności pogotowie przystąpi do usunięcia awarii w ciągu jednej godziny, w pozostałych przypadkach w ciągu 24 godzin,

- zapewnienia fachowego nadzoru technicznego,

- przestrzegania przepisów BHP i ppoż. przy wykonywanych pracach.

§ 3

- Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy sporządzi i przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu  w oparciu o informacje uzyskane od  kierowników  poszczególnych  obiektów.

- Do każdej faktury za wykonane czynności konserwacyjne, Wykonawca dołączy załącznik określający zakres prac na poszczególnym obiekcie, jak również kwotę do zapłaty z tego tytułu wynikającą.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się do:

- udostępniania Wykonawcy swoich pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia podlegające  konserwacji,

- powiadamiania  Wykonawcy o mających nastąpić remontach w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia podlegające konserwacji, celem umożliwienia ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

- wykonania remontów, napraw i wymiany urządzeń  - w zależności od potrzeb sygnalizowanych przez Wykonawcę, na podstawie odrębnego zlecenia, po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności ich wykonania,

- powiadamiania Wykonawcy o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach systemów,

- terminowego regulowania należności za usługi świadczone przez Wykonawcę.

§ 5

1.	Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego standardu wykonywanych usług i uwzględnienia ewentualnych uwag zgłaszanych w tej sprawie przez upoważnionych do nadzoru prac przedstawicieli  Zamawiającego.

2.	Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej.

§ 5a

- Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 t.j. ze zm.)  dalej p.z.p., zostaną zatrudnione przez Wykonawcę oraz podwykonawcę na podstawie o umowę o pracę osoby do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób (zanonimizowaną kopię umów o pracę), a także oświadczenia ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

- Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS.

- Wykonawca, może zastąpić ww. osobę lub osoby pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia.

- W przypadku zmiany osoby lub osób o której mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego przedłożenia w terminie 2 dni listy nowych pracowników. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przekazanie Zamawiającemu informacji, o których mowa w zapisach poprzedzających, służące zamawiającemu do realizacji kontroli, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a p.z.p. nie narusza przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000), w szczególności oświadcza, że pozyskał od osób wykonujących czynności w ramach zamówienia w oparciu o umowę o pracę w imieniu swoim oraz zamawiającego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienia w/w zgód na przetwarzanie danych osobowych pracowników.

§ 6

- Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 i 2, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie............................PLN brutto, (słownie złotych brutto: ............................................................................................................................../100).

2.	Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia dokonywana będą kwartalnie, proporcjonalnie do wartości oferty.

3.	Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności przelewem, na konto Wykonawcy w

banku: 		…………………………………….

numer konta:  	…………………………………….

w terminie ……… dni od daty otrzymania faktury VAT za dany kwartał.

4.	Wynagrodzenie kwartalne będzie obliczone w oparciu o załączony do faktury protokół wykonania przedmiotu umowy w danym kwartale, potwierdzony przez Kierowników obiektów.

§ 7

W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy

Zamawiającego reprezentować będzie:

- ……………………………..                       - ……………….   –  tel.  …………………

Wykonawcę reprezentować będzie ...........................................................    tel. .............................

§ 8

Umowa zostaje zawarta na okres: od 01.01.2021 roku do 31.12.2022 roku.

§ 9

1.	Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w przypadku:

1)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.1,

2)	za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1,

3) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy - w wysokości 0,5% za  każdy stwierdzony przypadek, wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust.1,

4) za niewykonanie obowiązku wskazanego w § 5a Umowy – 50,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek.

2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość  kary umownej.

§ 10

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 co stanowi kwotę ................ złotych, słownie złotych: .........................................................................................

- Zabezpieczenie gwarantujące zgodnie z umową wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty wygaśnięcia umowy i uznania jej za należycie wykonaną.

- Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia.

§ 11

- Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie, jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę. W takiej sytuacji Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wzywa Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji umowy, wyznaczając mu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

1.	Strony ustalają, że adresami stron dla doręczeń są adresy wskazane w umowie, a wysyłanie pisma poleconego ma pomiędzy stronami skutek doręczenia.

2.	Strony mogą wskazać na piśmie inne adresy dla doręczeń.

§ 13

Strony wyłączają  prawo Wykonawcy do przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności istniejących oraz przyszłych służących mu w stosunku do Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy.

§ 14

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w następujących przypadkach:

- gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;

- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia;

- gdy nastąpi ustawowa zmiana stawek od podatku od towarów i usług VAT;

- gdy nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jednokrotnie w trakcie roku kalendarzowego, w którym realizowana jest umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, w tym przedstawi dowody, iż zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez niego przedmiotowego zamówienia;

- gdy nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych -  jednokrotnie w trakcie roku kalendarzowego, w którym realizowana jest umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, w tym przedstawi dowody, iż zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez niego przedmiotowego zamówienia..

§ 15

1.	Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie  właściwy sąd powszechny  w Szczecinie.

2.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową  stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

3.	Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

ZAŁĄCZNIKI:

- Oferta Wykonawcy,

- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

……………………………………..

/Dział Zamówień Publicznych/

SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  ZATWIERDZAM

Szczecin, dnia……………………………	                                      ……………………………..

/Zamawiający/

# Text boxes

Informacje ogólne

- Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.

- Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on „nie dotyczy”.

- Niniejszą dokumentację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, nie należy udostępniać jej osobom trzecim.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Dopuszcza  się składanie ofert częściowych – 8.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

- Aukcja elektroniczna przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie stosowana.

- Umowa ramowa – nie dotyczy.

- Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,2 oraz 4 PZP.

- Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/usz