## zadania
Załącznik nr 2 do SWZ 02/2021
Sukcesywne dostawy dializatorów i innych wyrobów medycznych
Numer sprawy: 02/2021
Dotyczy wszystkich zadań: UWAGA! W celu wyliczenia ceny zadania należy uzupełnić wyłącznie kolumny: - cena netto opakowania, - ilość w opakowaniu (ilości wskazane w formularzu są przykładowe i mogą być zmieniane według uznania Wykonawcy za wyjątkiem zadania 07 w którym zamawiający określa dopuszczalne ilości w kolumnie Opis przedmiotu zamówienia) - stawka VAT. Pozostałe dane zostaną uzupełnione automatycznie z uwzględnieniem następujących zasad: - ilość opakowań jest zaokrąglana do pełnego opakowania w górę, - wartość pozycji jest zaokąglana do 2 miejsc po przecinku (do 1 grosza). UWAGA! Wyliczenia wykonane w inny sposób będę traktowane jako niezgodne z SWZ.
Zadanie nr 01
Igły do hemodializ z opatrunkiem
33141324-7
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Igła żylna do hemodializy 15/16/17G sterylizowana promieniami Gamma. Długość drenu 150 mm, długość ostrza 20/25/32 mm, na drenie plastikowe zaciski koloru niebieskiego na igle żylnej, na końcu drenu wkręcany korek. | szt. | 9300 | 1 | 9300 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Igła tętnicza do hemodializy 15/16/17G sterylizowana promieniami Gamma. Długość drenu 150 mm, na drenie plastikowe zaciski koloru czerwonego na igle tętniczej, ostrze z oczkiem, długość ostrza 20/25/32 mm ,miękkie i gładkie kolorowe obrotowe skrzydełka tzw. Motylek. | szt. | 9300 | 1 | 9300 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Opatrunek ze spongostanem typu „Pushban" wymiar opatrunku 30x72 mm stosowany w hemodializie. Opatrunek wolny od lateksu. | szt. | 18600 | 1 | 18600 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy |  | Producent
1
2
3
Zadanie nr 02
Dializatory
33181520-3
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Dializator (Rozmiar: 170 m^2) syntetyczny z błoną polinefronową lub helixonową, niskoprzepływowy, suchy, sterylizowany bez użycia pary wodnej i tlenku etylenu, powierzchnia 1,7 m^2 (+/- 10 %). | szt. | 4300 | 1 | 4300 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 03
Dializatory
33181520-3
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Dializator (Rozmiar: 170 m^2) syntetyczny z błoną polinefronową lub helixonową,wysokoprzepływowy, suchy, sterylizowany bez użycia pary wodnej i tlenku etylenu, powierzchnia 1,7 m² (+/- 10 %). | szt. | 5000 | 1 | 5000 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 04
Dializatory
33181520-3
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Dializator (Rozmiar: 150 m^2) syntetyczny z błoną polinefronową lub helixonową, niskoprzepływowy, suchy, sterylizowany bez użycia pary wodnej i tlenku etylenu, powierzchnia 1,5 m^2 (+/- 10 %). | szt. | 1000 | 1 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 05
Dializatory
33181520-3
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Dializator (Rozmiar: 130 m^2) syntetyczny z błoną polinefronową lub helixonową, niskoprzepływowy, suchy, sterylizowany bez użycia pary wodnej i tlenku etylenu, powierzchnia 1,3 m^2 (+/- 10 %). | szt. | 150 | 1 | 150 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 06
Dializatory
33181520-3
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Dializator (Rozmiar: 190 m^2) syntetyczny z błoną polinefronową lub helixonową, niskoprzepływowy, suchy, sterylizowany bez użycia pary wodnej i tlenku etylenu, powierzchnia 1,9 m^2 (+/- 10 %). | szt. | 1000 | 1 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 07
Roztwory do dializy
33692800-5
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Składnik kwaśny w opakowaniach 5 - 6 litrów o składzie: - Na (sód) -135-145 mmol/l - K (potas)-1,0 ;2,0 ;3,0; 4,0 mmol/l - Ca (wapń) -1,25 ;1,5 ; 1,75 mmol/l - Kwas octowy - 0,3 mmol/l - Kwas cytrynowy - 0,8 mmol/l - Glukoza - 1g/l Ilość zamawiana przez Zamawiającego w zależności od potrzeb (stanu klinicznego pacjentów) | litr | 53000 | 5 | 10600 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Składnik zasadowy w opakowaniach 5 - 6 litrów o składzie - 8,4 Bicarbonat | litr | 15000 | 5 | 3000 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 08
Wyroby do dializy nerkowej
33181520-3
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Kapsuła wodorowęglanu / koncentrat zasadowy-750g | szt. | 10500 | 1 | 10500 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Kompletna linia krwi do hemodializy komartybilne do apartau SURDIAL-X2-HD | szt. | 11000 | 1 | 11000 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Kompletna linia krwi do hemodiafiltracji komatybilne do apartu SURDIAL-X2-HDF | szt. | 50 | 1 | 50 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Filtry do aparatów | szt. | 96 | 1 | 96 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Dezynfektyk | szt. | 60 | 1 | 60 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Materiały muszą być kompatybilne z aparatami NIPRO SURDIAL-X2-HD i SURDIAL-X2-HDF
Zadanie nr 09
Linie krwi oraz środki dezynfekcyjne
33181520-3
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Płynny środek do termo-chemicznej dezynfekcji i dekalcyfikacji aparatów do hemodializy z zastosowaniem pompy dozującej, do automatycznego rozcieńczenia w stosunku 1:24. Skład: 21 g kwasu cytrynowego w 100 g środka, kwas jabłkowy, kwas mlekowy. Działanie: roztwór 3% stosowany w temp. większej niź 60 stopni C działa: - bakteriobójczo (łącznie z prątkami gruźlicy), - grzybobójczo, - wirusobójczo (łącznie z HBV, HCV,HIV), - rozpuszcza krew, - odwapnia. | litr | 50 | 5 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Środek czyszczący i dezynfekujący zawierający: - kwas octowy od 1% do 10%, - nadtlenek wodoru od 25% do 35%, - kwas nadoctowy od 1% do 5%. Działanie: roztwór 3% po 15 minutach osiąga działanie bójcze: B, TBC, F, V (HBV, HCV). | litr | 88 | 8.8 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Linie krwi tętniczej i żylnej do hemodializy. Pakowane w kompletach z workiem zbiorczym. Zacisk na linii tętniczej i żylnej. Bolus na linii żylnej i tętniczej, jeziorko żylne – 22 mm. Jeziorko żylne posiada 2 porty do podawania płynów infuzyjnych lub leków oraz 1 port odpowietrzający. Linie są wyposażone w zacisk na linii przy złączu z igłą dializacyjną , układ zawirowujący , umożliwiający wychwytywanie pęcherzyków powietrza w jeziorku żylnym, port z membraną do podawania leków za dializatorem. Długośc linii żylnej min. 342 cm , długośc linii tętniczej max 400 cm. Opakowanie typu folia – papier z nadrukowaną instrukcją obsługi , datą ważności , numerem serii, nr katalogowy/ ref. Rodzaj sterylizacji. Linie przeznaczone do aparatów Fresenius. Linie bez zawartości ftalanów. | szt. | 3000 | 1 | 3000 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
* Karnistry z gwintem kompatybilnym z aparatami do hemodializy firmy Fresenius model: 4008B, 4008S,
Zadanie nr 10
Opatrunek hemostatyczny
33141112-8
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Opatrunek hemostatyczny typu standard używany jest w do blokowania krwawienia, opatrywania krwawiących miejsc o utrudnionym dostępie i dużej wilgotności np. krwawień żylnych, tętniczych i włośniczkowych. Opatrunek hemostatyczny wykonany jest z oczyszczonej wieprzowej pianki żelatynowej, rozpuszcza się po 3 - 5 dniach. Przy kontakcie z raną gąbka aktywuje płytki krwi i przyspiesza proces krzepnięcia., Opatrunek wchłania płyn i cząsteczki krwi w ilościach wielokrotnie przekraczających jego własną masę, uciska więc tym samym mechanicznie krwawiące naczynia. (rozmiar 80 x 50 x 10 mm) | szt. | 200 | 1 | 200 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Opatrunek hemostatyczny typu specjal używany jest w do blokowania krwawienia, opatrywania krwawiących miejsc o utrudnionym dostępie i dużej wilgotności np. krwawień żylnych, tętniczych i włośniczkowych. Opatrunek hemostatyczny Opatrunek wykonany jest z oczyszczonej wieprzowej pianki żelatynowej, rozpuszcza się po 3 - 5 dniach. Przy kontakcie z raną gąbka aktywuje płytki krwi i przyspiesza proces krzepnięcia., Opatrunek wchłania płyn i cząsteczki krwi w ilościach wielokrotnie przekraczających jego własną masę, uciska więc tym samym mechanicznie krwawiące naczyniat. (rozmiar 80 x 50 x 1 mm) | szt. | 200 | 1 | 200 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 11
Plastry
33141112-8
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Bakteriobójczy przylepny opatrunek z PU do cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny o natychmiastowym działaniu po aplikacji. Przezroczysty, z wycięciem, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem, 8,5 x 11,5 cm, 2 szerokie min. 2,5-3,5 cm aplikatory, z ramką, metką i 2 paskami mocującymi, klej akrylowy naniesiony ze wzorem siateczki dla wysokiej przepuszczalności pary wodnej, wyrób medyczny klasy III, opakowanie typu folia-folia. 8,5x 11,5 cm I.V. | szt. | 350 | 25 | 14 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej, klej diamond patern o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 włókninowe paski mocujące łatwo odklejalne od opatrunku i cewnika, metka do oznaczenia, rozmiar 8,5x11,5cm, przezroczyste okno 6,3x5,5cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. 8,5x 11,5 cm I.V. | szt. | 450 | 50 | 9 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Oświadczamy, że wszystkie oferowane przez nas wyroby medyczne posiadają aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami (certyfikaty, deklaracje zgodności CE producenta potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej, potwierdzenie zgłoszenia do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych Prezesa Urzędu Rejestracji produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych).
.................................................................................
(data i podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)