Z/DZP/195/2022 Warszawa, dnia 30.08.2022 r.

**Zamawiający:**

**Samodzielny Wojewódzki Zespół**

**Publicznych Zakładów Psychiatrycznej**

**Opieki Zdrowotnej w Warszawie**

**ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa**

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW**

**Dotyczy:** **postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pn.: „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla Szpitala Nowowiejskiego w ramach realizacji zadania polegającego na zwiększeniu dostępności i poprawie jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu”, nr postępowania 11/DZP/2022.**

1. Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710., zwanej dalej ustawą lub Pzp), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień

**Pytanie 1:**

Pytanie nr 1 dot. załącznika nr 2 do SWZ, część nr 1, „Pulsoksymetr”:

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści urządzenie o następujących parametrach:

• wymiary: 70 x 138 x 32 mm

• temperatura pracy: od − 20 do + 50 °C

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w części nr 1 poz. nr 1 i 2:**

**• wymiary: 70 x 138 x 32 mm**

**• temperatura pracy: od − 20 do + 50 °C.**

**Patrz zmieniony załącznik nr 2 do SWZ.**

**Pytanie 2:**

Część nr 1, pozycja 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr transportowy o następujących parametrach:

• wyświetlacz kolorowy 3”LCD .

• wyniki w formie graficznej lub tabeli do wyboru przez użytkownika

• pomiar saturacji (spo2): zakres pomiarowy 0% ~100%

• dokładność spo2 w zakresie 70% ~ 100% +/- 2%, w zakresie 50% ~ 69% +/- 3%, niesprecyzowana

0% - 49%

• pomiar tętna: zakres pomiarowy 30 bmp ~ 250 bmp

• rozdzielczość: saturacja (spo2): 1%, częstotliwość tętna: 1 bpm

• zasilanie - akumulatory typu AA wraz z zasilaczem ładującym je w czasie pracy

• wybór typu pacjenta: dorosły, dziecko, noworodek

• 3 poziomy alarmowania

• wymiary 70x150 x25 mm +/-10mm

• waga do 300g z akumulatorami

• osłona z tworzywa zakładana na aparat

• możliwość zamocowania do szyny medycznej, rury sprzętowej, specjalne otwory z gwintem w

części tylnej

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ.**

**Pytanie 3:**

Część nr 1, pozycja 2

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr transportowy o parametrach:

• wyświetlacz kolorowy 3”LCD .

• wyniki w formie graficznej lub tabeli do wyboru przez użytkownika

•pomiar saturacji (spo2): zakres pomiarowy 0% ~100%

• dokładność spo2 w zakresie 70% ~ 100% +/- 2%, w zakresie 50% ~ 69% +/- 3%, niesprecyzowana

0% - 49%

• pomiar tętna: zakres pomiarowy 30 bmp ~ 250 bmp

• rozdzielczość: saturacja (spo2): 1%, częstotliwość tętna: 1 bpm

• zasilanie - akumulatory typu AA wraz z zasilaczem ładującym je w czasie pracy

• wybór typu pacjenta: dorosły, dziecko, noworodek

• 3 poziomy alarmowania

• wymiary 70x150 x25 mm +/-10mm

• waga do 300g z akumulatorami

• osłona z tworzywa zakładana na aparat

• możliwość zamocowania do szyny medycznej, rury sprzętowej, specjalne otwory z gwintem w części tylnej

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ.**

1. Zamawiający ponadto informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, dokonuje zmiany terminu składania ofert oraz wprowadza zmiany w przedmiotowym postępowaniu w sposób następujący:

**ROZDZIAŁ XVIII SWZ Sposób oraz termin składania ofert:**

**Pkt 1**

JEST:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/654547> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 01.09.2022 r. do godziny 09:30**.

**ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/654547> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 02.09.2022 r. do godziny 09:30**.

**ROZDZIAŁ XIX SWZ Otwarcie ofert:**

**Pkt 1**

JEST:

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. **01.09.2022 r. po godzinie 09:45.**

**ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:**

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. **02.09.2022 r. po godzinie 09:45.**

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w poniższym zakresie, tj.:

**ROZDZIAŁ XVII SWZ Termin związania ofertą:**

**Pkt. 1**

JEST:

1. W Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. **do dnia 30.09.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. **do dnia 01.10.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**III. Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ dla Części nr 1.**

***Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.***

*Sprawę prowadzi:*

*Anna Karczmarczyk-Tryc*

*ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, pok. 7*

*tel.: (022) 11-65-353*

*anna.karczmarczyk-tryc@szpitalnowowiejski.pl*