## PAKIET 1
PAKIET I
|  |  | Cena jednostkowa netto PLN | j.m. | ilość | Wartośc netto PLN | VAT w PLN | Wartośc brutto | proponowany kod
| Asortyment | Producent
1 | Wkładka polietylenowa rotacyjna wzmocniona metalowym rdzeniem, z możliwością związania protezy do systemu zawiasowego poprzez użycie metalowego pinu, w 3 rozmiarach i grubościach 12, 14, 16, 18, 21, 23, 26, 28 i 31mm dla każdego rozmiaru. |  |  | szt. | 5 | 0 |  | 0
2 | Adapter 5˚ i 7˚ koślawości umożliwiający zastosowanie kołnierzy przynasadowych i trzpieni jednocześnie. |  |  | szt. | 5 | 0 |  | 0
3 | Augmenty udowe dystalne w grubościach 4, 8, 12 i 16mm oraz tylne w grubościach 4 i 8mm. |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
4 | Element udowy cementowany, półzwiązany, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCr. Kompatybilny z wkładkami zatrzaskowymi i rotacyjnymi. Rozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5; dla każdej ze stron. |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
5 | Augment piszczelowy w grubościach 5, 10 i 15mm. |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
6 | Augment piszczelowy w grubościach 5, 10 i 15mm. |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
7 | Rewizyjny element piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią artykulacyjną. Z możliwością zamontowania kołnierzy przynasadowych, augmentów i trzpieni bezcementowych lub cementowanych. Kompatybilny z wkładkami rotacyjnymi oraz elementem udowym CR/CS, PS, półzwiązanym, zawiasowym, poresekcyjnym. Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
8 | Element piszczelowy rewizyjny stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią artykulacyjną. Z możliwością zamontowania kołnierzy przynasadowych, augmentów (z wyjątkiem rozmiaru 2/0) i trzpieni bezcementowych lub cementowanych. Kompatybilny z wkładkami rotacyjnymi oraz elementem udowym CR/CS, PS, półzwiązanym, zawiasowym, poresekcyjnym. Rozmiary (góra/dół): 2/0; 3/1; 4/2; o grubościach 15 i 25mm. |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
9 | Kołnierz piszczelowy bezcementowy z napyleniem porowatym tytanem w części proksymalnej, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 29,37, 45, 53, 61mm. |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
10 | Kołnierz udowy bezcementowy uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 20, 31, 34, 40, 46mm. W opcji z napyleniem porowatym tytanem w części dystalnej lub w całości. |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
11 | Śruba mocująca adapter udowy neutralna lub offset +/- 2mm. |  |  | szt. | 5 | 0 |  | 0
12 | Trzpień bezcementowy, antyrotacyjny, uniwersalny dla elementu udowego i piszczelowego o długości 75, 115 i 150mm, w średnicach 10 - 24mm co 2 mm. |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
13 | Trzpień cementowany, uniwersalny dla elementu udowego i piszczelowego. Rozmiary 30 i 60mm. |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
14 | Wkładka zatrzaskowa, półzwiązana, wykonana z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, dodatkowo wzmocniona prętem, mocowana zatrzaskowo na obwodzie elementu piszczelowego. Rozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5 w wysokościach 10, 12.5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 30mm. |  |  | szt. | 2 | 0 |  | 0
15 | Wkładka rotacyjna, półzwiązana, wykonana z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, dodatkowo wzmocniona prętem, Rozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5; w wysokościach 10, 12.5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 30mm. |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
16 | Augment udowy o grubości 5 i 10 mm do zawiasowego elementu udowego. Mocowany cementem kostnym. |  |  | szt. | 4 | 0 |  | 0
17 | Element udowy anatomiczny (prawy i lewy), wykonany ze stopu CoCr, z możliwością zamocowania bezcementowych kołnierzy udowych uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniających stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszących obciążenia poprzez schodkową budowę, z możliwością mocowania trzpieni przedłużających. Dostępny w 3 rozmiarach dla każdej ze stron. |  |  | szt. | 4 | 0 |  | 0
18 | Element rewizyjny udowy endoprotezy stawu kolanowego, cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu. Grubość w częśći tylnej - 9 mm. Zmienna szerokość boksu (14,1 - 20,2 mm) względem rozmiaru. Posiada konus o stałym kącie 5° koślawości do zamontowania kołenierza przynasadowego, adaptera z offsetem, trzpienia przedłużającego. Wykonany ze stopu CoCr, dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron. |  |  | szt. | 4 | 0 |  | 0
19 | Element rewizyjny piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast) z lożami na cement o głębokości 0,75mm. 2° pochylenie konusa względem tacy. Element piszczelowy dostępny w 10 rozmiarach. Kompatybilny z wkładką pierwotną i rewizyjną. |  |  | szt. | 4 | 0 |  | 0
20 | Element rewizyjny piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast) z lożami na cement o głębokości 0,8mm. 2 stopniowe pochylenie konusa względem tacy. Element piszczelowy dostępny w 9 rozmiarach. Kompatybilny z wkładką pierwotną i rewizyjną. |  |  | szt. | 4 | 0 |  | 0
21 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki oraz pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary. Rozmiar wkładki dopasowujemy do rozmiaru komponentu udowego 1:1. Spodnia część wkładki posiada 3 zakładki blokujące ją na poziomie tacy piszczelowej. Dodatkowo wzmocniona pinem tytanowym. Wkładka dostępna w wysokościach 6 - 26 mm ze skokiem co 2 mm dla rozmiarów 1-10. |  |  | szt. | 4 | 0 |  | 0
22 | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary. Rozmiar wkładki dopasowujemy do rozmiaru komponentu udowego 1:1. Dodatkowo wzmocniona tytanowym pinem na całej długości konusa. Wkładka dostępna w wysokościach 6 - 26 mm ze skokiem co 2 mm dla rozmiarów 1-10. |  |  | szt. | 4 | 0 |  | 0
23 | Augmenty udowe dystalne wykonane z CoCr, cementowane, o grubości 4mm, 8mm, 12mm, 16mm. Posiadające lożę na cement o głębokości 0,8mm. |  |  | szt. | 4 | 0 |  | 0
24 | Augmenty udowe tylne wykonane z CoCr, cementowane, o grubości 4mm, 8mm, 12mm. Posiadające lożę na cement o głębokości 0,8mm. |  |  | szt. | 4 | 0 |  | 0
25 | Augmenty piszczelowe, wykonane z CoCr, cementowane, dostępne w opcji univwersalnej dla grubości 5 mm oraz opcji LM\RL i RM\LL dla grubości 10mm, 15mm w rozmiarach 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 odpowiednich dla rozmiarów tacy piszczelowej. |  |  | szt. | 4 | 0 |  | 0
26 | Trzpień cementowany, tytanowy, uniwersalny o średnicy 14mm i długości 30mm, 50mm, 80mm, 130mm oraz o średnicy 16mm i długości 80mm i 130mm. |  |  | szt. | 4 | 0 |  | 0
27 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, antyrotacyjny, uniwersalny do elementu piszczelowego i udowego. Dostępny o średnicy 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm i długościach 60mm, 110mm, 160mm. |  |  | szt. | 4 | 0 |  | 0
28 | Adapter rewizyjny, offsetowy 2mm, 4mm, 6mm pozwalający na ustawienie pozycji offsetu w zakresie 360°. |  |  | szt. | 2 | 0 |  | 0
29 | Kołnierz udowy, symetryczny w opcji cementowanej w rozmiarze 30mm, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. |  |  | szt. | 4 | 0 |  | 0
30 | Kołnierz udowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem w części dystalnej, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 30mm, 35mm, 40mm, 50mm, 55mm. |  |  | szt. | 4 | 0 |  | 0
31 | Kołnierz udowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem na całej długości, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 30mm, 35mm, 40mm, 50mm, 55mm. |  |  | szt. | 4 | 0 |  | 0
32 | Kołnierz piszczelowy, symetryczny w opcji cementowanej w rozmiarze 29mm, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. |  |  | szt. | 4 | 0 |  | 0
33 | Kołnierz piszczelowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem w części proksymalnej, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 29mm, 37mm, 45mm, 53mm, 61mm oraz 69mm. |  |  | szt. | 4 | 0 |  | 0
34 | Kołnierz piszczelowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem na całej długości, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 29mm, 37mm, 45mm, 53mm, 61mm oraz 69mm. |  |  | szt. | 4 | 0 |  | 0
35 | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki, wzmocniona metalowym rdzeniem, z możliwością związania protezy do systemu zawiasowego poprzez użycie metalowego pinu. W 4 rozmiarach: XXS w grubościach od 12mm do 24 mm ze skokiem co 2mm oraz XS, S, M w grubościach od 12mm do 32mm ze skokiem co 2mm. |  |  | szt. | 4 | 0 |  | 0
36 | Element udowy stawu kolanowego, bezcementowy, anatomiczny (lewy i prawy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu, napylony porowatym tytanem, wykonany ze stopu CoCr. W opcji CR i PS. Grubość w części tylnej dla opcji PS 9mm, a dla opcji CR 8mm. W opcji PS klatka międzykłykciowa o nachyleniu 18°. W 14 rozmiarach dla każdej ze stron w tym 10 rozmiarów standard i 4 rozmiary wąskie. |  |  | szt. | 1 | 0 |  | 0
37 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, bezcementowy, napylony porowatym tytanem, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią artykulacji. W części dolnej posiada 4 pegi napylone porowatym tytanem. Kompatybilny z wkładką rotacyjną CR i PS. Dostępny w dziesięciu rozmiarach (1 - 10). |  |  | szt. | 1 | 0 |  | 0
[5 empty] | Razem: | 0 |  | 0
Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie.Zamawiający wymaga do każdej protezy napędu ortopedycznego z ostrzami jednorazowymi do piły, kompatybilnymi z instrumentarium. Oferent zobowiązuje się do przechowywania zestawu instrumentarium i kompletu implantów w formie depozytu na terenie szpitala. W ramach realizacji umowy wykonawca zobowiazuje sie do prowadzenia niezbednych szkoleń personelu lekarskiego, pielegniarskiego w ośrodkach referencyjnych w kraju i zagranicą. Wykonanca ma obowiązek opracowac i przedłożyć zamawiajacemu harmonogram szkoleń związanych z dostarczanym towarem w ramach niniejszej umowy oraz ich zakres. Zamawiający dokona wyboru uczestników swojego personelu. Wykonawca zobowiazuje sie na pokrycie kosztów dojazdu i przyjazdu uczestników szkolenia na miejsce szkolenia oraz zakwaterowania uczestników szkolenia dotyczących szkoleń przeporowadzonych poza siedzibą zamawiającego.

## PAKIET 2
PAKIET II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Implanty do UNI - DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego. Endoproteza modularna, osadzana przy użyciu cementu, składająca się z trzech części: - część udowa, część piszczelowa, wkładka sta-wowa. Część piszczelowa anatomiczna, lewa i prawa, wykonana ze stopu tytanu , w przynajm-niej 6 rozmiarach, z przynajmniej 3 punktami zakotwiczenia w przyciętej kości piszczelowej. Powierzchnia komponentu napylona PMMA od strony styku z kością. Część udowa anatomiczna (prawa, lewa) w przynajmniej 7 rozmiarach dla każdej stro-ny, wykonana ze stopu chromo-kobaltowego. Powierzchnia komponentu napylona PMMA od strony styku z kością. Wkładki polietylenowe o grubościach: 8, 9, 10, 11, 12, 14mm. mocowane zatrzaskowo w części piszczelowej. Endoproteza typu high-flexion; musi umożliwiać zgięcie stawu minimum 155 stopni. Instrumentarium dostosowane do technik małoinwazyjnych zarówno zewnątrz jak i wewnątrz-szpikowych. System musi umożliwiać równoległe prowadzenie cięć końców stawowych udowego i piszczelowego. System musi umożliwiać zaopatrzenie obu przedziałów stawu kolanowego, przyśrod-kowego oraz bocznego.Kapa kości ramiennej ze stopu Co-Cr-Mo z możliwością implantowania zgodnie z techniką in-lay. Dostępna w conajniej 7 różnych rozmiarach, gwarantujących zachowanie owalnego kształtu głowy kości ramiennej. |  | 2.: szt.; 3.: 30; 4.: 0; 6.: 0
2 | piła oscylacyjna pakowana jednorazowo do napędu |  | 2.: szt.; 3.: 30; 4.: 0; 6.: 0
Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie.Zamawiający wymaga do każdej protezy napędu ortopedycznego z ostrzami jednorazowymi do piły, kompatybilnymi z instrumentarium. Oferent zobowiązuje się do przechowywania zestawu instrumentarium i kompletu implantów w formie depozytu na terenie szpitala. W ramach realizacji umowy wykonawca zobowiazuje sie do prowadzenia niezbednych szkoleń personelu lekarskiego, pielegniarskiego w ośrodkach referencyjnych w kraju i zagranicą. Wykonanca ma obowiązek opracowac i przedłożyc zamawiajacemu harmonogram szkoleń zwiżanych z dostarczanym towarem w ramach niniejzej umowy oraz ich zakres. Zamawiający dokona wyboru uczestników swojego personelu. Wykonawca zobowiazuje sie na pokrycie kosztów dojazdu i przyjazdu uczestników szkolenia na miejsce szkolenia oraz zakwaterowania uczestników szkolenia dotyczących szkoleń przeporowadzonych poza siedzibą zamawiającego. |  |  | 3.: RAZEM:; 4.: 0; 6.: 0