|  |
| --- |
|  **Załącznik nr 1 B**  |
|  **Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia****PAKIET NR I Dostawa oznaczeń lekowrażliwości metodą dyfuzyjno – krążkową (EUCAST) przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa towaru** | **J.M.** | **Ilość na 24 miesiące** | **Wartość****jedn. netto** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Wymagany termin ważności (min 12 miesięcy)** |
| **1.** | Amikacin 30 | op 1x50 kr. | **10** |  |  |  |  |
| **2.** |  Amoxicillin with Clavulanic Acid (20+10) | op 1x50 kr. | **200** |  |  |  |  |
| **3.** |  Amoxicillin with Clavulanic Acid (2+1) | op 1x50 kr. | **10** |  |  |  |  |
| **4.** | Ampicillin 2  | op 1x50 kr. | **20** |  |  |  |  |
| **6.** |  Ampicillin with Sulbactam 20  | op 1x50 kr. | **5** |   |  |  |  |
| **7.** | Aztreonam 30 | op 1x50 kr. | **5** |   |  |  |  |
| **8.** | Cefaclor 30 | op 1x50 kr. | **5** |   |  |  |  |
| **9.** |  Cefepime 30  | op 1x50 kr. | **200** |   |  |  |  |
| **11.** |  Cefotaxime 30  | op 1x50 kr. | **200** |   |  |  |  |
| **12.** |  Cefotaxime 5 | op 1x50 kr. | **10** |   |  |  |  |
| **13.** |  Cefoxitin 30  | op 1x50 kr. | **50** |   |  |  |  |
| **14.** | Ceftarolina 5 | op 1x50 kr. | **5** |   |  |  |  |
| **15.** |  Ceftazidime 30  | op 1x50 kr. | **200** |   |  |  |  |
| **16.** |  Ceftazidime 10  | op 1x50 kr. | **10** |   |  |  |  |
| **17.** | Ceftazidime/Avibactam 10/4 | op 1x50 kr. | **5** |   |  |  |  |
| **18.** | Ceftolozan/tazobactam 30/10 | op 1x50 kr. | **5** |   |  |  |  |
| **19.** |  Ceftriaxone 30  | op 1x50 kr. | **5** |   |  |  |  |
| **20.** |  Cefuroxime 30  | op 1x50 kr. | **10** |   |  |  |  |
| **21.** |  Chloramphenicol 30  | op 1x50 kr. | **5** |   |  |  |  |
| **22.** |  Ciprofloxacin 5 | op 1x50 kr. | **10** |   |  |  |  |
| **23.** |  Clindamycin 2  | op 1x50 kr. | **20** |   |  |  |  |
| **24.** |  Ertapenem 10 | op 1x50 kr. | **200** |   |  |  |  |
| **25.** |  Erythromycin 15  | op 1x50 kr. | **20** |   |  |  |  |
| **26.** | Fosfomycyna 200 (+glukozo-6-fosforan) | op 1x50 kr. | **10** |   |  |  |  |
| **27.** |  Gentamycin 10  | op 1x50 kr. | **10** |   |  |  |  |
| **28.** |  Gentamycin 30  | op 1x50 kr. | **10** |   |  |  |  |
| **29.** |  Imipenem 10  | op 1x50 kr. | **200** |   |  |  |  |
| **30.** | Imipenem/Relabactam 10/25 | op 1x50 kr. | **5** |   |  |  |  |
| **32.** |  Levofloxacin – 5  | op 1x50 kr. | **10** |   |  |  |  |
| **33.** |  Linezolid 10  | op 1x50 kr. | **10** |   |  |  |  |
| **34.** |  Meropenem 10  | op 1x50 kr. | **200** |   |  |  |  |
| **35.** |  Moxifloksacin – 5  | op 1x50 kr. | **5** |   |  |  |  |
| **38.** |  Oxacillin – 1  | op 1x50 kr. | **10** |   |  |  |  |
| **39.** |  Penicillin 1  | op 1x50 kr. | **10** |   |  |  |  |
| **40.** |  Piperacillin/ Tazobactam 30/6 | op 1x50 kr. | **10** |   |  |  |  |
| **41.** |  Rifampicin 5  | op 1x50 kr. | **5** |   |  |  |  |
| **43.** |  Sulfomethoxazole with Trimethoprim  | op 1x50 kr. | **10** |   |  |  |  |
| **44.** | Temocylina 30 | op 1x50 kr. | **5** |   |  |  |  |
| **45.** |  Teicoplanin 30  | op 1x50 kr. | **10** |   |  |  |  |
| **46.** |  Tetracycline 30  | op 1x50 kr. | **10** |   |  |  |  |
| **47.** |  Tigecyklina | op 1x50 kr. | **10** |   |  |  |  |
| **48.** | Tikarcylina z kw.klawulanowym 75/10 | op 1x50 kr. | **10** |   |  |  |  |
| **49.** |  Tobramycin 10  | op 1x50 kr. | **10** |   |  |  |  |
| **50.** |  Vancomycin 5  | op 1x50 kr. | **50** |   |  |  |  |
| **51.** | Czyste krążki bibułowe o średnicy 6 mm do badania mechanizmów oporności | op 1x50 kr. | **250** |   |  |  |  |
| **52.** | Dyspenser 6 kanałowy | szt. | **3** |   |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

 *Warunki wymagane:* * + - 1. Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku , jego stężenie datę ważności i numer serii.
			2. Każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana oddzielnie , opakowanie hermetycznie zamknięte typu blister z pochłaniaczem wilgoci.
			3. Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg wydrukowane dwustronnie
			4. Dostarczyć tabelę z numerami katalogowymi krążków
			5. Krążki powinny posiadać pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów potwierdzającą wysoką jakość krążków antybiotykowych
			6. Deklaracja Zgodności CE dostarczone z ofertą przetargową do każdej pozycji z asortymentu krążków – może być w formie elektronicznej lub formie druku.
			7. Dyspenser do nakładania krążków tego samego producenta co krążki antybiotykowe.
			8. Zamawiający wymaga wyniku / raportu z porównania krążków antybiotykowych przeprowadzonych przez EUCAST.
			9. Stężenie antybiotyku w krążku powinno zawierać się w zakresie 90-125% ustalonego stężenia tak jak określa norma DIN.

 ………dnia……………   …………............................................................................(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) |