|  |
| --- |
| **Załącznik nr 1 B** |
| **Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia**  **PAKIET NR I Dostawa oznaczeń lekowrażliwości metodą dyfuzyjno – krążkową (EUCAST) przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Lp.** | **Nazwa towaru** | **J.M.** | **Ilość na 24 miesiące** | **Wartość**  **jedn. netto** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Wymagany termin ważności (min 12 miesięcy)** | | **1.** | Amikacin 30 | op 1x50 kr. | **10** |  |  |  |  | | **2.** | Amoxicillin with Clavulanic Acid (20+10) | op 1x50 kr. | **200** |  |  |  |  | | **3.** | Amoxicillin with Clavulanic Acid (2+1) | op 1x50 kr. | **10** |  |  |  |  | | **4.** | Ampicillin 2 | op 1x50 kr. | **20** |  |  |  |  | | **6.** | Ampicillin with Sulbactam 20 | op 1x50 kr. | **5** |  |  |  |  | | **7.** | Aztreonam 30 | op 1x50 kr. | **5** |  |  |  |  | | **8.** | Cefaclor 30 | op 1x50 kr. | **5** |  |  |  |  | | **9.** | Cefepime 30 | op 1x50 kr. | **200** |  |  |  |  | | **11.** | Cefotaxime 30 | op 1x50 kr. | **200** |  |  |  |  | | **12.** | Cefotaxime 5 | op 1x50 kr. | **10** |  |  |  |  | | **13.** | Cefoxitin 30 | op 1x50 kr. | **50** |  |  |  |  | | **14.** | Ceftarolina 5 | op 1x50 kr. | **5** |  |  |  |  | | **15.** | Ceftazidime 30 | op 1x50 kr. | **200** |  |  |  |  | | **16.** | Ceftazidime 10 | op 1x50 kr. | **10** |  |  |  |  | | **17.** | Ceftazidime/Avibactam 10/4 | op 1x50 kr. | **5** |  |  |  |  | | **18.** | Ceftolozan/tazobactam 30/10 | op 1x50 kr. | **5** |  |  |  |  | | **19.** | Ceftriaxone 30 | op 1x50 kr. | **5** |  |  |  |  | | **20.** | Cefuroxime 30 | op 1x50 kr. | **10** |  |  |  |  | | **21.** | Chloramphenicol 30 | op 1x50 kr. | **5** |  |  |  |  | | **22.** | Ciprofloxacin 5 | op 1x50 kr. | **10** |  |  |  |  | | **23.** | Clindamycin 2 | op 1x50 kr. | **20** |  |  |  |  | | **24.** | Ertapenem 10 | op 1x50 kr. | **200** |  |  |  |  | | **25.** | Erythromycin 15 | op 1x50 kr. | **20** |  |  |  |  | | **26.** | Fosfomycyna 200 (+glukozo-6-fosforan) | op 1x50 kr. | **10** |  |  |  |  | | **27.** | Gentamycin 10 | op 1x50 kr. | **10** |  |  |  |  | | **28.** | Gentamycin 30 | op 1x50 kr. | **10** |  |  |  |  | | **29.** | Imipenem 10 | op 1x50 kr. | **200** |  |  |  |  | | **30.** | Imipenem/Relabactam 10/25 | op 1x50 kr. | **5** |  |  |  |  | | **32.** | Levofloxacin – 5 | op 1x50 kr. | **10** |  |  |  |  | | **33.** | Linezolid 10 | op 1x50 kr. | **10** |  |  |  |  | | **34.** | Meropenem 10 | op 1x50 kr. | **200** |  |  |  |  | | **35.** | Moxifloksacin – 5 | op 1x50 kr. | **5** |  |  |  |  | | **38.** | Oxacillin – 1 | op 1x50 kr. | **10** |  |  |  |  | | **39.** | Penicillin 1 | op 1x50 kr. | **10** |  |  |  |  | | **40.** | Piperacillin/ Tazobactam 30/6 | op 1x50 kr. | **10** |  |  |  |  | | **41.** | Rifampicin 5 | op 1x50 kr. | **5** |  |  |  |  | | **43.** | Sulfomethoxazole with Trimethoprim | op 1x50 kr. | **10** |  |  |  |  | | **44.** | Temocylina 30 | op 1x50 kr. | **5** |  |  |  |  | | **45.** | Teicoplanin 30 | op 1x50 kr. | **10** |  |  |  |  | | **46.** | Tetracycline 30 | op 1x50 kr. | **10** |  |  |  |  | | **47.** | Tigecyklina | op 1x50 kr. | **10** |  |  |  |  | | **48.** | Tikarcylina z kw.klawulanowym 75/10 | op 1x50 kr. | **10** |  |  |  |  | | **49.** | Tobramycin 10 | op 1x50 kr. | **10** |  |  |  |  | | **50.** | Vancomycin 5 | op 1x50 kr. | **50** |  |  |  |  | | **51.** | Czyste krążki bibułowe o średnicy 6 mm do badania mechanizmów oporności | op 1x50 kr. | **250** |  |  |  |  | | **52.** | Dyspenser 6 kanałowy | szt. | **3** |  |  |  |  | | RAZEM: | | | | |  |  |  |   *Warunki wymagane:*   * + - 1. Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku , jego stężenie datę ważności i numer serii.       2. Każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana oddzielnie , opakowanie hermetycznie zamknięte typu blister z pochłaniaczem wilgoci.       3. Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg wydrukowane dwustronnie       4. Dostarczyć tabelę z numerami katalogowymi krążków       5. Krążki powinny posiadać pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów potwierdzającą wysoką jakość krążków antybiotykowych       6. Deklaracja Zgodności CE dostarczone z ofertą przetargową do każdej pozycji z asortymentu krążków – może być w formie elektronicznej lub formie druku.       7. Dyspenser do nakładania krążków tego samego producenta co krążki antybiotykowe.       8. Zamawiający wymaga wyniku / raportu z porównania krążków antybiotykowych przeprowadzonych przez EUCAST.       9. Stężenie antybiotyku w krążku powinno zawierać się w zakresie 90-125% ustalonego stężenia tak jak określa norma DIN.   ………dnia……………    …………............................................................................  (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) | |