OR-III.271.2.9.2024

 *Gorlice, dnia 14 czerwca 2024 roku*

**dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ, w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym** **na budowę oświetlenia ulic: Kochanowskiego boczna, Spacerowa i Łokietka boczna 3 w Gorlicach,
w systemie „zaprojektuj i wybuduj“.**

**W przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udziela wyjaśnień poniżej w układzie : „pytanie – odpowiedź”.**

**Pytanie** : W załączniku nr 3 do SIWZ (program funkcjonalno-użytkowy) przewidziano wykonanie oświetlenia ulicy Łokietka bocznej 3 linią napowietrzną. Proponowana trasa linii oświetleniowej przebiega pod linią napowietrzną średniego napięcia (pomiędzy słupem 6 a 7). Zgodnie
z wymaganiami Tauron Dystrybucja S.A., oświetlenie pod takimi liniami należy wykonywać linią kablową. Czy w związku z powyższym należy projektować oświetlenie ulicy Łokietka boczna 3 pod linią średniego napięcia jako linię kablową?

**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie odcinka trasy oświetlenia ul. Łokietka boczna 3 (pomiędzy słupami 6 i 7) pod linią średniego napięcia jako elektroenergetyczne kablowe.

Ko:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
2. a/a

 ………………………………………………………………….

 *(podpis kierownika Zamawiającego)*

Sporządził : Joanna Nowicka, Wydział Organizacyjny, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252