Nr sprawy: 40/P/2024

Załącznik Nr 2

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
dla części 1

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:  	..................................................................................................................................

Siedziba:	..................................................................................................................................

Województwo …………………………………………………………...…………………………………………...………..…………

Adres poczty elektronicznej: 	.........................................................................................................

Strona internetowa:		.........................................................................................................

Numer telefonu:		.........................................................................................................

Numer REGON:			…......................................................................................................

Numer NIP:			.........................................................................................................

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy (średnie/ małe/mikro).......................................................

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię...................................................................................................................................

Stanowisko……...................................................................................................................................

Telefon...............................................................................................................................................

Faks………………....................................................................................................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Stosowne pełnomocnictwo załączam do oferty.

Dane dotyczące Zamawiającego

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Ośrodek Radioizotopów POLATOM

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: „Dostawa, montaż, instalacja systemów SPEC-PET-CT dla NOMATEN CoRE wraz z pakietem szkoleniowym”.

oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym w szczególności Załącznikiem A1 do SWZ, za cenę ogółem:

CZĘŚĆ 1:

- Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia

NETTO: ..…………………….……………..………………………………..….….. PLN

podatek VAT (stawka ………… %) kwota: …….…………………………………………………….PLN

BRUTTO:…………....................................................................... PLN

Oferuję  system do systemu do przyżyciowego obrazowana małych zwierząt laboratoryjnych techniką tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu i tomografii komputerowej (SPECT/CT) wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wykonania instalacji:

Producent ………………………. Model………………………………rok…………………………………………………………….

- Kryterium Dodatkowe funkcjonalności 1

*UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest wpisać powyżej dokładne właściwości lub dane sprzętu, które oferuje.

| L.p. | Parametry | Specyfikacja techniczna URS dotycząca systemu do przyżyciowego obrazowana małych zwierząt laboratoryjnych techniką tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu i tomografii komputerowej (SPECT/CT) wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wykonania instalacji Wymagania dodatkowe (punktowane) Kryterium Dodatkowe funkcjonalności 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Specyfikacja systemu | Kryteria / Wymagania | Wartość oferowana* |
| 1.1. | Moduł do SPECT | Minimalna liczba głowic detektorów: 2. | 2 detektory - 1 pkt > 2 detektory - 2 pkt |  |
| 1.2. |  | Powierzchnia całkowita detektorów zapewniająca najwyższą czułość i rozdzielczość | ≤ 5000 cm2 - 0 pkt > 5000 cm2 - 10 pkt |  |
| 1.3. |  | Grubość kryształu detektora musi wynosić co najmniej 9,0 mm. | 4 mm - < 10 mm - 1 pkt ≤ 10 mm - < 12 mm - 2 pkt ≥ 12 mm - 10 pkt |  |
| 1.4. |  | Obrazowanie całego ciała myszy i szczura ze stacjonarnymi detektorami dla wszystkich trybów akwizycji. Brak rotacji gantry podczas akwizycji. | rotacja gantry - 0 pkt rotacja i stacjonarny - 1 pkt brak rotacji gantry - 5 pkt |  |
| 1.5.. |  | Szybka, dynamiczna zogniskowana akwizycja w czasie < 1 s / klatkę. | Nie - 0 pkt Tak - 3 pkt |  |
| 1.6.. |  | Najszybsza dynamiczna akwizycja całego ciała. | > 12 s - 0 pkt 8 s < X ≤ 12 s - 1 pkt ≤ 8 s - 5 pkt |  |
| 1.7. |  | Łatwo wymienialne kolimatory wielootworowe do obrazowania myszy i szczura. | nie cylindryczne - 1 pkt cylindryczne - 10 pkt |  |
| 1.8. |  | Rozdzielczość przestrzenna: system SPECT zdolny do skanowania całego ciała i zogniskowanych skanów myszy (zależnie od kolimatora). | 0,45 < X ≤ 0,6 mm - 0 pkt 0,3 ≤ X ≤ 0,45 mm - 1 pkt X < 0,3 mm - 5 pkt |  |
| 1.9. |  | Czułość: system SPECT zdolny do skanowania całego ciała oraz zogniskowanych obszarów myszy (zależnie od kolimatora). | 15000 cps/MBq ≤ X < 20000 cps/MBq - 1 pkt 20000 cps/MBq ≤ X ≤ 30000 cps/MBq - 2 pkt 30000 cps/MBq < X - 10 pkt |  |
| 1.10. |  | Zakres energii do obrazowania i rekonstrukcji nisko- i wysokoenergetycznych izotopów teranostycznych i PET (np. Bi-213, At-209/211, Zr-89 itp.) potwierdzone ilościowymi danymi, które muszą być dołączone do przedmiotowych środków dowodowych. | 25 -365 keV - 1 pkt 25 - 600 keV - 2 pkt 25 - 1000 keV - 8 pkt |  |
| 1.11. |  | Najlepsza rozdzielczość przestrzenna SPECT ex vivo wynosząca 0,15 mm wraz ze specjalnym kolimatorem i uchwytem próbki. | Nie - 0 pkt Tak - 10 pkt |  |
| 1.12. |  | Kilka algorytmów rekonstrukcji, w tym MLEM, POSEM, SROSEM | Nie - 0 pkt Tak - 5 pkt |  |
| 1.13. |  | Możliwość przyszłej rozbudowy – akcesoria muszą być obecnie dostępne: wysoka przepustowość dla SPECT: 4 myszy przy użyciu wielomiejscowego łóżka dla myszy. | Nie - 0 pkt Tak - 5 pkt |  |
| 1.14. |  | Możliwość przyszłej rozbudowy – akcesoria muszą być obecnie dostępne na rynku: maksymalna czułość ≥ 120000 cps/MBq (12,0%) dla SPECT. | Nie - 0 pkt Tak - 10 pkt |  |
| 1.15. |  | Możliwość przyszłej rozbudowy – akcesoria muszą być obecnie dostępne na rynku: rozbudowa systemu do jednoczesnego (czasowo i przestrzennie) obrazowania SPECT i PET z submilimetrową rozdzielczością, potwierdzona ilościowymi danymi, które muszą zostać dostarczone wraz z odpowiedzią na przetarg. | Nie - 0 pkt Tak - 5 pkt |  |
| 1.16. |  | Możliwość przyszłej rozbudowy – akcesoria muszą być obecnie dostępne na rynku: możliwość wykonywania obrazowania optycznego o wysokiej przepustowości do 10 myszy jednocześnie. | Nie - 0 pkt Tak - 5 pkt |  |
| 1.17 |  | Możliwość przyszłej rozbudowy – akcesoria muszą być obecnie dostępne na rynku: rozbudowa o obrazowanie optyczne 2D/3D na tym samym systemie – 3D fluorescencja i 3D bioluminescencja wykorzystujące informacje z CT tego samego zwierzęcia do korekcji rozpraszania i absorpcji optycznej. | Nie - 0 pkt Tak - 5 pkt |  |
| 2.1. | Moduł do CT | Osiowe pole widzenia systemu CT z pojedynczym obrotem w jednej pozycji łóżka. | < 60 mm - 0 pkt 60 mm ≤ X < 80 mm - 2 pkt ≥ 80 mm - 5 pkt |  |
| 2.2. |  | System CT ma poprzeczne pole widzenia z pojedynczym obrotem w jednej pozycji łóżka. | < 65 mm - 0 pkt 65 mm ≤ X < 75 mm - 1 pkt ≥ 75 mm - 5 pkt |  |
| 2.3. |  | Detektor CMOS. | Nie - 0 pkt Tak - 3 pkt |  |
| 2.4. |  | Oszacowanie dawki na potrzeby planowania skanowania. | Nie - 0 pkt Tak - 3 pkt |  |
| 2.5. |  | Najkrótszy czas skanowania całego ciała myszy ≤ 5 s. | Nie - 0 pkt Tak - 10 pkt |  |
| 2.6. |  | Możliwość przyszłej rozbudowy – akcesoria muszą być obecnie dostępne: rozbudowa CT: rozbudowa o TK w wysokiej rozdzielczości do wielkości wokseli 2,4 µm i do rozdzielczości przestrzennej 15 µm. | Nie - 0 pkt Tak - 10 pkt |  |

1. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w sposób i w terminie określonym w SWZ wraz z Załącznikami.

2. Akceptujemy wymagania, że zamówienie zostanie uznane za należycie wykonane po prawidłowym zrealizowaniu wszystkich działań wynikających z SWZ wraz z załącznikami oraz po sporządzeniu protokołu końcowego, podpisanego bez uwag przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

3. Termin płatności z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie wynosił 30 dni, zgodnie z zapisami określonymi w SWZ wraz z załącznikami.

Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Oświadczamy, że zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz Załącznikami, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3. Oświadczamy, że załączony do Specyfikacji Warunków Zamówienia wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na okres wskazany w SWZ wraz z załącznikami.

6. Oświadczamy, że obsługa serwisowa przedmiotu zamówienia odbywa się w języku polskim lub angielskim.

Adres:……………………………………………….

Sposób komunikowania się z serwisem:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Na podstawie art. 225 ust. 2 ustawy Pzp  oświadczamy, że  wybór mojej oferty będzie prowadził/ nie będzie prowadził (*) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług. Poniżej wykaz dostaw i usług, od których powstaje u Zamawiającego obowiązek podatkowy.

*)  niepotrzebne skreślić

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi | Wartość netto bez podatku VAT |
| --- | --- | --- |

8. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, nieużywany przez innych klientów w celu zachowania gwarancji realizowanej przez producenta sprzętu.

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, i których dane zostały przekazane Zamawiającemu w ramach zamówienia.

10. Oświadczamy, że spełniamy wszelkie wymagania określone w RODO i zapewniamy wykorzystanie środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych w związku  z prowadzonym postępowaniem i realizacją umowy.”

ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY:

Niniejszym zobowiązuję się, że w przypadku wyboru reprezentowanej przez mnie firmy do realizacji zamówienia, dostarczane w ramach realizacji niniejszego zamówienia przedmiot zamówienia będzie zgodny z wymaganiami opisanymi w Załączniku A do SWZ.

Do niniejszego Formularza załączam:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

..................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zastrzeżenie Wykonawcy:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione – stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

(W przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych i wykazanie spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia)

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Zakres prac przewidzianych do powierzenia podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeśli dotyczy):

...................................................................................................................................................................

Podwykonawcom zamierzam powierzyć  ............% całości zamówienia.

Inne informacje Wykonawcy

…………………………….......................................................…………….……………………………………………………..

……………………………….......................................................………….……………………………………………………..

Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym, w tym odpowiedzialnych za wykonanie zobowiązań umowy:

| L.p. | Imię i nazwisko | Numer telefonu, numer faksu, adres poczty e-mail | Zakres odpowiedzialności |
| --- | --- | --- | --- |