## pakiet_nr_1
	FORMULARZ OFERTOWY					ZAŁACZNIK NR 1
		PAKIET NR 1 - igły, strzykawki, kaniule

Igły jednorazowego użytku, precyzyjny szlif zapewniający ostrość, kodowana kolorami, przezroczysta nasadka
L.p.	NAZWA	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ PROPONOWANA	% VAT	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Igły jednorazowego użytku, jałowe 0,5x25mm 25Gx1 Luer op. 100 szt.	op/szt	30/3000
2.	Igły jednorazowego użytku, jałowe 0,6x25mm 23Gx1,25 Luer op. 100 szt.	op/szt	50/5000
3.	Igły jednorazowego użytku, jałowe 0,7 x 40mm 22G x 1,5 Luer op. 100 szt.	op/szt	50/5000
4.	Igły jednorazowego użytku, jałowe 0,8 x 40 mm 21Gx1,5 Luer op. 100 szt.	op/szt	80/8000
5.	Igły jednorazowego użytku, jałowe 1,2 x 40mm 18G x 1,5 Luer op. 100 szt.	op/szt	200/20000

Strzykawki jednorazowego użytku, dwuczęściowe, jałowe-apirogenne sterylizowane tlenkiem etylu
6.	Strzykawki jednorazowego użytku dwuczęściowe jałowe apirogenne sterylizowane tlenkiem etylu 2 ml op. 100 szt.	op.	80
7.	Strzykawki jednorazowego użytku dwuczęściowe jałowe apirogenne sterylizowane tlenkiem etylu 5 ml op. 100 szt.	op.	80
8.	Strzykawki jednorazowego użytku dwuczęściowe jałowe apirogenne sterylizowane tlenkiem etylu 10 ml op. 100 szt.	op.	80
9.	Strzykawki jednorazowego użytku dwuczęściowe jałowe apirogenne sterylizowane tlenkiem etylu 20 ml op. 100 szt.	op.	100
Kaniula dożylna, z poliuretanu z 4 pasami kontrastującymi pod RTG, sterylna, apirogenna, z portem, z filtrem hydrofobowym nie dająca odczynów zapalnych i alergicznych, łatwo wprowadzona do żył ( wysoka ostrość )
10.	Kaniula dożylna sterylna 0,8 – 0,9 x 25mm 33-36 ml/min. 22 GA 0,98 IN	szt.	2000
11.	Kaniula dożylna sterylna 1,0-1,1 x 25mm-33mm 60-90 ml/min. 20 GA 1,26 IN	szt.	12000
12.	Kaniula dożylna sterylna 1,2 -1,3x 33mm 95-105 ml/min. 18 GA 1,26 IN ( próbka )	szt.	12000
13.	Kaniula dożylna sterylna 1,4-1,5 x 45mm 128-130 ml/min. 17 GA 1,77 IN ( próbka )	szt.	2000
14.	Kaniula dożylna sterylna 1,7 x 50mm 130-196 ml/min.16 GA IN	szt.	1000
Kaniula bezpieczna - wykonana z oznaczeniem producenta, automatyczny koniec kaniuli, cienkościenna zapewniająca duży przepływ, gładka powierzchnia kaniuli. Hydrofobowa membrana hermostatyczna zapobiegająca wypływowi krwi, w trakcie wprowadzania do żyły samozamykający się zawór portu, optymalne położenie skrzydełek mocujących - symetrycznie względem portu, przezroczysta komora ułatwiająca obserwację wypływu, końcówka lock, posiada min 4 wtopione paski kontrastujące w promieniach RTG posiada metalowe, automatycznie otwierane zabezpieczenie ostrego końca igły stalowej chroniące po usunięciu igły z kaniuli przed przypadkowym zakłuciem, nie wystające poza obręb kaniuli - koreczek do zamykania kaniuli z oznaczeniem producenta w razie incydentu medycznego. Trzpień koreczka musi znajdować się poniżej krawędzi korka. Nie posiadająca bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania sie do naczynia.
15.	kaniula dożylna sterylna nr 1.0 - 1.1 x 33 mm	szt.	1000
16.	kaniula dożylna sterylna nr 1.2 - 1.3 x 33 mm	szt.	1000
17.	Przyrząd do przetaczania płynów, jałowy, apirogenny, jednorazowego użytku	szt.	10000
18.	Rurka intubacyjna z mankietem 2 mm	szt.	30
19.	Rurka intubacyjna z mankietem 2,5 mm	szt.	30
20.	Rurka intubacyjna z mankietem 3 mm	szt.	30
21.	Rurka intubacyjna z mankietem 3,5 mm	szt.	40
22.	Rurka intubacyjna z mankietem 4 mm	szt.	40
23.	Rurka intubacyjna z mankietem 4,5 mm	szt.	40
24.	Rurka intubacyjna z mankietem 5 mm	szt.	40
25.	Rurka intubacyjna z mankietem 5,5 mm	szt.	40
26.	Rurka intubacyjna z mankietem 6 mm	szt.	60
27.	Rurka intubacyjna z mankietem 6,5 mm	szt.	60
28.	Rurka intubacyjna z mankietem 7 mm	szt.	300
29.	Rurka intubacyjna z mankietem 7,5 mm	szt.	300
30.	Rurka intubacyjna z mankietem 8 mm	szt.	300
31.	Rurka intubacyjna z mankietem 8,5 mm	szt.	300
32.	Rurka intubacyjna z mankietem 9 mm	szt.	100
33.	Rurka intubacyjna z mankietem 9,5 mm	szt.	100
34.	Rurka ustno-gardłowa Nr 0	szt.	20
35.	Rurka ustno-gardłowa Nr 1	szt.	40
36.	Rurka ustno-gardłowa Nr 2	szt.	100
37.	Rurka ustno-gardłowa Nr 3	szt.	150
38.	Rurka ustno-gardłowa Nr 4	szt.	150
Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma otworami bocznymi
39.	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Nr 6 CH 40 cm	szt.	40
40.	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Nr 8 CH 40 cm	szt.	40
41.	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Nr 10 CH 40 cm	szt.	50
42.	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Nr 12 CH 51 cm	szt.	60
43.	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Nr 14 CH 60 cm	szt.	60
44.	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Nr 16 CH 60 cm	szt.	300
45.	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Nr 18 CH 60 cm	szt.	300
46.	Cewnik do podawania tlenu przez nos	szt.	1000
47.	prowadnica intubacyjna dla dzieci 2,2 mm x 220 mm do 230mm	szt.	60
48.	Prowadnica intubacyjna dla dorosłych 50 mm x 365 mm-370 mm	szt.	200
49.	Filtr bakteryjny elektrostatyczny dla dorosłych	szt.	1000
50.	Maska tlenowa z drenem dla dzieci	szt.	500
51.	Maska tlenowa z drenem dla dorosłych	szt.	2000
52.	Elektrody EKG do monitorowania o kształcie prostokątnym-okrągłym dla dzieci	szt.	1200
53.	Elektrody EKG do monitoringu o kształcie prostokątnym-okrągłym dla dorosłych ( próbka )	szt.	80000
54.	Żel do EKG o pojemności 250 ml	szt.	10
55.	Maska krtaniowa jednorazowego użytku nr 2.0	szt.	50
56.	Maska krtaniowa jednorazowego użytku nr 3.0	szt.	80
57	Maska krtaniowa jednorazowego użytku nr 4.0	szt.	100
58.	Maska krtaniowa jednorazowego użytku nr 5.0	szt.	100
59.	Maski jednorazowe do worka AMBU z otworem wentylacyjnym nr 4	szt.	50
60.	Maski jednorazowe do worka AMBU z otworem wentylacyjnym nr 3	szt.	50
61.	Maski jednorazowe do worka AMBU z otworem wentylacyjnym nr 2	szt.	30
62.	Maski jednorazowe do worka AMBU z otworem wentylacyjnym nr 1	szt.	20
63.	Szyny Kramera 1500 x 100	szt.	30
64.	Szyny Kramera 1000 x 150	szt.	50
65.	Szyny Kramera 1000 x 100	szt.	50
66.	Szyny Kramera 500 x 70	szt.	60
					RAZEM:

## pakiet_nr_2
	FORMULARZ OFERTOWY	PAKIET NR 2 - papier termoczuły, przyssawki-Lukas 2, elektrody Quick Combo				ZAŁĄCZNIK NR 1

L.p.	NAZWA	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ PROPONOWANA	% VAT	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Papier termoczuły EKG 100 mmx22mm do defibrylatora Lifepack 15 lub kompatybilny	szt.	400
2.	Przyssawki do urządzenia do masażu klatki piersiowej LUKAS 2 lub kompatybilne	szt.	300
3.	Elektrody pediatryczne Quick-Combo do defibrylatora Lifepak 15 lub kompatybilne	kpl.	100
4.	Elektrody dla dorosłych Quick-Combo do defibrylatora Lifepak 15 lub kompatybilne	kpl.	800
					RAZEM: