## Zadanie
Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
sprawa D25M/252/N/6-15rj/22
Pieczęć adresowa Wykonawcy
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto | nr katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6 powiększona o VAT | 9 | 10
1 | STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY - SYSTEM „S”
1.1 | Łączniki pręt - grotowkręt - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu, bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego, samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie” | szt | 60
1.2 | Łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | szt | 60
1.3 | Pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø4mm, o długościach w zakresie 60-200 mm | szt | 160
1.4 | Klucz płasko-oczkowy s 8,5 | szt | 5
1.5 | Prowadnik tulei | szt | 5
1.6 | Trokary Ø 1,5; Ø 2,0; Ø 3,0 | szt | 15
1.7 | Tuleja Ø 2,5/Ø 1,5; Ø 4,0/Ø 2,5 | szt | 10
1.8 | Tuleja wiertarska Ø 3,0; Ø 3,0/2,0; Ø 4,0; Ø 4,0/3,0 | szt | 20
1.9 | Klucz T s 8,5 | szt | 5
1.10 | Kontener | szt | 5
2 | STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY - SYSTEM „M”
2.1 | Łączniki pręt - grotowkręt - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu, bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego, samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie” | szt | 60
2.2 | Łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | szt | 60
2.3 | Pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø8mm, o długościach w zakresie 120-400 mm | szt | 180
2.4 | Klucz płasko-oczkowy s 10,5 | szt | 5
2.5 | Prowadnik tulei | szt | 5
2.6 | Trokary Ø 2,0; Ø 3,0; Ø 3,5 krótki; Ø 3,5 długi | szt | 20
2.7 | Tuleja wiertarska Ø 3,0; Ø 3,0/2,0; Ø 4,0; Ø 4,0/3,0; Ø 5,0/3,5 krótka; Ø 5,0/3,5 długa; Ø 6,0/5,0 krótka; Ø 6,0/5,0 długa | szt | 40
2.8 | Klucz T s 10,5 | szt | 5
2.9 | Kontener | szt | 5
3 | STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY - SYSTEM „L”
3.1 | Łączniki pręt - grotowkręt - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu, bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego, samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie” | szt | 108
3.2 | Łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | szt | 108
3.3 | Pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø11mm, o długościach w zakresie 100-500 mm | szt | 324
3.4 | Klucz płasko-oczkowy S12,5 | szt | 9
3.5 | Klucz T s 12,5 | szt | 9
3.6 | Prowadnik tulei | szt | 9
3.7 | Tuleja wiertarska Ø 4,0/3,0; Ø 4,0; Ø 5,0/3,5 krótka; Ø 5,0/3,5 długa; Ø 6,0/5,0 krótka; Ø 6,0/5,0 długa; Ø 8,0/6,0 krótka; Ø 8,0/6,0 długa | szt | 72
3.8 | Trokary Ø 3,0; Ø 3,5 krótki; Ø 3,5 długi | szt | 27
3.9 | Kontener | szt | 9
4 | Grotowkręty Schanza o średnicach Ø2,5 mm, Ø3 mm, Ø4 mm, Ø5 mm, Ø6 mm, wykonane ze stali implantacyjnej, stopu tytanu oraz pokryte antyalergiczną warstwą nanokrystalicznego diamentu | szt | 680
Razem