Załącznik nr 3

Wykaz urządzeń będących przedmiotem zamówienia – dotyczy systemu Sebalog N-3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Produkt | Ilość  |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | **System SebaLog N-3 (30 szt.) ze stacją bazową Commander 3**Skład kompletu:- loggery szumu Sebalog N-3 (30 szt.)- adapter magnetyczny, prosty (30 szt.)- adapter magnetyczny, kątowy (10 szt.)- skrzynia transportowa do loggerów (2 szt.)- stacja bazowa Commander 3 (1 szt.)- oprogramowanie SebaData View3 (1szt.)- kabel połączeniowy USB do PC (typ VK77) (1 szt.)- torba ochronna ( do bazy Commander 3) (1 szt.)- kabel zasilania z +12V ( np.. gn. Zap. Sam.) (1 szt.)- zasilacz sieciowy 230V/AC (1 szt.)- antena z magnesem (1 szt.)- słuchawki (1 szt.)- instrukcja obsługi w j. polskim (1 szt.) | 1kpl. |