## Załacznik 2A
	WSZSL/DZ-32/19					ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka Vat w %	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa modelu/typu nr katalogowy	Rok i miesiąc produkcji (nie wcześniej niż IV kwartał 2018 roku )	Oferowany Okres gwarancji i rękojmi	Termin usunięcia wad uniemożliwiających użytkowanie sprzętu
A	B	C	D	E	F=CDxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	K	L	M	N
CZĘŚĆ NR 1 – APARAT DO KRIOCHIRURGII
1	Aparat do kriochirurgii: do miejscowego, szybkiego zamrażania zmian patologicznych za pomocą krioaplikatora natryskowego lub z użyciem sond kontaktowych. Sondy natryskowe SD10 lub SG10 posiadające możliwość płynnej regulacji wielkości strumienia i mocy chłodniczej umożliwiające zamrażanie zmian o kilku milimetrach sześciennych objętości oraz zmian do kilkudziesięciu centymetrów sześciennych. Urządzenie posiadające rozwiązanie umożliwiające: osiągnięcie minimalnej temperatury w końcówce krioaplikatora w ciągu kilku sekund oraz niezwłoczny powrót do temperatury powyżej 0ºC w czasie nie przekraczającym 5 sekund. Łatwa dezynfekcja oraz dowolna sterylizację i szybka wymiana podczas zabiegu umożliwiona poprzez konstrukcję krioaplikatorów .	szt.	1
CZĘŚĆ NR 2 – LASER TERAPEUTYCZNY
1	Laser terapeutyczny z dwiema sondami: 1) Sonda zabiegowa punktowa z aplikatorem soczewkowym – praca ciągła 820 nm 500 mW. 2) Sonda zabiegowa powierzchniowa 660nm 6x50 mW + 780 nm 4x50 mW. Okulary ochronne 2 szt.	zest.	1
CZĘŚĆ NR 3 – DERMATOSKOP
1	DERMATOSKOP potrójnego działania. Ze światłem spolaryzowanym do oglądania w kontakcie i bez kontaktu ze skórą i niespolaryzowanym (do immersji). Średnica 30mm – w DL 3 N 25mm. Wbudowany zamek magnetyczny. Silikonowy pokrowiec ochronny na rękojeść. Etui zabezpieczające optykę poza czasem użytkowania z klipsem do mocowania np. paska. Kabel do ładowania. Nakładki jednorazowe. W zestawie 100 nakładek jednorazowych.	zest.	1

	……....................…..............................................................................................................................................................
		podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo