Załącznik nr 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ASORTYMENT** | **j.m.** | **Ilość zakupu** | **Wartość jednostkowa netto [PLN]** | **Wartość netto [PLN]** | **Stawka VAT** | **Cena brutto [PLN]** | **Producent/nr katalogowy** |
| **Pakiet nr 1 Akcesoria do kardiomonitora PROPAQ** | | | | | | |  |  |
| 1. | Wielorazowy kabel EKG - główny, 3 odpr, wtyk 6 pin, typu AAMI. | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wielorazowe odprowadzenia EKG - typu DIN, 3 odpr. , klamra, długość 0,9 m. | kpl. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wielorazowy kabel EKG - główny, 5 odpr, wtyk 6 pin, typu AAMI. | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Wielorazowe odprowadzenia EKG - typu DIN, 5 odpr. , klamra, długość 0,9 m. | kpl. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5. | Adapter SPO2 wielokrotnego użytku - do Nellcor Oximax , przedłużacz, dł. 2.2 m. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku - klips na palec, dla dorosłych, typu Nellcor OxiMAX, długość 1.1 m. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurka przedłużająca do mankietów 1-żyłowych do monitora Welch Allyn, Atlas dla dorosłych, dł. 2.5 m | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8. | Mankiet 1-żyłowy, rozmiar 25-35 cm, dwuwarstwowy | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 9. | Mankiet 1-żyłowy, dla dorosłych duży, rozmiar 33-47 cm, dwuwarstwowy | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | |  |  |  |  |

................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo