COZL/DZP/CJ/3413/Z-117/2024		                                                                                                    Załącznik nr 1 – kosztorys ofertowy

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto * | Wartość brutto ogółem * | Producent/ Nazwa/Nazwa handlowa * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paski do analizy moczu kompatybilne z systemem Clinitek Status ● (opakowanie – 100 szt.) | opakowanie | 375 |  |  |  |
| 2. | Paski do kontroli jakości ● | opakowanie | 3 |  |  |  |
| 3. | Dzierżawa analizatora backupowego kompatybilnego z paskami Clinitek | m-ce | 36 |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca

● kompatybilność z Clinitek Status

● paski do analizy moczu i kontroli jakości jednego producenta

● paski o następujących parametrach: glukoza, bilirubina, ketony, ciężar właściwy, krew, pH, białko, urobilinogen, azotyny, leukocyty

● kontrola zewnątrzlaboratoryjna przez cały okres trwania umowy ( RIQAS min 6 razy do roku)

……………….……………………………………

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy: