## Arkusz1
| Dane Wykonawcy | [7 empty] | Załacznik nr 2
Formularz przedmiotowo-cenowy UKW/DZP-282-ZO-B-15/2023
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część nr 1
1 | Mikroskop Cyfrowy z analizatorem pierwiastkowym LIBS Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr A do Zapytania ofertowego | szt. | 1
[5 empty] | 0 |  |  | 0
Gwarancja: 12 mcy
termin dostawy: 14-21 dni kal,
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część nr 2
1 | 1. Przyrząd wielofunkcyjny do pomiarów ph, SEC, tlenu CX-461 Elmetron lub równoważne 2. czujnik temperatury CT2S-121 z rezystorem Pt-1000 Elmetron lub równoważne 3. elektroda pH IJ-44A Elmetron lub równoważne 4. czujnik konduktometryczny ECF-1 Elmetron lub równoważne 5. czujnik tlenowy COG-1 Elmetron lub równoważne Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia poz. 1- 5 stanowi załącznik nr B do Zapytania ofertowego Akcesoria z poz. 2-5 winny być kompatybilne z przyrządem z poz. nr 1 | kpl. | 1
2 | GŁOWICA pH DO PRZYRZĄDÓW SERII 100 Elmetron do pomiaru pH oraz temperatury, kompatybilna z CX-105 Elmetron do pomiaru czystych lub lekko zanieczyszczonych roztworów wodnych. do pomiaru pH: /wody pitnej,/wód rzecznych,/wód w rowach melioracyjnych,/wody w basenach,/wody deszczowej. W osłonie plastykowej szklane elektrody: pomiarowa i odniesienia pH oraz czujnik temperatury. Elektrolit w elektrodzie odniesienia żelowy, nieuzupełniany. Dane techniczne Zakres pomiaru pH 0 ÷ 14 pH Zakres pomiaru temperatury -5 ÷ 60 °C Zakres temperatury pracy -5 ÷ 60 °C Membrana szklana łącznik ceramiczny Minimalna głębokość zanurzenia 30 mm Obudowa zewnętrzna ABS Średnica głowicy 12,0 / 17,0 mm Długość głowicy 50 mm ±5 mm Złącze specjalistyczne, do podłączenia do przyrządów serii 100 Elmetron GP-105 Elmetron lub równoważne | szt. | 1
[5 empty] | 0 |  |  | 0
Gwarancja: poz. 1 - 24 mce, poz. 2 - 12 mcy
termin dostawy: 14-21 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
Pliki podpisywane profilem zaufanym, nie mogą być większe niż 10MB oraz pliki podpisywane w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego nie mogą być większe niż 5MB
Zamawiający zaleca zapisanie formularza w formacie .pdf
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela