OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Budowa oświetlenia na ul. Łamanej i Stromej w Paproci”

Nr postępowania ZP.271.39.2023

Realizacja zadania  inwestycyjnego pn.:

- „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowy Tomyśl”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Budowa oświetlenia na ul. Łamanej i Stromej w Paproci.

Zamówienie obejmuje:

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Łamanej i Stromej w Paproci w zakresie ETAPU II i III zgodnie z przedłożonym przedmiarem:

- budowę linii kablowej oświetlenia

- montaż kompletnych latarni ulicznych wraz z oprawami – 7 szt. + 9 szt. łącznie 16 szt;

- podłączenie wykonanej instalacji do wykonanej w ramach I etapu,

- oprzątniecie terenu wraz z odtworzeniem nawierzchni,

Termin realizacji: dwa miesiące na realizację przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia robót budowlanych na podstawie przedłożonej dokumentacji projektowej, uzyskanego postanowienia Starosty Nowotomyskiego BA.6743.1.253.2022.MK z dn. 02.11.2022r. dot. braku sprzeciwu wykonania robót budowlanych.

Po stronie Wykonawcy leży ewentualne przycięcie drzew i krzewów wrastających w granicę pasa drogowego w celu umożliwienia rozchodzenia się światła emitowanego przez zainstalowane lampy.

Organizacja ruchu powinna w jak najmniejszy sposób ingerować w funkcjonowanie ruchu drogowego na powyższym odcinku i zapewnić bezpieczny dojazd do okolicznych nieruchomości. Po stronie Wykonawcy leży zabezpieczenie terenu prowadzonych robót wraz z poinformowaniem mieszkańców o tymczasowych trudnościach w dostępie do nieruchomości.

Zaleca się wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej przed przystąpieniem do udziału w postępowaniu przetargowym po uprzednim umówieniu wizyty z przedstawicielem Wydziału Infrastruktury i Drogowego Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu pod numerem telefonu 61 44 26 641.