## Lista obiektów
Wykaz obiektów ZWIK Sp. z o.o.
OBIEKTY WODOCIĄGOWE | [9 empty] | Termin kontroli | Wartość robót dodatkowych | Uwagi
L.P | Lokalizacja | L.p |  | Lokalizacja - szczegół | Dz. ew. nr | Nr obiektu | Powierzchnia użytkowa lub zabudowy (do sprawdzenia) | Wysokość (- głębokość) |  |  |  | Termin przeglądu rocznego | Termin przeglądu 5-cio letniego
I | SUW Cegielniana, Grodzisk Maz., ul. Cegielniana 4 | 1 | 1 | Budynek administracyjny I | 9/8 |  |  |  |  | 2016-07-18 |  | lipiec 2022, 2023, 2024, 2025 | marzec 2025
|  |  |  | parter |  |  | 132.3 | 3 |  | 2016-07-18
- szafy sterownicze, falowniki
|  |  |  | I piętro |  |  | 132.3 | 3.18 |  | 2016-07-18
|  |  |  | II piętro |  |  | 132.3 | 2.7 |  | 2016-07-18
|  | 2 | 2 | hala pomp |  |  | 208.5 | 7.8 |  | 2016-07-18
- Pompy sieciowe ,sprężarki,pompy płuczące, osuszacz, pompa dozująca podchloryn,pompy ciepła z osprzętem
|  | 3 | 3 | hala filtrów |  |  | 213 | 7.3 |  | 2016-07-18
- dmuchawa, armatura i osprzęt filtrów, szafa sterownicza oraz aparatura kontrolno-pomiarowa aeratorów
|  | 4 | 4 | Budynek administracyjny II | 11/2 |  | 371 | 3 |  | 2016-07-18
|  | 5 | 5 | Budynek portierni | 9/4 |  | 10.36 | 2.55 |  | 2016-07-18
|  | 6 | 6 | Budnek agregatu | 9/4 |  | 58.7 | 5.3 |  | 2016-07-18
- Koparkoładowarka,osprzęt koparki, Agregat, Przewoźna Myjka ciśnieniowa, Pompa do igłofiltrów
|  | 7 | 7 | Budynek chlorowni | 9/4 |  | 60.4 | 4.5 |  | 2016-07-18
|  | 8 | 8 | Wiata samochodowa | 9/4 |  | 97.91 | 3.8 |  | 2016-07-18
- pompy wody, agregaty
|  | 9 | 9 | Wiata garażowa | 11/2 |  | 35.5 | 2.9 |  | 2016-07-18
|  | 10 | 10 | zbiornik wody czystej | 9/4 |  |  |  |  | 2016-07-18
|  | 11 | 11 | osadnik wód popłucznych | 9/4 |  |  |  |  | 2016-07-18
|  | 12 | 12 | budynek stacji trafo | 9/4 |  |  |  |  | 2016-07-18
|  | 13 | 13 | studnia nr 2 (Lange), Grodzisk Maz. ul. Okrężna | 12/2 |  |  |  |  | 2016-07-18
- pompa głębinowa
|  | 14 | 14 | budynek studni nr 3, Grodzisk Maz. ul. Wysoka | 34 |  |  |  |  | 2016-07-18
- Pompa głębinowa, osprzęt monitoringu
|  | 15 | 15 | budynek studni nr 4, Grodzisk Maz. ul. Żołnierska | 260 |  |  |  |  | 2016-07-18
- Pompa głębinowa, osprzęt monitoringu
|  | 16 | 16 | budynek studni nr 5, Grodzisk Maz. ul. Łąkowa | 50/1 |  |  |  |  | 2016-07-18
- Pompa głębinowa, osprzęt monitoringu
|  | 17 | 17 | studnia nr 6 (LANG), Grodzisk Maz. ul. Wysoka | [5 empty] | 2016-07-18 | 138 |  | 2024
- pompa głębinowa
II | SUW Wólka Grodziska, działka 61/10, ul. Wspólna 12 | 1 | 1 | budynek główny | 61/10 |  | 97.5 | 3.25 |  | 2016-07-21 |  |  | marzec 2025
- zestaw hydroforowy, pompy pośrednie, płuczące,sprężarka,dmuchawa, osprzęty filtrów, szafy sterownicze,falowniki, osprzęt monitoringu
|  | 2 | 2 | zbiornik wody czystej 1 |  |  | 155.44 | 6.4
|  |  | 3 | zbiornik wody czystej 2 | [5 empty] | 2016-07-21
|  | 3 | 4 | zbiornik reakcji |  |  | 45.81 | 5.1 |  | 2016-07-21
|  | 4 | 5 | zbiornik popłuczyn | [5 empty] | 2016-07-21 | 132
- pompa
|  | 5 | 6 | wiata agregatu prądotwórczego |  |  | 11.25 | 2.35
- Agregat prądotwórczy
|  | 6 | 7 | studnia Lange 1 | 39/6, 61/10, 61/3 |  |  |  |  | 2016-07-21
- Pompa głębinowa
|  |  | 8 | studnia Lange 2
- Pompa głębinowa
|  |  | 9 | studnia Lange 3
- Pompa głębinowa
III | SUW Dąbrówka, Dąbrówka, Chlebnia dz. 37/1 | 1 | 1 | budynek stacji | 37/1 |  | 319 | 4.2 |  | 2016-07-21
- pompy sieciowe, płuczące,sprężarki,dmuchawa , osprzęty filtrów, szafy sterownicze,falowniki , osprzęt monitoringu, przewoźny zestaw do dezynfekcji sieci, agregat
|  | 2 | 2 | zbiornik wody czystej |  |  | 109.5 | 6 |  | 2016-07-21
|  | 3 | 3 | zbiornik wód popłucznych 1 |  |  | 39.24 | -3 |  | 2016-07-21
- pompa
|  |  | 4 | zbiornik wód popłucznych 2
- pompa
|  | 4 | 5 | Studnia nr 5 (LANG) | [5 empty] | 2016-07-21 | 132
- Pompa głębinowa
|  | 5 | 6 | Studnia nr 3 (LANG) | [5 empty] | 2016-07-21 | 132 |  | 2024
- Pompa głębinowa
IV | SUW Grodzisk Maz., ul. Bałtycka 22 | 1 | 1 | Budynek stacji | 146/4 |  | 102 | 3.65 |  | 2016-07-21 |  |  | marzec 2025
|  | 2 | 2 | zbiornik wody czystej i reakcji |  |  | 50.24 | 4.9 |  | 2016-07-21
|  | 3 | 3 | studnia | [5 empty] | 2016-07-21 | 132
V | SUW Czarny Las, ul. Choinowa, dz. 48/82, ul. Kwitnącej Wiśni | 1 | 1 | Pompownia | 48/82 |  | 21.6 | 4 |  | 2016-07-21
- Pompy sieciowe, szafy sterownicze, falowniki, osprzęt monitoringu
|  |  | 2 | Chlorownia |  |  | 4.5 |  |  | 2016-07-21
- Pompa dozująca
|  | 2 | 3 | Zbiornik wody czystej |  |  |  | 6 |  | 2016-07-21
|  | 3 | 4 | studnia 1 | [5 empty] | 2016-07-21 | 132 |  | 2024
- Pompa głębinowa
|  | 4 | 5 | studnia 2
- Pompa głębinowa
|  | 5 | 6 | studnia nr 3 | 78/10 | [7 empty] | 2027
- Pompa głębinowa, szafy sterownicze
VI | Pompownia wody w ul. Słodkiej 2 | 1 | 1 | Obiekt pompowni | 168/2 |  |  |  |  | 2016-07-21 |  |  | marzec 2025
VII | Pompownia wody w Opypach ul. Mazowiecka 244 | 1 | 1 | Obiekt pompowni | 57/4 |  |  |  |  | 2016-07-21
VIII | Pompownia wody w Kałęczynie ul. Radziejowicka 128 | 1 | 1 | Obiekt pompowni | 71/4 |  |  |  |  | 2016-07-21
IX | Pompownia wody w Książenicach Al. Lipowa 1 | 1 | 1 | Obiekt pompowni | 16/34 |  |  |  |  | 2016-07-21
OBIEKTY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I KANALIZACYJNE
I | Oczyszczalnia Ścieków | 1 | 1 | Budynek administracyjno-socjalny | 240/14 | 18 | 519.53 | 4.5 | 616.02 | 19-20/07/2016 |  | lipiec 2022, 2023, 2024, 2025 | marzec 2025
|  | 2 | 2 | Sterownia i laboratorium |  | 20 | 348.14 | 5.4 | 418.53 | 19-20/07/2016
|  | 3 | 3 | Wiata magazynowa |  | 19 | 270 | 4.15 | 270 | 19-20/07/2016
|  | 4 | 4 | Zaplecze WKF I stopnia |  | 8 | 341 | 6.4 | 375 | 19-20/07/2016
|  | 5 | 5 | Komora WKF 9.1 |  | 9.1 | 149.57 | 16.1 |  | 19-20/07/2016 | 144
- Mieszadło 1 szt. Sterling Halberg MFSB 3II
|  | 6 | 6 | Komora WKF 9.2 |  | 9.2 | 149.57 | 16.1 |  | 19-20/07/2016 | 144
- Mieszadło 1 szt. Sterling Halberg MFSB 3II
|  | 7 | 7 | Awaryjna stacja włączania wody wodociągowej |  | 49 | 9 | 2.4 |  | 19-20/07/2016 | 144
- Zestaw Hydroforowy BESLAN ZHSV 18.3.3P
|  | 8 | 8 | Stacja dmuchaw |  | 28 | 99.78 | 8 | 115.26 | 19-20/07/2016
Dmuchawy 2 szt. HST S90001-H-4, Sprężarki śrubowe szt.2 KompAir L22-7,5A
|  | 9 | 9 | Komora kraty rzadkiej |  | 1.2 |  | 4.6 |  | 19-20/07/2016 | 144
- Krata rzadka HUBER RakeMax 7300
|  | 10 | 10 | Przepompownia ścieków z kratą |  | 1 | 144.94 | 5.4 | 121.48 | 19-20/07/2016
- Kraty gęste 2 szt. HUBER EscaMax 7000x952x6, 7000x752x6, prasopłuczka WAP 4/SL, pompy ścieków surowych 3 szt. FLYGT NT3202.180LT/6010, Zestaw Hydroforowy BESLAN ZHSV 18.3.3P
|  | 11 | 11 | Stacja zagęszczania i odwadniania osadów |  | 25 | 310 | 6.7 | 369 | 19-20/07/2016
|  | 12 | 12 | Suszarnia (przy stacji zagęszczania i odwadniania osadów |  | 25a | 173 | 10.6 | 186.8 | 19-20/07/2016
- Kocioł grzewczy GARIONI TH-V800, wentylator B1 CTI Ventilatori VTF1000, kompletna instalacja suszarni osadów VOMM ES1100 z silosem magazynowym 50m3
|  | 13 | 13 | Wiata przy punkcie zlewnym ścieków dowoźnych |  | 25b | 84 | 6 | 84 | 19-20/07/2016
|  | 14 | 14 | Pompownia osadu nadmiernego i TRAFO |  | 6 | 141 | 8.7 | 192 | 19-20/07/2016
- Pompy osadu recylkulowanego 4 szt. FLYGT NZ3171.181 MT/433
|  | 15 | 15 | TRAFO przt suszarni |  |  | 24.6 | 2.7 | 24.6 | 19-20/07/2016
|  | 16 | 16 | Stacja PIX duża |  | 29 | 57.93 | 5.2 | 67.81 | 19-20/07/2016
|  | 17 | 17 | Stacja PIX mała |  | 35 | 11.5 | 2 |  | 19-20/07/2016
|  | 18 | 18 | Zbiornik retencyjny wód opadowych wraz ze zbiornikiem osadu nadmiernego |  | 24 | 224 | -3.2 |  | 19-20/07/2016
|  | 19 | 19 | Zbiornik retencyjny osadu przefarmentowanego mały OBF |  | 27 |  |  |  | 19-20/07/2016
|  | 20 | 20 | OBF |  | 10 | 962.11 | -6 |  | 19-20/07/2016
|  | 21 | 21 | Pompownia ścieków dowożonych |  | 15.1 | 3.14 | -3.6 |  | 19-20/07/2016
|  | 22 | 22 | Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych |  | 15.2 | 154.8 | -6.1 |  | 19-20/07/2016
- Mieszadła zatapialne 2szt. FLYGT 4650.490
|  | 23 | 23 | pompownia filtratu |  | 33 | 1.77 | -3.3 |  | 19-20/07/2016
|  | 24 | 24 | osadnik pokoagulacyjny |  | 31 | 26 | -5 |  | 19-20/07/2016
|  | 25 | 25 | zagęszczacz grawitacyjny 1 |  | 7a;7b | 56.54 | -5.3 |  | 19-20/07/2016
|  |  | 26 | zagęszczacz grawitacyjny 2
|  | 26 | 27 | komora defosfatacji i denitryfikacji , reaktor biologiczny RBF - obiekt 4F |  | 4A | 415.3 | -6.4 |  | 19-20/07/2016
|  | 27 | 28 | komora nitryfikacji i denitryfikacji, reaktor biologiczny RBB - obiekt 4B |  | 4.1 | 3171 | -6.5 |  | 19-20/07/2016
- Mieszadło pompujące FLYGT PP4640.412, mieszadła zatapialne 4 szt. FLYGT SR4650.412, mieszadła zatapialne 2szt. FLYGT SR4650.410
|  | 28 | 29 | osadnik wstępny 1 |  | 3a;3b | 1100.16 | -3.7 |  | 19-20/07/2016
|  |  | 30 | osadnik wstępny 2
|  |  | 31 | piaskownik 1
- Zgarniacz radialny denny z napędem łańcuchowym FINNCHAIN - 2 szt.
|  | 29 | 32 | osadnik wtórny x 4 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4) |  | 5.1;5.2;5.3;5.4 | 2090 | -3.5 |  | 19-20/07/2016
- Zgarniacz radialny denny PRODEKO ZGRwt
33
- Zgarniacz radialny denny PRODEKO ZGRwt
34
- Zgarniacz radialny denny TSCHUDA ERR+SRR
35
- Zgarniacz radialny denny TSCHUDA ERR+SRR
|  | 30 | 36 | pompownia wody technologicznej ze stacją filtracji |  | 47;48 | 18.05 | 2.4 |  | 19-20/07/2016
- Zestaw hydroforowy BESLAN ZHSV33.04/2A4P, filtr samoczyszczący 2szt. PFT FS-DN100/0.2/E/309-2151
|  | 31 | 37 | poompownia części pływających |  | 30 | 1.77 | -3.3 |  | 19-20/07/2016
- Pompy zatapialne 2 szt. FLYGT CP3127.181 SH256
|  | 32 | 38 | odsiarczalnik biogazu 1 |  | 30.1;30.2 | 9.04 | 2.2 |  | 19-20/07/2016
|  |  | 39 | odsiarczalnik biogazu 2
|  | 33 | 40 | zbiornik biogazu wraz z pochodnią |  | 31;32 | 620 | 10.88 |  | 19-20/07/2016
|  | 35 | 42 | instalacja liniowa -oświetlenie uliczne na słupach betonowych | [5 empty] | 19-20/07/2016
|  | 36 | 43 | instalacja liniowa -oświetlenie uliczne na słupach stalowych. | [5 empty] | 19-20/07/2016
|  | 37 | 44 | stacja dozowania ZŹW |  |  | 9.08 | 5.95
|  | 38 | 45 | agregaty przewoźne
II | pompownia ścieków przy ulicy Kresowej, | 1 | 1 | Obiekt przepompowni | 19/3, 8/1, 8/4 |  |  |  |  | 2016-07-22 |  | lipiec 2022, 2023, 2024, 2025 | marzec 2025
III | pompownia ścieków przy ulicy 3 Maja/Topolowa, | 1 | 2 | Obiekt przepompowni | [5 empty] | 2016-07-22 | 114
IV | pompownia ścieków Kady, ul. Wiejska | 1 | 3 | Obiekt przepompowni | 161/2 |  |  |  |  | 2016-07-22
V | pompownia ścieków Kady, ul. Środkowa | 1 | 4 | Obiekt przepompowni | [5 empty] | 2016-07-22 | 114
VI | pompownia ścieków Natolin, ul. Kasieńki | 1 | 5 | Obiekt przepompowni | 70/1 |  |  |  |  | 2016-07-22
VII | pompownia ścieków w Wólce Grodziskiej (1), (między posesjami nr 31 i 29) ul. Zachodnia | 1 | 6 | Obiekt przepompowni | 140/3 |  |  |  |  | 2016-07-22
VIII | pompownia ścieków w Wólce Grodziskiej (2), ul. Wspólna 19 b | 1 | 7 | Obiekt przepompowni | 70 |  |  |  |  | 2016-07-22
IX | pompownia ścieków w ulicy Dębowej | 1 | 8 | Obiekt przepompowni | 10/6, 11 |  |  |  |  | 2016-07-22
X | pompownia ścieków w Książenicach, ul. Al. Lipowej | 1 | 9 | Obiekt przepompowni | 15/1 |  |  |  |  | 2016-07-22
XI | pompownia ścieków w Czarnym Lesie ul. Sosnowa | 1 | 10 | Obiekt przepompowni | 25/207 |  |  |  |  | 2016-07-22
XII | pompownia ścieków w Czarnym Lesie ul. Cisowa | 1 | 11 | Obiekt przepompowni | 37/1 |  |  |  |  | 2016-07-22
XIII | pompownia ścieków w Czarnym Lesie ul. Makowa/Cedrowa | 1 | 12 | Obiekt przepompowni | [5 empty] | 2016-07-22 | 114
XIV | pompownia ścieków w Czarnym Lesie ul. Sumakowa | 1 | 13 | Obiekt przepompowni | [5 empty] | 2016-07-22 | 114
XV | pompownia ścieków w Czarnym Lesie ul. Magnoliowa | 1 | 14 | Obiekt przepompowni | [5 empty] | 2016-07-22 | 114
XVI | pompownia ścieków w Czarnym Lesie ul. Limbowa | 1 | 15 | Obiekt przepompowni | [5 empty] | 2016-07-22 | 114
XVII | pompownia ścieków w ul. Przesmyk | 1 | 16 | Obiekt przepompowni | 162 |  |  |  |  | 2016-07-22
XVIII | pompownia ścieków Hiszpańska, Janinów | 1 | 17 | Obiekt przepompowni | 51/16 |  |  |  |  | 2016-07-22
XIX | pompownia ścieków Shell (Nadarzyńska i Królewska) | 1 | 18 | Obiekt przepompowni | 4/1 |  |  |  |  | 2016-07-22
XX | pompownia ścieków ul. Floriańska/Bałtycka | 1 | 19 | Obiekt przepompowni | 4/3 |  |  |  |  | 2016-07-22
XXI | pompownia ścieków w ul. Jordanowickiej/Reja | 1 | 20 | Obiekt przepompowni | 10/7 |  |  |  |  | 2016-07-22
XXII | Tłocznia Kłudno | 1 | 21 | Tłocznia | [5 empty] | 2016-07-22 | 114
XXIII | Pompownia wód opadowych w ul. Działkowej | 1 | 22 | Obiekt przepompowni | 15 |  |  |  |  | 2016-07-22
XXIV | pompownia ścieków Grodzisk Maz. Ul. Jaworowa | 1 | 23 | Obiekt przepompowni
XXV | pompownia ścieków Szczęsne ul. Pliszki | 1 | 24 | Obiekt przepompowni
XXVI | pompownia ścieków Opypy ul. Oliwkowa | 1 | 25 | Obiekt przepompowni
XXVII | pompownia ścieków Grodzisk Maz. Ul. Rembeka | 1 | 26 | Obiekt przepompowni
XXVIII | pompownia ścieków Grodzisk Maz. Ul. Malinowa | 1 | 27 | Obiekt przepompowni
XXIX | pompownia ścieków Książenice ul. Cichociemnych | 1 | 28 | Obiekt przepompowni
XXXI | pompownia ścieków ul. Dzika | 1 | 29 | Obiekt przepompowni
XXXII | pompownia ścieków ul. Wilcza | 1 | 30 | Obiekt przepompowni
XXXIII | pompownia ścieków Książenice ul. Cichociemnych 2 | 1 | 31 | Obiekt przepompowni