Szczecin, 25 stycznia 2022 r.

Sygnatura: ZP/220/05/22 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa zestawów do terapii ECMO oraz jednorazowych wyrobów medycznych.”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
	Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 
 
WYKONAWCA I
Pytanie 1: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2, pozycja 1 koreczka combi pakowanego w op. typu papier – folia, blister pack. Reszta parametrów zgodna z SWZ. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
Pytanie 2:
Czy w pozycji 2 w pakiecie 2 oferowany kranik powinien posiadać objętość wypełnienia 0,22 ml oraz kolorowe znaczniki linii czerwony i niebieski zapakowane wraz z kranikiem? 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

WYKONAWCA II
Pytanie 3: zadanie nr 4: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 5 i 6 i utworzenie dla nich osobnego pakietu? 
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

WYKONAWCA III
Pytanie 4: Pakiet 2, poz. 1
Proszę o dopuszczenie koreczka w opakowaniu typu blister.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
Pytanie 5: Pakiet 2, poz. 2
Proszę o dopuszczenie kranika tylko z optycznym identyfikatorem pozycji zamknięty/otwarty.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
Pytanie 6: Pakiet 2, poz. 3
Proszę o dopuszczenie kranika z przedłużaczem bez dodatkowego portu.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
Pytanie 7: Pakiet 2, poz. 4-5
Proszę o dopuszczenie kraników pakowanych w opakowanie zbiorcze po 80 sztuk.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
Pytanie 8: Pakiet 2
Proszę o zmniejszenie ilości próbek do opakowania jednostkowego dla każdej pozycji. Wymaganie dostarczenia całego zbiorczego opakowania produktów jest zupełnie nieuzasadnione.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SWZ.   

WYKONAWCA IV
Pakiet 2
Pytanie 9: Poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków pakowanych pojedynczo (każda sztuka osobno niezłączona z innymi koreczkami) w blister: z wierzchnią warstwą z papieru klasy medycznej, część plastikowa dopasowana do kształtu koreczka, uniemożliwiająca niezamierzoną zmianę położenia koreczka. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.
 Pytanie 10: Poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kraników z przedłużaczem 10 cm bez dodatkowego portu do iniekcji. Opakowanie 75 szt. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
Pytanie 11: Poz. 3,4,5
1) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby kranik trójdrożny wyposażony był w przedłużacz o średnicy 4,1x2,9 mm, co umożliwia osiągniecie wyższych przepływów podczas terapii płynowo-lekowej
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert.

DYREKTOR SPSK-2
PODPIS W ORYGINALE