****

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny**

**z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

ul. R. Weigla 5 Wrocław 50 – 981 Wrocław, 12.08.2019r

**WYJAŚNIENIE i MODYFIKACJA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego do krążenia pozaustrojowego dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z najmem monitorów, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.51.2019**

 Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn.zm.) dalej PZP informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 5 -** dotyczy pakietu nr 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oksygenatora z rezerwuarem żylnym, gdzie wlot żylny obrotowy w rezerwuarze ma rozmiar ½ cala (bez redukcji do 3/8 cala)? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
**Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 6**- dotyczy pakietu nr 8, pozycja nr 14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul w rozmiarach od 15 do 21 Fr o długości 31,8 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
**Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 7 - Pakiet 9 - CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne- Poz. Nr 1** Cewnik z czujnikiem do pomiaru temperatury Czy Zamawiajcy dopuści cewniki foleya w rozmiarach 12-18 CH, sa to naj popularniejsze rozmiary.

**Odpowiedź na pytanie nr 7: Nie, zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 8 - Pakiet 13 - CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne -** Czujniki ciśnienia do pompy krążenia pozaustrojowego – Czy Zamawiający dopuści przetwornik nie posiadający dodatkowego portu do testowania poprawności działania systemu przy spełnianiu pozostałych parametrów? Przetworniki renomowanej amerykańskiej firmy, które chcemy państwu zaoferować wykonane są z grubościennych materiałów a ich poprawność działania została sprawdzona na etapie produkcyjnym?

**Odpowiedź na pytanie nr 8: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 9 - Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy -** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przez termin gwarancji Zamawiający rozumiem termin ważności towaru? Przedmiotem zamówienia jest m.in. sprzęt jednorazowy, który nie posiada terminu gwarancji.

**Odpowiedź na pytanie nr 9: Tak.**

**Pytanie nr 10 - Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy -**Czy zamawiający zmieni SIWZ (a tym samym również ogłoszenie o zamówieniu) poprzez usunięcie kryterium „Kary umowne”?

**Pytanie nr 11 - Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy -** Prosimy o modyfikację §10 wzoru umowy w następujący sposób: *„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”*

**Odpowiedź na pytanie nr 10 i 11: Nie. zapisy siwz bez zmian.**

**Pytanie nr 12 - Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy -**Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zastrzeżenia, iż terminy wynikające z niniejszej umowy (terminy dostawy, wymiany towaru, zwłoki, etc.) naliczane będą w dniach roboczych, rozumianych jako: od poniedziałku do piątku.

**Odpowiedź na pytanie nr12: Nie. Terminy liczone zgodnie z art.111 i n. k.c.**

**Pytanie nr 13 - Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy -**Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §6 ust. 2 pkt. 1) na: *„przekroczy terminy realizacji dostawy towaru wynikających z §1 ust. 3 przez 3 kolejne następujące po sobie terminy dostaw o 7 dni,”*.

**Pytanie nr 14 - Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy -**Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §6 ust. 2 pkt. 3) na: *„nie dostarczy dokumentów, o których mowa w §1 ust 11 po 7 dniach od wezwania,”*.

**Pytanie nr 15- Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy -** Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §1 ust. 13 poprzez dopisanie zastrzeżenia o treści: *„Zapis nie dotyczy przypadku opóźnienia przez Zamawiającego w płatności przekraczającego 30 dni.”*.

**Odpowiedź na pytanie nr13 - 15: Nie. zapisy siwz bez zmian.**

***Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty w razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego/zmodyfikowanego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).***