ZAPYTANIA,  WYJAŚNIENIA, ZMIANY do WARUNKÓW PRZETARGU nr 5

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 4/KPW/INFR/2021

którego przedmiotem jest:

Konserwacja i przeglądy rurociągu paliwowego Dębogórze – Gdynia oraz usuwanie awarii  i dokonywanie napraw

KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA,  ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia faks: 261 26 23 14

informuje, iż dnia 09.03.2021 r. dokonał zmiany treści Warunków Przetargu,

| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienie zamawiającego / Zmiana |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oferent wskazuje, że wg jego wiedzy przeprowadzenie czynności zgodnie ze zmianami warunków przetargu z dnia 02.03.2021 na rurociągu przesyłowym jak i na urządzeniach takich jak śluzy nadawczo odbiorcze, filtry koszowe i odgazowywacze (paliwowy system przesyłowy) nie doprowadzi do uzyskania pozytywnej decyzji WDT w zakresie dalszej eksploatacji systemu paliwowego ponieważ brak będzie kompletu badań (rewizji rurociągu tłokiem inteligentnym). Efektem braku decyzji WDT na eksploatację systemu paliwowego będzie konieczność opróżnienia rurociągu i urządzeń towarzyszących z paliwa, a co za tym idzie straci sensu wykonywanie częściowych badań określonych aktualnymi warunkami postępowania przetargowego. Według oceny oferenta wszystkie czynności, które doprowadzą do uzyskania pozytywnej decyzji WDT powinny być przeprowadzone w czasie kiedy po stronie użytkownika powstaną techniczne możliwości przeprowadzenia rewizji rurociągu tłokiem inteligentnym. Uwzględniając wskazane powyżej okoliczności a także fakt, że czynności ujęte w Załączniku nr 1 do SOPZ z dnia 02.03.2021” nie są wystarczające do spełniania wymagań WDT – Oferent wnosi o wyłączenie z aktualnie określonego przetargiem okresu konserwacji i przeglądów rurociągu, wszystkich czynności dozorowych WDT. | W odpowiedzi zamawiający usuwa z Warunków Przetargu Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia: Wykaz sprzętu podlegającego Wojskowemu Dozorowi Technicznemu 1 RBLog – Skład Dębogórze. Ponadto zamawiający usuwa z załącznika nr 1 - opis przedmiotu zamówienia – pkt . 2 a oraz pkt.3 ppkt. 22 Przygotowanie sprzętu podlegającego WDT do badań. Zamawiający dodaje w załączniku nr 1 - Opisie przedmiotu zamówienia zapis następującej treści: „W związku z brakiem możliwości przygotowania rurociągu paliwowego do inspekcji WDT wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie systemów zapewniających bezpieczeństwo rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ich obecnym stanie” |