Bolków, 15.09.2022r.

**Odpowiedzi Zamawiającego na zapytania Wykonawców**

Dotyczy: „Przebudowa oświetlenia drogowego we wsi Wierzchosławice”

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści OPZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zapytanie:

„Witam  
Proszę o jednoznacznie wskazanie jaki obszar wsi Wierzchosławice ma zostać objęty opracowaniem dokumentacji projektowej dla przebudowy oświetlenia, czy tylko wzdłuż drogi powiatowej (około 3,5 km), czy także poprzeczne drogi wewnętrzne stanowiące dojazd do prywatnych posesji, czy także oświetlenie wzdłuż drogi wojewódzkiej (danej krajowej)?  
Proszę o informację, czy można przedłużyć termin oddania dokumentacji projektowej i uzyskania skutecznego zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę? Zanim skończy się postępowanie przetargowe, zanim uzyska się od taurona warunki, zanim opracuje się mapę do celów projektowych to minie przynajmniej 2 miesiące. Proszę o wskazanie, które istniejące słupy oświetleniowe należą do gminy (o ile to na dzień dzisiejszy jest możliwe).”

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że Gmina Bolków planuje zaprojektowanie całkowicie nowego oświetlenia ulicznego na terenie m. Wierzchosławice. Dlatego też do wyceny prac projektowych należy brać pod uwagę sporządzenie całkowicie nowej linii oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej oraz odcinek drogi wojewódzkiej DW 327, które od strony m. Bolków zaczynało się będzie od posesji nr 1  do posesji nr 58 przy DK nr 5 (wyjazd ze wsi w kierunku Kamiennej Góry). Zamawiający nie przewiduje bez wyraźnego uzasadnienia zaprojektowania oświetlenia przy DK 5. Istniejące oświetlenie uliczne należy przewidzieć do likwidacji a zaprojektować nową linie kablową służącą tylko do oświetlenia ulicznego, lokalizacje nowych słupów i lamp energooszczędnych należy zaprojektować zgodnie z przepisami oraz potrzebami terenowymi, zakresem prac projektowych należy objąć również wszystkie odnogi od głównej drogi powiatowej prowadzące do posesji zamieszkałych i posesji nowo budowanych.

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na podstawie art. 455 oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 2-9.
2. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, wprowadzonych po jej zawarciu, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy.
3. W przypadku niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, wywołanych:
4. prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez podmioty inne niż Wykonawca lub jego podwykonawcy lub
5. przyczynami niezależnymi od stron umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego,

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych w pkt a) i b).

1. W przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych umowy (nie stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności:
   1. zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,
   2. zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy.
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt. a i b Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw zmiany oraz powinien wskazywać ostateczny termin realizacji umowy.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

Zamawiający informuje, że wykonanie inwentaryzacji istniejącego oświetlenia ulicznego z naniesieniem punktów świetlnych na podkłady graficzne należy do przedmiotu zamówienia prowadzonego postępowania i w związku z tym Zamawiający nie dysponuje danymi które może udostępnić Wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia, że prowadzone postępowanie jest w trybie bezprzetargowym bez obowiązku stosowania art. 275 pkt. 1 - PZP.