**Załącznik nr 2 do Zaproszenia**

**Konserwator aparatury medycznej – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Świadczenie usług w zakresie napraw, konserwacji i przeglądów drobnego sprzętu medycznego:**

1. Naprawa, konserwacja i przeglądy drobnego sprzętu medycznego zgodnie z posiadaną wiedzą i uprawnieniami (m.in. ssaków, aparatów EKG, defibrylatorów, ciśnieniomierzy, łóżek elektrycznych, urządzeń rehabilitacyjnych)
2. Dokonywanie wpisów w paszportach technicznych
3. Zlecanie napraw i przeglądów aparatury medycznej serwisom
4. Wystawianie orzeczeń technicznych urządzeń medycznych
5. Obsługa programu AppMedica w zakresie: odbierania zgłoszeń o awariach, dokonywanie wpisów po wykonanych naprawach i przeglądach
6. Nadzór nad realizacją zawartych umów na serwisowanie aparatury medycznej
7. Przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia na usługi serwisowe aparatury medycznej
8. Szkolenie pracowników w zakresie prawidłowej eksploatacji sprzętu medycznego
9. Realizacja drobnych zakupów niezbędnych do przeglądu i napraw aparatury medycznej
10. Wysyłanie kurierem sprzętu do serwisu
11. Współpraca ze specjalistą ds. sprzętu medycznego w zakresie obsługi aparatury medycznej

**Warunki świadczenia usług**

* Obecność Zleceniobiorcy na terenie Szpitala co najmniej 3 razy w tygodniu, w dni powszednie, w godzinach między 7:00-15:00,
* Ilość godzin świadczonych usług będzie zależna od potrzeb Zleceniodawcy; przy czym miesięczna maksymalna liczba godzin: 100 godzin
* W razie awarii czas reakcji na zgłoszenie: 60 min od powiadomienia o wystąpieniu awarii.

**WYMAGANIA:**

* Posiadanie uprawnień SEP G1/E urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV, w zakresie aparatury kontrolno- pomiarowej
* Posiadanie urządzeń niezbędnych do świadczenia usług: symulator EKG, symulator SPO2 i NIBP, miernik bezpieczeństwa elektrycznego w Normie PN-EN 62353, 60601 (z aktualnymi świadectwami wzorcowania/ kalibracji).
* Posiadanie uprawnień dot. wyrobów ASPEL (Zabierzów)