Kraków, dn. 10.03.2023 r.

SZP-271/10-2/2023

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Dot. sprawy: SZP/9/2023 - wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ***Dzierżawę mobilnego rezonansu magnetycznego.***

1. **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1** **- dot. załącznika nr 2, parametry techniczne i funkcjonalne, pkt 15:**

15. Integracja systemu z oprogramowaniem PACS

Czy Zamawiający wymaga w postępowaniu konfiguracji zarówno po stronie aparatu rezonansu magnetycznego jak i systemu PACS? Jeżeli tak, czy Zamawiający posiada wolne licencje sytemu PACS PIXEL lub zapewni je dla dzierżawionego aparatu w celu uniknięcia dodatkowych kosztów?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga w postępowaniu konfiguracji PACS po stronie aparatu rezonansu magnetycznego, natomiast nie wymaga konfiguracji po stronie systemu PACS (nie wymaga licencji PACS PIXEL).**

**Pytanie 2 - dot. załącznika nr 2, parametry techniczne i funkcjonalne, pkt 19**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  19.  | W cenie oferty przeszkolenie personelu (aplikacyjne) w zakresie poprawnej i bezpiecznej eksploatacji Sprzętu – liczba dni 5  | Tak  |  | Bez punktacji  |

Czy Zamawiający dopuści przeprowadzenie szkoleń w jednostce zewnętrznej, która znajduje się na terenie Krakowa i posiada taki sam model rezonansu magnetycznego jaki wykonawca zamierza zaoferować w przedmiotowym postępowaniu?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń w jednostce zewnętrznej, która znajduje się na terenie Krakowa i posiada taki sam model rezonansu magnetycznego.**

Starszy specjalista

ds. zamówień publicznych

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch