## Arkusz1
Aparat do genetycznej identyfikacji Mycoplasma pneumoniae z wymazów z gardła
Parametry eksploatacyjno - użytkowe analizatora
Lp.	Określenie parametru					Odpowiedź TAK/NIE
1	Model/ marka oraz producent oferowanego analizatora - proszę podać Model/ marka oraz producent oferowanego analizatora - proszę podać
2	Automatyczny system oparty na technologii amplifikacji i detekcji kwasów nukleinowych w warunkach izotermicznych					TAK
3	Czułość kliniczna oferowanych testów molekularnych oceniana powyżej 87%					TAK
4	Specyficzność kliniczna oferowanych testów molekularnych oceniana powyżej 90%					TAK
5	Prosty interfejs obsługi składającym się z panelu obsługi, wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCD), skanera kodów kreskowych, drukarki.					TAK
6	Aparat wyposażony w dwa nielależne bloki grzewcze, pozwalające na badanie różnych patogenów w tym samym czasie					TAK
7	Rok produkcji analizatora min. 2011					TAK
8	Aparat wyposażony w zestaw do kalibracji przeprowazanej przez użytkownika, brak wymaganej kalibracji przez serwis					TAK
9	Aparat wraz z osprzętem (drukarka wyników,klawiatura, blok grzewczy,statyw)					TAK
10	Możliwość przebadania do 10 próbek klinicznych					TAK
11	Możliwość przebadania pojedyńczej próbki					TAK
12	Aparat nie wymagający specjalnych warunków pracowni molekularnej					TAK
13	Pozytywna opinia/referencje testów do diagnostyki atypowych szczepów Mycoplasma pneumoniae					TAK
14	Czas amplifikacji próbki do 40-60 minut					TAK

Parametry testu
Lp.	Określenie parametru					Odpowiedź TAK/NIE
1	test diagnostyczny in vitro do wykrywania Mycoplasmapneumoniae					TAK
2	Rodzaj próby: wymaz z gardła ludzkiego					TAK
3	Wykorzystywana metoda: technologii amplifikacji i detekcji kwasów nukleinowych w warunkach izotermicznych					TAK
4	Uzyskanie wynik w czasie poniżej 1 godziny					TAK
5	Detekcja Mycoplasma pneumoniae 1 dzień od wystąpienia symptomów					TAK
6	Posiada Certyfikat CE IVD					TAK
7	Czułość kliniczna oceniana powyżej 96%					TAK
8	Specyficzność kliniczna oferowanych testów molekularnych oceniana powyżej 97%					TAK
9	Wielkość opakowania: 50sztuk					TAK