## Sprzęt 02 2023 r
Załącznik nr 2 do SWZ
Zadanie 1
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Wkłucia obwodowe typu venflon z portem bocznym wykonane z PTFE (podwójnie oczyszczony teflon) z paskiem kontrastującym w RTG z samodomykającym się zamknięciem portu ocznego.Rozmiar 24G o dł. 19mm o przepływie 20 ml/min, sterylizowane tlenkiem etylenu. | 1500
2. | Wkłucia obwodowe typu venflon z portem bocznym wykonane z PTFE (podwójnie oczyszczony teflon) z paskiem kontrastującym w RTG z samodomykającym się zamknięciem portu ocznego..Rozmiar 22 G o dł. 25mm o przepływie 36 ml/min, sterylizowane tlenkiem etylenu | 15000
3. | Opis j.w..Rozmiar 20 G o dł. 32 mm o przepływie 60 ml/min, sterylizowane tlenkiem etylenu | 25000
4. | Opis j.w..Rozmiar 18 G o dł. 45mm o przepływie 90 ml/min, sterylizowane tlenkiem etylenu | 3500
5. | Opis j.w. .Rozmiar 17G o dł. 45 mm o przepływie 140 ml/min, sterylizowane tlenkiem etylenu | 600
6 | Opis j.w. .Rozmiar 16G o dł. 45 mm o przepływie 180 ml/min, sterylizowane tlenkiem etylenu | 300
7. | Opis j.w. .Rozmiar 14G o dł. 45 mm o przepływie 270 ml/min, sterylizowane tlenkiem etylenu | 50
8. | Kaniuła dożylna bezpieczna, wykonana z poliuretanu (do oferty należy załączyć badania laboratoryjne na biokompatybilność użytego materiału).Kaniula ma posiadać dodatkowy , samozamykający się port do wstrzyknięć , min. 4 paski kontrastujących w promieniach RTG . Kaniula ma posiadać filtr hydrofobowy, zapobiegającą wypływowi krwi . Pakowana pojedyńczo z widoczną datą przydatności na opakowaniu. Rozmiary:24G o dł. 19mm | 1200
9. | Opis j.w. Rozmiar 22G o dł.25mm (różowy) | 7800
10. | Opis j.w. Rozmiar 20G o dł.33mm | 10500
11. | Opis j.w. Rozmiar 18G o dł. 32mm i 45mm (zielony) | 4000
12. | Opis j.w. Rozmiar 17G o dł. 45mm (biały) | 500
13. | Opis j.w. Rozmiar 16G o dł. 45mm (szary) | 200
[6 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 2
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. |  | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zgłębnik Sengstaken CH16-18 j.u. sterylny. | 5
2. | Zgłębnik dwunastniczy Ch 16-18/1250 j.u. sterylny. | 10
3. | Zgłębnik żołądkowy CH16/800 j.u. sterylny. | 110
4. | Zgłębnik żołądkowy CH18/800 j.u. sterylny. | 130
5. | Zgłębnik żołądkowy CH20/800 j.u. sterylny. | 300
6. | Zgłębnik żołądkowy CH30/800 j.u. sterylny. | 10
7. | Zgłębnik żołądkowy CH36/800 j.u. sterylny. | 10
8. | Osłona na głowice USG, lekko pudrowana, każda szt. pakowana do folii AL. fi=34mm. * | 6480
9. | Wziernik ginekologiczny j.u. sterylny typ CUSCO rozmiar S, M, L * | 4400
10. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego, typ II, fi=1,15mm, j.u. | 20
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
ZADANIE NR 3
Lp | NAZWA | ILOŚĆ SZT. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | KWOTA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Dren jednorazowy do insuflacji CO2 kompatybilny z insuflatorem PneumoClear FM300 firmy Stryker posiadanym przez Zamawiającego. | 300
2 | Dren jednorazowy do insuflacji CO2 z funkcją usuwania dymu kompatybilny z insuflatorem PneumoClear FM300 firmy Stryker posiadanym przez Zamawiającego. | 50
3 | Dren jednorazowy do insuflacji CO2 z funkcją usuwania dymu, podgrzewaniem i nawilżaniem kompatybilny z insuflatorem PneumoClear FM300 firmy Stryker posiadanym przez Zamawiającego. | 20
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie 4
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Igła do nakłuć lędźwiowych 0,7x38, j.u., sterylna. | 100
2. | Igła do nakłuć lędźwiowych 0,7;0,9;1,2x90, j.u., sterylna. | 800
3. | Igła do biopsji szpiku kostnego z mostka 1,6x30, j.u., sterylna. | 10
4. | Igła do biopsji cienkoigłowej 0,8x150-160 Sonocan lub równoważna, j.u. sterylna. | 2
5. | Igła do biopsji talerza biodrowego (trepanobiopsji) i aspiracji szpiku kostnego 3,0x100; 3,0x120; 3,5x120, j.u., sterylna. | 1
6. | Zestaw do przeskórnej biopsji watroby typu Hepafix lub równoważny 17G/1,4; 16G/1,6, j.u., sterylny. | 5
7. | Kaniula dotętnicza 20Gx45mm, j.u., sterylna. | 500
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 5
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op/ | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Igły do wstrzykiwaczy, ukośnik penów 29G, 30G, 31G, opakowanie po 100szt | 150
2. | Igła j.u. sterylna 0,45x16, opakowanie po 100szt. | 50
3. | Igła j.u. sterylna 0,5x25, opakowanie po 100szt. | 220
4. | Igła j.u. sterylna 0,5x40, opakowanie po 100szt. | 5
5. | Igła j.u. sterylna 0,6x30, opakowanie po 100szt. | 50
6. | Igła j.u. sterylna 0,6x40, opakowanie po 100szt. | 5
7. | Igła j.u. sterylna 0,6x80, opakowanie po 100szt. | 1
8. | Igła j.u. sterylna 0,7x30, opakowanie po 100szt. | 130
9. | Igła j.u. sterylna 0,7x50, opakowanie po 100szt. | 5
10. | Igła j.u. sterylna 0,8x40, opakowanie po 100szt. | 800
11. | Igła j.u. sterylna 0,8x50, opakowanie po 100szt. | 5
12. | Igła j.u. sterylna 0,8x120, opakowanie po 100szt. | 10
13. | Igła j.u. sterylna 0,9x40, opakowanie po 100szt. | 300
14. | Igła j.u. sterylna 1,1x40, opakowanie po 100szt. | 150
15. | Igła j.u. sterylna 1,2x40, opakowanie po 100szt. | 2500
16. | Igła motylek, j.u. sterylna, 0,6.x 1 szt. | 10
17. | Igła motylek, j.u. sterylna, 0,7x 1 szt. | 110
18. | Igła motylek, j.u. sterylna, 0,8x 1 szt. | 130
19. | Igła motylek, j.u. sterylna, 1,1x 1 szt. | 10
20. | Strzykawka dwuczęściowa z końcówką Luer, j.u. sterylna , 2 ml, opakowanie po 100 szt. | 1200
21. | Strzykawka dwuczęściowa z końcówką Luer, j.u. sterylna , 5 ml. opakowanie po 100 szt. | 1600
22. | Strzykawka dwuczęściowa z końcówką Luer, j.u. sterylna , 10 ml. opakowanie po 100 szt. | 1500
23. | Strzykawka dwuczęściowa z końcówką Luer, j.u. sterylna , 20 ml. opakowanie po 100 szt. | 1600
24. | Strzykawka trzyczęściowa, z gumowanym tłokiem, z końcówką Luer-Lock, j.u. sterylna, 20 ml. wymagane logo na cylindrze, opakowanie po 100szt. | 150
25. | Strzykawka do insuliny z igłą, j.u. sterylna 1 ml. Opakowanie po 100 szt. | 30
26. | Strzykawka do tuberkuliny, z igłą, sterylna, 1 ml. Opakowanie po 100 szt. | 5
27. | Strzykawka Janetta 100ml, j.u. z centrycznym stożkiem do łączenia z cewnikiem, z dołączoną nasadką Luer.x 1 szt. | 3100
28. | Strzykawka do pomp infuzyjnych Luer-Lock, j.u. sterylna, 50/60 ml, polipropylenowa, dwustronna skala pomiarowa, wymagane logo na cylindrze x 1 szt. | 24000
29. | Strzykawka do pomp infuzyjnych Luer-Lock, j.u. sterylna, 50/60 ml, polipropylenowa, dwustronna skala pomiarowa,(jedna skala na tłoku) bursztynowa, wymagane logo na cylindrze.x 1 szt. | 9000
30. | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji , komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej , całość bez zawartości ftalanów( informacja na opakowaniu jednostkowym) , zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu , nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie , opakowanie kolorystyczne folia- papier , sterylny x 1 szt. | 7300
31. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa bez zawartości ftalanow min 55 mm ( w części przezroczystej ) dren wolny od ftalanów ( informacja na opakowaniu jednostkowym) , igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo , zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu , nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie , opakowanie kolorystyczne folia – papier , sterylny. x 1 szt. | 170000
| Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, j.u. sterylny, czarny/bursztynowyx 1 szt. | 3000
| Przyrząd pojedynczy 450 ml do pobierania (upustu) krwi CPDA-1 Rowimed lub równoważny, j.u. sterylnyx 1 szt. | 30
| Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym ustno-nosowa typ Murphy wykonana z miękkiego elastycznego materiału mankiet niskociśnieniowy , wysokoobjętościowy wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej , zbrojenie na całej długości rurki odporna na załamanie , pyprofilowana w kształcie łuku łącznik 15mm trwale złączony z rurką balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki bez lateksu , bez ftalanów , jałowa , jednorazowego użytku rozmiar 4,0 - 9,0 x 1 szt. | 1000
| Rurka nosowo- gardłowa wykonana z miękkiego , elastycznego termoplastycznego PVC , zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem do nosogardzieli , silikonowa , bez lateksu , bez ftalanów , jałowa j.u.rozm. 3,0 - 9,0 x 1 szt. | 30
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 6
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Współosiowy anestetyczny obwód oddechowy układ typu rura (wdech)w rurze( wydech) długośc 1,6 m | 320
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 7
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych przy użyciu infuzyjnych pomp perystaltycznych produkcji ASCOR AP31 (dł. 230cm) z wkładką silikonową dł. 22, j.u. sterylny. | 50
2. | Zestaw drenowy do podawania płynów do pompy infuzyjnej Infusomat firmy Braun dl. drenu 145cm, j.u. sterylny. | 20
3. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego, j.u. sterylny, składający się z: a) końcówka perforowana o średnicy 8mm, dł. 30cm (tolerancja 30mm) bez kontroli ssania, zagięta, Yankauer; b) przewód ssący o średnicy 8mm, dł. 300cm. | 4000
4 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego typYankauer Typ zakrzywiony rączka użebrowana o jasnoniebieskim zabarwieniu , o zmiennej średnicy gwarantującej pewne trzymanie Końcówka perforowana , 4 otwory boczne o łącznej powierzchni otworu centralnego . Dren o długości 2100 mm i średnicy wewnętrznej 6mm , powierzchnia wewnętrzna użebrowana zapobiegająca zasysaniu . Podwójne zabezpieczenie przed rozłączeniem końcówki i drenu. Opakowanie podwójne , sterylny. | 1100
5. | Dren zestawu dwubutlowego z regulacją poziomu wody i przy odpływie, j.u. sterylny. | 5
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 8
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznycj | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej, przezroczysty, dł. 150cm, średnica wew. drenu 1,24mm, j.u. sterylny. | 9000
2. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej do leków światłoczułych - czarny/bursztynowy, dł. 150cm, j.u. sterylny. | 2000
3. | Kranik odcinający, trójdrożny Luer-Lock, j.u. sterylny, przezroczysta obudowa, pokrętło białe, posiadający optyczny i wyczuwalny indykator położenia w każdej pozycji (kurek obrotowy 360°, co 45°) maksymalna objętość wypełnienia 0,22ml. | 6000
4. | Koreczki do venflonów, j.u. sterylne | 142000
5. | Koreczek Combi z końcówką damską - męską | 23000
6. | Kanka doodbytnicza Ch 22x200mm, j.u. sterylna. | 10
7. | Kanka doodbytnicza Ch 16x200mm, j.u. sterylna. | 50
8. | Kanka doodbytnicza Ch 10x400mm, j.u. sterylna. | 10
9. | Woreczek do pobierania próbek moczu u noworodków i niemowląt dla dziewczynek, j.u. sterylny, wykonany z PE oraz przylepca akrylowego (bez gąbki), firmy Galmed lub równoważny. | 310
10. | Woreczek do pobierania próbek moczu u noworodków i niemowląt dla chłopców, j.u. sterylny, wykonany z PE oraz przylepca akrylowego (bez gąbki), firmy Galmed lub równoważny. | 400
11. | Woreczek do pobierania próbek moczu dla dorosłych, poj. 2l z zaworem spustowym - korek wkręcany lub zatyczka schodkowa na końcu drenu, j.u. sterylny. | 11000
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 9
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Kaniula do wlewań dożylnych typu venflon dla noworodków, wykonana z PTFE, bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem, bez lateksu, rozmiar 0,6x19mm; 0,7x19mm, przepływ 13ml/min.; na opakowaniu informacja o braku lateksu, PCV oraz zapisana wartość przepływu. | 2000
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 10
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Rurka intubacyjna z mankietem o zwiększonyCH właściwościach termoplastycznych i poślizgowych . Materiał zapewniający sztywność ułatwiającą intubację który miękknie dopiero w temp. Ciała zachowując odporność na załamania. Zaokrąglone wszystkie krawędzie mające kontakt z tkankami. Oznaczenie śr. Wew i zew umieszczono na korpusie rurki. Wyraźne znaczniki głębokości co 1 cm znacznik RTG BLUE LINE na całej długości. Jednorazowa sterylna pakowana w opakowaniu umożliwiające szybkie otwarcie rozmiar od 3,0 – 10,0. | 1800
2. | Rurka intubacyjna ustno-nosowa bez mankietu z mieszaniny silikonu i PCV półprzezroczysta niezbyt miękka co umożliwia intubację bez prowadnicy odporna na załamania z podziałką centymetrową linia RTG na całej długości , rozm. od 2,0 do 7,0 | 200
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 11
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych - w skład zestawu wchodzi: butelka o pojemności 200 ml . Wykonana z polletylenu , uniwersalny system podwieszania do ramy łóżka , dren łączący o długości 125 cm , zakończony uniwersalną silikonową końcówką do drenów Redona o rozmiarach CH6-CH18, z możliwością docinania oraz łącznikiem large lock do butelki . Butelka o poj. 200 ml , z fabrycznie wytworzonym podciśnieniem o wartości początkowej 900mbar- przezroczysta ,lekka, nietłukąca , wyrażny wskaźnik zassania podciśnienia . Skalowana c0 10 ml- dokładny pomiar odsysanej wydzieliny , tłoczona skala boczna oraz ukośna . Łącznik large-lock umożliwiający odkręcenie drenu łączącego i wymianę butelki na nową. Dwie klemy zaciskowe typu przesuwnego - do próżni i do wydzieliny . Zestaw sterylny , pakowany podwójnie : opakowanie zewnętrzne papier- folia , wewnętrzne folia. | 400
2. | Zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych - w skład zestawu wchodzi: butelka o pojemności 400 ml . Wykonana z polletylenu , uniwersalny system podwieszania do ramy łóżka , dren łączący o długości 125 cm , zakończony uniwersalną silikonową końcówką do drenów Redona o rozmiarach CH6-CH18, z możliwością docinania oraz łącznikiem large lock do butelki . Butelka o poj. 400 ml , z fabrycznie wytworzonym podciśnieniem o wartości początkowej 900mbar- przezroczysta ,lekka, nietłukąca , wyrażny wskaźnik zassania podciśnienia . Skalowana c0 10 ml- dokładny pomiar odsysanej wydzieliny , tłoczona skala boczna oraz ukośna . Łącznik large-lock umożliwiający odkręcenie drenu łączącego i wymianę butelki na nową. Dwie klemy zaciskowe typu przesuwnego - do próżni i do wydzieliny . Zestaw sterylny , pakowany podwójnie : opakowanie zewnętrzne papier- folia , wewnętrzne folia. | 100
3 | Zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych - w skład zestawu wchodzi: butelka o pojemności 600 ml . Wykonana z polletylenu , uniwersalny system podwieszania do ramy łóżka , dren łączący o długości 125 cm , zakończony uniwersalną silikonową końcówką do drenów Redona o rozmiarach CH6-CH18, z możliwością docinania oraz łącznikiem large lock do butelki . Butelka o poj. 600 ml , z fabrycznie wytworzonym podciśnieniem o wartości początkowej 900mbar- przezroczysta ,lekka, nietłukąca , wyrażny wskaźnik zassania podciśnienia . Skalowana c0 10 ml- dokładny pomiar odsysanej wydzieliny , tłoczona skala boczna oraz ukośna . Łącznik large-lock umożliwiający odkręcenie drenu łączącego i wymianę butelki na nową. Dwie klemy zaciskowe typu przesuwnego - do próżni i do wydzieliny . Zestaw sterylny , pakowany podwójnie : opakowanie zewnętrzne papier- folia , wewnętrzne folia. | 500
4. | Butle wymienne do podwyższonego zestawu o pojemności 200 ml | 100
5. | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych - składający siępojemnika ssącego typu mieszek o pojemności 250 ml , drenu łączącego o długości 125 cm , z uniwersalną docinaną końcówkąsilikonową do drenów Redona o rozmiarach CH6-CH18 oraz klamrą zaciskową , własnego systemu podwieszania do ram łóżka. Mieszek wykonany z PCV , z zastawką antyrefluksyjną oraz zaworem bezpieczeństwatypu save umożliwiającym ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu. Mieszek skalowany precyzyjnie co 40 ml. Dodatkowa skala na dnie pojemnika. Sterylny , pakowany podwójnie : opakowanie zewnętrzne papier- folia , wewnętrzne folia. | 20
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 12
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej, przezroczysty, dł. 150cm,wysokociśnieniowy średnica wew. drenu 1,50mm, j.u. sterylny. | 5500
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 13
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Licznik igieł zapewniający optymalne miejsce do bezpiecznego umieszczania igieł , pokrywa z zawiasami pozwalająca na łatwe i bezpieczne umieszczanie ostrych narzędzi chirurgicznych w pojemniku , a następnie ich utylizację . Wieczko przezroczyste . Wbudowany element usuwający ostrze skalpela , podwójny magnes . sterylne. | 100
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 14
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do odsysania w układzie zamkniętym 72 godz. CH16 , długość cewnika od 540mm do 600 mm, bezwrotny port do płukania cewnika , port do podawania leków w aerozolu | 100
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 15
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobow medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do pulsacyjnego płukania tkanek i kości biodro/kolano bez ssaka (Pulse lavage) Końcówki jednorazowe wymienne. | 50
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 16
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobow medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do wlewów kontrastowych doodbytniczych j.u.bez funkcji pomiarowej. | 20
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
słownie:
Zadanie 17
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Filtr lipidowy neonatologiczny , membrana 1,2um, eliminuje cząsteczki powietrza , przedłużka z zaciskiem oraz zaworem zwrotnym j.u. | 50
2. | Filtr do żywienia pozajelitowego noworodkowy 96 godzinny - płaskie pediatryczne filtry z membraną 0,2 µm odporny na alkohol i lipidy , wytrzymałośc na ciśnienie do 6 bar, bez latexu , wolny od ftalanów (DEHP) bez PVC , przedłuzki wykonane z poliuretanu o długości 5 cm i 10cm.Przezroczysty system pozwalający na optyczną kontrolę przepływu , przezroczyste łączniki Luer- Lock zgodne z normą DIN , odpowietrznik w filtrze 96 godzinnym z dodatnio naładowaną membraną nylonową 0,2 µm . | 200
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 18
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do przetoczeń do pompy objętościowej Volumed qVP 7000 Premium-P , PVC, 2,00m, LL,RC | 100
Wartość brutto zadania:
Zadanie 19
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Łącznik T ze złączką Venturiego 40%, 60% tlenu dla dorosłych (rura karbowana ok. 15cm). | 10
2. | Maska Venturiego dla dorosłych sterylna wyposazona w rurkę karbowaną oraz pojemnik , regulowana koncentracja przepływu tlenu. | 10
3. | Filtr przeciwbakteryjny - oddechowy dla doroslych, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny. | 4600
4. | Filtr przeciwbakteryjny - oddechowy pediatryczny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny. | 450
5. | Maska do podawania tlenu z drenem dla dorosłych, sterylna. | 2600
6. | Maska do podawania tlenu z drenem pediatryczna, sterylna. | 300
7. | Zestaw do inhalacji dla dorosłych (maska, nebulizator, dren dł. 2,1mb) firmy Anion Medical Ref T1805 lub równoważny | 2110
8. | Zestaw do inhalacji dla dzieci (maska, nebulizator, dren dł. 2,1mb) firmy Anion Medical Ref T1805 lub równoważny. | 610
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 20
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Sonda nosowo - lub ustno- żołądkowa Nutrisafe 2 | 120
2. | Strzykawka przeźroczysta Nutrisafe 2 (fioletowy tłok) posiadające bezpieczne połączenie kompatybilne wyłącznie z produktami gamy Nutrisafe 2 objętość 2 ml x 1 szt. | 600
3. | Strzykawka przeźroczysta Nutrisafe 2 (fioletowy tłok) posiadające bezpieczne połączenie kompatybilne wyłącznie z produktami gamy Nutrisafe 2 objętość 5 ml x 1 szt. | 400
4. | Strzykawka przeżroczysta Nutrisafe 2 (fioletowy tłok) posiadające bezpieczne połączenie kompatybilne wyłącznie z produktami gamy Nutrisafe 2 objętość 10 ml x 1 szt. | 400
5. | Strzykawka przeźroczysta Nutrisafe 2 (fioletowy tłok) posiadające bezpieczne połączenie kompatybilne wyłącznie z produktami gamy Nutrisafe 2 objętość 20 ml x 1 szt. | 50
6 | Cewnik pępkowy krótkoterminowy do 48h- dożylny i dotętniczy - kontrastujćy w promieniach rtg. Cewnik jednokanałowy wykonany z medycznego PCV , znacznik długości cewnika co 1 cm pomiędzy 5 a 25 cm. 3,5 ; 5F-dł. 40 cm | 10
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 21
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa , z wielorazowym peanem, zawierający skalpel , kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy , prowadnicę Seldingera , rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym , posiadającą sztywny samoblokujący mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera . Pakowany na jednej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. | 2
2. | Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa , zawierający skalpel , kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy , prowadnicę Seldingera , rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym , posiadającą sztywny samoblokujący mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera . Pakowany na jednej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. | 30
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 22
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Cewnik do nakłuwania tętnicy metodą Seldingera wykonany z PE widoczny w RTG, rozmiar 3 Fr - 4 Fr długość (4 cm. - 10 cm)W skład zestawu wchodzą: | 20
* cewnik PE (18G -20G) o długości ( 4cm - 10 cm) wyposażony w antywłamaniowy kołnierz i skrzydełka umożliwiające przyszycie do skóry
*igłę wprowadzającą ( 18G - 20G)o średnicy 0,6-0,9mm , 08-1,2mm i długości (38mm- 54mm)
*prowadnik ośrednicy ( 0,53 mm - 0,71mm) i długości ( 20 cm. - 30 cm), prowadnik nitynylowy
2. | Cewnik do nakłuwania tętnicy metodą Seldingera wykonany z PE widoczny w RTG, rozmiar 4 Fr - 5 Fr długość 18 cm W skład zestawu wchodzą: | 20
* cewnik PE (16G -18G) o długości 18 cm wyposażony w antywłamaniowy kołnierz i skrzydełka umożliwiające przyszycie do skóry
*igłę wprowadzającą ( 16G - 19G)o średnicy( 08-1,2mm , 1,0-1,5mm , 1,2-1,7mm ) i długości (68mm- 70mm)
*prowadnik ośrednicy ( 0,71 mm - 1,1mm) i długości 46 cm,nitynylowy
* polietylenową przedłużką 30 cm
* 1 strzykawka 5 ml
* kranik trójdrożny regulujący przepływ
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 23
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | ZAMKNIĘTY SYSTEM DO POMIARU DIUREZY – przeznaczony do godzinowego pomiaru diurezy w systemie zamkniętym | 500
Worek zbiorczy o pojemności 2 000 ml, skalowany co 50 ml , z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego „T”
Dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym , standardowa długość drenu 120 cm
Dren o dużej średnicy , wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu , zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu
Na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego
Dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu
Samouszczelniający się port do pobierania próbek
Trwała , stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na cztery zintegrowane komory pośrednie
Bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru , co 1 ml od 4 ml do 50 ml 9 w komorze wstępnej) i co 5 ml do 500 ml ( w pozostałych komorach)
Komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy , zapobiegający zasysaniu , wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w systemie
Obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe
Biała , tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu
Pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm , pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka
sterylny
2. | ZESTAW DO CEWNIKOWANIA
Pakiety :
Miska nerkowata j.u. 1 szt.
Pojemniki PP 250 ml 1 szt.
Kompres gaz. 13N 8W 5cmx5cm x 4 szt.
Serweta operacyjna 50cmx50cm 2 warstwowa z warstwą celulozową 1 szt.
Pęseta plastikowa j.u. dł. 13cm 1 szt.
Opakowanie: rękaw foliowo-papierowy
Sterylizacja: w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 24
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Jednorazowy, optyczny trokar bezpieczny ze skrętnym, atraumatycznym separatorem tkanowym, z otworem na czubku separatora służącym do przeprowadzenia bezpiecznej insuflacji podczas pierwszego wejścia, zaawansowany system fiksacji składający się z dmuchanego bezlateksowego balonu oraz dysku retencyjnego. Rozmiar 5 mm w zależności od zapotrzebowania, długość trokara 100mm | 32
2. | Jednorazowy, optyczny trokar bezpieczny ze skrętnym, atraumatycznym separatorem tkanowym, z otworem na czubku separatora służącym do przeprowadzenia bezpiecznej insuflacji podczas pierwszego wejścia, zaawansowany system fiksacji składający się z dmuchanego bezlateksowego balonu oraz dysku retencyjnego. Rozmiar 11 i 12mm w zależności od zapotrzebowania, długość trokara 100mm, wbudowana automatyczna redukcja do 5mm | 27
3. | Retraktor/protektor 360 , długość linii cięcia 5-9 i do wyboru 9-14 cm, dwa pojedyncze pierścienie połączone bezlateksowym rękawem sztywny pierścień zewnętrzny. | 25
słownie: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 25
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Strzykawka j.u. Do pompy infuzyjnej , trzyczęściowa , koncentryczna , pojemność i skala na cylindrze 50-60 ml , typu Luer-Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu , bez zawartości lateksu, PCV ,DEHP , kompatybilne z lekami cytostatycznymi ( przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta ), wyraźne oznakowanie skali , czarna , niezmywalna , jednostronna , skala co 1 ml , tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym , który nie powoduje zacinania sie tłoka . Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce op. x 60 szt | 20 |  |  | 40.25 | 805 | 64.4 | 869.4
2. | Strzykawka j.u. do pompy infuzyjnej , trzyczęściowa ,bursztynowa , do podaży leków światłoczułych, koncentryczna , pojemność i skala na cylindrze 50-60 ml , typu Luer-Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu , bez zawartości lateksu, PCV ,DEHP , kompatybilne z lekami cytostatycznymi ( przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta ), wyraźne oznakowanie skali , czarna , niezmywalna , jednostronna , skala co 1 ml , tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym , który nie powoduje zacinania sie tłoka . Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce. op.x 60 szt. | 6 |  |  | 88.55 | 531.3 | 42.504 | 573.804
3. | Strzykawka trzyczęściowa wkręcana typu Luer-Lock , pojemność i skala na cylindrze max.20 ml o podziałce co 1 ml, tłok i cylinder wykonany z polipropylenu ,uszczelniacz tłoka wykluczający wystąpienie reakcji alergicznej na lateks, bez zawartości PCV ,DEHP , kompatybilne z lekami cytostatycznymi ( przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta ),przezroczysty cylinder umożliwiający wizualizację zawartości , wyraźne oznakowanie skali , czarna , niezmywalna , jednostronna , tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym , który nie powoduje zacinania sie tłoka , sztucznego wzrostu ciśnienia okluzji i alarmu pompy.. Typ strzykawki i logo producenta na cylindrze.Pierścień zabezpieczający chroniący przed przypadkowym wysunięciem tłoka . Jałowa sterylizowana EO. Opakowanie 120 szt. | 10
4. | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką typu Luer-Lock., pojemność 10 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu , bez zawartości lateksu, PCV ,DEHP , kompatybilne z lekami cytostatycznymi ( przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta ), czarna niezmywalna , jednostronna , skala co 0,2 ml , logo producenta i typ strzykawki na cylindrze , Opakowanie 100 szt. | 22
5. | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką typu Luer-Lock., pojemność 5 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu , bez zawartości lateksu, PCV ,DEHP , kompatybilne z lekami cytostatycznymi ( przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta ), czarna niezmywalna , jednostronna , skala co 0,2 ml , logo producenta i typ strzykawki na cylindrze , Opakowanie 100 szt. | 10
6. | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką typu Luer-Lock., pojemność 3 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu , bez zawartości lateksu, PCV ,DEHP , kompatybilne z lekami cytostatycznymi ( przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta ), czarna niezmywalna , jednostronna , skala co 0,1 ml , logo producenta i typ strzykawki na cylindrze , Opakowanie 200 szt. | 4
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 1336.3 |  | 1443.204
słownie:
Zadanie 26
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. |  | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Jednorazowe sterylne Łyżki światłowodowe metalowe do laryngoskopów ledowych , nieodkształcające się , wykonane z lekkiego stopu rozm 2-4 | 100
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 27
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Znacznik tkankowy do oznaczania guzów piersi w terapii neoadjuwantowej , aplikowany przezskórnie | 30
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 28
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Szczoteczka cytologiczna sterylna - Jednorazowa sterylna szczoteczka do pobierania wymazu z kanału i tarczy szyjki macicy | 1500
2. | Szczoteczka cytologiczna sterylna wachlarz - Jednorazowa sterylna szczoteczka do pobierania wymazu z kanału i tarczy szyjki macicy | 1000
3. | Utrwalacz cytologiczny Cytofix 150ml | 10
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 29
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Przyrząd do pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, o ergonomicznym kształcie ułatwiającym wygodne użycie, posiadający ostry kolec wprowadzany do fiolki lub butelki, z końcówką Luer Lock z zintegrowaną osłoną zabezpieczającą końcówkę Luer Lock przed kontaminacją, z komorą, z samodomykającą się zatyczką w kolorze zielonym zapewniającą szybkie otwieranie i szczelne zamknięcie, z filtrem bakteryjnym 0,45µ, o b. małej przestrzeni martwej, kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim. Sterylny .Opakowanie folia-papier. | 13000
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 30
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Maseczka tlenowa kompatybilna do inkubatora otwartgo COSYCOT firmy Fisher & Paykel i PANDA firmy GE. | 75
*Rozmiar L śr. 60 mm
*Rozmiar M śr.50 mm
* Rozmiar S śr.42 mm
* Rozmiar XS śr. 35 mm
Wartość brutto zadania:
Zadanie 31
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z zastawką bezzwrotną, j.u. | 100
Wartość brutto zadania:
Zadanie 32
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Nóz do VitrectomU przedni kompatybilny z aparatem INFINITI | 18
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 33
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Rurka krtaniowa - przyrząd do podtrzymywania drożności dróg oddechowych jednorazowego użytku rozm. 1,2,3,4,5 | 15
Wartość brutto zadania:
Zadanie 34
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Thoracoport 11,5 mm do narzędzi do 12mm .trokar jednorazowego użytku , nieprzewodząca osłona | 96
2. | Thoracoport 15 mm do narzędzi do 16,5mm .trokar jednorazowego użytku , nieprzewodząca osłona | 12
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 35
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do przetaczania krwi do pomp objętościowych ALARIS GW, kompatybilny z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 20
2. | Zestaw standardowy do podawania leków do pomp infuzyjnych objętościowych ALARIS GW z możliwością podaży grawitacyjnej, kompatybilny z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 200
3. | Zestaw przeźroczysty do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC z wbudwanym w linię dyskiem Alaris, kompatybilny z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 200
4 | Zestaw do żywienia pozajelitowego (do leków światłoczułych) do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC z wbudwanym w linię dyskiem Alaris, kompatybilny z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 200
5 | Strzykawka trzyczęściowaLL 10 ml przeźroczysta do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC, kompatybilna z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 300
6 | Strzykawka trzyczęściowaLL 20 ml przeźroczysta do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC, kompatybilna z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 600
7 | Strzykawka trzyczęściowaLL 50 ml przeźroczysta do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC, kompatybilna z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 600
8 | Strzykawka trzyczęściowaLL 50 ml zapewniająca ochronę przd światłem do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC, kompatybilna z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 600
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 36
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. |  | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Cewnik do embolektomii - cewniki z pojedynczym światłem - średnice balonu : 8,0 ; 10,5 ; 13,5 ; 14,0 mm - średnica cewnika : 3 , 4, 5 , 6 , 7, F - długość : 40 i 80 cm - balon z bardzo wytrzymałego lateksu - cewnik z tworzywa PEBAX Numery katalogowe : 1601-34 , 1601-38 , 1601-44 , 1601-48 , 1601-54 , 1601-58 , 1601-68 , 1601 - 78 | 12
2. | Cewnik do embolektomii silikonowe - cewniki z pojedynczym światłem - średnice balonu : 6,0 ; 9,0 ; 11,0 ; 13,0 ; 14,0mm - średnica cewnika : 3 , 4, 5 , 6 , 7, F - długość : 40 i 80 cm - balon z bardzo wytrzymałego lateksu - cewnik z tworzywa PEBAX Numery katalogowe : 1801-34 , 1801-38 , 1801-44 , 1801-48 , 1801-54 , 1801-58 , 1801-68 , 1801 - 78 | 6
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
słownie:
Zadanie 37
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Szpatułka drewniana sterylna op. x 100 szt. | 100
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 38
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw cewników dwukanałowych do hemodializy dla dorosłych, tworzywo cewnika gładkie, niełamliwe i giętkie, nie dajace reakcji alergicznych, koniec cewnika stożkowaty, w składzie: rozszerzadło, prowadnik stalowy, cewnik dwukanałowy, skalpel, igła, strzykawka i serweta. Dł. 16,20,24 cm śr. 12-14FR Na zewnętrznej części cewnika skala długości. | 100
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 39
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Dren płuczący do procedur z kontrolą ciśnienia , sterylny , jednorazowy , kompatybilny z pompą Endomat Select posiadaną przez Zamawiającego. Wymagana naklejka lepna identyfikująca wyrób. | 150
Wartość brutto zadania:
Zadanie 40
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestawy do drenażu klatki piersiowej - wysokoobjętościowy , system drenażowy , segmentowy o pojemności komór zbiorczych 2300 ml. Tylna ściana zestawu nieprzezroczysta , podziałka ułatwiająca obserwację ilości drenowej treści , z portem do pobierania próbek drenowanej treści w komorze kolekcyjnej , porty samouszczelniające do dopełnienia zastawki wdnej i komory regulacji siły ssania , z płynną regulacją siły ssania . Zestaw o stabilnej podstawie z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie . Pozwala na ustawienie wyższego poziomu ssania próżni do poziomu-40cmh2O dla szerokiego zakresu procedur medycznych. Zestaw zawiera :system drenażu klatki piersiowej o poj. 2300 ml , zestaw dwóch drenów z zabezpieczeniami przeciwzagięciowymi , lejek napełniający , automatyczny zawór uwalniający pozytywne ciśnienie zabezpiecza przed wystąpienem odmy płucnej , zawór antyrefluksyjny wskazujący i zabezpiczający przed nienormalną , wysokonegatywną utratą wody , wysokonegatywny , manualny zawór upuszczający przeciwdziałający ciśnieniu generowanemu przez pacjenta i zapobiegający utracie szczelności przed przelaniem do komory zbiorczej | 100
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 41
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. |  | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
Zesaw drenów jednorazowych , sterylnych , kompatybilnych z posiadaną pompą laparosopową AHTO ref. 0250070601 firmy Stryker
1. | Zestaw drenów jednorazowych z końcówką roboczą | 150
2. | Zestaw drenów jednorazowych bez końcówki roboczej | 180
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 42
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw uniwersalny seria e/n , filtr 15qm , zacisk rolkowy - do pompy Mindray | 700
2. | Zestaw do żywienia dojelitowego , zacisk rolkowy , biureta bez filtra , port Y zakręcany , adapter stopniowy , 310/200- do pompy Mindray | 100
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
ZADANIE NR 43
Lp | NAZWA | ILOŚĆ SZT. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | KWOTA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Stapler skórny z 35,25 i 15 metalowymi zszywkami, boczny wskaźnik ilości zszywek, zszywki standardowe, sterylny Wysokośc zszywki 2,8mm,szerokość 4,8mm | 150
2 | Stapler skórny z 35 metalowymi zszywkami, boczny wskaźnik ilości zszywek, zszywki szerokie, sterylny.Wysokośc zszywki 3,1mm szerokość 6mm | 600
3 | Kleszczyki do zdejmowania zszywek metalowych, sterylne | 100
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie 44
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw laryngologiczny 2 mm | 350
2. | Zestaw laryngoloczny 3 mm | 50
3. | Zestaw laryngoloczny 4 mm | 350
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 45
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Dren w torze napływu do pompy laparoskopowej, jednorazowy sterylny. Zamawiający wymaga aby dren był kompatybilny z posiadaną pompą o kodzie P 102. | 200
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
słownie:
Zadanie 46
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do śródściennej chirurgicznej jejunostomii , przeznaczony do długotrwałego żywienia dojelitowego . Wykonany z poliuretanu o długości 75 cm, średnicy zewnętrznej 2,9 mm, średnicy wewnętrznej 1,9mm, 9CH , z podziałką . Wolny od lateksu i DEHP. W opakowaniu akcesoria umożliwiające pierwotne założenie. | 30
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
słownie:
Zadanie 47
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera , czteroświatłowy , 8.5Fdługość 15.16,20,30 cm , igła wprowadzająca typu Y 18Gx6,5cm ,nitinolowy prowadnik J o długości 50 cm i średnicy 0,035" ze znacznikiem głębokości strzykawka 5 ml cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonka z centymetrowymi znacznikami głębokości , skrzydełka mocujące do skóry pacjenta , rozszerzacz 9Fr , cztery korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć. kanały 16Ga/14Ga/18Ga/18Ga j.u. sterylny. | 400
Zadanie 48
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Tamponada nosowo- przednia x 10 szt. | 5
2. | Tamponada nosowa- przednio - tylna 9 cm x 10 szt. | 2
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 49
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Igła doszpikowa dla dorosłych | 3
2. | Igła doszpikowa dla dzieci | 3
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 50
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Jednorazowe dreny do płaszczy kątowych MDT pakowane po 5 szt. w op. | 50
2. | Jednorazowe płaszcze wraz z drenami do optyki 0 stopni pakowane po 5 szt. w op. | 50
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 51
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Dreny do irygacji z regulacją przepływu 100% oraz 50% , długość drenu 3 m , jednorazowego uzytku , sterylny w op. 10 szt. | 25
2. | Wiertło wielorazowe , stalowe w systemie PM2 50K , śr . 5 mm dł. 70 mm | 20
3. | Wiertło wielorazowe , wolframowe w systemie PM2 50K , śr . 5 mm dł. 70 mm | 10
4. | Wiertło wielorazowe , wolframowe w systemie PM2 50K , śr . 6 mm dł. 70 mm | 10
5. | Wiertło wielorazowe , wolframowe w systemie PM2 50K , śr . 3,1 mm dł. 70 mm | 10
6. | Elektrody jałowe przeznaczone do zapisu elektromiografu (EMG) oraz potencjałów czynnościowych nerwów . Zestaw 3 elektrod - czerwona , czarna i zielona. Elektody igłowe 3x20mm x 20 zestawów w op. | 13
7. | Dren do pompy Neuvag DP20 i DP 30 | 250
[6 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 52
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do drenażu komorowego: drenaż zewnętrzny płynu mózgowo- rdzeniowego , dren łaczący 185 cm z wkłuciem , komora kroplowa 100 ml z filtrem , zatrzaskiem i skalą / podziałką 1 ml , worek 700 ml z odpływem , plastikowym zatrzaskiem i filtrem | 50
2. | Dren komorowy silikonowy ze znacznikami , długość 30 cm , średnica zewnętrzna 3,0 mm , wewnętrzna 1,5mm , 20 otworów , z prowadnicą podskórną , łącznikiem luer oraz silikonowym motylkiem / uchwytem do mocowania | 50
3. | Wymienny worek do drenazu pojemnośc 700 ml | 20
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 53
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
15. | Opatrunek do mocowania kaniuli j.u. sterylny. | 105000
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 54
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Prowadnica do drenu dootrzewnego standardowa i sztywna ( do wyboru przez Zamawiajacego) dostępne długości 30,45,60 i 70 cm (do wyboru przez Zamawiającego) , jednorazowego użytku , mozliwość wyboru pracy z dwoma różnymi zakończeniami każdej prowadnicy (tępe i ostre) , zdejmowana rękojeść mocowania z każdej strony prowadnicy w dwóch róznych pozycjach , pakowana sterylnie w opakowaniu zbiorczym po 10 szt. | 2
2. | Skalpel bezpieczny | 500
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 55
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Jednorazowa kaniula ssąca do ucha . Wykonana ze stali nierdzewnej. Wymiary dł. 80mm , średnica 3,0mm , zagięta. Łącznik Luer - Lock. Atraumatyczna końcówka . Pakowane pojedynczo sterylnie op. x 50 szt. | 5
2. | Jednorazowa kaniula ssąca do ucha . Wykonana ze stali nierdzewnej. Wymiary dł. 70mm , średnica 1,0mm , zagięta. Łącznik Luer - Lock. Atraumatyczna końcówka . Pakowane pojedynczo sterylnie op. x 50 szt. | 5
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 56
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Drut nitinolowy SENSOR DUAL FLEX z hydrofilową końcówką 0,89 MM 150 CM , końcówka prosta elastyczna 3 CM | 70
2. | Płaszcze NAVIGATOR HD do moczowodów 12/14 FR x 36 CM | 70
3. | System pompujący SAPS do irygacji | 50
4. | STENT PERCUFLEX PLUS 6,0 FR X 26 CM BEZ DRUTU PROWADZĄCEGO (Z OSŁONĄ HYDROPLUS) | 50
5. | DRUTY PROWADZĄCE ZIPWIRE HYDROFILOWE , PROSTA KOŃCÓWKA , ŚREDNICA 0,035 MM , DŁUGOŚĆ 150 CM | 5
6. | DRUTY PROWADZĄCE Z POWŁOKĄ HYDROFILNĄ NA CAŁEJ DŁUGOŚĆI , PROSTA KOŃCÓWKA , ŚREDNICA 0,89 MM , DŁUGOŚĆ 150 CM O PODWYŻSZONEJ SZTYWNOŚCI | 5
7. | ADAPTER Y GATEWAY | 35
8. | KOSZYK DORMIA ZERO TIP 2,4 FR DŁUGOŚĆ | 5
9 | Ureteroremoskop gętki cyfrowy, sterylizowany , z ograniczeniem czasowym - max. 21h pracy . Kanał roboczy irygacyjny o średnicy 3,6 Fr , kąt wygięcia końcówki 270ᵒ góra i 270ᵒ dół , średnica części roboczej 7,5 Fr, długość robocza 670mm , pole widzenia 110ᵒ . Wymóg : URS kompatybilny z posiadanym przez Szpital kontrolerem obrazu typ SD- 300A | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
Wymogi zamawiającego:
Wyroby muszą być kompatybilne zUreteroremoskopem firmy HAWK ref. DR030670YD
Zadanie 57
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | klasa wyrobów medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
15. | Zestaw do zakładania szwów | 20
Wartość brutto zadania: | [5 empty] | 0 |  | 0