**Załącznik nr 3 do SIWZ cz. 6**

**Videolaryngoskop**

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

**PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | | **Wymagane parametry  i warunki konieczne:** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę** |
|  | Videolaryngoskop bezprzewodowy z kolorowym wyświetlaczem TFT/LCD o przekątnej 3,5” | TAK |  |
|  | Wyświetlacz obrotowy w płaszczyźnie pionowej i poziomej | TAK |  |
|  | Źródło światła podwójne UV/LED białe, tradycyjne białe światło LED oraz UV - pozwala to uzyskać doskonały obraz naturalnej barwy  bez prześwietleń | TAK |  |
|  | Szafirowe szkiełko w oknie kamery posiada elektryczny element grzejny obiektywu, który  zapewnia ochronę przed zaparowywaniem Anti- Fog | TAK |  |
|  | Kamera CMOS | TAK |  |
|  | Wskaźnik naładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Urządzenie zasilane akumulatorem litowym o standardowym czasie działania ok. 2 godzin | TAK |  |
|  | Ergonomiczna, lekka, aluminiowa rękojeść z głębokimi wytłoczeniami pod palce | TAK |  |
|  | Trzpień łączący z łyżkami wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Odporność na upadki z wysokości min. 1m | TAK |  |
|  | Dostępne łyżki jednorazowe, biologicznie czyste | TAK |  |
|  | Zintegrowana cyfrowa nagrywarka video wraz z kartą pamięci SD o pojemności min. 4 GB | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania filmów i wykonywania zdjęć | TAK |  |
|  | Gotowy do użytku po włączeniu zasilania | TAK |  |
|  | Łyżki wielokrotnego użytku typu Mac rozmiar 2, 3 i 4 z systemem video oraz podwójnym źródłem światła UV i LED białe | TAK |  |
|  | Dołączone kompatybilne prowadnice do nakładek jednorazowych dla dorosłych i dzieci |  |  |
|  | Możliwość laryngoskopii bezpośredniej | TAK |  |
|  | Możliwość użycia łyżek do trudnych intubacji | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania łyżek wielorazowego użytku jak również łyżek/prowadnic do łyżek jednorazowego użytku | TAK |  |
|  | Opakowanie umożliwiające przechowywanie urządzenia | TAK |  |
|  | Videolaryngoskop  dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Zestaw zawierający: 3,5 calowy wyświetlacz mocowany na rękojeści, zintegrowaną cyfrową nagrywarkę video wraz z kartą pamięci, ładowarkę i wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania z sieci 230V, aluminiową rękojeść z głębokimi wytłoczeniami pod palce, łyżki wielokrotnego użytku typu Mac w rozmiarze 3 i 4 (po 2 szt.) z systemem video oraz podwójnym światłem UV/LED, łyżki wielorazowe dziecięce, dla dorosłych oraz dla dorosłych umożliwiające trudną intubację (po 2 szt.), prowadnice. | TAK |  |