**SPECYFIKACJA WALIZKI OGLĘDZINOWEJ**

Zestaw dostarczony powinien być w wytrzymałej walizce aluminiowej wykonanej z wodoodpornej sklejki grubości min 5 mm z prasowaną jednostronnie folią aluminiową. Walizka powinna posiadać krawędzie wzmocnione profilami aluminiowymi z okuciami metalowymi i nitami wzmacniającymi. Wewnątrz walizki powinny znajdować się blokady wieka zapobiegające jego samoistnemu zamykaniu oraz posiadać wewnętrzny organizer zabezpieczający wyposażenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem podczas transportu w tym:

 1. paleta wiekowa

 2. paleta uchylna

 3. organizer daktyloskopijny

 4. organizer traseologiczna

 5. organizer mechanoskopijny

 6. organizer na pędzle

zapewniający łatwy i szybki dostęp do każdego elementu wchodzący w skład zestawu. Walizka powinna zawierać wygodny uchwyt oraz dwa zamki uniemożliwiające otwarcie przez osoby nieupoważnione.

***Paleta w wieku***

1. Koperta biała formatu D14 – 5 szt.;
2. Koperta biała formatu C5 – 5 szt.;
3. Blok notatnikowy 50 arkuszy A-4 – 1 szt.;
4. Podkładka z klipsem – 1 szt.;
5. 9 Worki strunowe różnej wielkości po 5 szt. – 5kpl;
6. Zestaw kreślarski (linijka, kątomierz, 2 ekierki) – 1kpl;
7. Baterie AAA – 3 szt.;
8. Kompas – 1 szt.;
9. Miara, 2m – 1 szt.;
10. Latarka diodowa „czołówka” Tiross – 1 szt.;

15– 21 Znaczniki:

- skala fotograficzna z tworzywa sztucznego z kątem prostym 15/30 cm – 1 szt.;

- skala fotograficzna z tworzywa sztucznego 50 cm – 1 szt.;

- skala fotograficzna na podłożu magnetycznym 50 cm – 1 szt.;

- numery ewidencyjne dwustronne do sporządzania dokumentacji fotograficznej
od 1 do 20, duże – 1 kpl.

- numery ewidencyjne „magnetyczne” do sporządzania dokumentacji fotograficznej
od 1 do 20, duże – 1 kpl

- strzałki „magnetyczne” do sporządzania dokumentacji fotograficznej – 10 szt.
w tym jedna z nadrukiem „N” – 1kpl.;

- strzałki dwustronne do sporządzania dokumentacji fotograficznej – 10 szt. w tym jedna z nadrukiem „N” – 1kpl.;

22. Kompresy jałowe 3 szt. – 2kpl;

23. Plastry opatrunkowe 11 szt. – 1kpl

***Paleta uchylna***

24. Folia żelatynowa (biała) 13x18 cm – 10 szt.;

25. Folia żelatynowa (czarna) 13x18 cm – 10 szt.;

26. Folia żelatynowa (przeźroczysta) 13x18 cm – 10 szt.;

27. Folia pozytywowa FILMOLUX 10 x 15 cm – 10 szt.;

28. Podkładki kontrastujące (białe) – 10 szt.;

29. Podkładki kontrastujące (czarne) – 10 szt.;

30. Szalka Petriego z tworzywa sztucznego śr. 10cm – 1 szt.;

31. Lampa UV 4W, 356 nm – 1 szt.;

32. Oprawka do ostrzy chirurgicznych ze stali nierdzewnej – 1szt.;

33. Ostrza chirurgiczne – 2 szt.;

34. Temperówka – 1 szt.;

35. Gumka kreślarska – 1 szt.;

36. Próbówka Eppendorf o poj. 1,5ml - 10 szt. – 1kpl;

37. Pęseta ze stali nierdzewnej o dł. 16 cm – 2 szt.;

38. Szpatułka metalowa dwustronna – 2 szt.;

39. Próbówka z tworzywa sztucznego o poj. 10 ml – 2 szt.;

40. Próbówka z tworzywa sztucznego o poj. 15 ml – 2 szt.;

41. Pęseta z tworzywa sztucznego – 2 szt.;

42. Sączki z bibuły 10szt.;

43. Nóż techniczny z kpl. 5 ostrzy – 1 szt.;

44. Lusterko teleskopowe– 1 szt.;

45. Suwmiarka z odczytem elektronicznym – 1 szt.;

46. Chwytak magnetyczny teleskopowy – 1 szt.;

47. Termometr elektroniczny – 1 szt.;

48. Lupa o średnicy 50mm i powiększeniu x 5– 1 szt.;

49. Scyzoryk m.in 5 funkcji – 1 szt.;

50. Nożyczki ze stali nierdzewnej proste – 1 szt.;

51. Cyrkiel wraz z wkładem grafitowym – 1 szt.;

52. Długopis (niebieski, czarny) – 1kpl;

53. Ołówek HB– 2 szt.;

54. Markery wodoodporne (niebieski, czarny) – 1kpl;

55. Kreda niezmywalna (żółta, biała) – 1kpl

***Organizer na proszki i folie daktyloskopijne (rolki)***

1. Folia daktyloskopijna winylowa - elastyczna 5cmx 5m – 1szt.;
2. Folia daktyloskopijna FILMOLUX przeźroczysta 5 cm x 5m – 1 szt.;
3. Folia daktyloskopijna FILMOLUX przeźroczysta 10 cm x 10m – 1 szt.;
4. Podkładki kontrastujące (białe, czarne) po 10 szt. – 1kpl;

60 – 71 Proszki daktyloskopijne:

- argentorat 30ml – 1 szt.;

- proszek magnetyczny (biały) 30 ml – 1 szt.;

- proszek magnetyczny (srebrny) 30 ml- 1 szt.;

- proszek magnetyczny (czarny) 30 ml – 1 szt.;

- proszek antystatyczny (srebrny) 30 ml - 1 szt.;

- proszek antystatyczny (czarny) 30 ml – 1 szt.;

- proszek daktyloskopijny (brązowy) 30 ml- 1 szt.;

- proszek daktyloskopijny bi-chromatic 30 ml – 1 szt.;

- proszek magnetyczny bi-chromatic 30 ml – 1 szt.;

- proszek specjalny Blitz-Red 30 ml – 1 szt.;

- proszek specjalny BlitzGreen 30 ml- 1 szt.;

- proszek specjalny BlitzYellow 30 ml – 1 szt.;

72. Taśma biurowa przeźroczysta – 1 szt.

***Organizer na pędzle daktyloskopijne***

73. Aplikator do proszków magnetycznych – 1 szt.;

74. Pędzel daktyloskopijny płaski 25mm – 1 szt.;

75. Pędzel daktyloskopijny płaski 30 mm – 1 szt.;

76. Pędzel daktyloskopijny płaski 50 mm – 1 szt.;

77. Pędzel daktyloskopijny z włókna szklanego – 1 szt.;

78. Pędzel daktyloskopijny z puchu marabuta (biały) – 1 szt.;

79. Pędzel daktyloskopijny z puchu marabuta (czarny) – 1 szt.;

80. Poduszka daktyloskopijna ceramiczna w kasecie – 1 szt.;

81. Poduszka daktyloskopijna ceramiczna okrągła o średnicy 40mm – 1 szt.;

82. Łyżka metalowa do daktyloskopowania zwłok;

83. Żel antybakteryjny o poj. 50 ml – 1 szt.;

***Organizer traseologiczny***

84. Szpatułki drewniane – 5 szt.;

85. Szpatułka z tworzywa sztucznego do mieszania silikonu – 1 szt.;

86. Ramka składana do wykonania odlewów gipsowych i silikonowych – 1kpl;

87. Taśma miernicza parciana z kołowrotkiem 10m – 1 szt.;

88. Miska z gumy do mieszania gipsu i silikonu – 1 szt.;

89. Aplikator systemowy IMPRESIL– 1 szt.;

90. IMPRESIL A poliaddycyjna masa silikonowa 25ml, szara – 1 szt.;

91. Wymazówki sterylne 10 szt.

92. Butelka z tworzywa sztucznego o poj. 250 ml wraz z spryskiwaczem – 1 szt.;

93. Koncentrat gipsowy 500 g – 1 szt.;

94. Lakier bezbarwny o poj. 265ml – 1 szt.;

95. Separator traseologiczny o poj. 125 ml – 1 szt.;

***Organizer mechanoskopijny***

96. Rękawice robocze „nakrapiane” rozmiar 8-9 – 1kpl;

97. Piłka do metalu z wymiennymi ostrzami (5 szt.) – 1kpl;

98. Próbnik napięć 100 - 250V – 1 szt.;

99. Szpachelka metalowa – 1 szt.;

100. Wkrętak płaski 5,5x 125 klasa izolacji 1000 V – 1 szt.;

101. Wkrętak płaski 3,0x 125 klasa izolacji 1000 V – 1 szt.;

102. Wkrętak PH1 „krzyżak” klasa izolacji 1000 V – 1 szt.;

103. Wkrętak PH2 „krzyżak” klasa izolacji 1000 V – 1 szt.;

104. Przecinak ślusarski – 1 szt.;

105. Klucz nastawny „szwedzki” 8”– 1 szt.;

106. Nożyk do szkła – 1 szt.;

107. Dłuto stolarskie 12 mm – 1 szt.;

108. Młotek 300g– 1 szt.;

109. Szczypce płaskie uniwersalne 160mm, klasa izolacji m.in. 500 V – 1 szt.;

***Produkty stanowiące część zestawu pakowane osobno***

110. Pojemnik o poj. 250 ml – 2 szt.;

111. Pojemnik o poj. 500 ml – 2 szt.;

112. Worki na śmiecie o poj. 30l - 1kpl;

113. Worki na śmiecie o poj. 60l - 1kpl;

114. Płatki kosmetyczne 80 szt. – 1kpl;

115. Patyczki kosmetyczne 50 szt. – 1kpl;

116. Maseczki ochronne przeciwpyłowe – 5 szt.;

117. Kombinezon ochronny rozmiar XXL – 1 szt.;

118. Ręcznik bawełniany, niepalący – 1 szt.;

119. Rękawiczki bawełniane białe rozmiar nr 8-9 – 1 para;

120. Rękawiczki nitrylowe rozmiar nr 8 -9 – 10 szt.;

121. Ochraniacze na buty – 10kpl;

123. Folia żelatynowa (czarna) 13x36 cm – 10 szt.- 1kpl;