** **

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny**

**z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

Wrocław, 20.12.2018r

**WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej wraz z najmem komputera i bezolejowej pompy obrotowej; znak sprawy 94/WZM/2018**

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust.1 ,2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn.zm.) dalej PZP informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 6**– Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 1-Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 pakietu 1 koszulek wprowadzających o śr. 5-10F, długości 13cm w zestawie z prowadnikiem 0.035” lub 0.038” oraz koszulki o średnicy 5 i 10F kompatybilne z prowadnikiem 0.035” lub 0.038”

**Pytanie nr 7**– Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 1-Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 pakietu 1 koszulek zbrojonych do PTA o śr. 5-9F i dostępnych długościach 30, 40, 45, 55, 70 i 90cm

**Pytanie nr 8**– Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 1-Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 4 pakietu 1 koszulki wprowadzające o dużych średnicach: od 14 do 18F o długości 30-45cm oraz 20-24F o długości 25-40cm; cieniodajna opaska

**Pytanie nr 9**– Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 1-Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 9 pakietu 1 igieł półautomatycznych do biopsji 14, 16, 18, 19, 20G, długości 6, 9, 15cm, długość skoku 10 i 20mm.

**Odpowiedź na pytanie nr 6 - 9:Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10**– Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 1**-** Prosimy o wydzielenie z pakietu 1 pozycji 20 i 33 i utworzenie z nich osobnego pakietu.

**Odpowiedź na pytanie nr 10: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.**