**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo - budowlanych w pomieszczeniach odtwarzanego Posterunku Policji w Czarnej Białostockiej**

1. Roboty budowlane:

* rozbiórka boazerii, ścianek działowych, podsufitek, posadzek,
* wykonanie nowych ścianek działowych murowanych i g.-k., tynków
* wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
* wykonanie nowych posadzek z gresu
* montaż ślusarki aluminiowej
* szpachlowanie, malowanie ścian, wykonanie tynków żywicznych
* ułożenie glazury w łazience
* obudowa pionów kanalizacyjnych
* ułożenie wykładziny antypoślizgowej na schodach zewnętrznych

1. Roboty elektryczne i teletechniczne:

* demontaż opraw oświetleniowych i osprzętu w remontowanych pomieszczeniach
* montaż w istniejącej rozdzielni elektrycznej na klatce schodowej rozłącznika bezpiecznikowego
* ułożenie w listwach instalacyjnych WLZ przewodem YDY 3x6mm2
* montaż natynkowej rozdzielni elektrycznej z wyposażeniem modułowym
* montaż pod tynkiem nowej instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych wraz z montażem opraw i osprzętu
* montaż listew instalacyjnych okablowania strukturalnego
* wykonanie instalacji zasilania gniazd komputerowych wraz z montażem gniazd natynkowych 3xDATA 230V
* montaż szafy dystrybucyjnej 12U z wyposażeniem
* wykonanie instalacji okablowania strukturalnego kat.6 w listwach instalacyjnych zakończonych gniazdami 2xRJ45 kat.6
* montaż plafonu podświetlanego POLICJA nad wejściem do Posterunku
* wykonanie instalacji uziemiającej do masztu antenowego na dachu budynku ; zwody poziome i pionowe drutem FeZn 8mm na wspornikach , uziomy pogrążane pionowe dł. 9m
* montaż w pomieszczeniu serwerowni miejscowej szyny uziemiającej i podłączenie do niej rozdzielni elektrycznej oraz szafy dystrybucyjnej
* wykonanie pomiarów elektrycznych i logicznych

1. Roboty sanitarne:

* wymiana grzejników
* wykonanie instalacji wod.-kan w łazience, montaż osprzętu
* montaż elektrycznego podgrzewacza wody
* wymiana 2 odcinków pionów kanalizacyjnych