Szczecin, dnia 17 czerwca 2021 r.

15.WOG.SZP.2712.49.2021

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – 1 część**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Remont budynku nr 3 i 38, zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Łukasińskiego 33 w Szczecinie**”.

Nr referencyjny postępowania: **07-ZP-RB-05-21/59**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami – do 1 części:

**Pytanie nr 1:** W umieszczonym rysunku "schemat izolacji pionowej" Zamawiający zaznaczył że izolacja w części budynku ma być zrobiona od strony wewnętrznej. Z przedmiarów wynika tylko wykonanie izolacji pionowej od zewnątrz. Zamieszczony rysunek nie uwzględnia również tarasu który uniemożliwia wykonanie izolacji od jego strony. Zgodnie z przedmiarem izolacja jest liczona tylko w miejscach gdzie przebiega opaska przy budynku na co wskazują wyliczenia. Proszę o uszczegółowienie zakresu izolacji pionowych. I czy zamawiający   
w przypadku objęcia całego budynku zgodnie z rysunkiem dokona modyfikacji przedmiarów   
z uwzględnieniem nie ujętych prac potrzebnych do tak pokazanego zakresu?

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1**: Zakres robót obejmuje wykonanie izolacji pionowej  od strony zewnętrznej tam, gdzie jest to możliwe (jest dostęp). Na wysokości tarasu  należy wykonać również izolację poziomą (od wewnątrz). Zamawiający dokonuje modyfikacji zakresu prac wskazanego w zamieszczonym schemacie izolacji pionowej.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.