Znak sprawy RI.271.2.2021.AR  					Trzcianka, dnia 2021-05-27

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia: Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym komunalnym w Trzciance przy ul. Wita Stwosza 8

- Opis przedmiotu zamówienia:

Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym komunalnym w Trzciance przy ul. Wita Stwosza 8:

- rozbiórka istniejącego pokrycia, deskowania i obróbek blacharskich oraz wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych,

- zabezpieczenie budynku przed zalaniem,

- impregnacja, wzmocnienie i częściowa wymiana konstrukcji dachu wraz z poziomowaniem powierzchni dachu,

- wykonanie deskowania i pokrycia dachowego z dwóch warstw papy termozgrzewalnej:

  - zgrzewalna polimerobitumiczna papa podkładowa Safety APAO EPP 4mm lub równoważna,

  - zgrzewalna bitumiczna papa nawierzchniowa Safety APAO MINERAL EBP 5,2mm lub równoważna,

- wykonanie nowego orynnowania wraz z obróbkami blacharskimi z blachy powlekanej,

- dostawa i montaż wyłazu dachowego (system dach płaski) o wym. min. 80 x 80 cm – ICOPAL Kominiarczyk do dachu płaskiego z mleczną kopułą PVC 80/20 2o lub równoważny oraz drabiny stalowej malowanej,

- wykonanie pomostów drewnianych technologicznych na poddaszu nieużytkowym,

- ustawienie i praca rusztowania.

Uwaga: 	szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zwierają załączniki do zapytania ofertowego: mapa, rysunek techniczny, przedmiar robót oraz deklaracje właściwości użytkowych.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadają wiedzę i doświadczenie;

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- mają stabilną sytuację ekonomiczną i finansową.

- Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.07.2021 r.

- Okres gwarancji/rękojmi: 5 lat.

- Warunki płatności: przelew 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

- Inne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi z Zamawiającym,

- Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać każdorazowo z Zamawiający ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne,

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy z materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, oraz na każde żądanie zamawiającego okazać atesty, świadectwa /certyfikaty/, aprobaty i inne dokumenty stwierdzające jakość i dopuszczenie do stosowania użytych materiałów,

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca wykonania robót pod względem przeciwpożarowym oraz BHP i ponosi odpowiedzialność za prawidłową ochronę p.poż. oraz BHP, jak również ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z braku nadzoru i zabezpieczenia w tym zakresie;

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki bezpieczeństwa i porządek na placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór techniczny nad realizowanymi robotami,

- Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub opóźnienie terminu zakończenia robót,

- Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót – uporządkować teren i przekazać go Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż ustalony termin odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać czynności będące przedmiotem zamówienia z najwyższą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami prawa oraz wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi z Zamawiającym;

- Wykonawca dokonywał będzie we własnym zakresie wszelkich ewentualnych uzgodnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

- Istotne warunki umowy (lub wzór umowy)

- rozliczenie robót nastąpi jednorazowo po wykonaniu i odbiorze całości robót, zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem powykonawczym według stawek kalkulacyjnych zawartych w ofercie;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót oraz szkody wynikające ze zniszczenia i innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy;

- wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT,

- obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia zostaną naliczone kary w wysokości 1% licząc od wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – wynosi 15% kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego – wynosi 15% kwoty wynagrodzenia brutto;

- Wykonawca ma prawo naliczać odsetki w wysokości ustalonej ustawowo, w razie nieterminowej zapłaty faktury przez Zamawiającego;

- Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego.

- Kryteria oceny ofert:

- cena			100 %

- ………….		…….. %

- Miejsce i termin złożenia oferty:

- ofertę należy złożyć w terminie do   09.06.2021 r.  do godz. 10/00 za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/trzcianka

- Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  - wykaz części przedmiotu zamówienia realizowanej przy udziale podwykonawców,

  - zestawienie narzutów i stawek przyjętych do kalkulacji,

  - kosztorys ofertowy.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu złożenia ofert.

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Artur Rataj

Urząd Miejski Trzcianki

pokój nr 202

ul. Sikorskiego 7

64-980 Trzcianka

tel. 67 352 73 73	fax. 67 ………….

tel.mob.: +48 728 457 525

e-mail: arataj@trzcianka.pl