Gorzów Wlkp., 2023-02-13

**Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.:**

„Wykonanie instalacji klimatyzacji w 4 budynkach

administracyjnych Zamawiającego”

Zamawiający – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. – dalej: Pzp), niniejszym wyjaśnia:

**Pytanie 1:**

Czy można zainstalować jednostki wewnętrzne naścienne zamiast podstropowych?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza zainstalowanie jednostek naściennych.

**Pytanie 2:**

Czy mogą być piloty bezprzewodowe do jednostek wewnętrznych?

**Wyjaśnienie:**

W zakresie części I, II i IV (ADM-1,3,5) zamawiający akceptuje zastosowanie pilotów bezprzewodowych do jednostek wewnętrznych. W zakresie części III – ADM-4, należy zamontować sterownik naścienny.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, **zmienia treść SWZ poprzez**:

1. **zmianę terminu składania ofert na dzień 17.02.2023 r. godz. 09:00**. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu ich składania o godz. 09.05.
2. **zmianę terminu związania ofertą na dzień 18.03.2023 r.**

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ stanowią integralną jej część.

Zamawiający dokona stosownej zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem

*(podpisano na oryginale)*