## staw kolanowy-r
|  | SZP/APT-MI/43/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Cementowana, pierwotna,anatomiczna endoproteza stawu kolanowego
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
Cementowana, pierwotna,anatomiczna endoproteza stawu kolanowego składająca się z: komponentu udowego, komponentu piszczelowego i polietylenowej wkładki. System musi zawierać dostępne w razie konieczności implanty rzepki, przedłużki piszczelowe i udowe oraz implanty rewizyjne. Instrumentarium umożliwiajace technikę operacyjną z zachowaniem więzadła krzyżowego (CR, CS i PS do wyboru śródoperacyjnego). Instrumentarium umożliwiające klasyczną technikę operacyjną oraz technikę opartą o balans przedziału przyśrodkowego zapewniającą izometrię MCL. Implant przystosowany do współpracy z robotem operacyjnym OMNIBOtics umożliwiającym zastosowanie techniki osiowania kinematycznego
J01 | 1 | Komponent udowy CR/CS anatomiczny (lewy, prawy), jednopromieniowy w 9 rozmiarach dla każdej strony. | 32 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 2 | Komponent udowy PS anatomiczny (lewy, prawy), jednopromieniowy w 9 rozmiarach dla każdej strony. | 16 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 3 | Komponent piszczelowy w 9 rozmiarach. | 48 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 4 | Wkładka polietylenowa w 8 grubościach z najmniejszą grubością 9 mm i największą powyżej 20 mm w wariantach: zachowującym PCL, z tylną stabilizacją bez stabilizującego bolca do zastosowania z zachowaniem lub resekcją PCL, z bolcem stabilizującym przy resekcji PCL | 48 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 5 | Komponent rzepki w 5 rozmiarach, w 4 rozmiarach offset | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 6 | Ostrza kompatybilne z użyczonym napędem | 48 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 2 komplety instrumentarium wraz z kontenerami sterylizacyjnymi (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w umowie) na stanie przez cały okres trwania umowy
Napędy |  | 2 zestawy napędów na stanie Zamawiającego przez cały okres trwania umowy. 1 zestaw składa się z: 2 rękojeści, piły, wiertarki z wszystkimi niezbędnymi końcówkami
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe do implantacji
Dostawy |  | Depozyt komisowy utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały czas okres obowiązywania umowy; Każda endoproteza musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej; Wymagane dostarczenie wraz z wyrobami medycznymi paszportu implantu
Dokument podpisany elektronicznie