Załącznik nr 1 do SWZ

PAKIET NR 1 – Narzędzia chirurgiczne do pobrań narządów 2 zestawy - Formularz asortymentowo – cenowy (opis przedmiotu zamówienia)

Opis wymaganych parametrów

Wykonawca oświadcza, iż:

1. Wszystkie dostarczone narzędzia są nowe i nieużywane wyprodukowane w 2023 roku.

2. Narzędzia są zmatowione, hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją, posiadają twarde wkładki wlutowane w całość części roboczej narzędzia.

3. Ramiona nożyczek łączone są za pomocą śrubki lub wkrętem, odpowiednio zabezpieczonym przed przypadkowym odkręceniem.

4. Narzędzia są metalowe z wyłączeniem zakończeń rękojeści, narzędzi specjalnego wykonania: imadeł i pincet z nakładami twardymi, obcęgów, nożyc i nożyczek o utwardzonych ostrzach.

5. Narzędzia mają możliwość możliwość:

5.1. mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie pzh lub równoważny);

5.2. dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez pzh lub równoważnymi);

5.3. sterylizacji (parowa w autoklawach 134°c, niskotemperaturowej np. tlenkiem etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenkiem wodoru i/lub plazma);

6. Kontenery do sterylizacji narzędzi pracują w systemie otwartym, bez zaworów umożliwiając swobodną wymianę powietrza i pary pomiędzy wnętrzem kontenera i otoczeniem.

7. Kontenery do sterylizacji narzędzi są aluminiowe, pokrywy są wykonane z polimerowego tworzywa sztucznego.

8. Kontenery do sterylizacji narzędzi posiadają barierę mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażone są w system automatycznego wskaźnika sterylizacji z rączkami w min. 5 kolorach do wyboru przez zamawiającego.

9. Wszystkie kontenery – opisane są numerami katalogowymi, wszystkie wymagane parametry kontenerów potwierdzone zostały w dołączonych do oferty przedmiotowych środkach dowodowych.

10. Narzędzia mają możliwość naprawy i regeneracji.

11. Dostarczone nowe narzędzia są oznakowane nazwą producenta, nr katalogowym, znakiem ce.

12. Narzędzia są pakowane pojedynczo, każde w osobnym zgrzewanym opakowaniu zapewniającym bezpieczny transport oraz przechowywanie.

13. Narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniają wymagania normy pn-en 10088-1:2017 (iso 7153-1) lub równoważnej.

Zamawiający:

a) dopuszcza tolerancję od rozmiarów podanych w niniejszym załączniku:

* nie więcej niż +/- 2 [mm] dla narzędzi o długości całkowitej do 200 mm włącznie,

* nie więcej niż +/- 5 [mm] dla narzędzi o długości całkowitej powyżej 200 mm,

* pozostałe wymiary nie więcej niż +/- 2%.

b) dopuszczalna tolerancję wymiarów dla kontenerów, tac i koszy do sterylizacji: +/-3 [mm].

c) wymaga gwarancji na przedmiot zamówienia minimum 24 miesiące. Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże oferowany okres gwarancji.

| PARAMETRY WYMAGANE NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH |
| --- |
| LP | ASORTYMENT | Zestaw nr 1 (ilość szt) | Zestaw nr 2 (ilość szt) | SUMA ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3+4) | 6 | 7 (5*6) | 8 | 9 (7*8) | 10 | 11 |
| 1 | TRZONEK STANDARDOWY NR 4, DO SKALPELI JEDNORAZOWYCH NR 18÷36, DŁ. 13,5 CM | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TRZONEK NR 3, STANDARDOWY, DO SKALPELI JEDNORAZOWYCH NR 10÷17, DŁ. 12 CM | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE STANDARD MAYO, ZAGIĘTE, KOŃCE TĘPE, DŁ. 14,5 CM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE STANDARD MAYO, ZAGIĘTE, KOŃCE TĘPE, DŁ. 17 CM | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE STANDARD METZENBAUM, KOŃCE TĘPO-TĘPE, ZAGIĘTE, DŁ. 18 CM | 7 | 7 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE STANDARD METZENBAUM, KOŃCE TĘPO-TĘPE, ZAGIĘTE, DŁ. 20,5 CM | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE STANDARD METZENBAUM, KOŃCE TĘPO-TĘPE, ZAGIĘTE, DŁ. 23 CM | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE STANDARD METZENBAUM, KOŃCE TĘPO-TĘPE, ZAGIĘTE, DŁ. 26 CM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PĘSETA ANATOMICZNA UTWARDZ. POTTS-SMITH, PROSTA, ROWKOWANIE "KARO", NORMALPROFIL, DŁ. 18,5 CM | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PĘSETA ANATOMICZNA UTWARDZ. POTTS-SMITH, PROSTA, ROWKOWANIE "KARO", NORMALPROFIL, DŁ. 20 CM | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PĘSETA CHIRURGICZNA, ŚREDNIA, 1X2 Z., DŁ. 16 CM | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | PĘSETA CHIRURGICZNA, ŚREDNIA, 1X2 Z., DŁ. 20,5 CM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KLESZCZE NACZYNIOWE CRILLE-RANKIN, ZAGIĘTE, DŁ. 16 CM | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KLESZCZE NACZYNIOWE PEAN, DELIKATNE, ZAGIĘTE, DŁ. 14 CM | 15 | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KLESZCZE NACZYNIOWE PEAN (ROCHESTER), PROSTE, DŁ. 16,5 CM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KLESZCZE NACZYNIOWE PEAN (ROCHESTER), PROSTE, DŁ. 18,5 CM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KLESZCZE NACZYNIOWE PEAN (ROCHESTER), ZAGIĘTE, DŁ. 18,5 CM | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KLESZCZE PREPARACYJNE OVERHOLT-GEISSENDOERFER, FIG. 3, ZAGIĘTE, DŁ. 21,5 CM | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KLESZCZE PREPARACYJNE OVERHOLT-GEISSENDOERFER, FIG. 4, ZAGIĘTE, DŁ. 22 CM | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KLESZCZE PREPARACYJNE I DO LIGATURY OVERHOLT-FINO, DELIKATNE ZAGIĘTE, DŁ. 21,5 CM | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KLEM ATRAUMATYCZNY GUYON, DO SZYPUŁY NERKI, MOCNO ZAGIĘTE, DŁ. 23 CM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KLESZCZE DO WYROSTKA MIKULICZ, 1X2 Z., LEKKO ZAGIĘTE, DŁ. 18,5 CM | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KLESZCZE DO POLIPÓW, GUZÓW I TAMPONADY FOERSTER, OKIENKOWE "PĘTLA", PROSTE, ROWKOWANE, DŁ. 25 CM | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KLESZCZE TAMPONOWE RAMPLEY, OKIENKOWE, BRUZDKOWANE, PROSTE, DŁ. 24,5 CM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | HAK DO RAN VOLKMANN, PÓŁOSTRY 4 Z., RĘKOJEŚĆ PŁASKA, AŻUR, DŁ. 22,5 CM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | HAK DWUSTRONNY RICHARDSON-EASTMAN, FIG. 2, ŁOPATKI "SIODŁOWE" 43X38 MM + 63X44 MM, DŁ. 27,5 CM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | HAK BRZUSZNY HOSEL, ŁOPATKA "RYNIENKOWA" 140X40 MM, RĘKOJEŚĆ PŁASKA, AŻUR, DŁ. 26 CM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | HAK WĄTROBOWO-BRZUSZNY MIKULICZ, ŁOPATKA WYGIĘTA 125X50 MM, RĘKOJEŚĆ PŁASKA AŻUR, DŁ. 25 CM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | HAK BRZUSZNY MIKULICZ, ŁOPATKA PŁASKA 85X55 MM ZAGIĘTA , RĘKOJEŚĆ PŁASKA, AŻUR; DŁ. 26 CM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | HAK DO RAN FARABEUF, DWUSTRONNE, FIG. 1, ŁOPATKI: 23X16 I 26X16 MM, FIG. 2 ŁOPATKI: 27X16 I 30X16 MM, DŁ. 15,5 CM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | IMADŁO DO IGIEŁ MAYO-HEGAR, PROSTE, DŁ. 18,5 CM | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IMADŁO DO IGIEŁ MAYO-HEGAR, PROSTE, DŁ. 20,5 CM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IMADŁO DO IGIEŁ UTWARDZ. DEBAKEY, MINIPROFIL, DŁ. 18 CM | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IMADŁO DO IGIEŁ UTWARDZ. DEBAKEY, MINIPROFIL, DŁ. 26,5 CM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IMADŁO DO IGIEŁ UTWARDZ. MICROVASCULAR, MIKROPROFIL, DŁ. 20 CM | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ALUMINIOWY ROZWIERACZ DO ŻEBER BURFORD DLA DOROSŁYCH, Z DWOMA PARAMI WYMIENNYCH ŁOPATEK 47X62 MM + 62X62 MM/195MM/ 165 MM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | PĘSETA NACZYNIOWA ATARUMATYCZNA DEBAKEY, 2,0 MM, PROSTA, DŁ. 20 CM | 7 | 7 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | PĘSETA NACZYNIOWA ATRAUMATYCZNA DEBAKEY, 2,0 MM, PROSTA, DŁ. 25 CM | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | BULDOG ATRAUMATYCZNY DEBAKEY, PROSTY, DŁ. 8 CM/30MM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | KLEM NACZYNIOWY ATRAUMATYCZNY WIELOFUNKCYJNY GLOVER, LEKKO ZAGIĘTY, DŁ. 17 CM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | KLEM NACZYNIOWY ATRAUMATYCZNY COOLEY, ZAGIĘTY 30°, RĘKOJEŚCI ZAGIĘTE, DŁ. 16,5 CM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | KLEM NACZYNIOWY ATRAUMATYCZNY DZIECIĘCY I NOWORODKOWY CASTANEDA, ŁUKOWATO ZAGIĘTY, RĘKOJEŚCI LEKKO ODGIĘTE, DŁ. 12 CM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | KLEM NACZYNIOWY ATRAUMATYCZNY DZIECIĘCY I NOWORODKOWY CASTANEDA, ŁUKOWATO ZAGIĘTY, RĘKOJEŚCI LEKKO ODGIĘTE, DŁ. 12 CM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | KLESZCZYKI THOMS-ALLIS, DO JELIT I TKANEK 6X7 Z., DŁ. 20,5 CM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | POJEMNIK - KONTENER STERYLIZACYJNY (BEZFILTROWY), PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM Z BARIERĄ MIKROBIOLOGICZNĄ NA NIEOGRANICZONĄ ILOŚĆ STERYLIZACJI Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM PLOMBOWANIA. KONSTRUKCJA KONTENERA: WANNA ALUMINIOWA POWIERZCHNIOWO UTWARDZONA WARSTWĄ ALUMINIOWO-POLIMEROWĄ, POSIADAJĄCA ZNACZNIK PODDANIA KONTENERA PROCESOWI STERYLIZACJI. POKRYWA KAŻDEGO Z KONTENERÓW WYKONANA Z WYSOKOUDAROWEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO. KOLOR RĄCZKI WANNY DO WYBORU Z MIN. 5 DOSTĘPNYCH KOLORÓW. WYMIARY POJEMNIKA: 272X448X164 MM ± 3mm | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | POJEMNIK - KONTENER STERYLIZACYJNY (BEZFILTROWY), PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM Z BARIERĄ MIKROBIOLOGICZNĄ NA NIEOGRANICZONĄ ILOŚĆ STERYLIZACJI Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM PLOMBOWANIA. KONSTRUKCJA KONTENERA: WANNA ALUMINIOWA POWIERZCHNIOWO UTWARDZONA WARSTWĄ ALUMINIOWO-POLIMEROWĄ, POSIADAJĄCA ZNACZNIK PODDANIA KONTENERA PROCESOWI STERYLIZACJI. POKRYWA KAŻDEGO Z KONTENERÓW WYKONANA Z WYSOKOUDAROWEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO. KOLOR RĄCZKI WANNY DO WYBORU Z MIN. 5 DOSTĘPNYCH KOLORÓW. WYMIARY POJEMNIKA: 272X553X164 MM ± 3mm | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | POJEMNIK - KONTENER STERYLIZACYJNY (BEZFILTROWY), PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM Z BARIERĄ MIKROBIOLOGICZNĄ NA NIEOGRANICZONĄ ILOŚĆ STERYLIZACJI Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM PLOMBOWANIA. KONSTRUKCJA KONTENERA: WANNA ALUMINIOWA POWIERZCHNIOWO UTWARDZONA WARSTWĄ ALUMINIOWO-POLIMEROWĄ, POSIADAJĄCA ZNACZNIK PODDANIA KONTENERA PROCESOWI STERYLIZACJI. POKRYWA KAŻDEGO Z KONTENERÓW WYKONANA Z WYSOKOUDAROWEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO. KOLOR RĄCZKI WANNY DO WYBORU Z MIN. 5 DOSTĘPNYCH KOLORÓW. WYMIARY POJEMNIKA: 272X553X220 MM ± 3mm | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ETYKIETA OPISOWA KONTENERA STERYLIZACYJNEGO TYPU, BEZ OTWORU, Z NADRUKIEM | 7 | 7 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | NÓŻKI DO TACY KONTENERA, 4 SZT. | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | TACA KONTENERA, 3/4, 410X251X64 MM ± 2mm | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | TACA KONTENERA, 1/1, 532X251X64 MM ± 2mm | 3 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | AGRAFKA MAYO, KOŃCÓWKA DŁ. 14 CM | 11 | 11 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | MATA SILIKONOWA DO TACY 1/1, 524X244 MM ± 2mm | 3 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | MATA SILIKONOWA DO TACY 3/4, 394X244 MM ± 2mm | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ZESTAWY RETRAKTORÓW OPERACYJNYCH SKŁADAJĄCY SIĘ Z: |
| 55 | UCHWYT GŁÓWNY DO MOCOWANIA NA STOLE OPERACYJNYM DŁ. 460MM, 18" | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | POPRZECZNICA( DRĄŻEK )POZIOMY DL.438MM, 17 1/4" ŁACZĄCY UCHWYT GŁOWNY Z RAMA RETRAKTORA | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | POPRZECZNICA (DRĄŻEK) POZIOMY ŁAMANY Z REGULACJĄ OBRACANY O 360°, DŁ. 470 MM, 18 1/2" | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | MECHANIZM ZAPADKOWY STANDARDOWY DO MONTAŻU HAKÓW NA RAMIE RETRAKTORA | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | MECHANIZM ZAPADKOWY, Z MOZLIWOŚCIA ODCHYLENIA DO MONTAŻU HAKÓW NA RAMIE RETRAKTORA | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ŁĄCZNIK(KLEM) DO MONTAŻU POPRZECZNICY NA UCHWYCIE GŁÓWNYM 25X102MM, 1X4" | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | RAMA RETRAKTORA, OWALNA,SEGMENTOWA ROZMIAR , 538X300MM, 21X12" | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | RAMA RETRAKTORA, OWALNA ROZMIAR 410X294MM, 16X11 1/2" | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | RAMA RETRAKTORA VAGINALNA, OWALNA, SEGMENTOWA , ROZMIAR 305X241MM, 12X9 1/2" | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | GIĘTKI HAK, WYMIAR ŁYZKI 38X152MM, 1 1/2X6" | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | GIĘTKI HAK, WYMIAR ŁYZKI 51X152MM, 2X6" | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | GIĘTKI HAK, WYMIAR ŁYZKI 76X152MM, 3X6" | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | HAK BALFOUR, WYMIAR ŁYZKI 75X75MM, 3X3" | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | HAK KELLY, WYMIAR ŁYZKI 51X76MM, 2X3" | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | HAK KELLY, WYMIAR ŁYZKI 51X102MM, 2X4" | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | HAK KELLY, WYMIAR ŁYZKI 51X127MM, 2X5" | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | HAK KELLY, WYMIAR ŁYZKI 51X152MM, 2X6" | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | HAK HARRINGTON WYMIAR ŁYZKI 64X143MM, 2 1/2X5 5/8" W KSZTAŁCIE SERCA | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | PĘSETA MONOPOLARNA ANATOMICZNA, PROSTA, TĘPA, IZOLOWANA, BEZ WTYKU, DŁ. 21CM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | PĘSETA MONOPOLARNA ANATOMICZNA, PROSTA, TĘPA, IZOLOWANA, BEZ WTYKU, DŁ. 25 CM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | NAPĘD - PIŁA WZDŁUŻNA | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | AKUMULATOR NIMH 9,6V 1,95 AH | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | POKRYWKA KOMORY AKUMULATORA | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | STOPKA DO STERNOTOMU | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | UCHWYT ECCOS DO NAPEDÓW | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | UCHWYT TYP ECCOS DO POKRYWY KOMORY AKUMULATORA MONTOWANY W KOSZU DO KONTENERA DO STERYLIZACJI. | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | UCHWYT TYP ECCOS DO LEJKA UMOŻLIWIAJĄCEGO ŚRÓDOPERACYJNĄ WYMIANĘ AKUMULATORA W DERMATOMIE ELEKTRYCZNYM . UCHWYT MONTOWANY W KOSZU DO KONTENERA DO STERYLIZACJI. | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | UCHWYT DO OSŁONY OPONY KRANIOTOMU | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | UCHWYT DO DUŻYCH BRZESZCZOTÓW PIŁ | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | OLEJ W AEROZOLU DO OLIWIENIA SYSTEMÓW | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ŁĄCZNIK A3, KOMPLETNY | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | SIECIOWY PRZEWÓD ZASILAJACY O DŁUGOŚCI 5 METRÓW | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ŁADOWARKA DO AKUMOLATORÓW | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | KOSZ DEDYKOWANY DO SYSTEMU PIŁY O WYMIARACH 540X253X100 MM ± 2mm | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | KOSZ DEDYKOWANY DO SYSTEMU PIŁY O WYMIARACH 540X253X50 MM ± 2mm | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | BRZESZ.PIŁY WZDŁ.MOSTKA 34/7,5/0,7/1,3MM | 3 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA kolumny 9 |  |

Załącznik nr 2 do SWZ

PAKIET NR 2 – Narzędzia chirurgiczne do przeszczepiania nerek 2 zestawy - Formularz asortymentowo – cenowy (opis przedmiotu zamówienia)

Opis wymaganych parametrów

Wykonawca oświadcza, iż:

1. Wszystkie dostarczone narzędzia są nowe i nieużywane wyprodukowane w 2023 roku.

2. Narzędzia są zmatowione, hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją, posiadają twarde wkładki wlutowane w całość części roboczej narzędzia.

3. Ramiona nożyczek łączone są za pomocą śrubki lub wkrętem, odpowiednio zabezpieczonym przed przypadkowym odkręceniem.

4. Narzędzia są metalowe z wyłączeniem zakończeń rękojeści, narzędzi specjalnego wykonania: imadeł i pincet z nakładami twardymi, obcęgów, nożyc i nożyczek o utwardzonych ostrzach.

5. Narzędzia mają możliwość możliwość:

5.1. mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie pzh lub równoważny);

5.2. dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez pzh lub równoważnymi);

5.3. sterylizacji (parowa w autoklawach 134°c, niskotemperaturowej np. tlenkiem etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenkiem wodoru i/lub plazma);

6. Kontenery do sterylizacji narzędzi pracują w systemie otwartym, bez zaworów umożliwiając swobodną wymianę powietrza i pary pomiędzy wnętrzem kontenera i otoczeniem.

7. Kontenery do sterylizacji narzędzi są aluminiowe, pokrywy są wykonane z polimerowego tworzywa sztucznego.

8. Kontenery do sterylizacji narzędzi posiadają barierę mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażone są w system automatycznego wskaźnika sterylizacji z rączkami w min. 5 kolorach do wyboru przez zamawiającego.

9. Wszystkie kontenery – opisane są numerami katalogowymi, wszystkie wymagane parametry kontenerów potwierdzone zostały w dołączonych do oferty przedmiotowych środkach dowodowych.

10. Narzędzia mają możliwość naprawy i regeneracji.

11. Dostarczone nowe narzędzia są oznakowane nazwą producenta, nr katalogowym, znakiem ce.

12. Narzędzia są pakowane pojedynczo, każde w osobnym zgrzewanym opakowaniu zapewniającym bezpieczny transport oraz przechowywanie.

13. Narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniają wymagania normy pn-en 10088-1:2017 (iso 7153-1) lub równoważnej.

Zamawiający:

a) dopuszcza tolerancję od rozmiarów podanych w niniejszym załączniku:

* nie więcej niż +/- 2 [mm] dla narzędzi o długości całkowitej do 200 mm włącznie,

* nie więcej niż +/- 5 [mm] dla narzędzi o długości całkowitej powyżej 200 mm,

* pozostałe wymiary nie więcej niż +/- 2%.

b) dopuszczalna tolerancję wymiarów dla kontenerów, tac i koszy do sterylizacji: +/-3 [mm].

c) wymaga gwarancji na przedmiot zamówienia minimum 24 miesiące. Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże oferowany okres gwarancji.

| PARAMETRY WYMAGANE NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH DO PRZESZCZEPIANIA NEREK |
| --- |
| LP | ASORTYMENT | Zestaw nr 1 (ilość) | Zestaw nr 2 (ilość) | SUMA ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3+4) | 6 | 7 (5*6) | 8 | 9 (7*8) | 10 | 11 |
| 1 | TRZONEK STANDARDOWY NR 4, DO SKALPELI JEDNORAZOWYCH NR 18÷36, DŁ. 13,5 CM | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TRZONEK NR 3, STANDARDOWY, DO SKALPELI JEDNORAZOWYCH NR 10÷17, DŁ. 12 CM | 5 | 4 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE STANDARD (COOPER), KOŃCE TĘPO-TĘPE, ZAGIĘTE, DŁ. 16,5 CM | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE STANDARD METZENBAUM, KOŃCE TĘPO-TĘPE, ZAGIĘTE, DŁ. 18 CM | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE STANDARD METZENBAUM, KOŃCE TĘPO-TĘPE, ZAGIĘTE, DŁ. 20,5 CM | 7 | 7 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE STANDARD METZENBAUM, KOŃCE TĘPO-TĘPE, ZAGIĘTE, DŁ. 23 CM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE STANDARD METZENBAUM, KOŃCE TĘPO-TĘPE, ZAGIĘTE, DŁ. 26 CM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE STANDARD METZENBAUM, KOŃCE TĘPO-TĘPE, ZAGIĘTE, DŁ. 28,5 CM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | NOŻYCZKI DO CHIRURGII SERCA I NACZYŃ DIETRICH-POTTS B.DELIKATNE, OSTRZA ZAGIĘTE 125°,DŁ. OSTRZA 10 MM, KOŃCE OSTRE DŁ. 18 CM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | NOŻYCZKI DO CHIRURGII SERCA I NACZYŃ POTTS-SMITH, OSTRZA KĄTOWE 60°, DŁ. OSTRZA 20 MM, KOŃCE OSTRE, DŁ. 18 CM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | NOŻYCZKI MIKROCHIRURGICZNE DO CHIRURGII SERCA I NACZYŃ, OSTRZA ZAGIĘTE 25°, DŁ. OSTRZA 10 MM, KOŃCE OSTRE, RĘKOJEŚCI PŁASKIE, DŁ. 18 CM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | NOŻYCZKI MIKROCHIRURGICZNE DO CHIRURGII SERCA I NACZYŃ, OSTRZA ZAGIĘTE 45°, DŁ. OSTRZA 10 MM, KOŃCE OSTRE, RĘKOJEŚCI PŁASKIE, DŁ. 18 CM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | NOŻYCZKI MIKROCHIRURGICZNE DO CHIRURGII SERCA I NACZYŃ, OSTRZA ZAGIĘTE 125°, DŁ. OSTRZA 10 MM, KOŃCE OSTRE, RĘKOJEŚCI PŁASKIE, DŁ. 18 CM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | NOŻYCZKI UTWARDZ. METZENBAUM-AQUILA, SZLIF SPECJALNY, ZAGIĘTE, DŁ. 23 CM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | NOŻYCZKI UTWARDZ. METZENBAUM - FINO - AQUILA, SZLIF SPECJALNY, ZAGIĘTE, DŁ. 18 CM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE, UTWARDZ. METZENBAUM-FINO, KOŃCE TĘPO-TĘPE, ZAGIĘTE, DŁ. 18 CM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE, UTWARDZ. METZENBAUM-FINO, KOŃCE TĘPO-TĘPE, ZAGIĘTE, DŁ. 20,5 CM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE, UTWARDZ. METZENBAUM-FINO, KOŃCE TĘPO-TĘPE, ZAGIĘTE, DŁ. 23 CM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | NOŻYCZKI UTWARDZ. KARDIOCHIRURGICZNE DEBAKEY, KĄTOWE 60°, DŁ. 18 CM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | NOŻYCZKI UTWARDZ. KARDIOCHIRURGICZNE DEBAKEY, KĄTOWE 60°, DŁ. 22 CM | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | PĘSETA ANATOMICZNA UTWARDZ. ADSON, PROSTA, ROWKOWANIE "KARO", NORMALPROFIL, DŁ. 12 CM | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | PĘSETA ANATOMICZNA UTWARDZ. POTTS-SMITH, PROSTA, ROWKOWANIE"KARO", NORMALPROFIL, DŁ. 16 CM | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | PĘSETA ANATOMICZNA UTWARDZ. POTTS-SMITH, PROSTA, ROWKOWANIE "KARO", NORMALPROFIL, DŁ. 18,5 CM | 8 | 8 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | PĘSETA ANATOMICZNA UTWARDZ. POTTS-SMITH, PROSTA, ROWKOWANIE "KARO", NORMALPROFIL, DŁ. 20 CM | 8 | 8 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | PĘSETA ANATOMICZNA UTWARDZ. POTTS-SMITH, PROSTA, ROWKOWANIE "KARO", NORMALPROFIL, DŁ. 23 CM | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | PĘSETA ANATOMICZNA UTWARDZ. POTTS-SMITH, PROSTA, ROWKOWANIE "KARO", NORMALPROFIL, DŁ. 25 CM | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | PĘSETA CHIRURGICZNA, ŚREDNIA, 1X2 Z., DŁ. 16 CM | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | KLIPS NACZYNIOWY ODGIĘTY ŁUKOWATO | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | BULDOG MINI- GLOVER ATRAUMATYCZNY, ŻYLNY, LEKKO ZAGIĘTY, ZE STOPU TYTANU, SPRĘŻYNOWY, 23 MM, DŁ. 50 MM | 9 | 9 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | KLESZCZE NACZYNIOWE HALSTED-MOSQUITO, ZAGIĘTE, DŁ. 12 CM | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KLESZCZE NACZYNIOWE HALSTED-MOSQUITO, ZAGIĘTE, DŁ. 18 CM | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KLESZCZE NACZYNIOWE CRILLE-RANKIN, ZAGIĘTE, DŁ. 16 CM | 15 | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | KLESZCZE NACZYNIOWE PEAN, DELIKATNE, ZAGIĘTE, DŁ. 14 CM | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | KLESZCZE NACZYNIOWE PEAN (ROCHESTER), ZAGIĘTE, DŁ. 18,5 CM | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | KLESZCZE PREPARACYJNE OVERHOLT-MIXTER, ZAGIĘTE, DŁ. 22 CM | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | KLESZCZE PREPARACYJNE OVERHOLT-GEISSENDOERFER, FIG. 3, ZAGIĘTE, DŁ. 21,5 CM | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | KLESZCZE PREPARACYJNE OVERHOLT-GEISSENDOERFER, FIG. 4, ZAGIĘTE, DŁ. 22 CM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | KLESZCZE PREPARACYJNE OVERHOLT-GEISSENDOERFER, FIG. 3, ZAGIĘTE, DŁ. 27,5 CM | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | KLESZCZE PREPARACYJNE I DO LIGATURY OVERHOLT-FINO, DELIKATNE ZAGIĘTE, DŁ. 21,5 CM | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | KLESZCZE PREPARACYJNE I DO LIGATURY OVERHOLT-FINO, DELIKATNE ZAGIĘTE, DŁ. 22 CM | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | KLESZCZE DO WYROSTKA MIKULICZ, 1X2 Z., LEKKO ZAGIĘTE, DŁ. 18,5 CM | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | KLESZCZE DO POLIPÓW, GUZÓW I TAMPONADY FOERSTER, OKIENKOWE "PĘTLA", PROSTE, ROWKOWANE, DŁ. 25 CM | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | HAK DO RAN KOCHER, PÓŁOSTRY 4 Z., RĘKOJEŚĆ PŁASKA, AŻUR, DŁ. 22,5 CM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | HAK DWUSTRONNY RICHARDSON-EASTMAN, FIG. 2, ŁOPATKI "SIODŁOWE" 43X38 MM + 63X44 MM, DŁ. 27,5 CM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | HAK WĄTROBOWO-BRZUSZNY MIKULICZ, ŁOPATKA WYGIĘTA 125X50 MM, RĘKOJEŚĆ PŁASKA AŻUR, DŁ. 25 CM | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | HAK BRZUSZNY MIKULICZ, ŁOPATKA PŁASKA 85X55 MM ZAGIĘTA , RĘKOJEŚĆ PŁASKA, AŻUR; DŁ. 26 CM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | HAK DO RAN FARABEUF, DWUSTRONNE, FIG. 1, ŁOPATKI: 26X10MM/ 30X13MM, FIG. 2 ŁOPATKI: 30X10MM/34X13MM, DŁ. 12 CM | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | HAK DO RAN FARABEUF, DWUSTRONNE, FIG. 1, ŁOPATKI: 23X16 I 26X16 MM, FIG. 2 ŁOPATKI: 27X16 I 30X16 MM, DŁ. 15,5 CM | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ROZWIERACZ SAMOTRZYMAJĄCY DO RAN WEITLANER, OSTRY, 3X4 Z., DŁ. 20 CM | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ROZWIERACZ SAMOTRZYMAJĄCY DO RAN WIETLANER OSTRY 3X4Z., DŁ. 24 CM | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ROZWIERACZ SAMOTRZYMAJĄCY DO RAN PÓŁOSTRY 5X6Z., DŁ. 26 CM | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ROZWIERACZ SAMOTRZYMĄJACY DO RAN ADSON, ŁAMANY, OSTRY 3X4 Z., DŁ. 14 CM | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ROZWIERACZ SAMOTRZYMAJĄCY DO RAN ADSON, ŁAMANY, 4X5 Z., TĘPY DŁ. 33 CM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | IMADŁO DO IGIEŁ M.G.HOSPITAL, CIĘŻKI MODEL, DŁ.18 CM | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | IMADŁO DO IGIEŁ MAYO-HEGAR, PROSTE, DŁ. 20,5 CM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | MIKRO-IMADŁO DO IGIEŁ UTWARDZ. CASTROVIEJO, PROSTE, Z ZAMKIEM, MIKROPROFIL, DŁ. 14,5 CM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | MIKRO-IMADŁO DO IGIEŁ UTWARDZ. CASTROVIEJO, PROSTE Z ZMKIEM, MIKROPROFIL, DŁ. 18 CM | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | IMADŁO DO IGIEŁ UTWARDZ. MAYO-HEGAR, PROSTE NORMALPROFIL/ STANDARD, DŁ. 20 CM | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | IMADŁO DO IGIEŁ UTWARDZ. MAYO-HEGAR, PROSTE NORMALPROFIL/ STANDARD, DŁ. 26,5 CM | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | IMADŁO DO IGIEŁ UTWARDZ. DEBAKEY, MINIPROFIL, DŁ. 18 CM | 7 | 7 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | IMADŁO DO IGIEŁ UTWARDZ. DEBAKEY, MINIPROFIL, DŁ. 20,5 CM | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | IMADŁO DO IGIEŁ UTWARDZ. DEBAKEY, MINIPROFIL, DŁ. 23 CM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | IMADŁO DO IGIEŁ UTWARDZ. DEBAKEY, MINIPROFIL, DŁ. 26,5 CM | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | IMADŁO DO IGIEŁ UTWARDZ. RYDER-VASCULAR, MIKROPROFIL, DŁ. 20 CM | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | IMADŁO DO IGIEŁ UTWARDZ. MICROVASCULAR, MIKROPROFIL, DŁ. 20 CM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | IMADŁO DO IGIEŁ UTWARDZ. BOZEMANN, NORMALPROFIL/STANDARD/"S", DŁ. 20,5 CM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | BULDOG-ZACISK ATRAUMATYCZNY GREGORY,LEWY, DŁ. 11 CM/60 MM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | BULDOG-ZACISK ATRAUMATYCZNY GREGORY, PRAWY, DŁ. 11 CM/60 MM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | PĘSETA NACZYNIOWA ATRAUMATYCZNA DEBAKEY, 2,0 MM, PROSTA, DŁ. 16 CM | 7 | 7 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | PĘSETA NACZYNIOWA ATARUMATYCZNA DEBAKEY, 2,0 MM, PROSTA, DŁ. 20 CM | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | PĘSETA NACZYNIOWA ATRAUMATYCZNA DEBAKEY, 2,0 MM, PROSTA, DŁ. 25 CM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | PĘSETA NACZYNIOWA ATRAUMATYCZNA DEBAKEY, 1,5 MM, PROSTA, DŁ. 16 CM | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | PĘSETA NACZYNIOWA ATRAUMATYCZNA DEBAKEY, 1,5 MM, PROSTA, DŁ. 20 CM | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | BULDOG ATRAUMATYCZNY GLOVER, ZAGIĘTY, DŁ. 7,5 CM/35 MM | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | BULDOG ATRAUMATYCZNY GLOVER, ZAGIĘTY, DŁ. 9 CM/45 MM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | KLEM NACZYNIOWY ATRAUMATYCZNY POTTS, ZAGIĘTY, DŁ. 22 CM | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | KLEM ATRAUMATYCZNY DO NACZYŃ WYLIE, DŁ. 27 CM | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | KLEM ATRAUMATYCZNY DO NACZYŃ OBWODOWYCH DEBAKEY, ŁUKOWATO ZAGIĘTY, RĘKOJEŚCI ZAGIĘTE, DŁ. 20 CM | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | KLEM ATRAUMATYCZNY NACZYNIOWY DEBAKEY, DO TĘTNIAKÓW, ZAGIĘTY, RĘKOJEŚCI ODGIĘTE, DŁ. 26 CM | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | KLESZCZE NACZYNIOWE ATRAUMATYCZNE DEBAKEY, PÓŁKOLIŚCIE ZAGIĘTE, DŁ. 27 CM | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | KLEM NACZYNIOWY ATRAUMATYCZNY DEBAKEY, PÓŁKOLIŚCIE ZAGIĘTE, DŁ. 27 CM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | KLEM NACZYNIOWY ATRAUMATYCZNY WEBER, PÓŁKOLIŚCIE ZAGIĘTY, LEWY, DŁ. 24 CM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | KLEM NACZYNIOWY ATRAUMATYCZNY WEBER, PÓŁKOLIŚCIE ZAGIĘTY, PRAWY, DŁ. 24 CM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | KLEM NACZYNIOWY ATRAUMATYCZNY LAMBERT-KAY, ZAGIĘTY W KSZTAŁCIE "U", RĘKOJEŚCI ZAGIĘTE, DŁ. 22,5 CM | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | KLEM NACZYNIOWY ATRAUMATYCZNY LAMBERT-KAY, ZAGIĘTY W KSZTAŁCIE "U", RĘKOJEŚCI ZAGIĘTE, DŁ. 20,5 CM | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | KLEM NACZYNIOWY ATRAUMATYCZNY DEBAKEY, ZAGIĘTY 60°, RĘKOJEŚCI WYGIĘTE, DŁ. 31,5 CM | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | KLEM NACZYNIOWY ATRAUMATYCZNY WIELOFUNKCYJNY GLOVER, LEKKO ZAGIĘTY, DŁ. 17 CM | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | KLEM NACZYNIOWY ATRAUMATYCZNY DEBAKEY, RĘKOJEŚCI ODGIĘTY, PÓŁKOLIŚCIE ZAGIĘTY, DŁ. 16,5 CM | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | KLEM NACZYNIOWY ATRAUMATYCZNY DO ANASTOMOSIS DERRA, FIG. 2, DWUKROTNIE ZAGIĘTY, RĘKOJEŚCI ODGIĘTE, DŁ. 17 CM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | KLEM NACZYNIOWY ATRAUMATYCZNY COOLEY, PÓŁKOLIŚCIE ZAGIĘTY, DŁ. 16,5 CM | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | KLEM DE BAKEY BABY NACZYNIOWY ATRAUMATYCZNY PEDIATRYCZNY, ZAGIĘTY POD KĄTEM, DŁ.15,5 CM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | KLESZCZYKI DO JELIT I TKANEK ALLIS, 5X6 Z., DŁ. 15,5 CM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | KLESZCZYKI DO JELIT I TKANEK ALLIS, 5X6 Z., DŁ. 19 CM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | POJEMNIK - KONTENER STERYLIZACYJNY (BEZFILTROWY), PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM Z BARIERĄ MIKROBIOLOGICZNĄ NA NIEOGRANICZONĄ ILOŚĆ STERYLIZACJI Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM PLOMBOWANIA. KONSTRUKCJA KONTENERA: WANNA ALUMINIOWA POWIERZCHNIOWO UTWARDZONA WARSTWĄ ALUMINIOWO-POLIMEROWĄ, POSIADAJĄCA ZNACZNIK PODDANIA KONTENERA PROCESOWI STERYLIZACJI. POKRYWA KAŻDEGO Z KONTENERÓW WYKONANA Z WYSOKOUDAROWEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO. KOLOR RĄCZKI WANNY DO WYBORU Z MIN. 5 DOSTĘPNYCH KOLORÓW. WYMIARY POJEMNIKA: 272×267×143 MM ± 3mm | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | POJEMNIK - KONTENER STERYLIZACYJNY (BEZFILTROWY), PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM Z BARIERĄ MIKROBIOLOGICZNĄ NA NIEOGRANICZONĄ ILOŚĆ STERYLIZACJI Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM PLOMBOWANIA. KONSTRUKCJA KONTENERA: WANNA ALUMINIOWA POWIERZCHNIOWO UTWARDZONA WARSTWĄ ALUMINIOWO-POLIMEROWĄ, POSIADAJĄCA ZNACZNIK PODDANIA KONTENERA PROCESOWI STERYLIZACJI. POKRYWA KAŻDEGO Z KONTENERÓW WYKONANA Z WYSOKOUDAROWEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO. KOLOR RĄCZKI WANNY DO WYBORU Z MIN. 5 DOSTĘPNYCH KOLORÓW. WYMIARY POJEMNIKA: 272X448X164 MM ± 3mm | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ETYKIETA OPISOWA KONTENERA STERYLIZACYJNEGO TYPU , BEZ OTWORU, Z NADRUKIEM | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | NÓŻKI DO TACY KONTENERA, 4 SZT. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | TACA KONTENERA, 1/2, 240X251X25 MM | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | TACA KONTENERA, 1/2, 240X251X44 MM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | TACA KONTENERA, 3/4, 410X251X64 MM | 13 | 13 | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | AGRAFKA MAYO, KOŃCÓWKA DŁ. 14 CM | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | MATA SILIKONOWA DO TACY 1/2, 234X244 MM ± 2mm | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | MATA SILIKONOWA DO TACY 3/4, 394X244 MM ± 2mm | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | PĘSETA MONOPOLARNA ANATOMICZNA, PROSTA, TĘPA, IZOLOWANA, BEZ WTYKU, DŁ. 21CM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA (kolumna 9) |  |

Załącznik nr 3 do SWZ

PAKIET NR 3 – Narzędzia chirurgiczne 1 zestaw - Formularz asortymentowo – cenowy (opis przedmiotu zamówienia)

Opis wymaganych parametrów

Wykonawca oświadcza, iż:

1. Wszystkie dostarczone narzędzia są nowe i nieużywane wyprodukowane w 2023 roku.

2. Narzędzia są zmatowione, hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją, posiadają twarde wkładki wlutowane w całość części roboczej narzędzia.

3. Ramiona nożyczek łączone są za pomocą śrubki lub wkrętem, odpowiednio zabezpieczonym przed przypadkowym odkręceniem.

4. Narzędzia są metalowe z wyłączeniem zakończeń rękojeści, narzędzi specjalnego wykonania: imadeł i pincet z nakładami twardymi, obcęgów, nożyc i nożyczek o utwardzonych ostrzach.

5. Narzędzia mają możliwość możliwość:

5.1. mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie pzh lub równoważny);

5.2. dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez pzh lub równoważnymi);

5.3. sterylizacji (parowa w autoklawach 134°c, niskotemperaturowej np. tlenkiem etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenkiem wodoru i/lub plazma);

6. Kontenery do sterylizacji narzędzi pracują w systemie otwartym, bez zaworów umożliwiając swobodną wymianę powietrza i pary pomiędzy wnętrzem kontenera i otoczeniem.

7. Kontenery do sterylizacji narzędzi są aluminiowe, pokrywy są wykonane z polimerowego tworzywa sztucznego.

8. Kontenery do sterylizacji narzędzi posiadają barierę mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażone są w system automatycznego wskaźnika sterylizacji z rączkami w min. 5 kolorach do wyboru przez zamawiającego.

9. Wszystkie kontenery – opisane są numerami katalogowymi, wszystkie wymagane parametry kontenerów potwierdzone zostały w dołączonych do oferty przedmiotowych środkach dowodowych.

10. Narzędzia mają możliwość naprawy i regeneracji.

11. Dostarczone nowe narzędzia są oznakowane nazwą producenta, nr katalogowym, znakiem ce.

12. Narzędzia są pakowane pojedynczo, każde w osobnym zgrzewanym opakowaniu zapewniającym bezpieczny transport oraz przechowywanie.

13. Narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniają wymagania normy pn-en 10088-1:2017 (iso 7153-1) lub równoważnej.

Zamawiający:

a) dopuszcza tolerancję od rozmiarów podanych w niniejszym załączniku:

* nie więcej niż +/- 2 [mm] dla narzędzi o długości całkowitej do 200 mm włącznie,

* nie więcej niż +/- 5 [mm] dla narzędzi o długości całkowitej powyżej 200 mm,

* pozostałe wymiary nie więcej niż +/- 2%.

b) dopuszczalna tolerancję wymiarów dla kontenerów, tac i koszy do sterylizacji: +/-3 [mm].

c) wymaga gwarancji na przedmiot zamówienia minimum 24 miesiące. Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże oferowany okres gwarancji.

| PARAMETRY WYMAGANE NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH |
| --- |
| LP | ASORTYMENT | Zestaw nr 1 (ilość) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3*4) | 6 | 7 (5*6) | 8 | 9 |
| 1 | KLESZCZE DO WYROSTKA MIKULICZ, 1X2 Z., LEKKO ZAGIĘTE, DŁ. 18,5 CM | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KLESZCZE NACZYNIOWE CRILLE-RANKIN, ZAGIĘTE, DŁ. 16 CM | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KLESZCZE NACZYNIOWE PEAN, DELIKATNE, ZAGIĘTE, DŁ. 14 CM | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KLESZCZE NACZYNIOWE PEAN (ROCHESTER), PROSTE, DŁ. 16,5 CM | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KLESZCZE NACZYNIOWE PEAN (ROCHESTER), ZAGIĘTE, DŁ. 18,5 CM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KLESZCZE NACZYNIOWE PEAN (ROCHESTER), PROSTE, DŁ. 18,5 CM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KLESZCZE PREPARACYJNE I DO LIGATURY OVERHOLT-FINO, DELIKATNE ZAGIĘTE, DŁ. 21,5 CM | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KLESZCZE PREPARACYJNE RUMEL, ZĄBKOWANE, ZAGIĘTE, FIG. 4, DŁ. 24 CM | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KLESZCZE PREPARACYJNE RUMEL, ZĄBKOWANE, ŚREDNIO ZAGIĘTE, FIG. 3, DŁ. 23,5 CM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KLESZCZE TAMPONOWE RAMPLEY, OKIENKOWE, BRUZDKOWANE, PROSTE, DŁ. 24,5 CM | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE STANDARD MAYO, ZAGIĘTE, KOŃCE TĘPE, DŁ. 17 CM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE STANDARD METZENBAUM, KOŃCE TĘPO-TĘPE, ZAGIĘTE, DŁ. 18 CM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE STANDARD METZENBAUM, KOŃCE TĘPO-TĘPE, ZAGIĘTE, DŁ. 20,5 CM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE STANDARD METZENBAUM, KOŃCE TĘPO-TĘPE, ZAGIĘTE, DŁ. 23 CM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE STANDARD METZENBAUM, KOŃCE TĘPO-TĘPE, ZAGIĘTE, DŁ. 26 CM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | PĘSETA MONOPOLARNA ANATOMICZNA, PROSTA, TĘPA, IZOLOWANA, BEZ WTYKU, DŁ. 21CM | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | PĘSETA CHIRURGICZNA, ŚREDNIA, 1X2 Z., DŁ. 20,5 CM | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | BULDOG ATRAUMATYCZNY DEBAKEY, PROSTY, DŁ. 8 CM/30MM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | PĘSETA NACZYNIOWA ATRAUMATYCZNA DEBAKEY, 2,0 MM, PROSTA, DŁ. 25 CM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | PĘSETA NACZYNIOWA ATARUMATYCZNA DEBAKEY, 2,0 MM, PROSTA, DŁ. 20 CM | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TRZONEK NR 3, STANDARDOWY, DO SKALPELI JEDNORAZOWYCH NR 10÷17, DŁ. 12 CM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TRZONEK STANDARDOWY NR 4, DO SKALPELI JEDNORAZOWYCH NR 18÷36, DŁ. 13,5 CM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KLESZCZE NACZYNIOWE HALSTED-MOSQUITO, ZAGIĘTE, DŁ. 14 CM | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KLESZCZE NACZYNIOWE HALSTED-MOSQUITO, PROSTE, DŁ. 12,5 CM | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | HAK DO RAN FARABEUF, DWUSTRONNE, FIG. 1, ŁOPATKI: 23X16 I 26X16 MM, FIG. 2 ŁOPATKI: 27X16 I 30X16 MM, DŁ. 15,5 CM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | HAK DO RAN VOLKMANN, PÓŁOSTRY 4 Z., RĘKOJEŚĆ PŁASKA, AŻUR, DŁ. 22,5 CM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | KLESZCZYKI DO JELIT I TKANEK ALLIS, 5X6 Z., DŁ. 15,5 CM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | IMADŁO DO IGIEŁ UTWARDZ. MAYO-HEGAR, PROSTE NORMALPROFIL/ STANDARD, DŁ. 18,5 CM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IMADŁO DO IGIEŁ MAYO-HEGAR, PROSTE, DŁ. 18,5 CM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IMADŁO DO IGIEŁ MAYO-HEGAR, PROSTE, DŁ. 20,5 CM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | HAK DWUSTRONNY RICHARDSON-EASTMAN, FIG. 2, ŁOPATKI "SIODŁOWE" 43X38 MM + 63X44 MM, DŁ. 27,5 CM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KLESZCZE DO POLIPÓW I TAMPONOWANIA-KORNCANG GROSS-MAIER, ZAGIĘTE Z ZAMKIEM, DŁ. 26,5 CM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | AGRAFKA MAYO, KOŃCÓWKA DŁ. 14 CM | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | POJEMNIK - KONTENER STERYLIZACYJNY (BEZFILTROWY), PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM Z BARIERĄ MIKROBIOLOGICZNĄ NA NIEOGRANICZONĄ ILOŚĆ STERYLIZACJI Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM PLOMBOWANIA. KONSTRUKCJA KONTENERA: WANNA ALUMINIOWA POWIERZCHNIOWO UTWARDZONA WARSTWĄ ALUMINIOWO-POLIMEROWĄ, POSIADAJĄCA ZNACZNIK PODDANIA KONTENERA PROCESOWI STERYLIZACJI. POKRYWA KAŻDEGO Z KONTENERÓW WYKONANA Z WYSOKOUDAROWEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO. KOLOR RĄCZKI WANNY DO WYBORU Z MIN. 5 DOSTĘPNYCH KOLORÓW. WYMIARY POJEMNIKA: 270X555X165 MM MM ± 3 MM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TACA KONTENERA, 1/1, 532X251X64 MM ± 2 MM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | NÓŻKI DO TACY KONTENERA, 4 SZT. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | MATA SILIKONOWA DO TACY 1/1, 524X244 MM ± 2 MM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ETYKIETA OPISOWA KONTENERA STERYLIZACYJNEGO, BEZ OTWORU | 2 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA (kolumna 7) |  |

Załącznik nr 4 do SWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................

Siedziba ……………………………………………………………....................................

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............… Fax ……………….....................……………………...

Osoba upoważniona do podpisania umowy …………………………………………………..

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Rodzaj przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 06.03.2018r. Prawo Przedsiębiorców*

[   ] mikro		[   ] małe		[   ] średnie		[   ] duże		[   ] inne

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę narzędzi chirurgicznych oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

## PAKIET NR ….*

## Całkowita cena ofertowa brutto ________________zł

## w tym VAT _______________ zł

## 1) Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi**:

## [   ] 24 miesiące

## [   ] 25 miesięcy – 36 miesięcy

## [   ] 37 miesięcy – 48 miesięcy

## 2) Usługa grawerowania narzędzi:

## [   ] oferuję usługi grawerowania narzędzi (maksymalnie do 5 znaków)

## [   ] nie oferuję usługi grawerowania narzędzi (maksymalnie do 5 znaków)

## * powtórzyć tabelę w ramach oferowanych pakietów

## ** zaznaczyć właściwe

Dodatkowe oświadczenia

- Oświadczamy, że cena brutto zawarta w Ofercie zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w załączniku nr 5 do SWZ – projektowane postanowienia umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektowanych postanowień umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu1).

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (niepotrzebne skreślić)

- Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- Wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczone są w sposób/za pomocą …………… Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………. Nazwa i adres podwykonawcy ……………..(niepotrzebne skreślić)

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług: nie / tak obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………...(niepotrzebne skreślić)

* zaznaczyć właściwe

_______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 6 do SWZ

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24;

  - W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez adres mailowy iod@spskm.katowice.pl oraz pod adresem korespondencyjnym: Inspektor Danych Osobowych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH” oznaczenie sprawy: ZP-23-107UN prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ((tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 października 2019r.  poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C

Załącznik Nr 7 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH” oznaczenie sprawy: ZP-23-107UN” prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

󠆒   nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę *,

󠆒   należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 8 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH” oznaczenie sprawy: ZP-23-107UN” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

f) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1)

są aktualne / są nieaktualne.**

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

Załącznik nr 9 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH” oznaczenie sprawy: ZP-23-107UN” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/5761.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Załącznik nr 10 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

Wykaz dostaw – numer pakietu ______________

| Lp. | Wartość w (zł) brutto wykonanych / wykonanych dostaw | Przedmiot zamówienia | Miejsce i data wykonania dostaw (zakończenia) dd/mm/rr | Podmiot/y na rzecz których dostawy zostały wykonane (nazwa, adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Załącznik nr 11 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

na potrzeby korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH oznaczenie sprawy: ZP-23-107UN

Działając w imieniu ……………………………………………………………. zobowiązuje się do oddania do dyspozycji dla Wykonawcy …………………………… biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu swoich zasobów zgodnie z treścią art. 118 ust. 1 – ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), na następujących zasadach:

1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu:

..................................................................................................................................................

2. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

..................................................................................................................................................

3. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

..................................................................................................................................................

4. Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

..................................................................................................................................................

Załącznik nr 12 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

…………………………………………………………

…………………………………………………………

(nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

reprezentowani przez:

……………………………………………………..……

Oświadczenie, złożone na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.),

które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, oświadczam, że:

•  Wykonawca

……………………………………………………………..………………………………

dysponujący następującymi uprawnieniami wymaganym w postępowaniu:

……………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………..………………………………

zrealizuje następujący zakres zamówienia:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

# Footnotes

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.