Wągrowiec, dnia 05.08.2021 r.

IGP.271.1.7.2021.FZ

**Wyjaśnienie Nr 1**

 **do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne określone na podstawie art.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 t. j.) zwanej dalej "ustawą Pzp" prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na postawie art. 275 pkt. 1 w/w ustawy.**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

**,,Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wągrowiec”, w tym:**

**Część I ,,Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec”,**

**w tym:**

**Zadanie Nr 1 ,,Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Wągrowiec**

**wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej”,**

**Zadanie Nr 2 ,,Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec”;**

**Część II ,,Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy Wągrowiec”.**

Zgodnie z Art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy *Prawo zamówień publicznych* Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęło pytanie dotyczące w/w zamówienia:

**PYTANIE NR 1**

Czy czynnikiem kluczowym w procesie przetargowym, jest aby jednostki wew. klimatyzacji miały proces jonizacji?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1**

Zamawiający informuje, że jednostki wewnętrzne klimatyzacji muszą mieć wbudowany jonizator eliminujący patogeny zawarte w powietrzu – zgodnie z dokumentacją projektową.