Nr sprawy: DFP.271.71.2022.DB

Kraków, dnia 15.06.2022 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania: dostawa osobistych pomp insulinowych wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem pacjenta.

Zgodnie z art. art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję SWZ.

Pytanie 1

Dotyczy zapisów wzoru umowy:

Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, 
tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych? Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, że oferta cenowa składana w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca, który wygrał, w celu realizacji umowy o zamówienie publiczne może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty. W efekcie, wykonawca może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy o zamówienie publiczne, z niekorzyścią dla Zamawiającego. 
W świetle powyższego dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes Zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową o zamówienie publiczne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 2

Dotyczy Parametry Techniczne i Eksploatacyjne dla części nr 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w formularzu PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE dla pakietu nr 1 nie wystąpiła oczywista omyłka pisarska polegająca na wpisaniu 
w punkcie 11 sposobu oceny nie adekwatnego do wymaganego parametru. Parametr wymagany to „ Pamięć pompy (Historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej ,czasowej zmiany bazy , wypełnień drenów, program do sczytywania danych glukometrycznych oraz integracji obu informacji); minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego poprzez czytnik (wymogi dotyczące programu komputerowego – patrz pkt. 1) Bezpośrednio z pompy: aktualne dawki w bazie , minimum ostatnie 20 bolusów ( dawki i rodzaj ), średnie dawki dobowe z ostatnich 14 dni.”, natomiast parametrem ocenianym jest „Więcej niż 1 glukometr - 10 pkt, Tylko 1 glukometr - 0 pkt”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że uzupełnia zapis punktu 11 w części 1 o zdanie „Program integruje informacje z pompy i min. 1 glukometru” oraz  pozostawia sposób oceny bez zmian.

Zamawiający informuje również, że prostuje w części 1  w punkcie 11 zapis umieszczony w nawiasie odnoszący się do punktu, w którym wyszczególniono wymogi dotyczące programu komputerowego, będący oczywistą omyłką pisarską. Po zmianach zapis prawidłowo brzmi: „Pamięć pompy (Historia bolusów, alarmów ,dawki podstawowej, dawki dobowej ,czasowej zmiany bazy , wypełnień drenów, program do sczytywania danych glukometrycznych oraz integracji obu informacji); minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego poprzez czytnik (wymogi dotyczące programu komputerowego – patrz pkt. 40). Program integruje informacje z pompy i min. 1 glukometru. Bezpośrednio z pompy: aktualne dawki w bazie , minimum ostatnie 20 bolusów ( dawki i rodzaj ), średnie dawki dobowe z ostatnich 14 dni.”

W nawiązaniu do powyższego, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający  informuje o wprowadzeniu modyfikacji w Załączniku 1a do Specyfikacji /tj. Opis przedmiotu zamówienia - część 1/ w poniższym zakresie.

- Załącznik 1 a do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia – część 1) otrzymuje brzmienie:

(….)

PARAMETRY TECHNICZNE I ESPLOATACYJNE

| Lp. | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMERT OFEROWANY | LOKALIZACJA POTWIERDZENIA PARAMETRU [STR OFERTY] | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | „Pamięć pompy (Historia bolusów, alarmów ,dawki podstawowej, dawki dobowej ,czasowej zmiany bazy , wypełnień drenów, program do sczytywania danych glukometrycznych oraz integracji obu informacji); minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego poprzez czytnik (wymogi dotyczące programu komputerowego – patrz pkt. 1 40). Program integruje informacje z pompy i min. 1 glukometru. Bezpośrednio z pompy: aktualne dawki w bazie , minimum ostatnie 20 bolusów ( dawki i rodzaj ), średnie dawki dobowe z ostatnich 14 dni.” | Tak |  | Nie dotyczy | Więcej niż 1 glukometr - 10 pkt Tylko 1 glukometr - 0 pkt |

(….)

Ponadto Zamawiający informuje, że termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 23.06.2022 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2022 r. o godz. 09:05. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku ze zmianą terminu składania ofert, termin związania ofertą ulega wydłużeniu. Zapis 
w punkcie 9.1. SWZ  otrzymuje brzmienie:

9.1. 	Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 22.07.2022 r.

W załączeniu przekazuję obowiązujący załącznik tj. Załącznik nr 1a do SWZ, uwzględniający wprowadzone zmiany.