UMOWA NR    ……/2019

zawarta w dniu ……10.2019 r. w Białymstoku pomiędzy:

Skarbem Państwa –  Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku, reprezentowanym przez:

Sławomira Wilczewskiego,

Zastępcę  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

a

# …………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………

zwanym w treści umowy Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej przeglądzie technicznym agregatów prądotwórczych w obiektach służbowych garnizonu podlaskiego Policji, zgodnie z załącznikami do umowy tj.:

- Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Przeglądu,

- Załącznik nr 2 – Wykaz urządzeń agregatów prądotwórczych przeznaczonych do przeglądu,

- Załącznik nr 3 – Wzór protokołu z czynności serwisowych dla każdego urządzenia.

- W przypadku wystąpienia podczas wykonywanej usługi przeglądu konieczności wymiany części, bądź wykonania naprawy urządzenia objętego umową, wykraczającymi poza zakres przeglądów i czynności konserwacyjnych wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy, strony sporządzają protokół konieczności.

- § 2

Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w § 1 w terminie 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

§ 3

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innej osobie (podwykonawcy) bez zgody Zamawiającego.

§ 4

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest ………… - tel. ………….

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Grzegorz Szmurło - tel. 85 670 2379.

- Zamawiający zobowiązany jest udostępnić obiekty Wykonawcy w uzgodnionym przez strony terminie. Załącznik nr 4 określa wykaz upoważnionych pracowników do kontaktu ze strony Zleceniodawcy wraz z numerami telefonów kontaktowych.

§ 5

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wykonywania usług, o których mowa w § 1 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi zaleceniami producenta urządzenia zawartymi w DTR, instrukcjach obsługi i użytkowania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z tytułu niewłaściwego wykonania usług.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji przedmiotu umowy określonych w przepisach bhp i p.poż., utrzymywania porządku w czasie realizacji prac oraz uporządkowania miejsca wykonywania pracy po jej zakończeniu.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji od daty protokolarnego odbioru na wykonany przegląd i materiały zastosowane w trakcie realizacji umowy. W przypadku ujawnienia się wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie gwarancji, Wykonawca na własny koszt usunie wady lub wymieni zastosowane materiały na nowe.

§ 6

- Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynosi: ………,… zł brutto. (słownie:  ……………………… złotych).

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy w tym koszty materiałów, robocizny, dojazdu, podatki i opłaty.

- Podstawą do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie prawidłowo wystawiona faktura potwierdzona załączonymi do faktury kopiami prawidłowo wypełnionych i podpisanych protokołów z czynności serwisowych, których wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy,

- Należność będzie realizowana w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Płatnikiem będzie Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, 
15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65, NIP: 542-020-78-68.

- Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku płatnika

§ 7

- Zamawiający wobec Wykonawcy:

  - naliczy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 brutto, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

  - naliczy karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 brutto, za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przenoszenie przez Wykonawcę wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią lub podmiot trzeci.

- Zamawiający może potrącić należności wynikające z kar umownych przy opłacaniu faktury za realizację przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę Zamawiającemu na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego kwot naliczonych, w przypadku o którym mowa w ust. 1 z przysługującej mu od Zamawiającego wierzytelności. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

- Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę obciążeniową zawierającą szczegółowe naliczenie kwot w przypadku sytuacji, o której mowa w ust. 1.

§ 8

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

- W przypadku konieczności zmiany przedstawiciela Zamawiającego lub Wykonawcy wyznaczonego do kontaktów, o którym mowa w § 4 umowy, strony poinformują się o tym niezwłocznie na piśmie. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§ 9

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy wg siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Integralną cześć niniejszej umowy stanowi Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.

WYKONAWCA:					       			 ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 1 do umowy nr …/ 2019 z dnia ........10.2019 r.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Przeglądu Serwisu

- Wytyczne wykonania i odbioru robót

Przed przystąpieniem do prac związanych z planowanym przeglądem technicznym Wykonawca dokona uzgodnienia terminu z osobami wskazanymi przez Zamawiającego do kontaktu z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca na własny koszt dostarcza wszelkie materiały eksploatacyjne takie jak: filtry, olej, płyn chłodniczy i inne, których użycie warunkuje prawidłową realizację pełnego przeglądu i wszystkich czynności konserwujących.

Przed przystąpieniem do czynności serwisowych zostanie sporządzony protokół przekazania miejsca pracy zawierający informację o stanie urządzenia. ( wzór załącznik nr 5 )

- Zakres przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych dla poszczególnych agregatów prądotwórczych

Silnik

- wymiana filtrów oleju, paliwa, powietrza;

- wymiana oleju silnikowego;

- kontrola płynu chłodniczego;

- kontrola szczelności układu smarowania;

- kontrola szczelności układu chłodzenia;

- kontrola stanu pasku napędowego alternatora;

- kontrola prędkości biegu jałowego;

- kontrola parametrów pracy alternatora;

- kontrola stanu akumulatora rozruchowego;

- kontrola poprawności działania czujników silnika współpracującego z panelem kontrolno-pomiarowym.

Prądnica

- kontrola stanu połączeń wewnętrznych;

- kontrola stanu izolacji przewodów;

- kontrola nominalnego napięcia prądnicy;

Zespół prądotwórczym ogółem oraz wyposażenie dodatkowe.

- kontrola działania zespołu pod obciążeniem i bez obciążenia;

- kontrola działania automatyki i układów przełączających;

- kontrola parametrów wyjściowych ( częstotliwość, napięcie );

- kontrola szczelności układu wydechowego;

- kontrola poprawności działania układów do czerpania i wyrzutu powietrza;

- kontrola szczelności i działania zasilania paliwem;

- wykonanie próby poprawności działania układu SZR;

- Kompletnie wypełnienie druku protokołu z dokonanego przeglądu okresowego odrębnie dla każdego urządzenia i zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy

_____________________________			_____________________________

podpis Wykonawcy						podpis Zamawiającego

Załącznik nr 2 do umowy nr  …/2019 z dnia ….10.2019 r.

1. KPP Wysokie Mazowieckie - agregat DELTA Power Turyn, moc 75kVA, silnik IVECO NEF45SM2AS500 rok produkcji 2015

2. KMP Białystok - zespół prądotwórczy Turyn 200 DP, 
moc 100 kVA, typ silnika F4GE0485AF650, rok produkcji 2013

3. KMP Suwałki - agregat DS. 40 IV Silent AVP 80269-016/1, 
moc 40 kVA rok produkcji 1998

4. KPP Grajewo - agregat prądotwórczy IVECO FI 160 ASCE, 
moc  150 kVA, rok produkcji 2009, funkcja samostart

5. KPP Sokółka - agregat prądotwórczy SJ60K, moc 60 KW,
rok produkcji 2000, silnik wysokoprężny JOHLDE, funkcja samostart

6. KPP Bielsk Podlaski - agregat DELTA Power Turyn, moc 75kVA, silnik IVECO NEF45SM2AS500 rok produkcji 2015

7. KPP Augustów - agregat prądotwórczy DGKIO-50-4/K, 
moc 55 KW, rok produkcji 1975, silnik SW-400

8. KPP Mońki - agregat PAD16, rok produkcji 1972, 
silnik spalinowy S-322 Andoria, prądnica synchroniczna 3-fazowa 20 KVA

9. KPP Hajnówka - agregat DELTA Power Turyn, moc 75kVA, silnik IVECO NEF45SM2AS500 rok produkcji 2015

Załącznik nr 3 do umowy nr  …/2019 z dnia ..........10.2019 r.

……………………………dnia……………

( miejscowość )

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI SERWISOWYCH NR…………….

Dane obiektu:

nazwa ……………………………………		data…………...………………………

adres……………………………………….	  	w godzinach od……….….do…...…

Dane urządzenia:

producent

typ

nr seryjny

moc

lokalizacja

uwagi

Czynności przeglądu - serwisowe („TAK” - wykonano, „NIE” - nie dotyczy):

|  | wymiana filtrów oleju, paliwa, powietrza |
| --- | --- |
|  | wymiana oleju silnikowego |
|  | kontrola płynu chłodniczego |
|  | kontrola szczelności układu smarowania |
|  | kontrola szczelności układu chłodzenia |
|  | kontrola stanu pasku napędowego alternatora |
|  | kontrola prędkości biegu jałowego |
|  | kontrola parametrów pracy alternatora |
|  | kontrola stanu akumulatora rozruchowego |
|  | kontrola poprawności działania czujników silnika współpracującego z panelem kontrolno-pomiarowym |
|  | kontrola stanu połączeń wewnętrznych |
|  | kontrola stanu izolacji przewodów |
|  | kontrola nominalnego napięcia prądnicy |
|  | kontrola działania zespołu pod obciążeniem i bez obciążenia |
|  | kontrola działania automatyki i układów przełączających |
|  | kontrola parametrów wyjściowych ( częstotliwość, napięcie ) |
|  | kontrola szczelności układu wydechowego |
|  | kontrola poprawności działania układów do czerpania i wyrzutu powietrza |
|  | kontrola szczelności i działania zasilania paliwem |
|  | wykonanie próby poprawności działania układu SZR |
|  | Kompletnie wypełnienie druku protokołu z dokonanego przeglądu okresowego odrębnie dla każdego urządzenia i zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy |

Uwagi:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

_____________________________			_____________________________

czytelny podpis użytkownika					pieczęć i czytelny podpis serwisanta

Załącznik nr 4 do umowy nr  …/2019 z dnia ……10.2019 r.

Wykaz upoważnionych pracowników do kontaktu ze strony Zleceniodawcy

KPP Wysokie Mazowieckie – Agnieszka Czajkowska	tel. 86 474 17-51

KMP w Białymstoku – Michał Bołtuć       	            	tel. 85 670 2466, 670 2547

KMP w Suwałkach – Halina Kalejta 			tel. 87 564 11 22

KPP w Grajewie – Leszek Laszczkowski 	       		tel. 86 474 18 40, 86 474 18 25

KPP w Sokółce – Eugeniusz Paruk 	       	 		tel. 85 711 02 68, 85 711 02 18

KPP Bielsk Podlaski – Leszek Perkowski			tel. 85 831 03 51

KPP w Augustowie  - Agnieszka Czaplińska        		tel. 87 643 92 19

KPP w Mońkach – Roman Prus	       			tel. 517 545 680

KPP w Hajnówce – Robert Flaszynski      			tel. 85 831 04 49

Załącznik nr 5 do umowy nr …/ 2019 z dnia .......10.2019 r.

P R O T O K Ó Ł PRZEKAZANIA MIEJSCA PRACY

Dane obiektu:

nazwa ……………………………………	……….

adres……………………………………….	  …...…

Komisja w składzie:

Przedstawiciele Zamawiającego:

- .......................................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................................

- Przedstawiciel Wykonawcy - ........................................................................................................

W dniu .............. 2019 r. Zamawiający przekazuje, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przeglądu technicznego agregat prądotwórczy  :

- producent…………………………………………………………………………………………

- typ………………………………………………………………………………………………..

- nr seryjny…………………………………………………………………………………………

- moc……………………………………………………………………………………………….

- lokalizacja………………………………………………………………………………………...

- stan techniczny…………………………………………………………………………………... - uwagi…………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….

Termin rozpoczęcia prac: ...................................................................

Termin zakończenia prac: ..................................................................

Po zakończeniu prac Wykonawca pozostawi agregat prądotwórczy, pomieszczenie w takim samym stanie technicznym jak w chwili wejścia z pracami, a ewentualne szkody naprawi własnym staraniem  i na własny koszt.

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA:

1. ...............................................                                                   3. .................................................

2. ...............................................