8/PN/2020                        							Torzym, 08.06.2020 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 8/PN/2020, Nazwa zadania: „Zakup i dostawa mebli i sprzętu medycznego wraz z ich ustawieniem w poszczególnych pomieszczeniach, znajdujących się w  budynku nr 1”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Pytanie nr 1

Dotyczy zadanie 2 – Stolik pod aparaturę medyczną

Czy zamawiający opisując głębokość stolika miał na myśli 53 cm zamiast 53 m?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż opisując głębokość stolika miał na myśli 53 cm.

Pytanie nr 2

Dotyczy zadanie 2 – Taboret obrotowy

Czy zamawiający pisząc w opisie „grubo wyściełane oparcie” miał na myśli „grubo wyściełanego siedziska”?  Taboret z oparciem został opisany jedną pozycję wyżej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż miał na myśli grubo wyściełane siedzisko.

Pytanie nr 3

Dotyczy zadanie 2 – Fotel do pobierania krwi

Czy zamawiający dopuści fotel do pobierania krwi z zakresem regulacji wysokości podłokietników wynoszącym 11 cm, spełniający pozostałe parametry opisane w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy zadanie 2 – Kozetka lekarska

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę o wadze w przedziale 26-27 kg, spełniającą pozostałe parametry opisane w SIWZ? Wyższa waga kozetki przekłada się na lepszą jakość wyrobu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kozetkę w przedziale 26-27 kg.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu