| Parametry lasera |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prędkość: |  |  |
| zakres: | 0 ÷ 322 km/h |  |
| dokładność: | +/-2 km/h |  |
| Dokładność odległości: | +/-15 cm, dokładność absolutna |  |
| Rozdzielczość wyświetlacza: |  |  |
| prędkość: | 1 km/h |  |
| odległość: | 0.1 metr |  |
| Minimalna odległość pomiaru: |  |  |
| tryb prędkości: | 15.25 m |  |
| tryb pogody: | 61 m |  |
| Maksymalna odległość pomiaru: | 1200 m |  |
| Czas pomiaru: | 0.33 sekundy |  |
| Jednostki miary: |  |  |
| prędkość: | kilometry na godzinę |  |
| odległość: | metry |  |
| Moc lasera: | 90 mikrowatów nominalnie |  |
| Długość fali lasera: | 905 nanometrów nominalnie |  |
| Rozbieżność promienia: | 2.5 milliradiana nominalnie |  |
| Bezpieczeństwo wzroku: | Klasa I zgodna z europejską normą IEC 60825-1 |  |
| Zasilanie |  |  |
| Rodzaj baterii: | Akumulatorek litowo-jonowy z zabezpieczeniem przed spięciami i przepięciami, do 8 godzin pracy bezprzewodowej (TruCAM) |  |
| Ładowarka baterii: | Główna ładowarka: 230 VAC, 50/60 Hz, wejście 12 VDC / 1.8 A, Ładowarka samochodowa: 12 VDC, wtyczka do zapalniczki z bezpiecznikiem 3Amp |  |
| Konstrukcja |  |  |
| Obudowa: | Zewnętrzna powłoka kompozytowa poliwęglanowa, wewnętrzna aluminium |  |
| Waga: | 1.50 kg z akumulatorkiem (TruCAM) |  |
| Wymiary: | 21 cm x 9.8 cm x 31.7 cm |  |
| Środowisko: | NEMA 4 / IP55; odporność na wodę i kurz |  |
| Zakres temperatur: |  |  |
| pracy: | -30° C do +60° C |  |
| ładowania: | 0° C do +45° C |  |
| przechowywania: | -30° C do +60° C |  |
| Hardware |  |  |
| Pamięć systemowa: | 64 MB SDRAM (73.7 MHz) |  |
| Przechowywanie danych: | Karta SD: od 2 GB |  |
| Format systemu plików karty SD: | MS-DOS (FAT16, FAT32) Linux (EXT2, EXT3) |  |
| Wyświetlacz: | 2.7 cali, 240x320 pixeli, kolorowy, 18 bit/ pixel, dotykowy |  |
| Czułość kamery: | 3.1 MPixel (2048x1536) |  |
| Obiektyw kamery: | 75 mm, ręczna ostrość i przesłona |  |
| GPS: | Odbiornik - kanałów: 20; Max aktualizacja: 1 Hz; Max wysokość: 18 000 m; Max prędkość: 515 m/s; Czułość - Odbiór: -142 dBm; Śledzenie: -159 dBm; Czas odbioru - Hot Start: < 1 s, Cold Start: < 35 s, Ponowny: < 1.5 s; Dokładność - w poziomie: średnio 2.2 m, Max: 10 m, autonomiczna 5 m, z korekcją SBAS; w pionie: średnio: 0 m, Max: 15 m. Prędkość w poziomie: 0.1 m/s |  |
| Dokładność czasu: | zsynchronizowana z GPS: 1 μs |  |
| Zegar czasu rzeczywistego: | bateria backupowa CR3032: 20 PPM, 3 lata bez głównego zasilania |  |
| Wejście/Wyjście (I/O): | RS232, port szeregowy RS485, sygnał flash USB 2.0, transfer danych obrazów, Ekran dotykowy 6 klawiszy (łącznie ze spustem). |  |
| Oprogramowanie |  |  |
| System operacyjny: | Linux z własnymi sterownikami urządzeń |  |
| Zakłócenia: | Automatyczne wykrywanie urządzeń zakłócających |  |
| Rozmiar wideo: |  |  |
| Standardowy: |  |  |
| Polepszony: | 480x360 pixeli |  |
| Rozmiar obrazów: | 1920x1440 pixeli lub 1440x1080 pixeli |  |
| Rozmiar rekordów: | Maksymalnie 120 sek. (2 min.) lub 8 MB |  |
| Szyfrowanie danych: | AES-128 United States Federal Information Processing Standards, Advanced Encryption Standard - 128 bit. |  |