**Gdańsk, dnia 07.07.2022r**.

**GUM2022 ZP0067**

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego, wytwornicy lodu płatkowego, ultradźwiękowego aspiratora chirurgicznego z głowicą ultradźwiękową oraz mikroskopu optycznego do analizy techniką Fluorescencyjnej Hybrydyzacji In-Situ (FISH) z wyposażeniem i stacją roboczą dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

**Pytanie 1**

Dot. pak. 4. Czy Zamawiający odstąpi od wymagań zapisanych w projekcie umowy: "Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje wniesienie, rozładunek, instalacje i uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu"? Urządzenie nie wymaga specjalistycznego uruchomienia i przeszkolenia z obsługi, urządzenie wymaga wyłącznie podłączenia do źródła zasilania i, postępując zgodnie z dołączaną wraz z dostawą instrukcją obsługi, rozpoczęcie pracy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w zakresie Pakietu nr 4 odstępuje od wymogu specjalistycznego przeszkolenia wystarczy wniesienie, rozładunek, instalacja i uruchomienie.

 *p.o. Kanclerza /-/*

 *Prof. dr hab. Jacek Bigda*

Sporządziła; Paulina Kowalska