**Szczecin, 11 marzec 2021r**

**znak sprawy: ZP/220/01/21**

**w sprawie: przetargu nieograniczonego którego przedmiotem są Usługi konserwacyjno-naprawcze i usuwanie awarii w branżach: elektrycznej, sanitarnej, ślusarsko-stolarskiej, instalacji gazów medycznych i ogólnobudowlanej w obiektach i budynkach SPSK-2**

**Wyjaśnienia 1**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych [(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)](https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37695/D2018000198601.pdf) , Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wykonawca I**

Pytanie 1.

Zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu wymaga dysponowaniem:

• co najmniej jedną osobę dozorująca, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne typu „D” uprawniające do kierowania osobami zajmującymi się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazów medycznych oraz sprawowania nadzoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazów medycznych na stanowisku dozoru.

• co najmniej czterema osobami, posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne typu „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazów medycznych na stanowisku eksploatacji

Na podstawie ustawy Prawo energetyczne, Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828 z dnia 2003.05.21). Do tej grupy nie należą urządzenia, instalacje i sieci gazów medycznych. Pojęcia świadectwo kwalifikacyjne typu „D” lub „E” dla gazów medycznych przytoczone przez Zamawiającego zostały stworzone przez jednostki przeprowadzające szkolenia i kursy w zakresie obsługi instalacji gazów medycznych. Nie mają jednak prawnego uzasadnienia ponieważ w przestrzeni prawnej nie funkcjonują zasady potwierdzania kwalifikacji osób zajmujących się instalacjami gazów medycznych w szczególności z podziałem na uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne. Dlatego wnoszę o modyfikację powyższego warunku i nadanie mu brzmienia: „Zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu wymaga dysponowaniem co najmniej 4 osobami posiadającymi zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie obsługi instalacji gazów medycznych

**Odpowiedź**

**Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z swz**

**Z poważaniem**

**Dyrektor SPSK-2**

**/podpis w oryginale/**

***Sprawę prowadzi:***

***Przemysław Frączek***

***Tel. 91 466 1087***