## Tabelle1
Załącznik nr 7 do SWZ po zmianach z …08.2022
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.4.6.2022
Formularz cenowo-techniczny zadania nr 6
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy jednorazowych akcesoriów do bronchoskopii, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………… . 7. Dopuszcza się składanie ofert na przedmiot zamówienia w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę (Wykonawca jest zobowiązany zmodyfikować zapisy kolumny nr 3 i 4). 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Uniwersalna, jednorazowa, dwustronna szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; posiadającą plastikową końcówkę zapobiegająca zarysowaniu kanałów endoskopowych; produkt niesterylny; pasujący do kanałów endoskopowych o średnicy 2,0mm-3,2mm; długość robocza 950mm | 50 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Jednorazowa szczoteczka, jednostronna do czyszczenia kanałów endoskopu; długość robocza 950 mm; średnica wiosła 2,4 mm; długość wiosła 5 mm; produkt niesterylny, pasujący do kanałów endoskopu o średnicy 1,0 mm – 1,5 mm | 10 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Zaworki ssące do bronchoskopu lub cystoskopu giętkiego, jednorazowe, sterylne | 20 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Zaworki biopsyjne do bronchoskopu ,jednorazowe sterylne | 20 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Jednorazowy zawór biopsyjny do bronchoskopów ultrasonograficznych BF1TH190 bedących w posiadaniu Zamawiającego | 10 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Jednorazowa igła aspiracyjna do biopsji klasycznej zmian obwodowych, zaokrąglony mandryn wykonany z nitynolu, ostrze posiada spiralne nacięcie dzięki czemu igła jest niezwykle elastyczna, osłona zwojowana pokryta tworzywem; długość igły 20 mm, szerokość 21G, całkowita robocza narzędzia 115 cm, minimalna średnica kanału roboczego 1,7 mm | 4 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Jednorazowe szczypce chwytające, gastroskopowe, do usuwania ciał obcych, ramiona w kształcie litery V chowane do osłonki, długość robocza 1650 mm, rozpiętość ramion 14 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm | 1 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Jednorazowe szczypce chwytające, gastroskopowe, do usuwania ciał obcych, ramiona typu ząb szczura, rozpiętość ramion 7,3 mm, długość robocza 1621 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | 1 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0