## Zadanie nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.14.1.2023
Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy stentów do tętnic obwodowych, nerkowych, stentów na balonie oraz koszulek zbrojonych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów. 2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie w terminie do …. dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu implantacji przesłanego za pośrednictwem faksu na nr …………. lub pocztą elektroniczna na adres ……………………………… . 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Ok res ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Stent samorozprężalny do tętnic obwodowych. Pokrycie pasywne powłoką węglika krzemu. Materiał konstrukcyjny: nitinol. Długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200 mm. Średnice 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. Grubość strutów: 140 µm. Szerokość strutów: 85 µm. Skracalność poniżej 2%. 6 złotych markerów na każdym z końców stentu. Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic. System umożliwiający precyzyjną implantację, uwalnianie jedną ręką. Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność. Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie. | szt. | 30
2. | Stent na balonie. Pokrycie pasywne powłoką węglika krzemu. Materiał konstrukcyjny: stop chromu i kobaltu – stent cienkościenny . Długości 18, 28, 38, 58, 78 mm. Średnice 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm. Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. oraz 170 cm. Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic. Shaft 5.1 – 5.4 F, pokryty hydrofobowo, Ciśnienie nominalne 10 atm. RBP 14 atm (dla średnic 5 – 8 mm.) i 12 atm (dla średnic 9 – 10 mm.). Grubość strutów stentu 110 µm dla średnic 5 – 7 mm. oraz 140 µm dla średnic 8 – 10 mm. Siła radialna: 0.128 N/mm2. Możliwość doprężenia stentu o średnicy 5 mm. do średnicy 7.5 mm. Konstrukcja podwójnej spirali umożliwiająca apozycję stentu do ściany naczynia i jej właściwe podtrzymywanie oraz zapobiegająca nakładaniu się i wystawaniu drutów stentu. | szt. | 20
3. | Stent na balonie do tętnic nerkowych. Stenty nerkowe rozprężane na balonie, kompatybilne z prowadnikiem 0,014”, Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, Materiał konstrukcyjny: CrCo Długości 12, 15, 19 mm. Średnice 4.5 - 7.0 mm. Długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 140 – Rx jeden marker proksymalny na stencie, dwa markery na systemie dostarczania Kompatybilne z introducerem 4F i 5F Profil przejścia: 0,053” dla 4.5 – 5.0 mm., 0,067” dla 6.0 – 7.0.mm. Konstrukcja podwójnej spirali – optymalna elastyczność i siła radialna | szt. | 5
4. | Koszulka naczyniowa zbrojona. Introducer zbrojony typu „crossover” Długości: 45 cm. (fabrycznie zagięta – cross over), 65 i 90 cm. (cross i prosta) Średnica 4, 5, 6 F Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej Kompatybilna z prowadnikiem 0,035” Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik | szt. | 20
RAZEM :

## Zadanie nr 2
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.14.2.2023
Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mikrocewników, mikroprowadników, cewników, stentów, spirali embolizacyjnych, pomp próżniowych, zbiorników aspiracyjnych, przewodów wysokociśnieniowych, jednorazowych urządzeń do odczepiania spiral, systemów do leczenia udarów, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, 2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie w terminie do …. dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu implantacji przesłanego za pośrednictwem faksu na nr …………. lub pocztą elektroniczna na adres ……………………………… . 3) dostarczyć Zamawiającemu do używania na czas trwania umowy pompę próżniową, zwaną dalej urządzeniem. 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby oraz udostępnione urządzenie objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz udostępnione urządzenie spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Koszulka naczyniowa długa, zbrojona • Średnica wewnętrzna 0.088”, długość 80, 90 lub 100cm • Zakończenia: proste lub MP • Powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku, wzmocnione podparcie proksymalne; dysytalna strefa elastyczna - 4cm; zbrojony spiralą ze stali nierdzewnej na całej długości | szt. | 30
2. | Zestaw aspiracyjny • Cewnik aspiracyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F; dystalna średnica wewnętrzna .068” lub .072" przy długości 132cm oraz .054" lub .062" dla długości 138cm; • Cewnik krótszy zbudowany z przynajmniej 16 stref przejściowych, o różnym stopniu elastyczności; • odcinek dystalny pokryty ulepszoną powłoką hydrofilną; • wewnętrzna warstwa PTFE na całej długości • ściana wzmocniona proksymalnie spiralą ze stali nierdzewnej • Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem przepływu, o minimalnej średnicy wewnętrznej .110"; | szt. | 30
3. | Cewnik aspiracyjny dystalny • Cewnik aspiracyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F; dystalna średnica wewnętrzna .068” lub .072" przy długości 132cm oraz .062" dla długości 138cm; • Cewnik krótszy zbudowany z przynajmniej 16 stref przejściowych, o różnym stopniu elastyczności; • odcinek dystalny pokryty ulepszoną powłoką hydrofilną; • wewnętrzna warstwa PTFE na całej długości • ściana wzmocniona proksymalnie spiralą ze stali nierdzewnej oraz potrójnym drutem | szt. | 5
4. | Zestaw aspiracyjny • Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem (on/off) ssania, kompatybilne z pompą z tabeli nr 2 • Cewnik reperfuzyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F oraz dystalnej zewnętrznej 4.3F; dystalna średnica wewnętrzna .041” , długość 139cm | szt. | 5
5. | Cewnik aspiracyjny dystalny • Cewnik aspiracyjny dystalny – długość robocza 160cm, średnica proksymalna zewnętrzna – 4,7F, dystalna wewnętrzna - .035” | szt. | 10
6. | • Urządzenie do mechanicznego udrażniania naczyń wewnątrzczaszkowych; przeznaczony do naczyń od 3mm średnicy, długość całkowita urządzenia – ok. 203cm; • długość części aspiracyjnej 26mm; średnica robocza – 4,5mm; • wyposażony w 5 znaczników | szt. | 3
7. | Mikorcewnik • Średnica: wewn. - .025”; zewn. 2,6F • Długość całkowita – 160 cm; jeden marker dystalny | szt. | 5
8. | Spirala neurologiczna odczepiana • mechaniczne uwalnianie spirali • mocowanie spirali pozwalające na swobodne rotowanie; • popychacz segmentowany, bardziej elastyczny dystalnie; • długość spiral – od 1 do 60cm, średnica struktury drugorzędowej – od 1 do 18mm - rozmiary kompatybilne z mikrocewnikami typu 0,010" • wewnętrzna nitka z superwytrzymałego materiału; dodatkowe wzmocnienie drutem nitinolowym; zewnętrzna spirala wykonana z platyny; • Progresywna miękkość | szt. | 50
9. | Spirala • spirala platynowa z niewielką domieszką wolframu (poniżej 10%) • średnica pierwotna 0,020” – kompatybilne z mikrocewnikami 0,025” • Średnica wtórna – od 2 do 32mm w zależności od długości i kształtu • Dostępne długości: 1 – 60 cm • Klasy sztywności: standard, miękka, bardzo miękka • odporność na rozciąganie uzyskana za pomocą wewnętrznego włókna | szt. | 20
10. | Mikrocewnik • Średnica: wewn. - .025”; zewn. 2,6F • Długość całkowita 150 cm; • Widoczność w RTG – dwa markery dystalne w odległości 3cm od siebie • Zakończenia – proste, 45, 90 lub 130 stopni | szt. | 8
11. | Urządzenie do odczepiania spiral • Kompatybilne z popychaczem o średnicy 0.020" lub 0.010"; • dźwiękowa sygnalizacja odczepienia | szt. | 20
12. | Zbiornik • Kalibrowany, przezroczysty zbiornik, • kompatybilny z pompą aspiracyjną z tabeli nr 2 • objętość 1000ml; wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym | szt. | 30
13. | Cewnik • Dostępne długości – 95, 105 lub 115 cm; • Średnica zewnętrzna - 6F, wewnętrzna – 0,071” • Zakończenie proste, polerowane i atraumatyczne | szt. | 10
14. | Cewnik • Dostępne długości – 95, 105 lub 115 cm; • Średnica zewnętrzna - 6F, wewnętrzna – 0,071” • Zakończenie proste, polerowane i atraumatyczne • w zestwwie z cewnikiem diagonostycznym | szt. | 15
RAZEM :
TABELA NR 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe: | Cena netto za 1 miesiąc dzierżawy | Wartość netto 6= 3 x 5 | Stawka VAT % | Cena brutto z 1 m-c dzierżawy 8= 9/4 | Wartość brutto 9= 6 + 7 | Nazwa handlowa, typ, model, producent, rok produkcji | Wartość brutto przedmiotu dzierżawy (w rozbiciu na poszczególne elementy składowe)
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Bezolejowa pompa próżniowa, | - podświetlane miejsce na zbiornik aspiracyjny; - max. możliwe podciśnienie apsiracji -29,2 inHg; - 4-stopniowy ledowy wskaźnik siły ssania; - kompatybilna z 1000ml zbiornikiem (z pkt 12 z tabeli nr 1) z elementem wychwytującym odsysane skrzepliny (plastikowa siatka); | 0 | #VALUE! | 0.23 | #VALUE! | #VALUE!

## Zadanie nr 3
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.14.3.2023
Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy cewniki do udrożniania naczyń, prowadniki, mikrocewniki, spirale embolizacyjne oraz stenty, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów. 2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie w terminie do …. dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu implantacji przesłanego za pośrednictwem faksu na nr …………. lub pocztą elektroniczna na adres ……………………………… . 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Cewnik do udrożniania naczyń • kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 4 Fr • długości 65, 90, 135, 150 cm, trwała powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym 40 cm • shaft wzmocniony podwójnym oplotem stalowym odporny na załamanie struktury podłużnej • Końcówka dystalna taperowana o długości 12 mm o stożkowatym kształcie • Trzy markery: jeden marker 1 mm od końcówki dystalnej oraz kolejne dwa markery umieszczone odpowiednio na długości 40 i 60 mm • Kształt prosty lub zagięty pod kątem 30 stopni | szt. | 30
2. | Cewnik do udrożniania naczyń • kompatybilny z prowadnikiem 0,018” i koszulką 2.6 Fr • długości 65, 90, 135, 150 cm, trwała powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym 40 cm • shaft wzmocniony podwójnym oplotem stalowym odporny na załamanie struktury podłużnej • Końcówka dystalna taperowana o długości 12 mm o stożkowatym kształcie • Trzy markery: jeden marker 1 mm od końcówki dystalnej oraz kolejne dwa markery umieszczone odpowiednio na długości 40 i 60 mm • Kształt prosty lub zagięty pod kątem 30 stopni | szt. | 15
3. | Prowadnik • prowadnik o budowie hybrydowej w proksymalnej części pokrytej PTFE oraz dystalnej pokrytej powłoką hydrofilną • długość powłoki hydrofilnej w części dystalnej 25 cm • proksymalna część prowadnika extra sztywna - nitinolowa • dystalna końcówka prowadnika zagięta lub prosta • dostępne średnice 0,035”, 0,014”, 0,018” • wymagane długości: 180, 260, oraz 300 cm dla średnicy 0,014” i 0,018” | szt. | 3
4. | Prowadnik • prowadnik o budowie hybrydowej w proksymalnej części pokrytej PTFE oraz dystalnej pokrytej powłoką hydrofilną • długość powłoki hydrofilnej w części dystalnej 25 cm • proksymalna część prowadnika extra sztywna – stal nierdzewna • dystalna końcówka prowadnika zagięta • dostępne średnice 0,014”, 0,018”, długości: 180, 300 cm | szt. | 3
5. | Prowadnik • średnice 0,012”,0,014”, 0,016” ; długość 180, 200 cm • długość elastycznej końcówki 25 cm (standard) lub 35 cm (flexible) • końcówka zagięta 45°, zagięta 90° x 4mm, podwójnie zagięta 90° + 150° • złoty marker na końcu – 2 cm sprężynka – bardzo dobra widoczność w skopii • wykonany z jednego kawałka – kontrola trakcji 1:1, odporny na załamanie • hydrofilna otoczka • zaokrąglona, atraumatyczna końcówka | szt. | 10
6. | Mikrocewnik • trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym oplotem, zewnętrznie poliester elastomer, z powłoką hydrofilną • wolframowy oplot w warstwie środkowej zmienia gęstość wraz z długością mikrocewnika: zapewnia doskonałą kontrolę trakcji 1:1, dobrą nawigację i elastyczność części dystalnej na ostatnich 30 mm • atraumatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0.9 mm pozbawiona wolframowej spiralki, kształtowalna mandrylem • bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 750 - 900 psi) do 4,2 ml/sek • szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA, etanol, Lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO • długości 110, 130, 150 cm, wersja coaxial – dla 2.4, 2.7 i 2.8 Fr • duża średnica wewnętrzna: - 0,019” (0,49 mm) dla 2.0 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,016”) - 0,022” (0,57 mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,018”) - 0,025” (0,65 mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”) - 0,027” (0,70 mm) dla 2.8 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”) | szt. | 40
7. | Mikrocewnik • trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym oplotem z markerem, zewnętrznie poliester elastomer • z powłoką hydrofilną, kształty końcówek: prosta, zagięta i potrójnie zagięta • końcówka z markerem platynowo-irydowym 0.6mm • kompatybilny z prowadnikiem max. 0.016” • asymetrycznie i gęsto pleciony wolframowy oplot w warstwie środkowe: zapewnia doskonałą kontrolę trakcji 1:1, dobrą nawigację i elastyczność • bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 900 psi) • szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA do 500 mikronów, NBCA, etanol, Lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery do 500 mikronów, różne środki kontrastowe oraz DMSO, środki chemioterapeutyczne (Epirubicina, Cisplatina, Miriplatina, Doxorubicina) • długości 130, 150, 175 cm, duża średnica wewnętrzna: - 0,017” (0,43 mm) dla 1.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,016”) - 0,019” (0,48 mm) dla 1.9 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,016”) | szt. | 10
8. | Spirala embolizacyjna • spirale embolizujące pokryte opatentowaną technologią hydrożelową • spirale samodzielnie układające się krzyżowo w naczyniu • dystalny odcinek spiral nie jest pokryty hydrożelem – pełni rolę „kotwicy” (loop) • spirale „odłączalne” - w systemie 0,018” oraz 0,035” o termoelektrycznym mechanizmie odłączania • system „odłączalny” pozwala na lepszą kontrolę i repozycjonowanie coila (30 min - w systemie 0,018” oraz 20 min w systemie 0,035” • spirale o średnicach: 4-20 mm i długości: 7-40 cm, czas odłączenia 0,7 s, kontroler odłączania do max. 20 spiral | szt. | 40
9. | Spirala embolizacyjna • platynowe spirale embolizujące 3D odczepiane elektrycznie • długość systemu dostawczego 175 cm • kompatybilne z cewnikiem dla średnicy światła 0,021” • rozmiar spirali 0,018” • rozmiar pętli spirali 8, 10, 14 i 20 mm, długości 20, 26, 34, 50 cm | szt. | 10
10. | Spirala embolizacyjna • platynowe spirale pokryte zwiększającym objętość hydrożelowym polimerem • spirale zwiększające swoją objętość maksymalnie 6-krotnie ( co jest jednoznaczne z mniejszym zużyciem spiral ), ale tylko w kierunku dostępnej wolnej przestrzeni • czas zwiększania objętości ( pęcznienia ) spiral: - do 80% w czasie 5 minut - do 100% w czasie 20 minut • dystalny odcinek spiral nie jest pokryty hydrożelem – pełni rolę „kotwicy” (loop), zapobiega uszkodzeniu naczynia przy wyjściu z cewnika -w systemie 0,018” oraz 0,035” o termoelektrycznym mechanizmie odłączania spirale o średnicach: 2-20 mm i długości: 2-30 cm, - długość prowadnika w systemie „odczepialnym” - 150 cm | szt. | 20
11. | Spirala embolizacyjna • platynowe spirale pokryte zwiększającym objętość hydrożelowym polimerem • spirale zwiększające swoją objętość maksymalnie 6-krotnie ( co jest jednoznaczne z mniejszym zużyciem spiral ), ale tylko w kierunku dostępnej wolnej przestrzeni • czas zwiększania objętości ( pęcznienia ) spiral: - do 80% w czasie 5 minut - do 100% w czasie 20 minut • dystalny odcinek spiral nie jest pokryty hydrożelem – pełni rolę „kotwicy” (loop), zapobiega uszkodzeniu naczynia przy wyjściu z cewnika - popychalny” (pushable), spirale o średnicach: 2-16 mm, długości : 2-20 cm kompatybilne z prowadnikiem 0,018” oraz 0,035” | szt. | 20
12. | Urządzenie do odpalania spiral embolizacyjnych • System termoelektryczny, max 20 spiral | szt. | 30
13. | Stent do angioplastyki tętnic szyjnych • stent nitinolowy o strukturze plecionej • dwuwartwowa konstrukcja z mikrosiateczką zapobiegającą mikroembolizacji • bardzo małe komórki stentu uniemożliwiające uwalnianie się blaszki miażdżycowej o powierzchni 0,381 mm2 • zakres średnic:od 5 do 10 mm, zakres długości: 22 do 47 mm • stent w systemie RX , długość segmentu RX 25 cm • wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulką 5 Fr • system doprowadzający 143 cm, współpracuje z prowadnikiem 0,014” • średnica zewnętrzna części proksymalnej 3.4 Fr, średnica zewnętrzna części dystalnej 5.2 Fr | szt. | 10
RAZEM :

## Zadanie nr 4
Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.14.4.2023
Formularz cenowo-techniczny dla zadanie nr 4
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy stentów wewnątrzczaszkowych oraz cewników prowadzących, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów. 2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie w terminie do …. dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu implantacji przesłanego za pośrednictwem faksu na nr …………. lub pocztą elektroniczna na adres ……………………………… . 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Stent nitinolowy do remodelingu - stent nitinolowy samorozprężalny z otwartymi celami, - 3 platynowe markery na końcach proksymalnym i dystalnym stentu, - umieszczony na prowadniku dostawczym wykonanym ze stali nierdzewnej o dł. 185 cm, zabezpieczony przez koszulkę prowadzącą, - marker umieszczony na końcu proksymalnym prowadnika dostawczego, 135 cm od dystalnego końca, - o dużej elastyczności i dopasowaniu do kształtu naczynia - rozmiary: średnice:3.0/4.0/4.5mm długość: 15/21/24/30mm - kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicywewnętrznej 0.0165”- 0.017” | szt. | 10
2. | Stent intrakranialny do leczenia zwężeń tętnic mózgowych – •Stent samorozprężalny •Stent o bardzo dużej elastyczności oraz giętkości i dopasowaniu do kształtu naczynia •Konstrukcja stentu atraumatyczna •Stent umieszczony w systemie dostawczym o średnicy 3,5F •Rekomendowany z prowadnikiem 0,014”, długość 300cm •Cewnik prowadzący 6F •Rozmiary: średnice: 2,5/3,0/3,5/4,0/4,5mm, długości: 9/15/20mm •Cewnik dostawczy pokrywany hydrofilnie •Wyposażony w cztery platynowe markery na końcach | szt. | 1
3. | Cewnik prowadzący balonowy • Cewnik balonowy stosowany w celu zapewnienia zatrzymania przepływu krwi w naczyniach krwionośnych mózgu w procedurach trombektomii mechanicznej w celu zapobieżenia dystalnej embolizacji. Cewnik jest również stosowany jako kanał dla stentretrievera • Balon o miękkiej i atraumatycznej budowie • Cewnik balonowy dostępny w długościach 85cm, 95cm | szt. | 5
RAZEM :

## Zadanie nr 5
Załącznik nr 6 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.14.5.2023
Formularz cenowo-techniczny dla zadanie nr 5
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy prowadników, stentów oraz coili, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów. 2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie w terminie do …. dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu implantacji przesłanego za pośrednictwem faksu na nr …………. lub pocztą elektroniczna na adres ……………………………… . 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Prowadnik 0,014" o długości 190 cm oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką. Prowadnik umieszczony w sposób niecentryczny wobec koszyka filtra. Koszyk filtra umocowany w sposób ruchomy – gwarantujący obrót na prowadniku. Filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z koszykiem/membraną o porowatości 110mikronów. Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 do 5,5mm. Koszulka dostawcza w systemie Monorail o profilu przejścia 3,2F | szt. | 10
2. | Stent dostosowany do naczyń szyjnych. Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem. System dostawczy akceptujący prowadnik 0,014”, monorail. Długość cewnika dostawczego 135cm. Średnica systemu dostawczego 5 oraz 5,9F. Stent pleciony w kształt tubularnej siatki. Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy - tętnica szyjna wspólna-tętnica szyjna wewnętrzna. Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny. Średnice: 4-10mm, długości: 30/40/50mm. Dobra widoczność stentu we fluoroskopie, bez markerów. | szt. | 10
3. | Coile odczepialne. Rozmiary 0,018” i 0,035" , Średnice 2-22 mm. Dostępne długości 40-600 mm Spirale wykonane ze stopu platyny. Pokrycie włóknami PET. Możliwość repozycjonowania spiral. Mechaniczny system odczepiania bez konieczności użycia dodatkowych urządzeń (elektrycznych, gwintowanych itp.) do uwalniania spiral. | szt. | 30
RAZEM :

## Zadanie nr 6
Załącznik nr 7 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.14.6.2023
Formularz cenowo-techniczny dla zadanie nr 6
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy stentów do tętnic obwodowych, nerkowych, stentów na balonie oraz koszulek zbrojonych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów z zad. 1-16 2) uzupełniać bank depozytowy z pozycji 1-16/ dostarczyć wyroby wymienione w pozycji 17-20 w terminie do …. dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu implantacji/zamówienia przesłanego za pośrednictwem faksu na nr …………. lub pocztą elektroniczna na adres ……………………………… ., 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Mikroprowanik hybrydowy do zabiegów neuroradiologicznych - średnice: .007”; .008”; .012”; .014”; część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80cm, długość: 120-310 cm , dla 0.007" wymagane 120cm i 220cm | szt. | 50
2. | Mikrocewnik długość cewnika 160cm, średnica wewnętrzna 0.017", dostępne dwie wersje o specjalnej giętkiej, kształtowalnej końcównce na długości 50 mmi 100mm i dwóch markerach. Kompatybilny z DMSO. | szt. | 25
3. | Mikrocewnik neuroradiologiczny do wprowadzania spiral do tętniaka - średnica: 2.2/1.9; 2.7/2.1; 2.7/2.4; 3.3/3.0; 3.4/3.3; 4.0/3.8; 5.1/5.1; - długość:135-155cm; - dwa markery umieszczone dystalnie w odległości 3cm; - światło w rozmiarach 0,017", 0,021", 0,024", 0,029",0.032", 0,040" | szt. | 30
4. | Mikrocewnik prowadzący specjalny do wprowadzania balonów do remodelingu i stentów typu "flow diverter": - dostępne średnice prox/dist: 4,2/3,9F, 6.0/4.9F, 6.0/6.0F; - światło wewnętrzne dla poszczegolnych średnic dla 4,2/3,9F min 1,02mm,dla 6.0/4.9F min 1,46mm,dla 6.0/6.0F min. 1,78mm; - wymagane posiadanie na końcu cewnika elastycznej końcówki dla 4,2/3,9F 2,5 i 15 cm,dla 6.0/4.9F 8 i 15 cm,dla 6.0/6.0F 8cm; - długości cewników 95-135 cm, | szt. | 10
5. | Mikroprowanik do zabiegów neuroradiologicznych - średnice: minimum 012”; .014”; część dystalna widoczna w promieniach RTG, długość: 120-310 cm , dostępna wersja z kształtowalną końcówką. | szt. | 10
6. | Spirale embolizacyjne neuroradiologiczne, platynowe, odczepialne termicznie: - dostępne kształty „complex”(koszyk) i „helical.; - dostępne sztywności : stadard, soft i supersoft; - dostępne średnice coili supersoft: 1mm; 1,5mm; 2mm; 2,5mm -5mm; dostępne długości dla coili18: 20- 65 cm, wymagane skrajne rozmiary; - czas odczepiania coili poniżej 1 sekundy; - miękka końcówka dystalna popychacza, powodująca znikomą ruchliwość mikrocewnika, przy wprowadzaniu coili do worka tętniaka | szt. | 100
7. | Urządzenie do odczepiania spiral metoda termiczną - sygnalizacja wizualna i dźwiękowa poprawnego umocowania popychacza i odczepienia spirali. | szt. | 20
8. | Kateter z pętlą do uchwycenia elementów przemieszczających się w trakcie zabiegu wewnątrznaczyniowego, dedykowany do zabiegów neuroradiologicznych. | szt. | 3
9. | Mikrocewnik z balonem do remodelingu przy zabiegach embolizacji tętniaków mózgowych, - dostępne rozmiary balonu: 6x7mm (typ „short nose”), 6x9mm, 6x12mm, 6x15mm, 6x20mm; - pokrycie hydrofilne; - kompatybilne z DMSO; - dwa zawory na szczycie balonu umożliwiające łatwe „odpowietrzenie” balonu. | szt. | 10
10. | Mikrokateter przeznaczony do podawania środków kontrastowych w wybranych naczyniach mózgowych. Dostępny w rozmiarach końcówek dystalnych: 1,2; 1,5; 1,8 F Dla rozmiaru 1,2F dostępne dwie wersje końcówek 12cm i 3 cm. | szt. | 3
11. | Mikrocewki przepływozależny zbrojony z odłączaną kóńcowką: rozmiar części dystalnej 1,2F, części proksymalnej 2,7F; -długość mikrocewnika 165cm; - długość odłączanej końcówki 15mm; -kompatybilne z DMSO | szt. | 3
12. | Mikrocewnik z balonem do remodelingu przy zabiegach embolizacji tętniaków mózgowych, - dostępne rozmiary balonu: 6x7mm (typ „short nose”), 6x9mm, 6x12mm, 6x15mm, 6x20mm; - pokrycie hydrofilne; - dwa zawory na szczycie balonu umożliwiające łatwe „odpowietrzenie” balonu; - dwa oddzielne światła wewnątrz cewnika, jedno do napełniania balonu, drugie o średnicy .017”. Dla balonu 6x20 dostępna również wersja ze światłem .024”. -kompatybilne z DMSO | szt. | 10
13. | Stent samorozprężalny wewnątrzczaszkowy: - średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5mm; - długości dla średnicy 3,5: 12, 18, 25, 30, 35, 50; dla stentu: 2,5: 12, 18, 25, 30, 35; - wykonany z drutu nitynolowego; - dwa nieprzenikalne dla promieni RTG druty na całej długości stentu; - możliwość wprowadzenia stentu przez mikrocewnik I.D. - .017” (dla stentów 2.0-3.0), dla stentów o średnicy większej od 3,5 dołączany w zestawie mikrocewnik | szt. | 20
14. | Stent typu flow diverter: - średnice: 2,25 2,75; 3,25mm; - długości 10,15,25mm; - możliwość wprowadzenia stentu przez mikrocewnik I.D. - .017”; | szt. | 8
15. | Stent typu flow diverter -rozmiary: do naczyń o średnicach od 1,5 do 5,75 mm długości od 15-40mm; -dostępne wersje taperowane. | szt. | 5
16. | Stent retriver do mechanicznej trombektomii - dostępne długości robocze : dla średnicy 3 mm / 10, 15 i 20 mm, dla średnicy 4mm / 20 i 35 mm - długość „ pushera” 200 cm. - możliwość wprowadzenia stentu o średnicy 3mm przez cewnik o świetle 0.017” - obecność markerów platynowych w części proksymalnej i dystalnej stentu; - stenty o średnicy 4mm muszą posiadać dodatkowe markery tantalowe w centralnej części stentu, min. 3 makery dla 20 mm stentu i min 8 dla 35 mm stentu. | szt. | 10
17. | zastawka hemostatyczna zakrecana lub zastawka zakrecana i wciskana | szt. | 300
18. | Przedłużacz wysokociśnieniowy o ciśnieniu do 100atm. Dostępne długości 90, 120, 150, 200 cm Dla długości 30,60, ciśnienie 80atm. | szt. | 300
19. | Zestaw koszulek naczyniowych udowych; 6,7,11cm i 23cm o śred 3-11F w skład zestawu wchodzi: introtuktor z zastawką, igła angiograficzna, prowadnik, poszerzadło | szt. | 100
20. | Zestaw koszulek naczyniowych do dostępu promieniowego; Średnica introduktora w zakresie 4,5,6,7F, długości 70,110 i 230 mm, średnica oznaczona kolorami. W skład zestawu wchodzi: Introducer z zastawką, poszerzadło, prowadnik, igła angiograficzna. | szt. | 20
RAZEM :

## Zadanie nr 7
Załącznik nr 8 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.14.7.2023
Formularz cenowo-techniczny dla zadanie nr 7
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy systemów protekcji mózgowej, stentów, cewników balonowych, prowadników oraz systemów zamykających naczynia, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów z zad. 1-10 2) uzupełniać bank depozytowy z pozycji 1-10/ dostarczyć wyroby wymienione w pozycji 11-12 w terminie do …. dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu implantacji/zamówienia przesłanego za pośrednictwem faksu na nr …………. lub pocztą elektroniczna na adres ……………………………… ., 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | System protekcji dystalnej typu filtr możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm ( dla srednic 4-7mm dostepny jeden uniwersalny rozmiar) długość systemu >/=190 cm dostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym Prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywnosci dla lepszego podparcia systemu | szt | 15
2. | Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail - kompatybilny z cewnikiem prowadz. 8F i koszulką 6F - długości 20,30 i 40 mm - średnice: od 7 do 10 mm , dostepne także stenty taperowane - dostępny stent o budowie zamknieto- i otwartokomórkowej | szt | 15
3. | Stent rozprężany na balonie: - stent kobaltowo-chromowy typu sloted tube - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - grubość ściany stentu nie większa niż 0,063” - dł. układu wprowadzającego 80 i 135 cm - dostępne średnice od 4,0 do 10,0 mm - dostępne długości stentu od 12 do 59 mm - wszystkie rozmiary kompatybilne z 6F introduktorem - stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń spowodowanych naciekiem nowotworowym w drogach żółciowych | szt | 40
4. | Stenty na balonie do naczyń nerkowych kobaltowo – chromowy, system RX długość stentu od 12 do 18 mm średnice od 4,0 do 7mm co 0,5 mm niski profil stentu ciśnienie RBP 14 atm kompatybilny z prowadnikiem 0,014" wysoka siła radialna kompatybilne z introduktorem 5 F dla wszystkich rozmiarów | szt | 15
5. | Stent do tętnicy udowej Samorozprężalny, elastyczny stent zamkniętokomórkowy wykonany z 6 par włókien nitinolowych, tkanych helikalnie w zamkniętej geometrii komórek. Rozmiary: średnica 4, 5,6 i 7mm, długość stentu 40 - 200mm (co najmniej 10 róznych długości, w tym stentu krótkie o dł 20mm i długie o długosci 180 i 200 mm), Długość kateteru 80 i 120cm. Kompatybilny z 6F i prowadnikiem 0,018. -wysoka odporność na: a).zginanie i rozciąganie potwierdzona testami wytrzymałościowymi (10 milionów cykli bez uszkodzenia) b).skręcanie potwierdzone w testach mechanicznych (20 milionów cykli bez uszkodzenia) -technika implantacji pozwalająca na dostosowanie długości oraz stopnia upakowania stentu w tętnicy. -możliwość modelowania stentu po jego implantacji -wysoka siła radialna Wymaga predylatacji. Wymiarowanie stentu 1:1 względem średnicy naczynia | szt | 8
6. | System embolizacji naczyniowej Konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowa, zapewniająca samorozprężenie się urządzenia w naczyniu - Dostępne min. 3 rodzaje korków naczyniowych o różnej konstrukcji do wyboru - Średnica korka w zakresie od 3 mm do 22 mm - Maks. długość cewnika wprowadzającego 100cm - Średnica cewnika wprowadzającego 4-9F (0,038’’-0,098’’) w zależności od rozmiaru korka - Możliwość wielokrotnego repozycjonowania korka przed ostatecznym odczepieniem od systemu doprowadzającego -Krótki czas embolizacji po implantacji korka - Minimalne ryzyko rekanalizacji naczynia po zastosowaniu korka naczyniowego | szt | 25
7. | Cewnik balonowy wielozadaniowy - kompatybiny z prowadnikiem 0,035” - dostępne srednice od 3,0 do 14mm - dostępne dlugosci: 20-40mm dla średnicy 3,0mm; 20 - 200 mm dla srednic od 4,0 do 7,0mm, i 20- 80mm dla srednic 8 – 14mm, ponadto dla średnic 4,0; 5,0 i 6,0 mm dostepna dł. 250mm, - długośc układu wprowadzajacego 80 i 135cm - możliwość zastosowania introdyuktora 5F dla średnic 3-6mm, 6F dla średnic 7-12 mm i 7F dla średnicy 14 mm - NP 4-8atm RBP > 7atm, a dla srednic 3,0 > 27atm , dla rozmiaru 4/60 mm = 18 atm - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | szt | 40
8. | Cewnik balonowy uniwersalny kompatybilny z prowadnikiem 0,018” - RBP = 14atm NP= 8 atm - dostępne długości 20 - 200mm - 9 długości dla wszystkich średnic - dostępne śr.2,0 - 6,0mm - 7 średnic, w tym średnica 5,5mm dla wszystkich dlugosci - długość układu dostarczającego 90 i 150cm - możliwość zastosowania introducera max 5F , a dla średnic 2-4mm – 4F - bardzo krótki czas deflacji = 3,9sek dla balonu 3/20 - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | szt | 40
9. | Specjalistyczny cewnik balonowy do interwencji poniżej kolana - balon w systemie OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” - system kompatybilny z introducerem 4F dla wszystkich rozmiarów - dł. systemu 90 i 150cm - NP = 8atm; RBP = 14atm - dostępne srednice od 1,5 do 4mm (dla srednicy 1,5mm dostępne 4 długości) - długosci: 20, 40, 60, 80, 120 i 200mm - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany - dostępne również balony przeznaczone do przechodzenia i predylatacji bardzo ciasnych zmian o podwójnej powłoce hydrofilnej , system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i introducerem 4F Dostępne średnice 1,2; 1,5; 2,0mm w długościach 12 i 20mm. Ciśnienie nominalne 8 atm; RBP 14 ATM . Długośc shaftu 145 cm. Profil wejścia końcówki 0,017” – wzmocniona część dystalna końcówki dla większej siły penetracji przez zmianę | szt | 30
10. | Cewnik balonowy typu Rx do pre- i postdylatacji długość systemu 135cm dostępne śrenice od 4 do 7,0 co 0,5 mm dostępne długości 15-40 mm ciśnienie NP 8 at RBP 14 atm kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | szt | 20
11. | Sterowalny prowadnik zabiegowy: średnica 0,035”, z taperowaną końcówką 0,025” o długości 17cm; długości prowadnika 145, 190, 300cm, z powłoką ułatwiającą przejście przez zwężone obaszary, - dostępne również prowadniki 0,014”; 0,018” oraz prowadnik specjalistyczny do użycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana | szt | 200
12. | Systemy zamykajace do naczyń - do wyboru systemy szewne i na zasdzie nitynolowego klipsa | szt | 120
RAZEM :