Kraków, dnia 23.02.2023r.

ZZP-271-8-5/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 5

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-5/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 22.02.2023r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

Pakiet nr V – maseczki FFP2

W związku z tym, że maski będą stosowane w Szpitalu Klinicznym czy Zamawiający oczekuje zaoferowania masek jako wyrobu medycznego zgodnego z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2017/745 oraz z normą EN 14683:2019+AC2019, klasa I typ IIR oraz maski spełniającej wymogi dot. środka ochrony indywidualnej zgodnej z EN149:2001+A1;2009.

Czy Zamawiający wymaga by zaoferowany produkt był pakowany indywidualnie w opakowanie z pełną informacją o produkcie, instrukcją obsługi,  maska płaska w kształcie maski chirurgicznej  wraz z zakładkami umożlwiającymi dopasowanie do różnych kształtów twarzy. Maska zintegrowana z zaciskiem nosowym zabezpieczonym pianką w celu ochrony nosa i zapobiegania parowaniu okularów oraz elastycznymi gumkami mocowanymi z tyłu głowy za pomocą klipsa (dopasowanie i eliminacja ucisku gumek na uszy).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga półmasek spełniających wymogi dot. środka ochrony indywidualnej zgodnie z normą EN149:2001+A1:2009, oznakowanych znakiem CE.

Nie wymaga norm dotyczących wyrobu medycznego zgodnego z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2017/745 oraz z normą EN 14683:2019+AC2019, klasa I typ IIR.

Zamawiający nie wymaga by zaoferowany produkt był pakowany indywidualnie w opakowanie z pełną informacją o produkcie, instrukcją obsługi, ale dopuszcza.

Zamawiający nie wymaga maski płaskiej w kształcie maski chirurgicznej  wraz z zakładkami umożliwiającymi dopasowanie do różnych kształtów twarzy, zacisku nosowego zabezpieczonego pianką oraz elastycznych gumek mocowanymi z tyłu głowy za pomocą klipsa.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)