Załącznik nr 1

Przedmiotem zamówienia jest ***Wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego oraz instalacji obiektów KM PSP w Krakowie.***

***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

1. *Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:*

*Przedmiotem umowy jest wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych podległych Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19.*

*Kontrolę należy przeprowadzić zgodnie z art.62. Ustawy Prawo Budowlane i powinna ona obejmować:*

*1. przegląd roczny stanu technicznego budynków*

*2. przegląd instalacji wentylacji grawitacyjnej*

*3. przegląd instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji( urządzenia klimatyzatorów kontrola wizualna)*

*4. przegląd przewodów kominowych*

*5. przegląd instalacji gazowej- jeżeli występuje*

*6. przegląd wyłączników pożarowych*

*7. przegląd oświetlenia awaryjnego - jeżeli występuje*

*9. o przeglądach obiektów, których powierzchnia zabudowy przekracza 2000 metrów kwadratowych, kontrolujący ma obowiązek niezwłocznie powiadomić właściwy organ o fakcie jego przeprowadzenia (najpóźniej do dnia 29.11.2024) a potwierdzenie powiadomienia właściwego organu dostarczyć do Zamawiającego.*

1. *Wykonawca dostarczy w/w dokumentację w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej ( plik PDF ).*
2. *Wykonawca oświadcza, że dokona szczegółowej wizji (szczegółowych oględzin) terenu, na którym będzie realizowany przedmiot umowy, celem rozeznania pełnego zakresu prac związanych z realizacją przedmiotu umowy i w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy.*
3. *Kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę:*

*Starszy technik sztabowy Wydział Kwatermistrzowski mł.asp. Andrzej Stach 732 998 978*

1. *Płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy i ofertą Wykonawcy, w terminie do 21 dni liczonym od dnia odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru oraz doręczenia faktury.*
2. ***Wykaz obiektów podlegających kontroli:***
3. *Komenda Miejska PSP Kraków ul. Westerplatte 19 Kraków ( 1 obiekt)*

*pow. zabudowy ok. 666 m2*

*kubatura 10 854 m3*

*wysokość 19,7 m*

1. *Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 ul. Westerplatte 19 Kraków (2 obiekty)*

*oficyna lewa pow. zabudowy 680 m2*

*kubatura 3696 m3*

*wysokość 9,6 m*

*oficyna prawa pow. zabudowy 762 m2*

*kubatura 5390 m3*

*wysokość 8,9 m*

1. *Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 ul. Rzemieślnicza 10 Kraków ( 1 obiekt +1 magazyn)*

*pow. zabudowy 1210 m2 + (garaż) 173 m2*

*kubatura 9745 m3 + (garaż) 659 m3*

*wysokość 8,6 m + (garaż) 4,2 m*

1. *Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 4 ul. Obrońców Modlina 2 Kraków*

*pow. zabudowy ok. 1400 m2*

*kubatura 8955 m 3*

*wysokość 11m*

1. *Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 5 ul. K.Wyki 3 Kraków*

*pow. zabudowy ok. 3360 m2*

*kubatura 20104 m 3*

*wysokość 8 m*

1. *Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 6 ul. Aleksandry 2 Kraków*

*1.budynek koszarowy + magazyn*

*pow. zabudowy 1715 m2 + magazyn 150 m2*

*kubatura 19608 m3 + 450 m3*

*wysokość 12m*

*2. Wspinalnia - to prawie 25 metrowa konstrukcja stalowo-drewniana. Ta sześciopiętrowa imitacja budynku z otworami okiennymi na pięciu piętrach służy do celów szkoleniowych.*

1. *Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 7 ul. Rozrywka 26 Kraków (dodatkowo oświetlenie awaryjne, brak instalacji gazowej)*

*pow. zabudowy ok. 373 m2*

*kubatura 4970 m 3*

*wysokość 12,2 m*

1. *Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Skawina ul. Piłsudskiego 20 Skawina*

*pow. zabudowy 780 m2 + magazyn 60 m2*

*kubatura 7620 m3 + 273 m3*

*wysokość 14 m*

**Dodatkowe informacje:**

**Termin:** Przeglądy należy wykonać do dnia 21 listopada 2024r.

Miejsce złożenia oferty: elektronicznie na platformie zakupowej.

Forma płatności – przelew na konto do 21 dni od daty doręczenia do siedzib Zamawiającego faktury wraz z protokołami z wykonanych przeglądów i pomiarów.