ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS:

Uchwyty do dyfraktometru D2 Phraser

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu) |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad |  |
|  | Urządzenie nie powystawowe, ani nie potestowe |  |
|  | Standardowe uchwyty do badania próbek proszkowych o średnicy zewnętrznej 51,5 mm z wcięciem na materiał próbki o średnicy 40 mm |  |
|  | Standardowe uchwyty do badania próbek proszkowych o średnicy zewnętrznej 51,5 mm z wcięciem na materiał próbki o średnicy 25 mm |  |
|  | Uchwyty nie emitujące tła z wcięciem 0,5 mm do badania małych ilości próbki |  |

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej